**PRILOG I – PONUDBENI LIST**

Evidencijski broj nabave **002-105-2018/12**

Naziv nabave- **Mjerna glava s mjernim osjetima sile, pritiska i akceleracije na postolju, norma EN 397**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručitelj:  | Šestan – Busch d.o.o. |
| Adresa:  | Industrijska zona 3, 40323 Prelog |
| OIB:  | 03410818430 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ponuditelj: |  |
| Adresa:  |   |
| OIB:  |   |
| IBAN:  |   |
| Zajednica ponuditelja (zaokružiti)  | NE |
| Ponuditelj oslobođen PDV-a (zaokružiti):  | DA NE |
| Adresa za dostavu pošte:  |  |
| Kontakt osoba Ponuditelja:  |   |
| Telefon:  |   |
| Faks:  |   |
| E-mail:  |   |
| Broj ponude: |  |
| Cijena ponude u HRK bez PDV-a:  |  |
| Iznos PDV-a: |  |
| Cijena ponude u HRK s PDV-om |  |
| Rok valjanosti ponude: [[1]](#footnote-1) |  |

Nakon što je proučio i razumio Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja, ponuditelj daje ponudu, sve u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_\_\_.

 ZA PONUDITELJA:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja te pečat ponuditelja)*

# PRILOG II *-* IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU I NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA

Radi dokazivanja nepostojanja situacije opisanih točkom 3. Dokumentacije za nadmetanje, a koje bi mogle dovesti do isključenja ponuditelja iz postupaka nabave, dajem slijedeću izjavu

**IZJAVA**

|  |
| --- |
| Kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ime i prezime ) (adresa prebivališta)  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , OIB broj*,* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| izdane od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao po zakonu ovlaštena osoba za |
| zastupanje gospodarskog subjekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) |
|  |

ovdje potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornosti da za sebe i za gospodarski subjekt da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji sam državljanin:

1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupcija, prijevara, terorizam, financiranje terorizma, pranje novca, dječji rad ili drugi oblik trgovanja ljudima;
2. ponuditelj nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta ponuditelja;
3. ponuditelj je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
4. ponuditelj nije lažno predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete sposobnosti;
5. ponuditelj nije u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije je u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti te nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima;
6. ponuditelj nije u posljednje dvije godine od dana početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust, a što Naručitelj može dokazati na bilo koji način.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_/ 20\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
| ZA PONUDITELJA |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe te pečat ponuditelja ) |
|  |

**PRILOG III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

NABAVA MJERNE GLAVE S MJERNIM OSJETILIMA SILE, PRITISKA I AKCELERACIJE NA POSTOLJU, NORMA EN 397

Tehničkim specifikacijama predstavljaju se minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba ili usluga mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

**Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno karakteristike ponuđene robe ili usluge (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe ili usluge, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponuda mora biti dovoljno jasna s jasno navedenim tehničkim specifikacijama kako bi se mogla napraviti jednostavna usporedba između traženih i ponuđenih specifikacija.** **Ponude u kojima se precizno ne vidi tehnička specifikacija ponuđene robe neće biti prihvatljive za nadmetanje**

Stupac «Bilješke, reference na dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Osim ako nije drugačije navedeno, zahtjevi koji su navedeni u Dokumentaciji za nadmetanje predstavljaju minimalne standarde koje oprema mora zadovoljiti. Zahtijevani segmenti mjernog uređaja trebaju biti istih ili sličnih karakteristika. Za sve zahtijevane stavke moguće je ponuditi jednakovrijedan proizvod. Ako pored naziva nije naveden izraz „ili jednakovrijedno“, i u tom slučaju je dozvoljeno ponuditi jednakovrijednu robu ili usluge. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.**  | **BODOVI ZA OCJENJIVANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE** |
| **Br.**  | **Tražene karakteristike** | **Ponuđene karakteristike** | **Bilješke/reference na dokumentaciju** |
| **1** | SENZOR: minimalno 20kN , <30kHz |   |   |
| **2** | Broj senzora: minimalno 5 senzora |   |   |
| **3** | Broj kanala prikupljenih podataka : minimalno 10 kanala |   |   |
| **4** | Upravljački program - izlazi: vršna, prosječna i pojedinačna vrijednost sile, impuls, vrijeme trajanja, akceleracije i pritiska |   |   |
| **5** | Model glave : prema ISO standardu ISO BS EN 960:2006 ili jednakovrijedan (veličine S, M i L ), maksimalne težine do 6 kg |   |   |
| **6** | Postolje za glavu : dimenzije max. Š 400 x D 450 x V 550 mm , težina max. 30 kg |   |   |
| **7** | Električnog ormara : dimenzije max. Š 700 x D 500 x V 500 mm, težina max 45 kg |   |   |
| **8** | Napon : 220 / 240 V, 50Hz |   |   |

**PRILOG IV– TROŠKOVNIK**

NABAVA MJERNOG UREĐAJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. RB** | **2. Naziv stavke**  | **3. Količina**  | **4. Cijena stavke** **(HRK bez PDV-a)**  | **5.Ukupna cijena stavke (HRK bez PDV-a) /**  |
| 1. | **Mjerna glava s mjernim osjetilima sile, pritiska i akceleracije na postolju, norma EN 397** | 1 set  |  |  |
| **Cijena ponude, HRK Bez PDV-a** |  |
| **PDV** |  |
| **Cijena ponude, HRK s PDV-om**  |  |

**PRILOG V**

**IZJAVA PONUDITELJA o roku ispunjenja i trajanju jamstva**

**NABAVA** **MjernE glavE s mjernim osjetilima sile, pritiska i akceleracije na postolju, norma EN 397**

**IZJAVA**

|  |
| --- |
| ovdje potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornosti da  |

ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime ) (adresa prebivališta)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , OIB broj, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

izdane od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao po zakonu ovlaštena osoba za

zastupanje gospodarskog subjekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

1. **da će ponuditelj, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, robu i usluge specificirane Dokumentacijom za nadmetanje, Prilog 4., isporučiti najkasnije u roku navedenom u tablici što će postati rok isporuke opreme sukladno potpisanom Ugovoru o nabavi robe.**

Tablica 1*.* Dinamika realizacije Ugovora o isporuci robe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rbr. Stavke | Predmet nabave  | Broj dana realizacije  |
| 1. |  |  |

1. **da će ponuditelj, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, jamčiti za ispravnost prodane robe u roku od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mjeseci od dana isporuke mjernog uređaja.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mjesto i datum:** |  | **ZA PONUDITELJA:** |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |  (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanjete pečat ponuditelja) |

1. Ponuda mora biti valjana 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti mogu biti odbijene [↑](#footnote-ref-1)