## Kalkulacija (hidden)
Elektro-čelik d.o.o. |  |  |  |  | SPECIJALIZIRANI PRODAJNI PARTNER - INTERGRATOR
za projektiranje, nadzor, proizvodnju i montažu Markovićeva 28, 48260 Križevci, HRVATSKA Žiro račun: IBAN HR3823600001101352430; IBAN HR24840081105634730 OIB: 55371845242 Tel: ++385 (0)48 681 975 Fax: ++385 (0)48 712 420 WEB: www.elektro-celik.hr E-mail: elektro-celik@kc.htnet.hr
Ponuda: |  |  | Datum: |  | Datum upita:
Naručitelj: |  |  | Adresa | Ulica: | Fax:
OIB:
|  |  |  | Mjesto: | Tel:
Kontakt |  |  |  |  | Ponuditelj: | Tomislav Pernjak ing.el.
osoba:
R-4
Rb | Referenca | Opis |  |  | Komada | Jedinična cijena | Rabat % | Cijena s rabatom | Ukupno (kn) | Kataloška cijena | Rabat EČ % | Nabavna cijena
| NSYSF20640P | ORMAR SF 2000x600x400 |  |  | 2 | 3771 | 40 | 2262.6 | 4525.2 | 7542 | 40 | 4525.2
| NSY2SP204 | SET 2 BOČNE STRANICE 2000x400 |  |  | 1 | 655 | 40 | 393 | 393 | 655 | 40 | 393 | 4918.2
| NSYEC641 | UVODNA PLOČA SF 600x400 |  |  | 2 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
| NSYSPF6100 | POSTOLJE PREDNJI DIO 600x100 |  |  | 2 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
| NSYSPS4100 | POSTOLJE BOČNI DIO 400X100 |  |  | 2 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
| NSYSFBK | SPOJNI PRIBOR SF |  |  | 1 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 279
| NSYSFHS1 | RUČICA |  |  | 2 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
| LV432676 | PREKIDAČ 3P3D MLOGIC 2.3 400A NSX400F |  |  | 1 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
| LV429387 | OKIDAČ NAP MX220-240V50/60HZ208-277V60HZ |  |  | 1 | 322 | 40 | 193.2 | 193.2 | 322 | 40 | 193.2
| 29450 | KONTAKT POM. OF/SD/SDE/SDV ZA NS |  |  | 1 | 143 | 40 | 85.8 | 85.8 | 143 | 40 | 85.8
| 49813 | ISFT250 RAST.SKLOPKA-OSIGURAČ M10 |  |  | 1 | 825 | 40 | 495 | 495 | 825 | 40 | 495
| LV480857 | ISFL400 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 185MM |  |  | 1 | 1592 | 40 | 955.2 | 955.2 | 1592 | 40 | 955.2
| LV480856 | ISFL250 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 185MM |  |  | 2 | 1557 | 40 | 934.2 | 1868.4 | 3114 | 40 | 1868.4 | 444.6
| LV480852 | ISFL160 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 100MM M8 |  |  | 3 | 575 | 40 | 345 | 1035 | 1725 | 40 | 1035
| LV480854 | KIT ZA KONV.SPAJ SAB.185MM SAB(1XISFL160 |  |  | 3 | 166 | 40 | 99.6 | 298.8 | 498 | 40 | 298.8 | 1333.8
|  | NH2 Gg |  |  | 3 | 26.24 |  | 26.24 | 78.72 | 78.72 |  | 78.72
|  | NH0 Gg |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 16630 | ODVODNIK PREN. PRF1 MASTER 50 1P TIP1 |  |  | 1 | 1638 | 40 | 982.8 | 982.8 | 1638 | 40 | 982.8
| XB4BVM3 | LAMPICA SIG. 230V AC LED ZELENA |  |  | 3 | 82.69 | 40 | 49.614 | 148.842 | 248.07 | 40 | 148.842
| XB4BS8445 | TIPKALO ZA NUŽNI ISKLOP 1NO1NC ZAKRETOM |  |  | 1 | 148.92 | 40 | 89.352 | 89.352 | 148.92 | 40 | 89.352
| A9N15655 | KUĆIŠTE RAST OSIG STI 3P 8,5x31,5 400V |  |  | 2 | 103 | 40 | 61.8 | 123.6 | 206 | 40 | 123.6
| DF2CN32 | OSIGURAČ 10X38 GL/GG 32A |  |  | 6 | 24.36 | 40 | 14.616 | 87.696 | 146.16 | 40 | 87.696
| A9R41425 | DIF. ZAŠ. SKLOPKA iID 4P 25A 30mA AC |  |  | 1 | 320 | 40 | 192 | 192 | 320 | 40 | 192
| A9R41440 | DIF. ZAŠ. SKLOPKA iID 4P 40A 30mA AC |  |  | 1 | 370 | 40 | 222 | 222 | 370 | 40 | 222
| A9F73306 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 6A B |  |  | 2 | 131 | 40 | 78.6 | 157.2 | 262 | 40 | 157.2
| A9F73110 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 10A B |  |  | 5 | 28.72 | 40 | 17.232 | 86.16 | 143.6 | 40 | 86.16
| A9F73116 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 16A B |  |  | 3 | 28.72 | 40 | 17.232 | 51.696 | 86.16 | 40 | 51.696
| A9F73306 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 6A B |  |  | 1 | 131 | 40 | 78.6 | 78.6 | 131 | 40 | 78.6
| A9F74316 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 16A C |  |  | 2 | 108 | 40 | 64.8 | 129.6 | 216 | 40 | 129.6
[9 empty] | 20410.63 | Nabavna cijena |  | 12277.866
[9 empty] | 12277.866 | Razlika |  | 0
Rb | Referenca | Opis |  |  | Komada |  | Rabat % | Cijena s rabatom | Ukupno (kn) | Kataloška cijena | Rabat EČ % | Nabavna cijena
| mgn15711 | KUĆIŠTE RAST.OSIG. SBI 3P 14x51 380V |  |  | 1 | 187 |  | 187 | 187 | 187 | 40 | 112.2
| df2en40 | OSIGURAČ 14X51 GL/GG 40A |  |  | 1 | 10.15 |  | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 40 | 6.09
|  | A4 DŽEP ZA DOKUMENTACIJU D40 |  |  | 1 | 50.22 |  | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 40 | 30.132
|  | ČETVRTASTA BRAVA 6 |  |  | 1 | 48.33 |  | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 40 | 28.998
|  | PREKIDAČ 3P3D MLOGIC 2.2 250A NSX250B |  |  | 1 | 3241 |  | 3241 | 3241 | 3241 | 40 | 1944.6
|  | RUČICA DIRKETNA CRNA\ NSX100-250 |  |  | 1 | 278 |  | 278 | 278 | 278 | 40 | 166.8
|  | OKIDAČ NAP MX220-240V50/60HZ208-277V60HZ |  |  | 1 | 322 |  | 322 | 322 | 322 | 40 | 193.2
|  | ISFL250 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 185MM |  |  | 1 | 1557 |  | 1557 | 1557 | 1557 | 40 | 934.2
|  | NVO00 160A |  |  | 3 | 17.17 |  | 17.17 | 51.51 | 51.51 | 40 | 30.906
|  | ISFL160 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 100MM M8 |  |  | 4 | 575 |  | 575 | 2300 | 2300 | 40 | 1380
|  | NVO00 100A |  |  | 12 | 14.37 |  | 14.37 | 172.44 | 172.44 | 40 | 103.464
|  | ODVODNIK PREN. PRF1 12,5r 3P TIP1+2 |  |  | 3 | 1721 |  | 1721 | 5163 | 5163 | 40 | 3097.8
|  | BAKRENA SABIRNICA 30x10 mm |  |  | 8 | 73 |  | 73 | 584 | 584 | 40 | 350.4
|  | PLEXI PLOČA ZA ZAŠTITU SABIRNICA |  |  | 1 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 40 | 60
|  | POTPORNI IZOLATOR M8 |  |  | 10 | 23.93 |  | 23.93 | 239.3 | 239.3 | 40 | 143.58
|  | STOPICA 185 mm2 |  |  | 8 | 30.87 |  | 30.87 | 246.96 | 246.96 | 40 | 148.176
|  | STOPICA 35-95 mm2 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 144 | 144 | 40 | 86.4
|  | SABIRNIČKE STEZALJKE ZA PRIKLJUČAK NA SABIRNICE |  |  | 20 | 10 |  | 10 | 200 | 200 | 40 | 120
|  | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 10A B |  |  | 1 | 28.72 |  | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 40 | 17.232
|  | PLOČICE ZA OZNAKU KABELA |  |  | 5 | 2 |  | 2 | 10 | 10 | 40 | 6
|  | OZNAKE ZA VODIČE I REDNE STEZALJKE |  |  | 1 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 40 | 120
|  | OZNAKE NA VRATIMA |  |  | 1 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 40 | 60
|  | ISPITIVANJE RAZDJELNIKA, IZJAVA O SUKLADNOSTI |  |  | 1 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 40 | 180
|  | KANALI I VODIČI ZA OŽIČENJE |  |  | 1 | 700 |  | 700 | 700 | 700 | 40 | 420
|  | TROPOLNA SHEMA IZVEDENOG STANJA |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 40 | 300
|  | SITNO SPOJNI |  |  | 1 | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 40 | 150
[9 empty] | 16983.63 | Nabavna cijena |  | 10190.178
[9 empty] | 16983.63 | Razlika |  | 6793.452
R-RV
Rb | Referenca | Opis |  |  | Komada |  | Rabat % | Cijena s rabatom | Ukupno (kn) | Kataloška cijena | Rabat EČ % | Nabavna cijena
| NSYPLA1073 | ORMAR 1000x750x320 IP65 |  |  | 1 | 3278 | 40 | 1966.8 | 1966.8 | 3278 | 40 | 1966.8
| NSYPMM107 | PLA107 MONTAŽNA PLOČA |  |  | 1 | 513 | 40 | 307.8 | 307.8 | 513 | 40 | 307.8
| NSYZHPLA73 | POSTOLJE PLA(T) Š750x320x900 |  |  | 1 | 2314 | 40 | 1388.4 | 1388.4 | 2314 | 40 | 1388.4
| LV429554 | PREKIDAČ 3P3D TM40D NSX100B |  |  | 1 | 877 | 40 | 526.2 | 526.2 | 877 | 40 | 526.2
| A9N15656 | KUĆIŠTE RAST OSIG STI 3P 10,3x38 500V |  |  | 2 | 103 | 40 | 61.8 | 123.6 | 206 |  | 206
| DF2CN32 | OSIGURAČ 10X38 GL/GG 32A |  |  | 6 | 24.36 | 40 | 14.616 | 87.696 | 146.16 | 40 | 87.696
| XB4BVM3 | LAMPICA SIG. 230V AC LED ZELENA |  |  | 3 | 82.69 | 40 | 49.614 | 148.842 | 248.07 | 40 | 148.842
| A9L16634 | ODVODNIK PREN. PRF1 12,5r 3P+N TIP1+2 |  |  | 1 | 2050 | 40 | 1230 | 1230 | 2050 | 40 | 1230
| A9C30811 | RELEJ IMPULSNI iTL16A 1NO 230VAC 110VDC |  |  | 1 | 116 | 40 | 69.6 | 69.6 | 116 |  | 116
| A9C20531 | SKLOPNIK iCT 25A 1NO 220VAC 50Hz |  |  | 1 | 173 | 40 | 103.8 | 103.8 | 173 |  | 173
| A9C22722 | SKLOPNIK iCT 20A 2NO 230/240VAC 50Hz |  |  | 1 | 118 | 40 | 70.8 | 70.8 | 118 |  | 118
| CCT15284 | SVJETLOSNA SKLOPKA IC2000+SENZOR |  |  | 4 | 448 | 40 | 268.8 | 1075.2 | 1792 |  | 1792
| CCT15421 | UKLOPNI SAT DIGITALNI IHP 1 KANAL+IMPULS |  |  | 1 | 611 | 40 | 366.6 | 366.6 | 611 |  | 611
| XB4BW33M5 | TIPKALO SVIJETLEĆE ZELENO 230VAC 1NO 1NC |  |  | 6 | 151.98 | 40 | 91.188 | 547.128 | 911.88 | 40 | 547.128
| A9R41440 | DIF. ZAŠ. SKLOPKA iID 4P 40A 30mA AC |  |  | 1 | 370 | 40 | 222 | 222 | 370 | 40 | 222
| A9R41425 | DIF. ZAŠ. SKLOPKA iID 4P 25A 30mA AC |  |  | 1 | 320 | 40 | 192 | 192 | 320 | 40 | 192
| A9F73106 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 6A B |  |  | 2 | 34.33 | 40 | 20.598 | 41.196 | 68.66 | 40 | 41.196
| A9F73110 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 10A B |  |  | 5 | 28.72 | 40 | 17.232 | 86.16 | 143.6 | 40 | 86.16
| A9F73116 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 16A B |  |  | 2 | 28.72 | 40 | 17.232 | 34.464 | 57.44 | 40 | 34.464
| A9F73306 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 6A B |  |  | 1 | 131 | 40 | 78.6 | 78.6 | 131 | 40 | 78.6
| A9F73310 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 10A B |  |  | 2 | 108 | 40 | 64.8 | 129.6 | 216 | 40 | 129.6
| A9F73316 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 16A B |  |  | 2 | 108 | 40 | 64.8 | 129.6 | 216 | 40 | 129.6
| A9F74116 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 16A C |  |  | 1 | 29.66 | 40 |  | 0 | 29.66 | 40 | 17.796
| A9F74316 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 16A C |  |  | 1 | 108 | 40 | 64.8 | 64.8 | 108 | 40 | 64.8
| A9F74432 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 4P 32A C |  |  | 1 | 219 | 40 | 131.4 | 131.4 | 219 | 40 | 131.4
| xvs10BMW | SIRENA 12- 24V 1/2 TON BIJELA |  |  | 1 | 893.52 | 40 | 536.112 | 536.112 | 893.52 | 40 | 536.112
[5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | UKUPNO BEZ RABATA |  |  | 14906.47 | Nabavna cijena |  | 10150.282
[6 empty] | UKUPNO S RABATOM |  |  | 8926.086 | Razlika |  | -1224.196
SPO ZJZ2
Rb | Referenca | Opis |  |  | Komada | Jedinična cijena | Rabat % | Cijena s rabatom | Ukupno (kn) | Kataloška cijena | Rabat EČ % | Nabavna cijena
| NSYPLA1073 | ORMAR 1000x750x320 IP65 |  |  | 1 | 3278 |  | 3278 | 3278 | 3278 |  | 3278
| NSYIN1242E1 | BRAVA I KLJUČ 1242E |  |  | 1 | 163 |  | 163 | 163 | 163 |  | 163
| NSYZHPLA103 | POSTOLJE PLA(T) Š1000x320x900 |  |  | 1 | 2566 |  | 2566 | 2566 | 2566 |  | 2566
| LV480852 | ISFL160 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 100MM M8 |  |  | 1 | 575 |  | 575 | 575 | 575 |  | 575
|  | NVO00 35A |  |  | 3 | 11.6 |  | 11.6 | 34.8 | 34.8 |  | 34.8
|  | STOPICA 35-95 mm2 |  |  | 4 | 12 |  | 12 | 48 | 48 |  | 48
|  | OZNAKE ZA VODIČE I REDNE STEZALJKE |  |  | 1 | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  | 200
|  | OZNAKE NA VRATIMA |  |  | 1 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100
|  | ISPITIVANJE RAZDJELNIKA, IZJAVA O SUKLADNOSTI |  |  | 1 | 300 |  | 300 | 300 | 300 |  | 300
|  | TROPOLNA SHEMA IZVEDENOG STANJA |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 500
|  | SITNO SPOJNI |  |  | 1 | 250 |  | 250 | 250 | 250 |  | 250
[6 empty] | UKUPNO BEZ RABATA |  |  | 8014.8 | Nabavna cijena |  | 8014.8
[6 empty] | UKUPNO S RABATOM |  |  | 8014.8 | Razlika |  | 0
MRO-A
Rb | Referenca | Opis |  |  | Komada | Jedinična cijena | Rabat % | Cijena s rabatom | Ukupno (kn) | Kataloška cijena | Rabat EČ % | Nabavna cijena
| NSYPLA10103 | ORMAR 1000x1000x320 IP65 |  |  | 1 | 4459 |  | 4459 | 4459 | 4459 |  | 4459
| NSYIN1242E1 | BRAVA I KLJUČ 1242E |  |  | 1 | 163 |  | 163 | 163 | 163 |  | 163
| NSYZHPLA103 | POSTOLJE PLA(T) Š1000x320x900 |  |  | 1 | 2566 |  | 2566 | 2566 | 2566 |  | 2566
| LV480856 | ISFL250 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 185MM |  |  | 6 | 1557 |  | 1557 | 9342 | 9342 |  | 9342
|  | NVO2 |  |  | 18 | 35 |  | 35 | 630 | 630 |  | 630
| A9L16633 | ODVODNIK PREN. PRF1 12,5r 3P TIP1+2 |  |  | 3 | 1721 |  | 1721 | 5163 | 5163 |  | 5163
| ISM20815 | NOSAČ SABIRNICA |  |  | 2 | 177 |  | 177 | 354 | 354 |  | 354
|  | POKROV SABIRNICA | [9 empty] | 0
|  | BAKRENA SABIRNICA 30x10 mm |  |  | 2.7 | 73 |  | 73 | 197.1 | 197.1 |  | 197.1
|  | BAKRENA SABIRNICA 40x10 mm |  |  | 14.2 | 73 |  | 73 | 1036.6 | 1036.6 |  | 1036.6
|  | POTPORNI IZOLATOR M10 |  |  | 2 | 20.82 |  | 20.82 | 41.64 | 41.64 |  | 41.64
|  | OZNAKE ZA VODIČE I REDNE STEZALJKE |  |  | 1 | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  | 200
|  | OZNAKE NA VRATIMA |  |  | 1 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100
|  | ISPITIVANJE RAZDJELNIKA, IZJAVA O SUKLADNOSTI |  |  | 1 | 300 |  | 300 | 300 | 300 |  | 300
|  | TROPOLNA SHEMA IZVEDENOG STANJA |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 500
|  | SITNO SPOJNI |  |  | 1 | 250 |  | 250 | 250 | 250 |  | 250
[5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | UKUPNO BEZ RABATA |  |  | 25302.34 | Nabavna cijena |  | 25302.34
[6 empty] | UKUPNO S RABATOM |  |  | 25302.34 | Razlika |  | 0
GRO-B(A)
Rb | Referenca | Opis |  |  | Komada | Jedinična cijena | Rabat % | Cijena s rabatom | Ukupno (kn) | Kataloška cijena | Rabat EČ % | Nabavna cijena
| NSYSF20640P | ORMAR SF 2000x600x400 |  |  | 1 | 3771 |  | 3771 | 3771 | 3771 |  | 3771
| NSYSFBK | SPOJNI PRIBOR SF |  |  | 1 | 236 |  | 236 | 236 | 236 |  | 236
| NSYDPA44 | A4 DŽEP ZA DOKUMENTACIJU D40 |  |  | 1 | 50.22 |  | 50.22 | 50.22 | 50.22 |  | 50.22
| NSYSFLOCKS6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| NSYSF20840P | ORMAR SF 2000x800x400 |  |  | 1 | 4230 |  | 4230 | 4230 | 4230 |  | 4230
| NSYSFBK | SPOJNI PRIBOR SF |  |  | 1 | 236 |  | 236 | 236 | 236 |  | 236
| NSYDPA44 | A4 DŽEP ZA DOKUMENTACIJU D40 |  |  | 1 | 50.22 |  | 50.22 | 50.22 | 50.22 |  | 50.22
| NSYSPF6200 | POSTOLJE PREDNJI DIO 600x200 |  |  | 1 | 503 |  | 503 | 503 | 503 |  | 503
| NSYSPS4200 | POSTOLJE BOČNI DIO SET 400X200 |  |  | 2 | 133 |  | 133 | 266 | 266 |  | 266
| NSYSPF8200 | POSTOLJE PREDNJI DIO 800x200 |  |  | 1 | 535 |  | 535 | 535 | 535 |  | 535
| A9L15582 | ODVODNIK PRENAPONA iPF 40 3P |  |  | 3 | 488 |  | 488 | 1464 | 1464 |  | 1464
| LV431120 | PREKIDAČ 4P3D TM250D NSX250B |  |  | 1 | 3797 |  | 3797 | 3797 | 3797 |  | 3797
| LV432641 | AP: MOT. MEH 220-240V 50/60HZ |  |  | 1 | 4096 |  | 4096 | 4096 | 4096 |  | 4096
| 4G25053U | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| XB4BA31 | TIPKALO ZELENO 1NO |  |  | 1 | 58.51 |  | 58.51 | 58.51 | 58.51 |  | 58.51
| XB4BA42 | TIPKALO CRVENO 1NC |  |  | 1 | 58.51 |  | 58.51 | 58.51 | 58.51 |  | 58.51
| XB4BVB3 | LAMPICA SIG. 24V AC/DC LED ZELENA |  |  | 3 | 70.96 |  | 70.96 | 212.88 | 212.88 |  | 212.88
| RM17TG00 | RELEJ NADZOR FAZA 3P 208/480V AC 1C/O |  |  | 1 | 422.28 |  | 422.28 | 422.28 | 422.28 |  | 422.28
| LC1D12P7 | SKLOPNIK 12A 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ |  |  | 3 | 188 |  | 188 | 564 | 564 |  | 564
| K1D002ULH | SKLOPKA GREB. 12A 2P 2-0-1 MULTI |  |  | 1 | 116.28 |  | 116.28 | 116.28 | 116.28 |  | 116.28
| PM700MG | MULTIMETAR |  |  | 1 | 3483 |  | 3483 | 3483 | 3483 |  | 3483
| METSECT5ME025 | STRUJNI TRANSFORMATOR 250/5A ME |  |  | 3 | 134 |  | 134 | 402 | 402 |  | 402
| LV480852 | ISFL160 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 100MM M8 |  |  | 8 | 575 |  | 575 | 4600 | 4600 |  | 4600
| LV480856 | ISFL250 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 185MM |  |  | 2 | 1557 |  | 1557 | 3114 | 3114 |  | 3114
|  | NVO2 125A |  |  | 6 | 35 |  | 35 | 210 | 210 |  | 210
|  | NVO00 63-100A |  |  | 24 | 11.6 |  | 11.6 | 278.4 | 278.4 |  | 278.4
| ISM20815 | NOSAČ SABIRNICA |  |  | 8 | 177 |  | 177 | 1416 | 1416 |  | 1416
|  | POKROV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PLOSNATI BAKAR 30x10 mm |  |  | 21.3 | 73 |  | 73 | 1554.9 | 1554.9 |  | 1554.9
|  | POTPORNI IZOLATOR |  |  | 8 | 23.9 |  | 23.9 | 191.2 | 191.2 |  | 191.2
|  | SABIRNIČKE STEZALJKE |  |  | 50 | 5 |  | 5 | 250 | 250 |  | 250
| A9F74110 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 10A C |  |  | 10 | 29.66 |  | 29.66 | 296.6 | 296.6 |  | 296.6
| A9F74116 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 16A C |  |  | 10 | 29.66 |  | 29.66 | 296.6 | 296.6 |  | 296.6
| A9F74306 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 6A C |  |  | 2 | 131 |  | 131 | 262 | 262 |  | 262
| A9F74316 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 16A C |  |  | 3 | 108 |  | 108 | 324 | 324 |  | 324
| A9F74332 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 32A C |  |  | 4 | 136 |  | 136 | 544 | 544 |  | 544
|  | PLOČICE ZA OZNAKU KABELA |  |  | 20 | 2 |  | 2 | 40 | 40 |  | 40
| NSYTRV42 | STEZ. VIJČANA 4mm2 1P 1x1 SIVA |  |  | 100 | 3.07 |  | 3.07 | 307 | 307 |  | 307
|  | OZNAKE ZA VODIČE I REDNE STEZALJKE |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 500
|  | OZNAKE NA VRATIMA |  |  | 1 | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  | 200
|  | ISPITIVANJE RAZDJELNIKA, IZJAVA O SUKLADNOSTI |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 500
|  | TROPOLNA SHEMA IZVEDENOG STANJA |  |  | 1 | 800 |  | 800 | 800 | 800 |  | 800
|  | SITNO SPOJNI |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 500
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 40736.6 | Nabavna cijena |  | 40736.6
[9 empty] | 40736.6 | Razlika |  | 0
GRO-D(A)
Rb | Referenca | Opis |  |  | Komada | Jedinična cijena | Rabat % | Cijena s rabatom | Ukupno (kn) | Kataloška cijena | Rabat EČ % | Nabavna cijena
| NSYSF20640P | ORMAR SF 2000x600x400 |  |  | 1 | 3771 |  | 3771 | 3771 | 3771 |  | 3771
| NSYSFBK | SPOJNI PRIBOR SF |  |  | 1 | 236 |  | 236 | 236 | 236 |  | 236
| NSYDPA44 | A4 DŽEP ZA DOKUMENTACIJU D40 |  |  | 1 | 50.22 |  | 50.22 | 50.22 | 50.22 |  | 50.22
| NSYSFLOCKS6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| NSYSF20840P | ORMAR SF 2000x800x400 |  |  | 1 | 4230 |  | 4230 | 4230 | 4230 |  | 4230
| NSYSFBK | SPOJNI PRIBOR SF |  |  | 1 | 236 |  | 236 | 236 | 236 |  | 236
| NSYDPA44 | A4 DŽEP ZA DOKUMENTACIJU D40 |  |  | 1 | 50.22 |  | 50.22 | 50.22 | 50.22 |  | 50.22
| NSYSPF6200 | POSTOLJE PREDNJI DIO 600x200 |  |  | 1 | 503 |  | 503 | 503 | 503 |  | 503
| NSYSPS4200 | POSTOLJE BOČNI DIO SET 400X200 |  |  | 2 | 133 |  | 133 | 266 | 266 |  | 266
| NSYSPF8200 | POSTOLJE PREDNJI DIO 800x200 |  |  | 1 | 535 |  | 535 | 535 | 535 |  | 535
| A9L15582 | ODVODNIK PRENAPONA iPF 40 3P |  |  | 3 | 488 |  | 488 | 1464 | 1464 |  | 1464
| LV431120 | PREKIDAČ 4P3D TM250D NSX250B |  |  | 1 | 3797 |  | 3797 | 3797 | 3797 |  | 3797
| LV432641 | AP: MOT. MEH 220-240V 50/60HZ |  |  | 1 | 4096 |  | 4096 | 4096 | 4096 |  | 4096
| 4G25053U | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| XB4BA31 | TIPKALO ZELENO 1NO |  |  | 1 | 58.51 |  | 58.51 | 58.51 | 58.51 |  | 58.51
| XB4BA42 | TIPKALO CRVENO 1NC |  |  | 1 | 58.51 |  | 58.51 | 58.51 | 58.51 |  | 58.51
| XB4BVB3 | LAMPICA SIG. 24V AC/DC LED ZELENA |  |  | 3 | 70.96 |  | 70.96 | 212.88 | 212.88 |  | 212.88
| RM17TG00 | RELEJ NADZOR FAZA 3P 208/480V AC 1C/O |  |  | 1 | 422.28 |  | 422.28 | 422.28 | 422.28 |  | 422.28
| LC1D12P7 | SKLOPNIK 12A 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ |  |  | 3 | 188 |  | 188 | 564 | 564 |  | 564
| K1D002ULH | SKLOPKA GREB. 12A 2P 2-0-1 MULTI |  |  | 1 | 116.28 |  | 116.28 | 116.28 | 116.28 |  | 116.28
| PM700MG | MULTIMETAR |  |  | 1 | 3483 |  | 3483 | 3483 | 3483 |  | 3483
| METSECT5ME025 | STRUJNI TRANSFORMATOR 250/5A ME |  |  | 3 | 134 |  | 134 | 402 | 402 |  | 402
| LV480852 | ISFL160 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 100MM M8 |  |  | 8 | 575 |  | 575 | 4600 | 4600 |  | 4600
| LV480856 | ISFL250 OSIGURACKA PRUGA, SAB. 185MM |  |  | 2 | 1557 |  | 1557 | 3114 | 3114 |  | 3114
|  | NVO2 125A |  |  | 6 | 35 |  | 35 | 210 | 210 |  | 210
|  | NVO00 63-100A |  |  | 24 | 11.6 |  | 11.6 | 278.4 | 278.4 |  | 278.4
| ISM20815 | NOSAČ SABIRNICA |  |  | 8 | 177 |  | 177 | 1416 | 1416 |  | 1416
|  | POKROV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PLOSNATI BAKAR 30x10 mm |  |  | 21.3 | 73 |  | 73 | 1554.9 | 1554.9 |  | 1554.9
|  | POTPORNI IZOLATOR |  |  | 8 | 23.9 |  | 23.9 | 191.2 | 191.2 |  | 191.2
|  | SABIRNIČKE STEZALJKE |  |  | 50 | 5 |  | 5 | 250 | 250 |  | 250
| A9F74110 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 10A C |  |  | 10 | 29.66 |  | 29.66 | 296.6 | 296.6 |  | 296.6
| A9F74116 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 16A C |  |  | 10 | 29.66 |  | 29.66 | 296.6 | 296.6 |  | 296.6
| A9F74306 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 6A C |  |  | 2 | 131 |  | 131 | 262 | 262 |  | 262
| A9F74316 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 16A C |  |  | 3 | 108 |  | 108 | 324 | 324 |  | 324
| A9F74332 | PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 32A C |  |  | 4 | 136 |  | 136 | 544 | 544 |  | 544
|  | PLOČICE ZA OZNAKU KABELA |  |  | 20 | 2 |  | 2 | 40 | 40 |  | 40
| NSYTRV42 | STEZ. VIJČANA 4mm2 1P 1x1 SIVA |  |  | 100 | 3.07 |  | 3.07 | 307 | 307 |  | 307
|  | OZNAKE ZA VODIČE I REDNE STEZALJKE |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 500
|  | OZNAKE NA VRATIMA |  |  | 1 | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  | 200
|  | ISPITIVANJE RAZDJELNIKA, IZJAVA O SUKLADNOSTI |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 500
|  | TROPOLNA SHEMA IZVEDENOG STANJA |  |  | 1 | 800 |  | 800 | 800 | 800 |  | 800
|  | SITNO SPOJNI |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 500
[6 empty] | 73 |  | 73 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 40736.6 | Nabavna cijena |  | 40736.6
[9 empty] | 40736.6 | Razlika |  | 0
REKAPITULACIJA
Rb | Referenca | Opis |  |  | Komada | Ukupno nabavna (kn)
1 |  | GRO-TS |  |  | 1 | 12277.866
2 |  | GRO-KOTLOVNICA |  |  | 1 | 10190.178
3 |  | SPO-ZJZ1 |  |  | 1 | 10150.282
4 |  | SPO-ZJZ2 |  |  | 1 | 8014.8
5 |  | MRO-A |  |  | 1 | 25302.34
6 |  | GRO-B(A) |  |  | 1 | 40736.6
7 |  | GRO-D(A) |  |  | 1 | 40736.6
[5 empty] | UKUPNO | 147408.666

## Troskovnik
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA I LED RASVJETE
A. | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK
br. | OPIS | mjere | količina | cijena (kn) | ukupno (kn)
1. | Dobava, polaganje i obostrano spajanje novog kabela iz GRO u ormar rasvjete RS | sat | 6
.1.1 | .- kabel XP00-A 4 x 4 mm2 | m | 5
.1.2 | nulta i zaštitna sabirnica, te ostala neophodna sitna priključna i mjerna oprema | kom | 1
A.\ | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK UKUPNO: |  |  |  | 0
B. | EL. INSTALACIJE I LED RASVJETA
br. | OPIS | mjere | količina | cijena (kn) | ukupno (kn)
1. | Opremanje ormara RS novim elementima | sat | 5 |  |  | 0
.1.2. | FID sklopka kao tip SCHRACK 25/0,5 ili istovjetno | kom | 1
.1.3. | Odvodnik Prednapona klase B+C, 400V/20kA | kom | 1
.1.4. | automatski osigurač 16 A | kom | 1
.1.5. | automatski osigurač 10 A | kom | 1
.1.6. | automatski osigurač 6 A | kom | 9
.1.7. | nulta i zaštitna sabirnica, te ostall neophodna sitna priključna i mjerna oprema | komplet | 1
| Ormar RS - UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | Dobava i polaganje kabela, uvlačenjem u savitljiva PE crijeva | sat | 40 |  |  | 0
.2.1. | NYY 3x1,5 mm2 | m | 280 |  |  | 6.56 | 1836.8 | -25 | 8.2 | 2296 | 0.1 | 28 | 80 | 8 | 2240 | 16.2 | 4536
.2.2. | Crijevo fleksibilno M32, 100 m. | m | 3 |  |  | 2.39 | 7.17 | -25 | 2.9875 | 8.9625 | 0.05 | 0.15 | 80 | 4 | 12 | 6.9875 | 20.9625
| KABELI I CRIJEVA UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje prekidača za rasvjetna tijela | sat | 7
.3.1. | prekidač izmjenični, 10 A | kom | 14 |  |  | 13.33 | 186.62 | -25 | 16.6625 | 233.275 | 0.22 | 3.08 | 80 | 17.6 | 246.4 | 34.2625 | 479.675
.3.2. | prekidač obični, 10 A | kom | 3
| PREKIDAČI UKUPNO: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
br. | OPIS | mjere | količina | cijena (kn) | ukupno (kn)
5. | Dobava, postava i spajanje rasvjetnih tijela | sat | 50
5.1. | Rastavljanje postojeće rasvjete | sat | 40
.5.2. | Svjetiljka LED 75 W /IP66/MB, 9050 lm | kom | 28
.5.3. | Svjetiljka LED 150 W /IP66/WB, 18100 lm | kom | 18
.5.4. | Svjetiljka LED 46 W /IP65/MB, 6170 lm | kom | 12
.5.5. | Svjetiljka LED 34 W /IP65/MB, 4629 lm | kom | 6
| RASVJETNA TIJELA UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | Ispitivanje instalacije, puštanje u pogon i izdavanje atesta | kompl | 1
7. | Nespecificirani i nepredviđeni radovi 2% od predhodnih stavki | kompl | 1
| B/ EL. INSTALACIJE I LED RASVJETA | UKUPNO:
REKAPITULACIJA
A/ ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK UKUPNO:
| B/ EL. INSTALACIJE I LED RASVJETA | UKUPNO:
UKUPNO (kn):
.+ PDV (25%)
SVEUKUPNO:

## Konačna rekapitulacija (hidden)
REKAPITULACIJA
Rb | Opis | OPREMA NABAVNA UKUPNO [KN] | PRODAJANA UKUPNO [KN] | RAD UKUPNO [h] | RAD UKUPNO [KN] | UKUPNO [KN] | RAZLIKA PRODAJNA-NABAVNA [KN] | RAZLIKA UKUPNO-NABAVNA [KN]
1 | Kabelska kanalizacija | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Priključnice i ostala instalacija jake struje | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Rasvjeta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Sustav zaštite od munje | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Telefonska i računalna mreža | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Sustav za detekciju plina | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Vanjska rasvjeta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!