**Predmet:** Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje 2 - Nabava radova za izgradnju proizvodno - poslovne građevine poduzeća Milsing d.o.o., evidencijski broj 03/2019

1. Gospodarski subjekt postavio je sljedeći upit:
* Je li moguće osim objavljenih shema koje nisu sve, dobiti i sve ostale sheme koje nedostaju?
* Bi li mogli dobiti projekt u dwg-u?

Odgovor naručitelja:

* Naručitelj je javno objavio Dokumentaciju za nadmetanje uz sve potrebne priloge prema kojima će se provesti građenje. Crteži u izvornom digitalnom vektorskom obliku vlasništvo su autora projekta te ne raspolažemo njima.
1. Gospodarski subjekt postavio je sljedeći upit:
* Je li se u troškovniku/specifikacijama OPREME I RADOVA - SUSTAV VIDEONADZORA Stavka 4. Dobava, ugradnja i spajanje LCD monitora traži monitor dijagonale 42“ ili je u pitanju greška (24“)

Navedene su sljedeće karakteristike:

- dijagonala zaslona minimalno 42“

 - rezolucija minimlano full HD

 - veličina pixela maksimalno 0.27mm

 - brzina odziva minimlano 5ms

 - kut vidljivosti minimalno 160°/170°

 - osvjetljenje minimlano 250cd/m2

 - kontrast minimlano 1000:1

 - priključak VGA, DVI, HDMI

Odgovor naručitelja:

* Potrebno je ponuditi LCD monitor dijagonale 42“. Specifikacije su točne.