## GRUPA 2. SERVER
Naziv nabave: Nabava opreme za prilagodbu razvijenih usluga zahtjevima tržišta
Broj nabave: N1
GRUPA PREDMETA NABAVE: SERVER
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (s PDV-om)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Podatkovni poslužitelj Synology RackStation RS3617RPxs ili jednakovrijedno Minimalne specifikacije: -min. 12 utora za diskove -mogućnost montaže u 2U "rack" ili jednakovrijedno -redundantno napajanje - min 10 GbE LAN, interno ili kroz dodatni adapter, sa RJ-45 priključkom ili jednakovrijedno -ukoliko je potreban dodatni min 10 GbE adapter, mora biti ponuđen uz poslužitelj -mogućnost rada kao Windows Active Directory poslužitelj ili jedankovrijedno Poslužitelj mora biti ponuđen sa pripadajućim šinama za ugradnju. Poslužitelj mora biti ponuđen u kompletu sa 12 identičnih kom. diskova sljedećih specifikacija: -min. 12 TB kapacitet po disku -min. 7200 okretaja -min. 128 MB kapacitet međuspremnika | komplet | 1 |  | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0 | 0