## GRUPA 2_Prilog 3B
TROŠKOVNIK GRUPA 2 - HARDVER
Ponuditelj ispunjava Troškovnik upisom jediničnih cijena za svaku stavku Troškovnika u za to predviđenu ćeliju i PDV-a ako je primjenjivo, te navodi ponuđene specifikacije za svaku od navedenih traženih stavki u pripadajućoj ćeliji s desna odnosno koloni Ponuđene specifikacije. Naznačene količine su točne. Iznimno navedene robne marke popraćene izrazom "ili jednakovrijedno" tražene su zbog interoperabilnosti s postojećom IT opremom Naručitelja. Ako pored naziva robne marke nije naveden izraz „ili jednakovrijedno“, smatrat će se da je i u tom slučaju dozvoljeno ponuditi jednakovrijednu robu. Naručitelj neće odbiti ponudu Ponuditelja koji u svojoj ponudi na zadovoljavajući način, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničke karakteristike. Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti Ponuditelj. Oprema ili uređaji, koji su u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje možebitno navedeni kao primjeri, smatraju se ponuđenima ako Ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu Troškovnika predmeta nabave. NAPOMENA: Dozvoljeno je isključivo unostiti podatke na za to predviđenja mjesta bez izmjene troškovnika odnosno njegova teksta.
| Stavka | Ponuđene specifikacije | Količina | Jedinična cijena | Cijena bez PDV-a
B.1.9. | Poslužitelj (RACK server) |  | 1 |  | 0
Tražene minimalne specifikacije | Poslužitelj (RACK server) specifikacija: 1x 8-Core CPU, 32-64 GB RAM-a, 5x 300GB HDD, RAID kontroler s baterijom, 4x 1Gb mrežna kartica, dvostruko napajanje
B.1.10. | UPS (neprekidno napajanje) |  | 1 |  | 0
Tražene minimalne specifikacije | UPS (neprekidno napajanje) sa specifikacijama: 22000VA, Izlazna snaga 1980 W, Izlazni napon 230V, Ulazni napon 230V, mrežna kartica. Trošak formiran sukladno provedenom istraživanju tržišta.
B.1.11. | Backup podsustav (NAS) |  | 1 |  | 0
Tražene minimalne specifikacije | Serverska infrastruktura - trošak za Backup podsustav (NAS) - mrežni diskovni podsustav s 2-4 HDD kapaciteta 2TB svaki i mogućnošću konfiguracije RAID polja, mrežna kartica.
B.1.12. | Osnovni (base) LAN Switch |  | 5 |  | 0
Tražene minimalne specifikacije | Osnovni (base) LAN Switch s 24 1Gb Ethernet porta.
A.1.13. | Firewall – mrežni vatrozid |  | 1 |  | 0
Tražene minimalne specifikacije | Firewall – mrežni vatrozid za zaštitu pristupa internetu, dekripciju prometa i udaljeni VPN pristup. Encryption Standard: AES, 3DES Number of Network (RJ-45) Ports: 8 Network Standard: 10/100/1000Base-T VLANs: 30 IPsec VPN peers: 50 Maximum application control (AVC) throughput 250 Mbps Maximum application control (AVC) and NGIPS throughput 125 Mbps Application control (AVC) or IPS sizing throughput 90 Mbps Maximum concurrent sessions 50000 Stateful inspection throughput 750 Mbps Memory 4 GB Minimum system flash 8 GB Dedicated management port x1
A.1.14. | Core Layer 3 Switch |  | 2 |  | 0
Tražene minimalne specifikacije | Core Layer 3 Switch s 24 1Gb Ethernet porta, te mogućnošću stackiranja, razdvajanja mrežnih segmenata (VLAN) i zaštite portova.
B.1.15. | Mrežni konverter (Optika – LAN) |  | 3 |  | 0
Tražene minimalne specifikacije | Mrežni konverter (Optika – LAN) optički pretvarač, 10/100M RJ45 u 100M, MM, SC, Full-duplex, do 2km |  | 6
B.1.16. | Osobno računalo |  | 15 |  | 0
Tražene minimalne specifikacije | Minimalne performanse: Dual Core CPU, 4GB RAM, prosječna energetska učinkovitost napajanja na 230V 80%, operativni sustav Windows 10 ili jednakovrijedno* (u slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda, upisati naziv na crtu i u ponudi dostaviti dokaz jednakovrijednosti)_______________
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0
| Nuđeni rok izvršenja (isporuke) u danima | ______________________________dana
* Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: istovrsni elementi i ostvarivanje jednakih ili boljih funkcionalnosti u odnosu na arhitekturu sustava, odnosno upravljanje memorijom, izvršavanje zadaća, upravljanje diskom i pristup podatcima na njemu, grafički prikaz na zaslonu, čitanje ulaznih jedinica, alokaciju memorijskog prostora, raspoređivanje programa u memoriji, upravljanje prekidnim sustavom, upravljanje računalnim resursima, upravljanje datotečnim sustavom, upravljanje procesima, zaštitu i pouzdanost, jezgru sustava, ljusku za izvođenje programa, datotečni sustav, sustavne programe, grafičko korisničko sučelje, komunikaciju putem mrežnih protokola i programabilni međusklop za aplikacije.