## Sheet1
POZIV NA DOSTAVU PONUDA
| Broj nabave: | Roba 01-2020
| Naziv nabave: | Dentalni 3D printer za izradu ortodontskih radova
Red.br. | Stavka | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV) | Ukupna cijena (bez PDV)
1. | 3D PRINTER | 3D PRINTER: Težina: najviše 20 kg Veličina ispisa: najviše 120 x 70 x 78 mm Valna duljina LED-a: najmanje 385nm Uvoz datoteka sljedećeg formata: STL, SLC i STM Otvoreni sustav za tekuće smole različitih proizvođača DLP tehnologija skrutnjavanja tekućeg materijala(smole) Korištenje UV izvora svjetla za polimeriziranje tekuće smole Integriran software za pripremu 3D modela Tehnologija pametnog pozicioniranja Preciznost na x, y-osi maksimalno 65 μm |  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: | [5 empty] | 0