## Sheet1
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupce "Ponuđene specifikacije (DA/NE)", "Ponuđeni proizvod (marka i model)", "JEDINIČNA CIJENA (HRK) bez PDV-a". Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. Svaka stavka u kojoj se spominje proizvođač, tip, norma i slično označava se dodatkom "ili jednakovrijedan"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Ponuđene specifikacije (DA/NE) | Ponuđeni proizvod (marka i model) | Količina (kom) | JEDINIČNA CIJENA (HRK) bez PDV-a | UKUPNA CIJENA STAVKE HRK bez PDV-a
1 | Poslužitelj
| Poslužitelj : - dvo-procesorski s Intel Xeon procesorima ( ili jednako vrijedno) |  |  | 2 |  | 0
Procesor: - Min. Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) ( ili jednako vrijedno)
Broj CPU : - Min. 1, proširivo do min. 2
Cache L3: - Min,1 x 13,75 MB L3 priručne memorije po procesoru
RAM : - Min 192GB, 6x (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit proširivo do min. 3TB
Slobodni memorijski slotovi: - min. 18/ukupno 24 slotova
HDD kontroler: - SAS/SATA/SSD kontroler integriran na matičnoj ploči 8 konekcija za tvrde diskove, detaljno specificiran u sekciji „RAID kontroler“
Ukupno HDD hot-plug mjesta : - 8 hot-plug mjesta za SFF diskove SAS/SATA/SSD; proširivo do min. 11 SFF mjesta; mogućnost ugradnje min. 10 NVMe diskova
Hard disk hot-plug: - Min. 2x 1TB SATA 7.2K LFF
RAID kontroler - integrirani sa podrškom za SAS/SATA/SSD diskove - PCIe 3.0, 2GB priručne memorije sa zastitom baziranom na flash tehnologiji bez vremenskog ograničenja na čuvanje podataka u slučaju nestanka električne energije - podrška za RAID nivoe 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 - podrška za istovremeno korištenje RAID i AHCI/HBA moda rada kontrolera - alat za administraciju RAID kontrolera je jednistven i unificiran za sve modele RAID kontrolera i integriran u programski alat za cjelokupni hardware-ski nadzor poslužitelja radi lakšeg održavanja - mogućnost prebacivanja diskova u druge poslužitelje istog proizvođača bez gubitka podataka - on-line spare funkcionalnost - on-line migracija RAID nivoa - dozvoljeno kombiniranje SAS/SATA/SSD tvrdih diskova unutar istog poslužitelja
Slotovi za proširenje : - min. 2 x PCIe 3.0; proširivo do min. 3 x PCIe 3.0; min. 1 x on-board I/O slot za LAN ili Infiniband karticu po izboru
Priključci: - Min -1 x serijski, 5 x USB 3.0 (min. 2 interna USB 3.0), 1 x video, 8 x RJ45 mrežni priključak, 1 x RJ45 za udaljeni nadzor
Konekcija na vanjski diskovni sustav FC : - 1x dual-port SAS 12G
Mrežna kartica: Integrirani 1Gb/s adapter: - brzine 4 x 10/100/1000Mb/s - Jumbo Frames 9.5K - podrška za VMware NetQueue i Microsoft VMQ PCIe 1Gb/s adapter: - brzine 4 x 10/100/1000Mb/s - Jumbo Frames 9.5K - TCP/IP offload - podrška za VMware NetQueue i Microsoft VMQ
Udaljeni nadzor poslužitelja: Podrška za sljedeće funkcionalnosti udaljenog pristupa i nadzora sustava: - udaljeno paljenje i gašenje poslužitelja - integriran sustav za kontrolu i nadzor potrošnje poslužitelja - integriran sustav nadzora poslužitelja bez potrebe za agentom u operativnom sustavu poslužitelja - integriran sustav za instalaciju firmvera, pogonskih programa i operativnog sustava na poslužitelj - potpisi za provjeru integriteta firmvera sustava za udaljeni nadzor poslužitelja i UEFI/BIOS tvornički ugrađeni u ASIC sustava za udaljeni nadzor poslužitelja - integriran sustav za udaljenu komunikaciju putem REST API-ja; podrška za interaktivni rad, skriptni rad (JSON/XML/PERL) i integraciju sa third party softver-ima putem REST API-ja; komunikacija se odvija sigurno putem HTTPS-a - pristup kroz dedicirano sučelje ili kroz mrežno sučelje - sustav je neovisan o statusu poslužitelja i/ili operativnog sustava - udaljena grafička konzola - udaljena dostava softvera putem virtualnog medija i virtualnog direktorija - tekstualna konzola i web konzola/desktop/virtual KVM - pristup je kroz Industry Standard 128-bit Secure Sockets Layer (SSL) i Secure - secure shell (SSH) - automatska IP konfiguracija putem DHCP/DNS/WINS - integracija s LDAP sustavom i Kerberos sustavom autentikacije
Online Cloud servis za nadzor - sakupljanje informacija o posluzitelju (serijski brojevi, tipovi posluzitelja, hardverski inventar, razine firmvera i drivera) - sakupljanje servisnih log-ova posluzitelja - otvaranje zahtjeva za podrsku pri centru za podrsku proizvodjaca opreme - pregled statusa garancije i podrske posluzitelja
Napajanje: - 220V/50Hz, redundantno 500W hot-plug
Ventilacija: - 6 x redundantnih hot-plug ventilatora
Kućište: - Rack kućište visine 1U - sustav teleskopskih vodilica za izvlačenje poslužitelja iz ormara u radu - opcionalan modul za elektorničku dijagnostiku na prednjem dijelu poslužitelja
RoHS usklađenost: - Restrikcija uporabe opasnih materijala prema direktivi 2002/95/EC
Certificiran za mrežne operativne sustave koje naručitelj koristi ili u budućnosi postoji mogućnost da će koristi : - Microsoft Windows Server - Microsoft Windows Server Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) - VMware
softver za nadzor poslužitelja : Unificirani programski alat za udaljeni nadzor i upravljanje (preko LAN-a) ponuđenih poslužitelja, pregledavanje i prikupljanje podataka o konfiguraciji poslužitelja, inventura sklopovlja, prikupljanje upozorenja i dojava o ispadima poslužitelja, softver je unificiran za sve poslužitelje istog proizvođača; korišteni protokoli: SNMP, REST API; softver je prilagođen pristupu preko računala, tableta i smart telefona putem HTML5 kompatiblinog web browser-a; funkcionalnost centralnog automatiziranog prijavljivanja kvarova na poslužiteljima kroz otvaranje servisnog slučaja u sustavu podrške proizvođača poslužitelja
Jamstveni rok: - Min. 3 godine na hardver poslužitelja, 9x5 pokrivenost po principu odziva na lokaciji korisnika slijedeći radni dan od prijave kvara
Implementacija i održavanje instalacije: - WEB lokacija i alati za dojavu i distribuciju nadogradnji (BIOS, ROM, driveri,…)
2 | Sustav za primarnu pohranu podataka
| Kontroler: - Dvostruki, redundantni, hot-plug, active-active, min. 4GB cache + 2GB sistem memorije po kontroleru. Cache memorija mora biti zaštićena u slučaju nestanka napajanja pomoće baterije ili druge ekvivaletne tehnologije. |  |  | 1 |  | 0
Flash Cache memorija: - Ponuđeno rješenje mora imati podršku za SSD/Flash cache. Podrška za minimalno 4TB read flash cache-a
Broj hot-plug mjesta za tvrde diskove: - Min. 24SFF SATA ili SAS tvrdih diskova, proširivo do min. 96
Podržani diskovi: - SAS15k: 600GB, 900GB - SAS10k: 600GB, 1200GB, 1800GB, 2400GB - SAS/SATA: 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB - SSD: 400GB, 800GB, 960GB, 1600GB, 1920GB, 3200GB
Ugrađeni kapacitet diskovnog sustava: - 12x 1800GB SAS 10k 2.5“
Podržani protokoli: - FC 8 ili 16Gb/s, 1 ili 10GbE iSCSI, 6 ili 12Gb SAS, mogućnost kombiniranja FC i iSCSI sučelja na kontroleru
Ugrađena sučelje za spajanje na poslužitelje: - Min 2x 6/12Gb SAS po kontroleru
Broj i tip LUN-ova - 512 LUN-ova, veličina LUN-a min do 128TB
Podržana RAID polja: - RAID 1, 5, 6, 10
Napajanje i hlađenje diskovnog sustava: - Redundantno napajanje hot-plug, 220V/50Hz, redundantni ventilatori hot-plug za hladjene diskovnog sustava
Kućište kontrolera: - Rack maksimalno 2U s dva kontrolera i jednom ladicom za diskove sa prostorom za 24 SFF 2.5“ diska
Kablovi: - 4x 2m Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable
Kompatibilno sa operticnim sustavima koje naručitelj koristi ili u budućnosi postoji mogućnost da će koristi : - Windows 2012/2016, 2019 - Hyper-V - VMware - HP-UX - Red Hat Linux - SuSE SLES Linux - Solaris - Oracle Linux - Citrix XenServe
Dokumentacija: - Komplet (Knjige i Diskete/CD)
softver: - softver za kontrolu, nadzor i upravljanje sustava - softver za praćenje performansi sustava (IOPS, MB/s) - ThinProvisioning softver - Softver za izradu snapshot i Clone kopija, mogućnost izrade min. 512 snapshot-a - softver za sub-LUN data Tiering između svih tipova podržanih diskova (SSD, SAS, NL) - softver za udaljenu replikaciju, Remote Snap - softver za QoS
Jamstvo: - Minimalno 3 godine na hardver i softver po principu NBD na lokaciji korisnika
3 | softver za pokretanje virtualnih servera
| Ponuđeni softver za virtualizaciju mora biti licenčno pokriven za tri fizička servera sa po dva procesora. Ponuđeni softver za virtualizaciju mora zadovoljavati sljedeće karakteristike: |  |  | 1 |  | 0
- Bez ograničenja na količinu fizičkog RAM-a
- Bez ograničenja broja core-ova na fizičkom CPU
- Bez ograničenja na vRAM
- Mogućnost korištenja minimalno 8 vCPU
- Instalaciju direktno na fizički server bez dodatnog OS-a
- Kompatibilno sa operticnim sustavima koje naručitelj koristi ili u budućnosi postoji mogućnost da će koristi : - Oracle Enterprise Linux - Solaris - FreeBSD - Windows Server ( sve dosupne verzije)
- Podršku za HA funkcionalnost automatskog pokretanja VM na drugom fizičkom serveru u slučaju ispada prvog na kojem je VM radila
- Podršku za migraciju VM u realnom vremenu s jednog na drugi server bez prekida rada VM
- Podršku za replikaciju VM na drugu lokaciju
- Podršku za zaštitu VM pomoću alata drugih proizvođača antivirusnih i anti-malware produkata bez potrebe za instalacijom agenata unutar VM
- Uključenu podršku za backup VM bez potrebe za instalacijom agenata unutar VM. Navedeno rješenje mora podržavati deduplikaciju i CBT mehanizam i prilikom backup-a i prilikom restore-a
- Podršku za centralno upravljanje cjelokupnom virtualnom okolinom. Sustav za upravljanje mora biti moguće instalirati kao virtualni appliance. Pristup sustavu za upravljanje mora biti moguć s windows, linux i macOS radnih stanica.
- podrška proizvođača softver-a sa uključenim besplatnim nadogradnjama u trajanu od najmanje 3 godine
4 | Softversko riješenje za sigurnosne kopije
| Ponuđeni program za izradu sigurnosne kopije mora biti licenčno pokriven za dva fizička servera sa po jednim procesorom. Ponuđeni program za izradu sigurnosne kopije mora zadovoljavati sljedeće karakteristike: |  |  | 1 |  | 0
- Sigurnosna kopija pune slike virtualnog poslužitelja (VM-a), s mogućnošću kreiranja zasebne datoteke sigurnosne kopije po VM-u
- Sigurnosna kopija podataka aplikcija s prepoznavanjem aplikacija koja uključuje i skraćivanje dnevnika transkacija, s mogučnošću isključivanja datoteka i direktorija tijekim izrade sigurnosne kopije
- Brze inkrementalne sigurnosne kopije pojedinih VM-ova s postojećim zadacima sigurnosnih kopija
- Izvorna integracija objekata za pohranu s lokalnim, Microsoft Azure, IBM Cloud i kompatibilnim S3 ponudama za pohranu u oblaku
- Posrednički poslužitelj za udaljene lokacije s podrškom za prepoznavanje aplikacija i indeksiranje datotečnih sustava
- Postavljanje maksimalne prihvatljive razine latencije I/O-a za mjesta pohrane, s opcijom postavljanja globalne razine latencije
- Kreiranje pune slike sigurnosne kopije iz inkrementalnih sigurnosnih kopija
- Deduplikacija sigurnosnih kopija
- Integracija deduplikacije sa uređajima za primarnu pohranu kao što su Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst
- Kompresija sigurnosnih kopija
- Isključivanje stranične datoteke iz sigurnosne kopije
- Kreiranje kopije VM-ova s mogućnošću odabira na sekundarnu lokaciju
- Šifriranje na izvoru tijekom izrade sigurnosne kopije
- Šifriranje tijekom prijenosa
- Šifriranje u mirovanju
- Zaštita od izgubljene šifre
- Spremanje sigurnosnih kopija VM-ova i na traku s praćenjem VM-ova na trakama
- Replikacija VM-ova na primarnu i/ili na sekundarnu lokaciju
- Mogućnost pokretanja repliciranog VM-a na sekundarnoj lokaciji i vraćanje na primarnu planirano i neplanirano
- Pokretanje repliciranih VM-ova pomoću jednog klika
- Vraćanje VM-a iz sigurnosne kopije na originalnog ili drugog domaćina (poslužitelj)
- Vraćanje cijelog VM-a ili pojedinih datoteka VM-a
- Vraćanje individualnih datoteka i/ili direktorija iz sigurnosne kopije za uobičajene datotečne sustave
- Pretraga za indeksiranim datotekama i mogućnost vraćanja dirktno iz rezultata pretrage
- Pokretanje VM-a iz sigurnosne kopije
- Vraćanja jednog ili više objekata iz Microsoft AD-a, podržani objekti korisnik, računalo, gpo, dns zapis
- Vraćanja jednog ili više objekata iz poštanskog sandučića za Microsoft Exchange u originalni sandučić i pst
- Vraćanja cijele baze, vraćanje po dnevniku transakcija na izvorni ili novi poslužitelj za Microsoft SQL i Oracle baze
- Vraćanje objekata Microsoft SharePoint objekata pomoću spremanja, slanja i/ili izvoza, vraćanje cijelog sitea i vraćanje na izvornu lokaciju
- Mogućnost integracije sa antivirusnim alatima u svrhu provjere sigurnosnih kopija
- Mogućnost automatskog testiranja VM-ova unutar sigurnosnih kopija na spremnost na vraćanje, ali bez stvarnog vraćanja istih
- Mogućnost uklanjanja osjetljivih podataka (osobni, medicinski, poslovna tajna, ...) prilikom vraćanja
- Mogućnost pokretanja VM-a direktno iz sigurnosne kopije u izoliranom okruženju
- Podrška za VMware vSphere i Microsoft Hyper-V VM domaćine sa iste konzole
- Podrška za instalaciju samostalne konzole na računalo
- Centralizirano upravljanje kroz zajedničko web bazirano grafičko sučelje
- Web bazirano grafičko sučelje za operatore tehničke pomoći korisnicima
- Automatizacija zadatka korištenjem PowerShell skripti
- Višestruke mogućnosti pristupa pohrani (SAN, NFS, I/O domaćina, LAN)
- Praćenje izmijenjenih blokova
- Upravitelj datoteka
- Podrška proizvođača softver-a sa uključenim besplatnim nadogradnjama u trajanu od najmanje 3 godine
5 | Implementacija nove IT okoline
| - Instalacija opreme (ugradnja u ormar, ožičenje, update fw-a, ...) |  |  | 1 |  | 0
- Instalacija virtualnog okruženja i spajanje na postojeću infrastrukture
- Migracija postojećih poslužitelja (24) u virtualno okruženje
- Nadogradnja AD domanin kontrolera i domene na zadnju moguću verziju
- Nadogradnja MS Exchange kojeg tvrtka korisiti na zadnju dostupnu verziju
- Implementacija rješenja za sigurnosne kopije
6 | Edukacija korisnika za rad sa novom opremom
| - administracija instaliranih operativnh sustava i AD domenu |  |  | 1 |  | 0
- administracija servera za razmjenu elekroničke pošte
- Virtualno okruženje
- Rješenje za sigurnosne kopije
CIJENA PONUDE bez PDV-a: | [5 empty] | 0
PDV | [5 empty] | 0
CIJENA PONUDE s PDV-om: | [5 empty] | 0