## Grupa 1_Oprema za lemljenje
NARUČITELJ: HS PRODUKT d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 99175363728
PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija – Grupa 1 – Oprema za lemljenje
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/CEKOM-2020
DATUM: 23.04.2020.
TROŠKOVNIK OPREME
Troškovnik treba ispuniti u skladu s Tehničkom specifikacijom (Prilog 5).
TROŠKOVNIK
Br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE bez PDV-a u HRK/EUR* | UKUPNA CIJENA (stupac IV x stupac V) bez PDV-a u HRK/EUR*
I | II | III | IV | V | VI
1.1. | Lemna stanica s 4 alata za lemljenje: klasičan, precizan, pinceta i s vakum pumpom za odlemljivanje | kom | 1 |  | 0
1.2. | Lemna stanica s 2 alata za lemljenje: 2 precizna alata za lemljenje SMD komponenti | kom | 1 |  | 0
1.3. | Precizna stanica za lemljenje na vrući zrak | kom | 1 |  | 0
1.4. | Infracrveni grijač za tiskane pločice | kom | 1 |  | 0
1.5. | Podesiva mehanička ruka za prihvat alata za vrući zrak | kom | 1 |  | 0
1.6. | Termopar Tip K | kom | 3 |  | 0
1.7. | Lemna stanica s jednim alatom za lemljenje | kom | 1 |  | 0
1.8. | Stalak za odlaganje lemnih vrhova | kom | 2 |  | 0
1.9. | Lemni vrh (zaobljeni, 0.1mm) | kom | 5 |  | 0
1.10. | Lemni vrh (savijeni, 0.1mm) | kom | 5 |  | 0
1.11. | Lemni vrh (sjekira oblik 1.8x0.5mm) | kom | 5 |  | 0
1.12. | Lemni vrh (sjekira oblik 1x0.3mm) | kom | 5 |  | 0
1.13. | Lemni vrh (zaobljeni, 0.2mm) | kom | 2 |  | 0
1.14. | Lemni vrh (zaobljeni, 0.7mm) | kom | 2 |  | 0
1.15. | Lemni vrh (sjekira oblik 2.3x0.7mm) | kom | 2 |  | 0
1.16. | Lemni vrh (sjekira oblik 3x1mm) | kom | 1 |  | 0
1.17. | Lemni vrh (zaobljeni 3mm) | kom | 1 |  | 0
1.18. | Lemni vrh (oblik SOIC) | kom | 1 |  | 0
1.19. | Lemni vrh (oblik DIL 1.5mm) | kom | 1 |  | 0
1.20. | Lemni vrh (oblik DIL 0.8mm) | kom | 1 |  | 0
1.21. | Lemni vrh (sjekira oblik 21mm) | kom | 1 |  | 0
1.22. | Lemni vrh (sjekira oblik 1.8x0.8mm) | kom | 1 |  | 0
1.23. | Lemni vrh (sjekira oblik 6.6x1.8mm) | kom | 1 |  | 0
1.24. | Lemni vrh (pinceta 0.2mm) | kom | 2 |  | 0
1.25. | Lemni vrh (pinceta SOIC8) | kom | 2 |  | 0
1.26. | Lemni vrh za odlemljivanje (0.6mm) | kom | 1 |  | 0
1.27. | Lemni vrh za odlemljivanje (1.1mm) | kom | 1 |  | 0
1.28. | Lemni vrh za odlemljivanje (1.7mm) | kom | 1 |  | 0
1.29. | Spužva za čišćenje vrhova | kom | 5 |  | 0
1.30. | Metalna vuna za čišćenje vrhova | kom | 5 |  | 0
1.31. | Plinska lemilica | kom | 1 |  | 0
1.32. | Lemni vrh za plinsku lemilicu | kom | 1 |  | 0
1.33. | Pumpica za odlemljivanje | kom | 2 |  | 0
1.34. | Ultrazvučna kada | kom | 1 |  | 0
1.35. | Tekućina za pranje u ultrazvučnoj kadi | litra | 25 |  | 0
Ukupno (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0
PDV
UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  |  | 0
Svojim potpisom potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „Opremanje laboratorija – Grupa 1 – Oprema za lemljenje“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ovog troškovnika i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.
Napomena: Izražene cijene podrazumijevaju isporuke na adresu Naručitelja Karlovac, Mirka Bogovića 7.
*Napomena: izabrati opciju popunjavanja u HRK ili EUR.
___________________________________
Datum: ___________________ 2020. |  | M.P. |  | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

## Grupa 2_Ručni alati...
NARUČITELJ: HS PRODUKT d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 99175363728
PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija – Grupa 2 – Ručni alati široke primjene
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/CEKOM-2020
DATUM: 23.04.2020.
TROŠKOVNIK OPREME
Troškovnik treba ispuniti u skladu s Tehničkom specifikacijom (Prilog 5).
TROŠKOVNIK
Br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE bez PDV-a u HRK/EUR* | UKUPNA CIJENA (stupac IV x stupac V) bez PDV-a u HRK/EUR*
I | II | III | IV | V | VI
2.1. | Garnitura 25 svrdla DIN 338 tip N Ø 1.0 mm do 13.0 mm | kom | 1 |  | 0
2.2. | Centrirno svrdlo DIN 333 Ø3.15mm | kom | 3 |  | 0
2.3. | Centrirno svrdlo DIN 333 Ø2mm | kom | 3 |  | 0
2.4. | Set 7 dijelna garnitura strojnih navojnih svrdla DIN 371 / 376 oblik B | kom | 1 |  | 0
2.5. | Drška za ručna navojna svrdla DIN 1814 (veličina 1”) | kom | 1 |  | 0
2.6. | Drška za ručna navojna svrdla DIN 1814 (veličina 1 ½“) | kom | 1 |  | 0
2.7. | Nož za struganje rupa | kom | 2 |  | 0
2.8. | Nož za struganje lima | kom | 1 |  | 0
2.9. | Rezervni nožić za struganje rupa E100 | kom | 10 |  | 0
2.10. | Rezervni nožić za struganje rupa E200 | kom | 10 |  | 0
2.11. | Set od 6 izdubljivača DIN 335 tip C 90° | kom | 1 |  | 0
2.12. | Univerzalna drška za izdubljivače s pričvrščivanjem | kom | 2 |  | 0
2.13. | Set stepenastih svrdla za lim, spiralna | kom | 1 |  | 0
2.14. | Stepenasto svrdlo | kom | 1 |  | 0
2.15. | Set 6 preciznih odvijača (0,25x1,5; 0,4x2,0; 0,4x2,5; 0,5x3,0; PH00, PH0) | kom | 1 |  | 0
2.16. | Set 6 preciznih odvijača torx (TX04 do TX09) | kom | 1 |  | 0
2.17. | Set 6 preciznih odvijača torx (TX7 do TX20) | kom | 1 |  | 0
2.18. | Set 6 preciznih odvijača imbus | kom | 1 |  | 0
2.19. | Set 6 preciznih odvijača za matice | kom | 1 |  | 0
2.20. | Set 16 dijelni VDE odvijača | kom | 2 |  | 0
2.21. | Set bitova s držačem i čegrtaljkom 1/4“ | kom | 2 |  | 0
2.22. | Set imbus ključeva | kom | 2 |  | 0
2.23. | Set imbus ključeva sa skraćenim oblikom alata | kom | 2 |  | 0
2.24. | Set imbus ključeva s kromiranom presvlakom | kom | 2 |  | 0
2.25. | Set preciznih imbus ključeva | kom | 2 |  | 0
2.26. | Set bitova | kom | 1 |  | 0
2.27. | Set bitova TORX | kom | 1 |  | 0
2.28. | Set bitova imbus | kom | 1 |  | 0
2.29. | Set bitova s držačem | kom | 1 |  | 0
2.30. | Set VDE električarski | kom | 2 |  | 0
2.31. | Kliješta za krimpanje izoliranih stopica | kom | 1 |  | 0
2.32. | Automatska kliješta za skidanje izolacije za žicu 0.02-10mm2 | kom | 1 |  | 0
2.33. | Automatska kliješta za skidanje izolacije za žicu 0.2-6mm2 | kom | 1 |  | 0
2.34. | Nož za skidanje izolacije s kabela | kom | 1 |  | 0
2.35. | Alat za skidanje izolacije s kabela i žice | kom | 1 |  | 0
2.36. | Podesiva kliješta "papagajke" podesiva | kom | 1 |  | 0
2.37. | Patent kliješta za stiskanje | kom | 1 |  | 0
2.38. | Set 4 kliješta za uskočnike vanjske i unutarnje | kom | 1 |  | 0
2.39. | Precizna elektroničarska sjekača kliješta (oštrica pod kutom, za žicu do 1.3 mm) | kom | 2 |  | 0
2.40. | Precizna elektroničarska sjekača kliješta (oštrica pod kutom, za žicu do 0.8 mm) | kom | 2 |  | 0
2.41. | Precizna elektroničarska sjekača kliješta (ravna oštrica, za žicu do 0.8mm) | kom | 2 |  | 0
2.42. | Kliješta za skidanje izolacije sa žice (veličine 30AWG do 20 AWG) | kom | 2 |  | 0
2.43. | Kliješta za skidanje izolacije sa žice (veličine 26AWG do 16 AWG) | kom | 2 |  | 0
2.44. | Precizna pinceta pod kutom | kom | 2 |  | 0
2.45. | Set 4 precizne pincete za elektroniku ravne i kutne | kom | 1 |  | 0
2.46. | Set nasadnih ključeva | kom | 1 |  | 0
2.47. | Set viličasto okastih ključeva | kom | 1 |  | 0
2.48. | Moment ključ 1/2" | kom | 1 |  | 0
2.49. | Set za precizno graviranje | kom | 1 |  | 0
2.50. | Akumulatorska udarna bušilica 18 V | kom | 1 |  | 0
2.51. | Akumulatorska bušilica 10.8 V | kom | 1 |  | 0
2.52. | Apsolutno digitalno pomično mjerilo | kom | 2 |  | 0
2.53. | Magnetski držač | kom | 3 |  | 0
2.54. | Svjetlomjer (luxmetar) | kom | 1 |  | 0
2.55. | Moment ključ 1/4" | kom | 1 |  | 0
2.56. | Durometar | kom | 1 |  | 0
2.57. | Kalibracijski set | kom | 1 |  | 0
2.58. | Visinomjer | kom | 1 |  | 0
2.59. | Magnetno postolje s nosačem | kom | 1 |  | 0
2.60. | Mramorna ploča | kom | 1 |  | 0
2.61. | Postolje za mramornu ploču | kom | 1 |  | 0
2.62. | V blok za precizno pozicioniranje obratka | kom | 1 |  | 0
2.63. | Mjerna ura (pupi tast) | kom | 1 |  | 0
2.64. | Mjerna ura (pupi tast) u kompletu s odgovarajućim magnetnim stalkom | kom | 1 |  | 0
2.65. | Mjerni listići za mjerenje zazora | kom | 1 |  | 0
2.66. | Mjerna ura za okomito mjerenje | kom | 1 |  | 0
2.67. | Magnetni V blok za precizno pozicioniranje | kom | 1 |  | 0
2.68. | Digitalna libela | kom | 1 |  | 0
2.69. | Akumulatorska kutna brusilica 18V | kom | 1 |  | 0
2.70. | Akumulatorska ubodna pila 18V | kom | 1 |  | 0
2.71. | Stavka: Fen – puhalo vrućeg zraka | kom | 1 |  | 0
2.72. | Digitalna libela | kom | 1 |  | 0
2.73. | Laser samonivelirajući | kom | 1 |  | 0
2.74. | Crijevo pneumatsko spiralno | kom | 4 |  | 0
2.75. | Pneumatski pištolj za ispuhivanje | kom | 4 |  | 0
2.76. | Kabel produžni na kolutu | kom | 2 |  | 0
2.77. | Kabel produžni | kom | 5 |  | 0
2.78. | Tahometar digitalni laserski | kom | 1 |  | 0
2.79. | Set kontaktnih nastavaka za tahometar | kom | 1 |  | 0
2.80. | Vaga precizna 30 kg | kom | 1 |  | 0
2.81. | Vaga laboratorijska 6 kg | kom | 1 |  | 0
2.82. | Dinamometar 200N | kom | 1 |  | 0
2.83. | Stupna bušilica | kom | 1 |  | 0
2.84. | Kovčeg s električarskim alatom | kom | 1 |  | 0
Ukupno (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0
PDV
UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  |  | 0
Svojim potpisom potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „Opremanje laboratorija – Grupa 2 – Ručni alati široke primjene“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ovog troškovnika i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.
Napomena: Izražene cijene podrazumijevaju isporuke na adresu Naručitelja Karlovac, Mirka Bogovića 7.
*Napomena: izabrati opciju popunjavanja u HRK ili EUR.
___________________________________
Datum: ___________________ 2020. |  | M.P. |  | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

## Grupa 3_Precizni ručni instr...
NARUČITELJ: HS PRODUKT d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 99175363728
PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija – Grupa 3 – Precizni ručni instrumenti
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/CEKOM-2020
DATUM: 23.04.2020.
TROŠKOVNIK OPREME
Troškovnik treba ispuniti u skladu s Tehničkom specifikacijom (Prilog 5).
TROŠKOVNIK
Br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE bez PDV-a u HRK/EUR* | UKUPNA CIJENA (stupac IV x stupac V) bez PDV-a u HRK/EUR*
I | II | III | IV | V | VI
3.1. | Sjekača kliješta od tvrdog metala s rezom bez srha | kom | 2 |  | 0
3.2. | Sjekača kliješta od tvrdog metala | kom | 2 |  | 0
3.3. | Sjekača kliješta 108mm | kom | 2 |  | 0
3.4. | Sjekača kliješta 127mm | kom | 2 |  | 0
3.5. | Sjekača kliješta 115mm | kom | 2 |  | 0
3.6. | Izdužena kliješta 127mm nazubljeni vrhovi | kom | 2 |  | 0
3.7. | Izdužena kliješta 127mm zaobljeni vrhovi | kom | 2 |  | 0
3.8. | Precizna kliješta za skidanje izolacije s prednje strane | kom | 1 |  | 0
3.9. | Precizna kliješta za skidanje izolacije s bočne strane | kom | 1 |  | 0
3.10. | Mikro pinceta | kom | 4 |  | 0
3.11. | Pinceta sa šiljastim vrhom | kom | 2 |  | 0
3.12. | Pinceta sa šiljastim vrhom od keramike | kom | 2 |  | 0
3.13. | Pinceta sa šiljastim ultrafinim vrhom | kom | 2 |  | 0
3.14. | Pinceta sa šiljastim zaobljenin ultrafinim vrhom | kom | 2 |  | 0
3.15. | Pinceta s plosnatim teflonskim vrhom | kom | 2 |  | 0
3.16. | Sjekača pinceta | kom | 2 |  | 0
3.17. | Pinceta s vrhom iz PEEK polimera | kom | 2 |  | 0
3.18. | Ručno povećalo | kom | 2 |  | 0
3.19. | Posuda za dispenziranje otapala | kom | 4 |  | 0
3.20. | Ručni plamenik | kom | 3 |  | 0
Ukupno (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0
PDV
UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  |  | 0
Svojim potpisom potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „Opremanje laboratorija – Grupa 3 – Precizni ručni instrumenti“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ovog troškovnika i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.
Napomena: Izražene cijene podrazumijevaju isporuke na adresu Naručitelja Karlovac, Mirka Bogovića 7.
*Napomena: izabrati opciju popunjavanja u HRK ili EUR.
___________________________________
Datum: ___________________ 2020. |  | M.P. |  | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

## Grupa 4_Uređaji za opt...
NARUČITELJ: HS PRODUKT d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 99175363728
PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija – Grupa 4 – Uređaji za optičku inspekciju
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/CEKOM-2020
DATUM: 23.04.2020.
TROŠKOVNIK OPREME
Troškovnik treba ispuniti u skladu s Tehničkom specifikacijom (Prilog 5).
TROŠKOVNIK
Br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE bez PDV-a u HRK/EUR* | UKUPNA CIJENA (stupac IV x stupac V) bez PDV-a u HRK/EUR*
I | II | III | IV | V | VI
4.1. | Digitalni mikroskop | kom | 1 |  | 0
4.2. | Leća za mikroskop | kom | 1 |  | 0
4.3. | Upravljačka jedinica za digitalni mikroskop | kom | 1 |  | 0
4.4. | Prsten svjetlo za digitalni mikroskop | kom | 1 |  | 0
Ukupno (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0
PDV
UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  |  | 0
Svojim potpisom potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „Opremanje laboratorija – Grupa 4 – Uređaji za optičku inspekciju“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ovog troškovnika i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.
Napomena: Izražene cijene podrazumijevaju isporuke na adresu Naručitelja Karlovac, Mirka Bogovića 7.
*Napomena: izabrati opciju popunjavanja u HRK ili EUR.
___________________________________
Datum: ___________________ 2020. |  | M.P. |  | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

## Grupa 5_Uređaj za površ...
NARUČITELJ: HS PRODUKT d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 99175363728
PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija – Grupa 5 – Uređaj za površinsko mjerenje tvrdoće
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/CEKOM-2020
DATUM: 23.04.2020.
TROŠKOVNIK OPREME
Troškovnik treba ispuniti u skladu s Tehničkom specifikacijom (Prilog 5).
TROŠKOVNIK
Br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE bez PDV-a u HRK/EUR* | UKUPNA CIJENA (stupac IV x stupac V) bez PDV-a u HRK/EUR*
I | II | III | IV | V | VI
5.1. | Mikrotvrdomjer | kom | 1 |  | 0
5.2. | Objektiv s povećanjem iznad 3X | kom | 1 |  | 0
5.3. | Objektiv s povećanjem iznad 8X | kom | 1 |  | 0
5.4. | Objektiv s povećanjem iznad 45X | kom | 1 |  | 0
5.5. | Držač uzoraka fi 30mm | kom | 1 |  | 0
5.6. | Standardni Vickers indentor (utisnik) | kom | 2 |  | 0
5.7. | Standardni Knopp indentor (utisnik) | kom | 1 |  | 0
5.8. | Standardni Vickers test blok, 400HV | kom | 1 |  | 0
5.9. | Standardni Vickers test blok, 800HV | kom | 1 |  | 0
5.10. | PC sistem s odgovarajućim softverom i opcijama | kom | 1 |  | 0
Ukupno (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0
PDV
UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  |  | 0
Svojim potpisom potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „Opremanje laboratorija – Grupa 5 – Uređaj za površinsko mjerenje tvrdoće“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ovog troškovnika i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.
Napomena: Izražene cijene podrazumijevaju isporuke na adresu Naručitelja Karlovac, Mirka Bogovića 7.
*Napomena: izabrati opciju popunjavanja u HRK ili EUR.
___________________________________
Datum: ___________________ 2020. |  | M.P. |  | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

## Grupa 6_Mjerni labor.inst...
NARUČITELJ: HS PRODUKT d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 99175363728
PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija – Grupa 6 –Mjerni laboratorijski instrumenti i oprema
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/CEKOM-2020
DATUM: 23.04.2020.
TROŠKOVNIK OPREME
Troškovnik treba ispuniti u skladu s Tehničkom specifikacijom (Prilog 5).
TROŠKOVNIK
Br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE bez PDV-a u HRK/EUR* | UKUPNA CIJENA (stupac IV x stupac V) bez PDV-a u HRK/EUR*
I | II | III | IV | V | VI
6.1. | Osciloskop | kom | 1 |  | 0
6.2. | Osciloskop visokofrekvencijski | kom | 1 |  | 0
6.3. | Sonda za osciloskop - diferencijalna | kom | 1 |  | 0
6.4. | Sonda za osciloskop – strujna, visokofrekvencijska | kom | 1 |  | 0
6.5. | Sonda za osciloskop - aktivna | kom | 1 |  | 0
6.6. | Sonda za osciloskop - pasivna | kom | 2 |  | 0
6.7. | Sonda za osciloskop - visokonaponska | kom | 1 |  | 0
6.8. | Sonda za osciloskop - strujna | kom | 1 |  | 0
6.9. | Generator funkcija | kom | 1 |  | 0
6.10. | Laboratorijski izvor napajanja | kom | 2 |  | 0
6.11. | Laboratorijski izvor napajanja velike snage | kom | 1 |  | 0
6.12. | Laboratorijski stolni multimetar | kom | 1 |  | 0
6.13. | Pipalice za multimetar iz stavke 6.12. | kom | 4 |  | 0
6.14. | Produžni kablovi za pipalice iz stavke 6.13. | kom | 2 |  | 0
6.15. | Set testnih kablova za multimetar iz stavke 6.12. | kom | 1 |  | 0
6.16. | Produžni testni kablovi za multimetar iz stavke 6.12. | kom | 2 |  | 0
6.17. | Testna pinceta za SMD komponente | kom | 1 |  | 0
6.18. | Strujna kliješta | kom | 1 |  | 0
6.19. | Multimetar sa dodatnom opremom | kom | 2 |  | 0
6.20. | Programibilno istosmjerno opterećenje | kom | 1 |  | 0
6.21. | Otporničko opterećenje | kom | 1 |  | 0
6.22. | Mjerač induktiviteta, kapaciteta i otpora | kom | 1 |  | 0
6.23. | Termalna kamera | kom | 1 |  | 0
6.24. | USB digitalni osciloskop | kom | 1 |  | 0
Ukupno (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0
PDV
UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  |  | 0
Svojim potpisom potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „Opremanje laboratorija – Grupa 6 – Mjerni laboratorijski instrumenti i oprema“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ovog troškovnika i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.
Napomena: Izražene cijene podrazumijevaju isporuke na adresu Naručitelja Karlovac, Mirka Bogovića 7.
*Napomena: izabrati opciju popunjavanja u HRK ili EUR.
___________________________________
Datum: ___________________ 2020. |  | M.P. |  | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)