## Troškovnik
PRILOG IV POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA
TROŠKOVNIK
Broj nabave: 2/2020
Naziv nabave: Nabava cjelovitog rješenja prilagođene virtualizacijske platforme
Predmet br. | Predmet nabave | Količina | Jedinična cijena u KN (bez PDV-a ) | Ukupna cijena u KN (bez PDV-a )
1 | KVM preklopnik analogni - monitor/tipkovnica/miš - 8 portova/ računala s napajanjem, mogućnost nadogradnje na digitalni preklopnik | 1
2 | korisnička konzola s LCD monitorom, tipkovnicom/mišem za KVM preklopnik | 1
3 | KVM preklopnik - spojnik za računalo - VGA i USB portovi | 8
4 | KVM preklopnik - pribor za montažu u serverski ormar | 1
5 | neprekidno napajanje - nazivne snage 3000VA, s opremom za ugradnju u serverski ormar, uređaj standardne visine 2U | 2
6 | kabel za neprekidno napajanje 230VAC / 2.5m dužine | 2
7 | upravljačka kartica za neprekidno napajanje | 2
8 | mrežna pohrana podataka tipa SAN kapaciteta 8TB SSD povezana iSCSI gigabitnom mrežom. Redundacije 2 diska | 2
9 | poslužiteljsko računalo : dva procesora s 8 jezgri po procesoru pri 2.1 GHz, 128GB radne memorije, 4x 960 GB SSD diskovima, mrežni quadport gigabitni adapter, redudanto napajanje; s priborom za montažu u serverski ormar, visine 1U ili 2U | 3
10 | mrežni preklopnik s 24 gigabitna porta i 2 GBIC porta, montaža u serverski ormar | 2
11 | mrežna pohrana podataka tipa NAS kapaciteta 12 diskova 3.5", redudantno napajanje, s priborom za montažu u serverski ormar, visine 2U | 2
12 | tvrdi diskovi tipa HDD 3.5" za ugradnju u mrežnu pohranu podataka tipa NAS, nazivnog kapaciteta 2TB | 24
13 | licence za upravljanje virtualizacijskom platformom sastavljenu od maksimalno 3 poslužitelja s neograničenom memorijom i brojem procesora, uključivo licene za 10 OSE i 80 CAL za uređaje | 1
14 | usluga ugradnje i inicijalizacije opreme u serverski ormar | 1
Cijena ponude u KN bez poreza na dodanu vrijednost:
Iznos poreza na dodanu vrijednost u KN:
Cijena ponude u KN s porezom na dodanu vrijednost:
U __________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) ________________________________ M.P. (potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta )