## Grupa 4_Uređaji za optičku insp
NARUČITELJ: HS PRODUKT d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 99175363728
PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija (PONIŠTENA GRUPA) – Grupa 4 - Uređaji za optičku inspekciju
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01-03/CEKOM-2020
DATUM: 10.07.2020.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Ponuđena roba mora zadovoljiti sve što je traženo u tehničkim specifikacijama. Naručitelj može zahtijevati od gospodarskih subjekata da pojasne navedeno u tehničkim specifikacijama, ali to ne smije rezultirati izmjenom ponude. Upute za popunjavanje Tehničkih specifikacija: Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene tehničke specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe. Stupac „ocjena DA/NE“ Ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjenu Naručitelja.
Grupa 4 : Uređaji za optičku inspekciju
4.1. | Stavka: Digitalni mikroskop
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije | Ocjena (DA/NE)
1. | Radna udaljenost veća od 100mm kod optičkog povećanja od 120x
2. | Napajanje 220-240V, 50Hz
3. | Video izlaz rezolucije 1920x1080 (Full HD)
4. | Video izlaz putem USB sučelja
5. | Nosač podesiv po visini
4.2. | Stavka: Leća za mikroskop
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije | Ocjena (DA/NE)
1. | Kompatibilnost s ponuđenim digitalnim mikroskopom
2. | Optičko povećanje veće od 180X
4.3. | Stavka: Upravljačka jedinica za digitalni mikroskop
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije | Ocjena (DA/NE)
1. | Kompatibilnost s ponuđenim digitalnim mikroskopom
2. | Mogućnost podešavanja povećanja i svjetline slike
3. | Mogućnost slikanja pomoću tipke na kontroleru
4.4. | Stavka: Prsten svjetlo za digitalni mikroskop
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije | Ocjena (DA/NE)
1. | Kompatibilno s ponuđenim digitalnim mikroskopom
2. | Izvor bijelog svijetla
Opći zahtjevi za sve stavke u Grupi 4:
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije | Ocjena (DA/NE)
1. | Rok isporuke maksimalno 40 dana
2. | Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Svojim potpisom potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „Opremanje laboratorija (PONIŠTENA GRUPA) – Grupa 4 – Uređaji za optičku inspekciju“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ove tehničke specifikacije i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.
Datum: ___________________ 2020. |  | ___________________________________
| M.P. | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)