## Sheet1
Prilog II Troškovnik - Nabava materijala II faza - Grupa 3: Nabava spremnika energije
NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Troškovnika koja će činiti dio ponude. Zahtjevi definirani u koloni "Opis stavke" predstavljaju minimalne tehničke specifikacije koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja. Za sve stavke navedene u koloni "Opis stavke" u kojima se traži ili navodi marka, patent, tip, norme, standardi ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupce "Jedinična cijena u kn (bez PDV-a)", "Ponuđeno (DA/NE/ili jednakovrijedno)" te polje "PDV u HRK" samo u slučaju ako je ponuditelj tvrtka izvan Republike Hrvatske ili ako ponuditelj nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), kada u mjesto za upis iznosa PDV-a upisuje 0,00 ili ostavlja praznim (obrisati postojeći unos formule). Stupac "Ponuđeno (DA/NE/ili jednakovrijedno)" ponuditelj popunjava na način da ukoliko nudi istovjetno traženom u stupcu "Opis stavke" upisuje riječ DA, a ukoliko nudi jednakovrijedno, ponuditelj upisuje ponuđeno. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u koloni NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE. Navedeno se dokazuje bilo kojim prikladnim sredstvom.
Redni br. | Naziv stavke | Opis stavke | Komada po setu | Količina | Jedinica | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke u kn (bez PDV-a) | Ponuđeno (DA/NE/ili jednakovrijedno)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5*7 | 9
1. | Materijal_11_Moduli za spremnik energije | Superkondenzatorski modul Tip: "LSUM 129R6C 0062F EA 62 F, 129.6 V" ili jednako vrijedan | 5 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Elektronički materijal, prema popisu LT0434, popis dostupan na zahtjev | 1 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Superkondenzatorska ćelija Tip: "LSUC 002R7C 3000F EA 3000 F, 2.7 V" ili jednako vrijedan | 30 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Sabirnica Tip: BUSBAR LT01, 7299230 ili jednako vrijedan | 29 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Sabirnička matica Tip: BUSBAR LT01, JOINT NUT ili jednako vrijedan | 58 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Priključak "+" Tip: TERMINAL LT01, M8 ili jednako vrijedan | 2 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Priključak "-" Tip: TERMINAL LT01, M10 ili jednako vrijedan | 2 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Priključni vijak Tip: M3*L4 Bolt (FOR HARNESS) ili jednako vrijedan | 2 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Elektronička pločica sustava izjednačavanja Tip: POC A-2.6 P-O ili jednako vrijedan | 15 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Podloška Tip: Wave washer - C300M48 ili jednako vrijedan | 15 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Kabelski snop Tip:HARNESS ili jednako vrijedan | 30 | 2 | Set | 0 | 0
|  | Kabelski snop Tip: HARNESS ili jednako vrijedan | 5 | 2 | Set | 0 | 0
CIJENA PONUDE U HRK BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [6 empty] | 0
CIJENA PONUDE U HRK S PDV-om: | [6 empty] | 0
(mjesto i datum) |  |  |  |  | (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja te pečat)