ČEP ZA PVC CIJEV  fi 110 mm

Namjena:

Čep za PVC cijev koristi se za zatvaranje (brtvljenje) krajeva cijevi i zidnih uvodnica u koje nije uvučen kabel, a služe za sprečavanje prodora i taloženje nečistoća u cijevi, kao i prodora vode.

Tehničke karakteristike:

Čep za PVC je kružnog presjeka, izrađen od tvrdog PVC-a  slijedećih karakteristika:

Dimenzije:	-vanjski promjer 110 mm

-debljina zida stijenke 3,2 mm

( po DIN 8062 normi i PTT Vjesnik  br. 6/73  )

Materijal izrade : 	tvrdi PVC,

Gustoća  PVC-a:	 1,38 do 1,40 g/cm3   kontroliranog  sustava,

Postojanost:	po DIN 8061 normi

Kvaliteta:	po DIN 8061 normi i PTT Vjesnik  br. 6/73

Boja izrade: 	žuta

Standardna dužina: 	55 mm dozvoljeno odstupanje + 10%

Čep za PVC cijev mora biti gladak sa vanjske i unutarnje strane, kraj čepa mora biti pripremljen tako da lagano nasjeda na završetak cijevi te mora spriječiti prodor vode unutar zdenca.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.