##### SPOJNICA ZA PEHD CIJEV

Spojnice za PEHD cijevi mogu se izvesti na više načina i primjenom raznih metoda i materijala, a služe za nastavljanje PEHD cijevi svih dimenzija.

Spojnice za vanjske profile 32 mm , 50 mm  i 110 mm moraju izdržati radni pritisak od najmanje 10  bara kako bi se omogućilo upuhivanje TK kabela te osigurala vodonepropusnost  spoja.

Spojnice za PEHD cijevi  trebaju biti u skladu sa europskom normom:

EN 12201 – 3,   odnosno standardnom DIN 8076.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.