## 1_Cijevi i pribor
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 1: Cijevi i pribor
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
. | . | . | . | . | . | . | . | .
MAT 1.1 - Cijevi i pribor
. | . | . | . | . | . | . | . | .
MAT 1.1.1 | 3417012210 | Cijev PEHD d 20 mm
MAT 1.1.2 | 3417001164 | Cijev PEHD d 25 mm
MAT 1.1.3 | 3417006157 | Cijev PEHD d 32mm
MAT 1.1.4 | 3417006461 | Cijev PEHD d 40mm
MAT 1.1.5 | 3417002848 | Cijev PEHD d 50mm
MAT 1.1.6 | 3417001167 | Cijev PEHD d 75mm
MAT 1.1.7 | 3417003944 | Cijev PEHD d 110mm
MAT 1.1.8 | 3417005431 | Cijev FD d 40mm fleksibilna
MAT 1.1.9 | 3417005424 | Cijev FD d 50mm fleksibilna
MAT 1.1.10 | 3417005421 | Cijev FD d 110mm fleksibilna
MAT 1.1.11 | 3417006151 | Cijev PVC d 110/3.2mm/6m žuta
MAT 1.1.12 | 3417001848 | Cijev instalacijska FP d 16mm
MAT 1.1.13 | 3417010124 | Cijev instalacijska FP d 32mm
MAT 1.1.14 | 3417005357 | Cijev juvidur (PNT) d 16mm
MAT 1.1.15 | 3417012211 | Čep za PEHD cijev d=20mm
MAT 1.1.16 | 3417012212 | Čep za PEHD cijev d=25mm
MAT 1.1.17 | 3417010302 | Čep za PEHD cijev d 32mm
MAT 1.1.18 | 3417001868 | Čep za PEHD cijev d=50mm
MAT 1.1.19 | 3417001866 | Čep za PVC cijev d=110mm
MAT 1.1.20 | 3417000144 | Čep za PEHD cijev d=75mm
MAT 1.1.21 | 3417001867 | Čep za PEHD cijev d=40mm
MAT 1.1.22 | 3417006267 | Spojnica za cijev PEHD d 40mm
MAT 1.1.23 | 3417003598 | Spojnica za cijev PEHD d 50mm
MAT 1.1.24 | 3417001086 | Spojnica PVC d 110mm
MAT 1.1.25 | 3417004398 | Spojnica za PNT (juvidur) d 16mm
MAT 1.1.26 | 3417012201 | Spojnica za kanal PVC 60x40
MAT 1.1.27 | 3417012213 | Spojnica za cijev PEHD d 20mm
MAT 1.1.28 | 3417012214 | Spojnica za cijev PEHD d 25mm
MAT 1.1.29 | 3417000611 | Spojnica za cijev PEHD d 32mm
MAT 1.1.30 | 3417002558 | Spojnica za cijev PEHD d 75mm
MAT 1.1.31 | 3417002419 | Spojnica za cijev PEHD d 110mm
MAT 1.1.32 | 3417005196 | Spojnica redukcijska za PEHD 50/32mm
MAT 1.1.33 | 3417002681 | Spojnica za cijev FD fleksi d 40mm
MAT 1.1.34 | 3417002682 | Spojnica za cijev FD fleksi d 50mm
MAT 1.1.35 | 3417006457 | Spojnica redukcijska za PEHD 40/32mm
MAT 1.1.36 | 3417001152 | Spojnica redukcijska za PEHD 50/40
MAT 1.1.37 | 3417012185 | Spojnica za kanal PVC 30x15
MAT 1.1.38 | 3417002815 | Držač odstojanja cijevi d 50/4
MAT 1.1.39 | 3417002488 | Držač odstojanja cijevi d 110/4
MAT 1.1.40 | 3417005407 | Držač odstojanja cijevi d 50/2
MAT 1.1.41 | 3417005439 | Držač odstojanja cijevi d 110/2
MAT 1.1.42 | 3417005218 | Brtva gumena d 110mm
MAT 1.1.43 | 3417005245 | Štitnik PVC
MAT 1.1.44 | 3417001099 | Traka za upozorenje (žuta)
MAT 1.1.45 | 3417000159 | Koljeno PVC d 110-30°
MAT 1.1.46 | 3417005205 | Koljeno PVC d 110-45°
MAT 1.1.47 | 3417004148 | Luk za PNT (juvidur) d 16mm
MAT 1.1.48 | 3417004158 | Obujmica za PNT (juvidur) d 16mm
MAT 1.1.49 | 3417004289 | Kanal PVC 15x15
MAT 1.1.50 | 3417004301 | Kanal PVC 20x20
MAT 1.1.51 | 3417004419 | Kanal PVC 30x15
MAT 1.1.52 | 3417003269 | Kanal PVC 40x25
MAT 1.1.53 | 3417003324 | Kanal PVC 60x40
MAT 1.1.54 | 3417004294 | Kanal PVC 100x60
MAT 1.1.55 | 3417012182 | Kut desni/lijevi za kanal PVC 30x15
MAT 1.1.56 | 3417012188 | Kut desni/lijevi za kanal PVC 60x40
MAT 1.1.57 | 3417012186 | T-komad za kanal PVC 30x15
MAT 1.1.58 | 3417012202 | T-komad za kanal PVC 60x40
MAT 1.1.59 | 3417012187 | Završetak za kanal PVC 30x15
MAT 1.1.60 | 3415019780 | Završetak za kanal PVC 40x25
MAT 1.1.61 | 3417012203 | Završetak za kanal PVC 60x40
MAT 1.1.62 | 3417012500 | Spojnica za cijev FD fleksi d=110mm
MAT 1.1.63 | 3417012501 | Spojnica za cijev PVC d=110/3.2mm žuta
MAT 1.1.64 | 3417012502 | Čep poliure. za cijev d=20mm 20 01 10 12
MAT 1.1.65 | 3417012503 | Čep poliure. za cijev d=25mm 25 01 10 13
MAT 1.1.66 | 3417012491 | Čep poliure. za cijev d=32mm 32 01 15 18
MAT 1.1.67 | 3417012492 | Čep poliure. za cijev d=40mm 40 01 18 23
MAT 1.1.68 | 3417012493 | Čep poliure. za cijev d=50mm 50 01 18 32
MAT 1.1.69 | 3417012494 | Čep poliure. za cijev d=50mm 50 02 15 18
MAT 1.1.70 | 3417012495 | Čep poliure. za cijev d=75mm 75 03 15 32
MAT 1.1.71 | 3417012496 | Čep poliure. za cijev d=110mm 110 02 40 50
MAT 1.1.72 | 3417012497 | Čep poliure. za cijev d=110mm 110 04 18 40
MAT 1.1.73 | 3417012510 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-1016
MAT 1.1.74 | 3417012511 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-3020
MAT 1.1.75 | 3417012512 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-6018
MAT 1.1.76 | 3417012513 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-9003
MAT 1.1.77 | 3417012514 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-5017
MAT 1.1.78 | 3417012515 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-4008
MAT 1.1.79 | 3417012516 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-1033
MAT 1.1.80 | 3417012517 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-2007
MAT 1.1.81 | 3417012518 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-4004
MAT 1.1.82 | 3417012519 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-5002
MAT 1.1.83 | 3417012520 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-6000
MAT 1.1.84 | 3417012521 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-6027
MAT 1.1.85 | 3417012522 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-7008
MAT 1.1.86 | 3417012523 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-9022
MAT 1.1.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 1.1.dod.1
MAT 1.1.dod.2
MAT 1.2 - Rastavljive cijevi i pribor
MAT 1.2.1 | 3417011860 | Cijev rastavljiva 2m d 50 10bara
MAT 1.2.2 | 3417011861 | Spojnica za rastavlji.cijevi d 50 10bara
MAT 1.2.3 | 3417011862 | Cijev rastavljiva 2m d 40 10bara
MAT 1.2.4 | 3417011863 | Spojnica za rast. cijevi d 40 10bara
MAT 1.2.5 | 3417011864 | Rastavna spojnica za PEHD d 50 0,5bara
MAT 1.2.6 | 3417011865 | Rastavna rač.sp.za PEHD 50/50-90 0,5bara
MAT 1.2.7 | 3417011866 | Rastavna rač.sp.za PEHD 40/40-90 0,5bara
MAT 1.2.8 | 3417011867 | Rastavna rač.sp.za PEHD 50/50-30 0,5bara
MAT 1.2.9 | 3417011971 | Cijev rastavljiva 2m d 32 10bara
MAT 1.2.10 | 3417011972 | Spojnica za rastavlji.cijevi d 32 10bara
MAT 1.2.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 1.2.dod.1
MAT 1.2.dod.2
| (mjesto i datum) |  |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 2_Kabeli
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 2: Kabeli
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Cu - kg/km | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
Specifikacija telekomunikacijskih optičkih kabela
MAT 2.1 - Podzemni optički uvlačni kabeli - standardni
MAT 2.1.1 | 3424000107 | Kabel optički uvlačni 12-niti
MAT 2.1.2 | 3424000103 | Kabel optički uvlačni 24-niti
MAT 2.1.3 | 3424000102 | Kabel optički uvlačni 48-niti
MAT 2.1.4 | 3424011423 | Kabel optički uvlačni 72-niti
MAT 2.1.5 | 3424000108 | Kabel optički uvlačni 96-niti
MAT 2.1.6 | 3424010972 | Kabel optički uvlačni 144-niti
MAT 2.1.7 | 3424010974 | Kabel optički uvlačni 288-niti
MAT 2.1.8 | 3424010975 | Kabel optički uvlačni 432-niti
MAT 2.2 - Podzemni optički uvlačni kabeli - MINI kabeli
MAT 2.2.1 | 3424011120 | Kabel optički MINI uvlačni 4 niti-7,2 mm (promjer kabela do 7,2 mm)
MAT 2.2.2 | 3424011121 | Kabel optički MINI uvlačni 6 niti-7,2 mm (promjer kabela do 7,2 mm)
MAT 2.2.3 | 3424011122 | Kabel optički MINI uvlač. 12 niti-7,2 mm (promjer kabela do 7,2 mm)
MAT 2.2.4 | 3424011424 | Kabel optički MINI uvlačni 24 niti
MAT 2.2.5 | 3424011425 | Kabel optički MINI uvlačni 48 niti
MAT 2.2.6 | 3424011426 | Kabel optički MINI uvlačni 72 niti
MAT 2.2.7 | 3424011427 | Kabel optički MINI uvlačni 96 niti
MAT 2.2.8 | 3424011428 | Kabel optički MINI uvlačni 144 niti
MAT 2.2.9 | 3424011429 | Kabel optički MINI uvlačni 288 niti
MAT 2.3 - Podzemni optički uvlačni kabeli FRNC-LSZH- unutarnj/vanjski (In/Out)
MAT 2.3.1 | 3424012210 | Kabel optički IN-OUT uvlačni 12-niti
MAT 2.3.2 | 3424012211 | Kabel optički IN-OUT uvlačni 24-niti
MAT 2.3.3 | 3424012212 | Kabel optički IN-OUT uvlačni 48-niti
MAT 2.3.4 | 3424012213 | Kabel optički IN-OUT uvlačni 72-niti
MAT 2.3.5 | 3424012214 | Kabel optički IN-OUT uvlačni 96-niti
MAT 2.3.6 | 3424012215 | Kabel optički IN-OUT uvlačni 144-niti
MAT 2.3.7 | 3424012216 | Kabel optički IN-OUT uvlačni 288-niti
MAT 2.3.8 | 3424012217 | Kabel optički IN-OUT uvlačni 432-niti
MAT 2.4 - Podzemni optički uvlačni kabeli -MIKRO kabeli
MAT 2.4.1 | 3424012246 | Kabel optički MIKRO 2 niti-2,5 mm (1 tuba- promjer kabela do 2,5 mm)
MAT 2.4.2 | 3424011430 | Kabel optički MIKRO 4 niti-2,5 mm (1 tuba- promjer kabela do 2,5 mm)
MAT 2.4.3 | 3424011431 | Kabel optički MIKRO 6 niti-2,5 mm (1 tuba- promjer kabela do 2,5 mm)
MAT 2.4.4 | 3424011432 | Kabel optički MIKRO 12 niti-2,5 mm (1 tuba- promjer kabela do 2,5 mm)
MAT 2.4.5 | 3424011433 | Kabel optički MIKRO 24 niti-6,3 mm (6 tuba- promjer kabela do 6,3 mm)
MAT 2.4.6 | 3424011434 | Kabel optički MIKRO 48 niti-6,3 mm (6 tuba- promjer kabela do 6,3 mm)
MAT 2.4.7 | 3424011435 | Kabel optički MIKRO 72 niti-6,3 mm (6 tuba- promjer kabela do 6,3 mm)
MAT 2.4.8 | 3424011851 | Kabel optički MIKRO 96 niti-6,3 mm (8 tuba- promjer kabela do 6,3 mm)
MAT 2.4.9 | 3424011852 | Kabel optički MIKRO 144 niti-8,1 mm (12 tuba- promjer kabela do 8,1 mm)
MAT 2.5 - Kabel svjetlovodni zračni LoCo - razvodni 12-288 f
MAT 2.5.1 | 3424012189 | Kabel SV zračni LoCo razvodni-12 f
MAT 2.5.2 | 3424012190 | Kabel SV zračni LoCo razvodni-24 f
MAT 2.5.3 | 3424012191 | Kabel SV zračni LoCo razvodni-48 f
MAT 2.5.4 | 3424012192 | Kabel SV zračni LoCo razvodni-72 f
MAT 2.5.5 | 3424012193 | Kabel SV zračni LoCo razvodni-96 f
MAT 2.5.6 | 3424012194 | Kabel SV zračni LoCo razvodni-144 f
MAT 2.5.7 | 3424012245 | Kabel SV zračni LoCo razvodni-288 f
MAT 2.6 - Kabel svjetlovodni zračni LoCo - priključni ''Hard'' 2-12 f
MAT 2.6.1 | 3424012199 | Kabel SV zračni LoCo priključni H-2 f
MAT 2.6.2 | 3424012200 | Kabel SV zračni LoCo priključni H-4 f
MAT 2.6.3 | 3424012201 | Kabel SV zračni LoCo priključni H-8 f
MAT 2.6.4 | 3424012202 | Kabel SV zračni LoCo priključni H-12 f
MAT 2.6.5 | 3424012203 | Kabel SV zračni LoCo priklj In-Ou-2 f
MAT 2.6.6 | 3424012204 | Kabel SV zračni LoCo priklj In-Ou-4 f
MAT 2.7 - Materijal uz konektorizirani sustav zračne optičke mreže tipa ''SZKM''
MAT 2.7.1 | 3424012220 | SV kabel privodni SZKM x-SCA_30m
MAT 2.7.2 | 3424012221 | SV kabel privodni SZKM x-SCA_50m
MAT 2.7.3 | 3424012222 | SV kabel privodni SZKM x-SCA_70m
MAT 2.7.4 | 3424012223 | SV kabel privodni SZKM x-SCA_100m
MAT 2.7.5 | 3424012224 | SV kabel privodni SZKM x-SCA_150m
MAT 2.7.6 |  | dodatna dužina po m' za privodni x-CSA kabel (primjenjivo nakon 150 m dužine u rasteru od 50 m)
MAT 2.7.7 | 3417013580 | SV MP kutija i kabel-SZKM_4 SCA kon_50m
MAT 2.7.8 | 3417013581 | SV MP kutija i kabel-SZKM_8 SCA kon_50m
MAT 2.7.9 | 3417013582 | SV MP kutija i kabel-SZKM_12 SCA kon_50m
MAT 2.7.10 | 3417013583 | SV MP kutija i kabel-SZKM_4 SCA kon_70m
MAT 2.7.11 | 3417013584 | SV MP kutija i kabel-SZKM_8 SCA kon_70m
MAT 2.7.12 | 3417013585 | SV MP kutija i kabel-SZKM_12 SCA kon_70m
MAT 2.7.13 | 3417013586 | SV MP kutija i kabel-SZKM_4 SCA kon_100m
MAT 2.7.14 | 3417013587 | SV MP kutija i kabel-SZKM_8 SCA kon_100m
MAT 2.7.15 | 3417013588 | SV MP kutija i kab-SZKM_12 SCA kon_100m
MAT 2.7.16 | 3417013589 | SV MP kutija i kabel-SZKM_4 SCA kon_150m
MAT 2.7.17 | 3417013590 | SV MP kutija i kabel-SZKM_8 SCA kon_150m
MAT 2.7.18 | 3417013591 | SV MP kutija i kab-SZKM_12 SCA kon_150m
MAT 2.7.19 |  | dodatna dužina po m' za kabel MP kutije (primjenjivo nakon 150 m dužine u rasteru od 50 m)
MAT 2.7.20 | 3417013592 | SV RP spojnica SZKM cr_ 144-8 SCA kon
MAT 2.7.21 | 3417013593 | SV RP spojnica SZKM cr_ 144-12 SCA kon
MAT 2.7.22 | 3417013594 | SV RP spojnica SZKM cr_ 144-16 SCA kon
MAT 2.7.23 | 3417013595 | SV RP spojnica SZKM bi_ 144-8 SCA kon
MAT 2.7.24 | 3417013596 | SV RP spojnica SZKM bi_ 144-12 SCA kon
MAT 2.7.25 | 3417013597 | SV RP spojnica SZKM bi_ 144-16 SCA kon
MAT 2.7.26 | 3417013598 | SV spojnica Cr_SZKM 144 spoja_IP 68
MAT 2.7.27 | 3417013599 | SV spojnica Bi_SZKM 144 spoja_IP 68
MAT 2.7.dodatno.1 - Ostala oprema: Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 2.7.dod.1.1
MAT 2.7.dod.1.2
MAT 2.7.dodatno.2 - Oprema za prihvat i ovjes kabela i spojnica: Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 2.7.dod.2.1
MAT 2.7.dod.2.2
MAT 2.8 - Zračni optički kabeli - standardni_ ADSS
MAT 2.8.1 | 3424010955 | Kabel optički 4 niti samon-nemetalni
MAT 2.8.2 | 3424000260 | Kabel optički 12 niti samon-nemetalni
MAT 2.8.3 | 3424011301 | Kabel optički 24 niti samon-nemetalni
MAT 2.8.4 | 3424011302 | Kabel optički 48 niti samon-nemetalni
MAT 2.8.5 | 3424011303 | Kabel optički 72 niti samon-nemetalni
MAT 2.8.6 | 3424011304 | Kabel optički 96 niti samon-nemetalni
MAT 2.8.7 | 3424011305 | Kabel optički 144 niti samon-nemetalni
MAT 2.8.8 | 3424012245 | Kabel optički 288 niti samon-nemetalni
MAT 2.9 - Optički instalacijski kabeli
MAT 2.9.1 | 3424000125 | Kabel optički instal -razv. 12-niti
MAT 2.9.2 | 3424010791 | Kabel optički instal -razv. 24-niti
MAT 2.9.3 | 3424011007 | Kabel optički instalacijski 48-niti
MAT 2.9.4 | 3424011009 | Kabel optički instalacijski 96-niti
Specifikacija EE (elektro-energetski) kabela za uzemljenje
MAT 2.10 - Finožičani kabel, HRN: H07V-K, Hd 21.3 S3* (u skladu s uputom na početku ovog lista)
MAT 2.10.1 |  | Vodič P/F 6 mm² žutozeleni | 60
MAT 2.10.2 |  | Vodič P/F 16 mm² žutozeleni | 160
MAT 2.10.3 |  | Vodič P/F 35 mm² žutozeleni | 350
MAT 2.10.4 |  | Vodič P/F 70 mm² žutozeleni | 700
| (mjesto i datum) |  |  |  |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 3_Mikrocijevi
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 3: Mikrocijevi
Specifikacija mikrocijevi, mikrocijevnih struktura, pribora i PSK opreme za zračne MC i MCS
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 3.1 - Mikrocijevi, mikrocijevnih struktura, pribora
MAT 3.1.1 | 3417012740 | Mikro cijev 16/12 mm - crvena (DB*)
MAT 3.1.2 | 3417012741 | Mikro cijev 16/12 mm - zelena (DB*)
MAT 3.1.3 | 3417012742 | Mikro cijev 16/12 mm - plava (DB*)
MAT 3.1.4 | 3417012743 | Mikro cijev 16/12 mm - žuta (DB*)
MAT 3.1.5 | 3417013360 | Mikro cijev 14/10 mm - crvena (DB*)
MAT 3.1.6 | 3417013361 | Mikro cijev 14/10 mm - zelena (DB*)
MAT 3.1.7 | 3417013363 | Mikro cijev 14/10 mm - plava (DB*)
MAT 3.1.8 | 3417013362 | Mikro cijev 14/10 mm - žuta (DB*)
MAT 3.1.9 | 3417012570 | Mikro cijev 12/8 mm - crvena (DB*)
MAT 3.1.10 | 3417012744 | Mikro cijev 12/8 mm - zelena (DB*)
MAT 3.1.11 | 3417012745 | Mikro cijev 12/8 mm - plava (DB*)
MAT 3.1.12 | 3417012746 | Mikro cijev 12/8 mm - žuta (DB*)
MAT 3.1.13 | 3417013190 | Mikro cijev 12/10 mm - crvena (DI)
MAT 3.1.14 | 3417013191 | Mikro cijev 12/10 mm - zelena (DI)
MAT 3.1.15 | 3417013192 | Mikro cijev 12/10 mm - plava (DI)
MAT 3.1.16 | 3417013193 | Mikro cijev 12/10 mm - žuta (DI)
MAT 3.1.17 | 3417013194 | Mikro cijev 12/10 mm - bijela (DI)
MAT 3.1.18 | 3417013195 | Mikro cijev 12/10 mm - siva (DI)
MAT 3.1.19 | 3417013196 | Mikro cijev 12/10 mm - narandžasta (DI)
MAT 3.1.20 | 3417012571 | Mikro cijev 10/8 mm - crvena
MAT 3.1.21 | 3417012748 | Mikro cijev 10/8 mm - zelena
MAT 3.1.22 | 3417012749 | Mikro cijev 10/8 mm - plava
MAT 3.1.23 | 3417012750 | Mikro cijev 10/8 mm - žuta
MAT 3.1.24 | 3417012751 | Mikro cijev 10/8 mm - bijela
MAT 3.1.25 | 3417012752 | Mikro cijev 10/8 mm - siva
MAT 3.1.26 | 3417012753 | Mikro cijev 10/8 mm - narandžasta
MAT 3.1.27 | 3417012754 | Mikro cijev 7/4 mm - crvena (DB*)
MAT 3.1.28 | 3417012755 | Mikro cijev 7/4 mm - zelena (DB*)
MAT 3.1.29 | 3417012756 | Mikro cijev 7/4 mm - plava (DB*)
MAT 3.1.30 | 3417012757 | Mikro cijev 7/4 mm - žuta (DB*)
MAT 3.1.31 | 3417012758 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - crv
MAT 3.1.32 | 3417012759 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - zel
MAT 3.1.33 | 3417012760 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - pla
MAT 3.1.34 | 3417012761 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - žut
MAT 3.1.35 | 3417012762 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - bij
MAT 3.1.36 | 3417012763 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - siv
MAT 3.1.37 | 3417012764 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - nar
MAT 3.1.38 | 3417012765 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - crv
MAT 3.1.39 | 3417012766 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - zel
MAT 3.1.40 | 3417012767 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - pla
MAT 3.1.41 | 3417012768 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - žut
MAT 3.1.42 | 3417012769 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - bij
MAT 3.1.43 | 3417012770 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - siva
MAT 3.1.44 | 3417012771 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - nar
MAT 3.1.45 | 3417012772 | Mikrocijevna struktura 2x7/4 (DB*)
MAT 3.1.46 | 3417012773 | Mikrocijevna struktura 4x7/4 (DB*)
MAT 3.1.47 | 3417012774 | Mikrocijevna struktura 7x7/4 (DB*)
MAT 3.1.48 | 3417012775 | Mikrocijevna struktura 12x7/4 (DB*)
MAT 3.1.49 | 3417012776 | Mikrocijevna struktura 24x7/4 (DB*)
MAT 3.1.50 | 3417012777 | Mikrocij. str- linijska 2x7/4 (DB*)
MAT 3.1.51 | 3417012778 | Mikrocij. str- linijska 4x7/4 (DB*)
MAT 3.1.52 | 3417013364 | Mikrocijevna struktura 2x12/8 (DB*)
MAT 3.1.53 | 3417013365 | Mikrocijevna struktura 4x12/8 (DB*)
MAT 3.1.54 | 3417013366 | Mikrocijevna struktura 7x12/8 (DB*)
MAT 3.1.55 | 3417012779 | Mikrocij. str- linijska 2x12/8 (DB*)
MAT 3.1.56 | 3417012780 | Mikrocij. str- linijska 4x12/8 (DB*)
MAT 3.1.57 | 3417013367 | Mikrocijevna struktura 2x14/10 (DB*)
MAT 3.1.58 | 3417013368 | Mikrocijevna struktura 4x14/10 (DB*)
MAT 3.1.59 | 3417013371 | Mikrocijevna struktura 7x14/10 (DB*)
MAT 3.1.60 | novo | Mikrocijevna struktura 2x14/10+7x7/4(DB*)
MAT 3.1.61 | novo | Mikrocijevna struktura 2x14/10+5x7/4(DB*)
MAT 3.1.62 | 3417012781 | Spojnica za mikro cijev φ 16/12 mm
MAT 3.1.63 | 3417013369 | Spojnica za mikro cijev φ 14/10 mm
MAT 3.1.64 | 3417012782 | Spojnica za mikro cijev φ 12/8 mm
MAT 3.1.65 | novo | Spojnica za mikro cijev φ 12/10 mm
MAT 3.1.66 | 3417012783 | Spojnica za mikro cijev φ 10/8 mm
MAT 3.1.67 | 3417012784 | Spojnica za mikro cijev φ 7/4 mm
MAT 3.1.68 | novo | Spojnica za mikro cijev φ 7/5,5 mm
MAT 3.1.69 | 3417012785 | Spojnica za mikro cijev φ 5/3,5 mm
MAT 3.1.70 | novo | Vanjsko ojačanje spojnice φ 16 (DB)
MAT 3.1.71 | novo | Vanjsko ojačanje spojnice φ 14 (DB)
MAT 3.1.72 | novo | Vanjsko ojačanje spojnice φ 12 (DB)
MAT 3.1.73 | novo | Vanjsko ojačanje spojnice φ 7 (DB)
MAT 3.1.74 | 3417012786 | Redukcijska spojnica sa 16 na 12 mm
MAT 3.1.75 | 3417013370 | Redukcijska spojnica sa 14 na 12 mm
MAT 3.1.76 | 3417012787 | Redukcijska spojnica sa 12 na 10 mm
MAT 3.1.77 | 3417012788 | Redukcijska spojnica sa 10 na 7 mm
MAT 3.1.78 | 3417012789 | Redukcijska spojnica sa 7 na 5 mm
MAT 3.1.79 | 3417012790 | Čep za mikro cijev φ 16 mm
MAT 3.1.80 | 3417013372 | Čep za mikro cijev φ 14 mm
MAT 3.1.81 | 3417012791 | Čep za mikro cijev φ 12 mm
MAT 3.1.82 | 3417012792 | Čep za mikro cijev φ 10 mm
MAT 3.1.83 | 3417013373 | Čep za mikro cijev φ 8 mm
MAT 3.1.84 | 3417012793 | Čep za mikro cijev φ 7 mm
MAT 3.1.85 | 3417013374 | Čep za mikro cijev φ 6 mm
MAT 3.1.86 | 3417012794 | Čep za mikro cijev φ 5 mm
MAT 3.1.87 | 3417012795 | Brtva za izlaz MC iz PEHD cijevi φ 50 mm
MAT 3.1.88 | 3417012796 | Brtva za izlaz MC iz PEHD cijevi φ 40 mm
MAT 3.1.89 | 3417012797 | Brtva za izlaz MC iz PEHD cijevi φ 32 mm
MAT 3.1.90 | 3417013377 | Brtva za mikrokabel i mikroc.- ulaz u spojn
MAT 3.1.91 | 3417012801 | Ravna spojnica za MC strukturu
MAT 3.1.92 | 3417012802 | Y spojnica za MC strukturu
MAT 3.1.93 | 3417012803 | T spojnica za MC strukturu
MAT 3.1.94 | 3417012804 | H spojnica za MC str. (4 otvora-porta)
MAT 3.1.95 | 3417012805 | H spojnica za MC str. (6 otvora-porta)
MAT 3.1.96 |  | Marker za elektroničko lociranje trase mikrocijevi | Marker sa signalom prolaza
MAT 3.1.97 |  | Marker za elektroničko lociranje završetka mikrocijevi | Marker sa signalom završne točke
MAT 3.1.98 |  | Marker za vizualno lociranje trase mikrocijevi | Betonski ili plastični prolazni stupić žute boje
MAT 3.1.99 |  | Marker za vizualno lociranje završetka mikrocijevi | Betonski ili plastični završni stupić plave boje
(DB*) - ''' Direct Bury''' - mikrocijev ili mikrocijevna strukturapredviđena za direktno polaganje u zemlju
(DI*) - Direct Install ( za ubvlačenje u cijevi)
(Ae*) - Aerial ( zračna izvedba za stupove)
MAT 3.1.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 3.1.dod.1
MAT 3.1..dod.2
| (mjesto i datum) |  |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 4_Svjetlovodne prespojne vrpce
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 4: Patch cord & Pigtail kabeli
Specifikacija svjetlovodnih prespojnih vrpci i adaptera
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 4.1 - Svj. presp. vrpce sa vlaknom po standardu G 652 D i adapteri:
MAT 4.1.1 | 3424011184 | Opt.Patch Cord LC/APC-SC/UPC (SM 2mm) 8 m
MAT 4.1.2 | 3424011073 | Opt.Patch Cord LC/APC-SC/UPC (SM 2mm) 10 m
MAT 4.1.3 | 3424011185 | Opt.Patch Cord LC/APC-SC/UPC (SM 2mm) 12 m
MAT 4.1.4 | 3424011074 | Opt.Patch Cord LC/APC-SC/UPC (SM 2mm) 15 m
MAT 4.1.5 | 3424011186 | Opt.Patch Cord LC/APC-SC/UPC (SM 2mm) 17 m
MAT 4.1.6 | 3424011075 | Opt.Patch Cord LC/APC-SC/UPC (SM 2mm) 20 m
MAT 4.1.7 | 3424011819 | Opt.Patch Cord LC/U-LC/U (SM 2mm) 1,5 m
MAT 4.1.8 | 3424011391 | Opt.Patch Cord LC/U-LC/U (SM 2mm) 3 m
MAT 4.1.9 | 3424011084 | Opt.Patch Cord LC/UPC-LC/UPC (SM 2mm) 5 m
MAT 4.1.10 | 3424011085 | Opt.Patch Cord LC/UPC-LC/UPC (SM 2mm) 10 m
MAT 4.1.11 | 3424011087 | Opt.Patch Cord LC/UPC-LC/UPC (SM 2mm) 20 m
MAT 4.1.12 | 3424011203 | Opt.Patch Cord LC/UPC-LC/UPC (SM 2mm) 30 m
MAT 4.1.13 | 3424011204 | Opt.Patch Cord LC/UPC-LC/UPC (SM 2mm) 40 m
MAT 4.1.14 | 3424011196 | Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 4 m
MAT 4.1.15 | 3424011080 | Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM1,7- 2mm) 5 m
MAT 4.1.16 | 3424011198 | Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 7 m
MAT 4.1.17 | 3424011081 | Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 10 m
MAT 4.1.18 | 3424011201 | Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 12 m
MAT 4.1.19 | 3424011082 | Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7- 2mm) 15 m
MAT 4.1.20 | 3424011202 | Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 17 m
MAT 4.1.21 | 3424011083 | Opt.Patch Co. LC/APC-LC/APC (SM 1,7-2mm) 20 m
MAT 4.1.22 | 3424011255 | Pigtail, LC/UPC, SM 9/125, 1m (900 μm)
MAT 4.1.23 | 3424011256 | Pigtail, LC/UPC, SM 9/125, 3m (900 μm)
MAT 4.1.24 | 3424011900 | Pigtail, LC/U, SM 9/125, 1,5m (1,8-2 mm)
MAT 4.1.25 | 3424011901 | Pigtail, LC/UPC, SM 9/125, 3m (1,8-2 mm)
MAT 4.1.26 | 3424011108 | Pigtail LC/UPC (SM 2,5-3mm) 5m
MAT 4.1.27 | 3424011150 | Pigtail LC/UPC, SM 9/125,10m (2,5-3 mm)
MAT 4.1.28 | 3424011151 | Pigtail LC/UPC, SM 9/125,15m (2,5-3 mm)
MAT 4.1.29 | 3424011152 | Pigtail LC/UPC, SM 9/125,20m (2,5-3 mm)
MAT 4.1.30 | 3424011153 | Pigtail LC/UPC, SM 9/125,30m (2,5-3 mm)
MAT 4.1.31 | 3424011154 | Pigtail LC/UPC, SM 9/125,40m (2,5-3 mm)
MAT 4.1.32 | 3424011155 | Pigtail LC/UPC, SM 9/125,50m (2,5-3 mm)
MAT 4.1.33 | 3424011156 | Pigtail LC/UPC, SM 9/125,60m (2,5-3 mm)
MAT 4.1.34 | 3424012247 | Pigtail, LC/APC, SM 9/125, 1m (900 μm)
MAT 4.1.35 | 3424012248 | Pigtail, LC/APC, SM 9/125, 3m (900 μm)
MAT 4.1.36 | 3424011109 | Pigtail, LC/APC, SM 9/125, 3m ( 2-3 mm)
MAT 4.1.37 | 3424011110 | Pigtail LC/APC (SM Xmm) 5m
MAT 4.1.38 | 3424011544 | Dod.duljina SM jednožil. (Simplex) kab.
MAT 4.1.39 | 3424011164 | Adapter LC/UPC-LC/UPC SM Simplex
MAT 4.1.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 4.1.dod.1
MAT 4.1.dod.2
MAT 4.2 - Svjetlodvodne prespojne vrpce sa vlaknom po standardu G 657 A :
MAT 4.2.1 | 3424011614 | Dod.duljina SM Patchcord-G657A(Simplex)*
MAT 4.2.2 | 3424011551 | Pigtail-G657 LC/UPC, SM (2,5-3 mm) 10m
MAT 4.2.3 | 3424011273 | Pigtail-G657 LC/UPC, SM (2,5-3 mm) 20m
MAT 4.2.4 | 3424011552 | Pigtail-G657 LC/UPC, SM (2,5-3 mm) 30m
MAT 4.2.5 | 3424011276 | Pigtail-G657 LC/UPC, SM (2,5-3 mm) 40m
MAT 4.2.6 | 3424011553 | Dod.duljina SM Pigtail-G657A(Simplex)*
MAT 4.2.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 4.2.dod.1
MAT 4.2.dod.2
| (mjesto i datum) |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 5_PSK pribor
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 5: PSK pribor
Specifikacija PSK pribora i opreme
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 5.1 - PSK pribor i oprema (PSK_1. dio)
MAT 5.1.1 | 3417001157 | Uže zaštitno FeZn 50qmm
MAT 5.1.2 | 3417010995 | Traka za uzemljenje pocinčana 30x4mm
MAT 5.1.3 | 3417000600 | PSK-10 Nosač prolazni za stup
MAT 5.1.4 | 3417005893 | PSK-13 Nosač krovni prol.krajnji L-460
MAT 5.1.5 | 3417000659 | PSK-14/150 Nosač zidni krajni
MAT 5.1.6 | 3417004408 | PSK-14/800 Nosač zidni krajni
MAT 5.1.7 | 3417002368 | PSK-16 Lim krovni zaštitni L=400
MAT 5.1.8 | 3417002957 | PSK-17 Nosač izvodni za stup inox
MAT 5.1.9 | 3417000747 | PSK-18 Vijak zatezni M10
MAT 5.1.10 | 3417000619 | PSK-18 Vijak zatezni M12
MAT 5.1.11 | 3417000762 | PSK-18 Vijak zatezni M6
MAT 5.1.12 | 3417002610 | PSK-18 Vijak zatezni M8
MAT 5.1.13 | 3417000739 | PSK-19 Prsten prolazni
MAT 5.1.14 | 3417004410 | PSK-20 Prsten zatezni
MAT 5.1.15 | 3417005332 | PSK-26 Nosač prolazni za stup
MAT 5.1.16 | 3417013518 | PSK-5 SSK-2 Stezaljka samonos. kabela
MAT 5.1.17 | 3417010255 | PSK-5 SSK-6 Stezaljka samonos. kabela
MAT 5.1.18 | 3417012321 | PSK-5 SSK-10 Stezaljka samonos. kabela
MAT 5.1.19 | 3417003078 | PSK-6/1300 Nosač krajni za uporište inox
MAT 5.1.20 | 3417001762 | PSK-6/1300 Nosač krajnji za uporište
MAT 5.1.21 | 3417002571 | PSK-6/750 Nosač krajni za uporište
MAT 5.1.22 | 3417004906 | PSK-6/750 Nosač krajnji za uporište inox
MAT 5.1.23 | 3417004409 | PSK-9/150 Nosač prolazni za zid
MAT 5.1.24 | 3417000663 | PSK-9/300 Nosač prolazni za zid
MAT 5.1.25 | 3417000662 | PSK-9/500 Nosač prolazni za zid
MAT 5.1.26 | 3417004775 | Vijak uškasti krovni
MAT 5.1.27 | 3417004876 | Nosač trake pocinčane za zid
MAT 5.1.28 | 3417004728 | Prirubnica za traku pocinčanu
MAT 5.1.29 | 3417004159 | Obujmica limena 11mm
MAT 5.1.30 | 3417006225 | Obujmica limena 13,5mm
MAT 5.1.31 | 3417004160 | Obujmica limena 16mm
MAT 5.1.32 | 3417004161 | Obujmica limena 23mm
MAT 5.1.33 | 3417000666 | Obujmica metalna 1/2 incha
MAT 5.1.34 | 3417005896 | Obujmica metalna 5/4 incha
MAT 5.1.35 | 3417004524 | Obujmica metalna 6/4 incha
MAT 5.1.36 | 3417005496 | Spojnica križna za traku 60x60
MAT 5.1.37 | 3417003123 | Lim zaštitni za betonski crijep
MAT 5.1.38 | 3417002349 | Lim zaštitni za valovitu ploču
MAT 5.1.39 | 3417005437 | Zaštita nadž.TK kabela 20x20x2500-lim
MAT 5.1.40 | 3417010111 | Lim zaštitni 25x25x2000
MAT 5.1.41 | 3417001760 | Lim za vijak uškasti L=400
MAT 5.1.42 | 3417010022 | Guma u traci za PSK-17
MAT 5.1.43 | 3417002371 | Sonda za uzemljenje 5/4inch 1.5m
MAT 5.1.44 | 3417005353 | Sonda za uzemljenje 5/4inch 3m
MAT 5.1.45 | 3417010158 | Traka za uzemljenje pocinčana 25x4mm
MAT 5.1.46 | 3417003770 | Stezaljka rudarska d 5mm DIN741
MAT 5.1.47 | 3417001092 | Stezaljka rudarska d 8mm DIN741
MAT 5.1.48 | 3417004587 | Stezaljka rudarska d 10mm DIN741
MAT 5.1.49 | 3420001728 | Žica pocinčana 3,1mm
MAT 5.1.50 | 3417002375 | Odstojnik 3/4 inch
MAT 5.1.51 | 3417012420 | Obujmica za kabel KOB6 d 40-44mm
MAT 5.1.52 | 3417012532 | Traka inox F1004 10x0,4mm 50m
MAT 5.1.53 | 3417012421 | Traka inox F1007 10x0,7mm 50m
MAT 5.1.54 | 3417012533 | Traka inox F2004 20x0,4mm 50m
MAT 5.1.55 | 3417012534 | Traka inox F2007 20x0,7mm 50m
MAT 5.1.56 | 3417012422 | Inox kopča za traku BS širine 11 mm
MAT 5.1.57 | 3417012535 | Inox kopča za traku BS širine 21 mm
MAT 5.1.58 | 3417012530 | Lim za vijak uškasti L-500
MAT 5.1.59 | 3417012531 | PSK-16 Lim krovni zaštitni L-500
MAT 5.1.60 | 3417012536 | Obruč za energetski stup d 170mm VC
MAT 5.1.61 | 3417012537 | Obruč za energetski stup d 230mm VC
MAT 5.1.62 | 3417012538 | Obruč za energetski stup d 300mm VC
MAT 5.1.63 | 3417012539 | Obruč za energetski stup d 170-220mm VC
MAT 5.1.dodatno -Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 5.1.dod.1
MAT 5.1.dod.2
MAT 5.2 - PSK-2.1 pribora LoCo zračne, fasadne i CORE svjetlovodne mreže ( PSK_2. dio)
MAT 5.2.1 | 3417013551 | Obruč 2A za en. stup 170-230mm VC
MAT 5.2.2 | 3417013552 | Obruč 2B za en. stup 230-300mm VC
MAT 5.2.3 | 3417013553 | Hvataljka ''DROP LIGHT'' LoCo 3-4 mm
MAT 5.2.4 | 3417013554 | Hvataljka ''DROP HARD'' LoCo 4-5 mm
MAT 5.2.5 | 3417013555 | Hvataljka ''DROP HARD'' LoCo 5-6,2 mm
MAT 5.2.6 | 3417013556 | Hvataljka razvodnih kabele LoCo 7-10 mm
MAT 5.2.7 | 3417013557 | Hvataljka razvodnih kabele LoCo 10-12 mm
MAT 5.2.8 | 3417013705 | Hvataljka razvodnih kabele LoCo 12-15 mm
MAT 5.2.9 | 3417013558 | Hvataljka CORE ADSS kabela 15-18 mm
MAT 5.2.10 | 3417013559 | Hvataljka CORE ADSS kabela 18-20 mm
MAT 5.2.11 | 3417013560 | Nosaš vanjske šlinge stup/zid fi 200
MAT 5.2.12 | 3417013561 | Nosaš vanjske šlinge stup/zid fi 290
MAT 5.2.13 | 3417013562 | Nosaš vanjske šlinge stup/zid fi 470
MAT 5.2.14 | 3417013600 | Hvataljka DP limena manja 9x4
MAT 5.2.15 | 3417013601 | Hvataljka DP limena veća 15x6
MAT 5.2.16 | 3417013602 | Obujmica za nosač prolazna OP 5-8
MAT 5.2.17 | 3417013603 | Obujmica za nosač prolazna OP 9-12
MAT 5.2.18 | 3417013604 | Obujmica za nosač prolazna OP 13-16
MAT 5.2.19 | 3417013605 | Obujmica za nosač prolazna OP 17-21
MAT 5.2.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 5.2.dod.1
MAT 5.2.dod.2
| (mjesto i datum) |  |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 6_Spojnice
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 6: Svjetlovodne spojnice
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 6.1 - Optičke (svjetlovodne) spojnice i pribor - opća specifikacija
MAT 6.1.1 |  | Optička spojnica kapaciteta do maksimalno 96 niti sa indirektnim pristupom
MAT 6.1.2 |  | Optička spojnica kapaciteta do maksimalno 288 niti sa indirektnim pristupom kazetama
MAT 6.1.3 |  | Optička spojnica kapaciteta do maksimalno 576 niti sa indirektnim pristupom
MAT 6.1.4 |  | Kazeta za optičku spojnicu sa indirektnim prist. kapaciteta 24 niti
MAT 6.1.5 |  | Kazeta za optičku spojnicu sa indirektnim prist. kapaciteta 36 niti
MAT 6.1.6 |  | Kazeta za optičku spojnicu sa indirektnim prist. kapaciteta 72 niti
MAT 6.1.7 |  | Optička spojnica kapaciteta do maksimalno 96 niti sa direktnim pristupom kazetama
MAT 6.1.8 |  | Optička spojnica kapaciteta do maksimalno 288 niti sa direktnim pristupom kazetama
MAT 6.1.9 |  | Optička spojnica kapaciteta do maksimalno 576 niti sa direktnim pristupom kazetama
MAT 6.1.10 |  | Kazeta za optičku spojnicu sa direktnim pristupom kapaciteta 4 niti
MAT 6.1.11 |  | Kazeta za optičku spojnicu sa direktnim pristupom kapaciteta 12 niti
MAT 6.1.12 |  | Kazeta za optičku spojnicu sa direktnim pristupom kapaciteta 24 niti
MAT 6.1.13 |  | Set za brtvljenje okruglog ulaza kabela u spojnicu, toploskupljajući
MAT 6.1.14 |  | Set za brtvljenje ovalnog ulaza kabela u spojnicu, toploskupljajući
MAT 6.1.15 |  | Set za brtvljenje okruglog ulaza kabela u spojnicu, mehanički- brtva
MAT 6.1.16 |  | Set za brtvljenje ovalnog ulaza kabela u spojnicu, mehanički- brtva
MAT 6.1.17 |  | Set reparaturni za brtvljenje okruglog ulaza kabela u spojnicu, toploskupljajući
MAT 6.1.18 |  | Set reparaturni za brtvljenje ovalnog ulaza kabela u spojnicu, toploskupljajući
MAT 6.1.19 |  | Cijevčica za zaštitu spoja kraća
MAT 6.1.20 |  | Cijevčica za zaštitu spoja duža
MAT 6.1.21 |  | Nosač spojnice za stup/zid
MAT 6.1.dodatno -Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 6.1.dod.1
MAT 6.1.dod.2
| (mjesto i datum) |  |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 7_Stupovi i nogari
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 7: Stupovi i nogari
Specifikacija stupova, betonskih nogara i obujmica
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 7.1 - Stupovi, betonski nogari i obujmice
MAT 7.1.1 | 3417001094 | Stup drveni 6m
MAT 7.1.2 | 3417004037 | Stup drveni 7m
MAT 7.1.3 | 3417006315 | Stup drveni 8m
MAT 7.1.4 | 3417005932 | Nogar betonski
MAT 7.1.5 | 3417001066 | Obujmica za betonski nogar
MAT 7.1.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 7.1.dod.1
MAT 7.1.dod.2
MAT 7.2 - Betonski stupovi
MAT 7.2.1 | 3417013634 | Betonski stup 8/200
MAT 7.2.2 | 3417013636 | Betonski stup 8/315
MAT 7.2.3 | 3417013635 | Betonski stup 9/200
MAT 7.2.4 | 3417013637 | Betonski stup 9/315
MAT 7.2.5 | 3417013703 | Betonski stup 10/200
MAT 7.2.6 | 3417013704 | Betonski stup 10/315
MAT 7.2.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 7.2.dod.1
MAT 7.2.dod.2
| (mjesto i datum) |  |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 8_Zdenci
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 8: Zdenci
Specifikacija zdenaca i poklopaca
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 8.1 - Betonski zdenci i poklopci
MAT 8.1.1 | 3417012371 | MZ D1/125 kN
MAT 8.1.2 | 3417000208 | MZ D1/400 kN
MAT 8.1.3 | 3417012372 | MZ D1-P/125 kN
MAT 8.1.4 | 3417010075 | MZ D1-P/400 kN
MAT 8.1.5 | 3417012373 | MZ D1-E/125 kN
MAT 8.1.6 | 3417010076 | MZ D1-E/400 kN
MAT 8.1.7 | 3417012374 | MZ D2/125 kN
MAT 8.1.8 | 3417000209 | MZ D2/400 kN
MAT 8.1.9 | 3417012375 | MZ D2-P/125 kN
MAT 8.1.10 | 3417010077 | MZ D2-P/400 kN
MAT 8.1.11 | 3417012376 | MZ D2-E/125 kN
MAT 8.1.12 | 3417010078 | MZ D2-E/400 kN
MAT 8.1.13 | 3417012377 | MZ D3/125 kN
MAT 8.1.14 | 3417003241 | MZ D3/400 kN
MAT 8.1.15 | 3417012378 | MZ D3-P/125 kN
MAT 8.1.16 | 3417010079 | MZ D3-P/400 kN
MAT 8.1.17 | 3417012379 | MZ D3-E/125 kN
MAT 8.1.18 | 3417010080 | MZ D3-E/400 kN
MAT 8.1.19 | 3417012380 | MZ D4/125 kN
MAT 8.1.20 | 3417010081 | MZ D4/400 kN
MAT 8.1.21 | 3417002623 | Element srednji za MZ D1-E
MAT 8.1.22 | 3417001163 | Element srednji za MZ D2-E
MAT 8.1.23 | 3417002225 | Element srednji za MZ D3-E
MAT 8.1.24 | 3417002618 | Element srednji za MZ D4-E
MAT 8.1.25 | 3417012382 | Okvir i poklopac za MZ D1/125 kN
MAT 8.1.26 | 3417010098 | Okvir i poklopac za MZ D1/400 kN
MAT 8.1.27 | 3417012383 | Okvir i poklopac za MZ D2/125 kN
MAT 8.1.28 | 3417010100 | Okvir i poklopac za MZ D2/400 kN
MAT 8.1.29 | 3417012384 | Okvir i poklopac za MZ D3/125 kN
MAT 8.1.30 | 3417010102 | Okvir i poklopac za MZ D3/400 kN
MAT 8.1.31 | 3417012385 | Okvir i poklopac za MZ D4/125 kN
MAT 8.1.32 | 3417011072 | Okvir i poklopac za MZ D4/400 kN
MAT 8.1.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 8.1.dod.1
MAT 8.1.dod.2
MAT 8.2 - Plastični zdenci i poklopci
MAT 8.2.1 | 3417013606 | PZ Pod-tip 1.1 -okrugli /125 kN
MAT 8.2.2 | 3417013607 | PZ Pod-tip 1.2 -okrugli /125 kN
MAT 8.2.3 | 3417013608 | PZ Pod-tip 2.1 -okrugli /125 kN
MAT 8.2.4 | 3417013609 | PZ Pod-tip 2.2 -okrugli /125 kN
MAT 8.2.5 | 3417013610 | PZ Pod-tip 3.1 -okrugli /125 kN
MAT 8.2.6 | 3417013611 | PZ Tip 4 /125 Kn
MAT 8.2.7 | 3417013612 | Okvir za poklopac PZ Tip1 /125 kN
MAT 8.2.8 | 3417013613 | Okvir za poklopac PZ Tip2 /125 kN
MAT 8.2.9 | 3417013614 | Okvir za poklopac PZ Tip3 /125 kN
MAT 8.2.10 | 3417013615 | Okvir za poklopac PZ Tip 4 /125 kN
MAT 8.2.11 | 3417013616 | Poklopac za PZ Tip1 /125 kN
MAT 8.2.12 | 3417013617 | Poklopac za PZ Tip2 /125 kN
MAT 8.2.13 | 3417013618 | Poklopac za PZ Tip3 /125 kN
MAT 8.2.14 | 3417013619 | Poklopac za PZ Tip4 /125 kN
MAT 8.2.15 | 3417013620 | Rasteretna ploča za PZ Tip1 /125 kN
MAT 8.2.16 | 3417013621 | Rasteretna ploča za PZ Tip2 /125 kN
MAT 8.2.17 | 3417013622 | Rasteretna ploča za PZ Tip3 /125 kN
MAT 8.2.18 | 3417013623 | Rasteretna ploča za PZ Tip 4 /125 kN
MAT 8.2.19 | 3417013624 | Gumene brtve razne
MAT 8.2.20 | 3417013625 | Gumena brtva PZ za cijev fi 50
MAT 8.2.21 | 3417013626 | Gumena brtva PZ za cijev fi 40
MAT 8.2.22 | 3417013627 | Gumena brtva PZ za cijev fi 32
MAT 8.2.23 | 3417013628 | Gumena brtva PZ za cijev fi 25
MAT 8.2.24 | 3417013629 | Gumena brtva PZ za cijev fi 20
MAT 8.2.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 8.2.dod.1
MAT 8.2.dod.2
| (mjesto i datum) |  |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 9_ SV razv.ormari i sprežnici
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 9: SV razvodni ormari, kutije i sprežnici
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 9.1 - SV unutarnji razvodni ormari
MAT 9.1.1 | 3417011903 | SVK Glavni RO unutarnji 1G-24 spoja
MAT 9.1.2 | 3417011904 | SVK Glavni RO unutarnji 2G -72 spoja
MAT 9.1.3 | 3417013698 | SVK Glavni RO unutarnji 0GK -12 adapt.
MAT 9.1.4 | 3417011906 | SVK Glavni RO unutarnji 1GK -24 adapt.
MAT 9.1.5 | 3417011907 | SVK Glavni RO unutarnji 2GK-72 adapt.
MAT 9.1.6 | 3417011909 | SVK Etažni RO unutarnji 1E-12 spoj.
MAT 9.1.7 | 3417011920 | SVK Etažni RO unutarnji 2E-24 spoj.
MAT 9.1.8 | 3417011922 | SVK Etažni RO unutarnji 1EK-6 adapt.
MAT 9.1.9 | 3417011923 | SVK Etažni RO unutarnji 2EK-12 adapt.
MAT 9.1.10 | 3417011925 | SVK priklj. kutija kod korisnika-2 adapt.
MAT 9.1.11 | 3417013550 | SVK priklj. kutija kod korisnika-4 adapt.
MAT 9.1.12 |  | Kazeta za RO -12 spojeva
MAT 9.1.13 |  | Adapter za RO - LC/UPC
MAT 9.1.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 9.1.dod.1
MAT 9.1.dod.2
MAT 9.2 - SV vanjski razvodni ormari
MAT 9.2.1 | 3417013699 | SVK vanjska kutija kod kor. 2 spoja
MAT 9.2.2 | 3417013700 | SVK vanjska kutija kod kor. 2 adapt.
MAT 9.2.3 | 3417011926 | SVK vanjska kutija kod kor. 4 spoja
MAT 9.2.4 | 3417011927 | SVK vanjska kutija kod kor. 4 adapt.
MAT 9.2.5 | 3417012251 | SVK vanjska kutija kod kor. 8 spojeva
MAT 9.2.6 | 3417012252 | SVK vanjska kutija kod kor. 8 adaptera
MAT 9.2.7 | 3417011928 | SVK Zidni RO vanjski 1Z-24 spoja
MAT 9.2.8 | 3417011931 | SVK Zidni RO vanjski 1ZK-12 adapt.
MAT 9.2.9 | 3417011932 | SVK Zidni RO vanjski 2ZK-24 adapt.
MAT 9.2.10 | 3417011933 | SVK Zidni RO vanjski 3ZK-48 adapt.
MAT 9.2.11 | 3417011934 | SVK Stup RO vanjski 1S-12 spoja
MAT 9.2.12 | 3417011935 | SVK Stup RO vanjski 2S-24 spojeva
MAT 9.2.13 | 3417011936 | SVK Stup RO vanjski 3S-48 spojeva
MAT 9.2.14 | 3417013533 | SVK Stup RO vanjski 4S-72 spoja
MAT 9.2.15 | 3417013534 | SVK Stup RO vanjski 5S-144 spoja
MAT 9.2.16 | 3417013701 | SVK Stup RO vanjski 6S-288 spojeva
MAT 9.2.17 | 3417012900 | SVK Stup RO vanjski 1SK-6 adaptera
MAT 9.2.18 | 3417012901 | SVK Stup RO vanjski 2SK-12 adaptera
MAT 9.2.19 | 3417012902 | SVK Stup RO vanjski 3SK-24 adaptera
MAT 9.2.20 | 3417013535 | SVK Stup RO vanjski 4SK-36 adaptera
MAT 9.2.21 | 3417013702 | SVK Stup RO vanjski 5SK-48 adaptera
MAT 9.2.22 | 3417013204 | SVK Postolje RO vanjski 0P1-24 spojeva
MAT 9.2.23 | 3417013205 | SVK Postolje RO vanjski 0P2-48 spojeva
MAT 9.2.24 | 3417011937 | SVK Postolje RO vanjski 1P-96 spojeva
MAT 9.2.25 | 3417011938 | SVK Postolje RO vanjski 2P-192 spojeva
MAT 9.2.26 | 3417011939 | SVK Postolje RO vanjski 3P-288 spojeva
MAT 9.2.27 | 3417013206 | SVK Postolje RO vanjski 0PK1-12 adapt.
MAT 9.2.28 | 3417013207 | SVK Postolje RO vanjski 0PK2-24 adapt.
MAT 9.2.29 | 3417011940 | SVK Postolje RO vanjski 1PK-48 adapt.
MAT 9.2.30 | 3417011941 | SVK Postolje RO vanjski 2PK-96 adapt.
MAT 9.2.31 | 3417011942 | SVK Postolje RO vanjski 3PK-144 adapt.
MAT 9.2.32 |  | Kazeta za RO -12 spojeva
MAT 9.2.33 |  | Adapter za RO - LC/UPC
MAT 9.2.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 9.2.dod.1
MAT 9.2.dod.2
MAT 9.3 - SV sprežnici (djelitelji)
MAT 9.3.1 | 3417011945 | SVK PLC 1:8 -250µm- nekonekt
MAT 9.3.2 | 3417011946 | SVK PLC 1:16 -250µm- nekonekt
MAT 9.3.3 | 3417011947 | SVK PLC 1:32 -250µm- nekonekt
MAT 9.3.4 | 3417011950 | SVK PLC 1:8 -900µm- nekonekt
MAT 9.3.5 | 3417011951 | SVK PLC 1:16 -900µm- nekonekt
MAT 9.3.6 | 3417011952 | SVK PLC 1:32 -900µm- nekonekt
MAT 9.3.7 | 3417013350 | SVK PLC 1:32-900µm_za BTU_konekt. LC/UPC
MAT 9.3.8 | 3417011955 | SVK PLC 1:8 -900µm- konekt. LC
MAT 9.3.9 | 3417011956 | SVK PLC 1:16 -900µm- konekt. LC
MAT 9.3.10 | 3417011957 | SVK PLC 1:32 -900µm- konekt. LC
MAT 9.3.11 | 3417012903 | SVK PLC 1:64 -900µm- konekt. LC
MAT 9.3.12 | 3417011960 | SVK PLC 1:8 -2 mm- konekt. LC
MAT 9.3.13 | 3417011961 | SVK PLC 1:16 -2 mm- konekt. LC
MAT 9.3.14 | 3417011962 | SVK PLC 1:32 -2 mm- konekt. LC
MAT 9.3.15 | 3417012905 | SVK PLC MODUL 1:16 konekt. LC
MAT 9.3.16 | 3417012906 | SVK PLC MODUL 1:32 konekt. LC
MAT 9.3.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 9.3.dod.1
MAT 9.3.dod.2
| (mjesto i datum) |  |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 10_Svjetlovodni razdjelnici
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 10: Mini ODF i ODF sustavi
Specifikacija MATERIJALA mini ODF-a
MAT 10.1 - Materijal 1 - Mini ODF
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar | Plan. vol. za 1 god. period | Volumen 2017-19
MAT 10.1.1 | 3415014333 | Razdjelnik optički LC/PC-12, na zid | [5 empty] | 226 | 565
MAT 10.1.2 | 3415014334 | Razdjelnik optički LC/PC-12, ugradni | [5 empty] | 882 | 2204
MAT 10.1.3 | 3415014335 | Razdjelnik optički LC/PC-24, ugradni | [5 empty] | 2 | 4
MAT 10.1.4 | 3415014336 | Razdjelnik optički LC/PC-48, ugradni | [5 empty] | 148 | 368
MAT 10.1.5 | 3415014545 | Razdjelnik optički LC/PC-96, ugradni | [5 empty] | 52 | 128
Specifikacija MATERIJALA za ODF sustave
MAT 10.2 - Materijal 2 - ODF sustava - opća izvedba
PROIZVOĐAČ
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 10.2.1 |  | ODF - izdvojeni stalak (prespojni kabinet ili međurazdjelnik - IODF) za toplinsko spajanje i smještaj modula sa kazetama za pohranu spojeva, bez modula
MAT 10.2.2 |  | Modul kapaciteta 96 niti s kazetama za pohranu 12 toplinskih spojeva - komplet
MAT 10.2.3 |  | Modul kapaciteta 96 niti s kazetama za pohranu 24 toplinska spoja - komplet
MAT 10.2.4 |  | Modul kapaciteta 48 niti s kazetama za pohranu12 toplinska spoja - komplet
MAT 10.2.5 |  | Modul kapaciteta 48 niti s kazetama za pohranu 24 toplinska spoja - komplet
MAT 10.2.6 |  | ODF - glavni stalak za smještaj modula za konektorsko prespajanje i/ili modula sa sprežnicima s prostorom za smještaj viška dužina prespojnih vrpci, bez modula
MAT 10.2.7 |  | Modul za konektorsko spajanje u ODF-u za LC/APC konektore kapaciteta 96 konektorskih spojeva
MAT 10.2.8 |  | Modul za konektorsko spajanje u ODF-u za LC/APC konektore kapaciteta 48 konektorskih spojeva
MAT 10.2.9 |  | Podmodul sa LC/APC adapterima za prihvat sprežnika i smještaj u ODF-u (prazan)
MAT 10.2.10 |  | ODF - kombinirani stalak za smještaj modula sa kazetama za pohranu spojeva, modula za konektorsko prespajanje ili kombi modula za konektorsko i toplinsko spajanje i modula sa sprežnicima te sa prostorom za smještaj viška dužina prespojnih vrpci
MAT 10.2.11 |  | Kombi modul za konektorsko i toplinsko spajanje u ODF-u sa LC/APC konektorima kapaciteta 96 konektorskih spojeva
MAT 10.2.12 |  | Kombi modul za konektorsko i toplinsko spajanje u ODF-u sa LC/APC konektorima kapaciteta 48 konektorskih spojeva
MAT 10.2.13 |  | Kombi modul za konektorsko i toplinsko spajanje u ODF-u sa LC/APC konektorima kapaciteta 24 konektorskih spojeva
MAT 10.2.14 |  | Adapteri za prihvat LC/APC konektora
MAT 10.2.15 |  | Pigtail, LC/APC, SM 9/125, 3m (900 μm)
MAT 10.2.16 |  | IFC kabel kapaciteta 96 niti predkonektoriziran sa jedne strane sa LC/APC konektorima duljine 10 m
MAT 10.2.17 |  | IFC kabel kapaciteta 96 niti predkonektoriziran sa jedne strane sa LC/APC konektorima duljine 30 m
MAT 10.2.18 |  | IFC kabel kapaciteta 96 niti predkonektoriziran sa jedne strane sa LC/APC konektorima duljine 60 m
MAT 10.2.19 |  | IFC kabel kapaciteta 96 niti predkonektoriziran sa jedne strane sa LC/APC konektorima duljine 90 m
MAT 10.2.20 |  | Sustav plastičnih kanala za vođenje optičkih prespojnih vrpci (patch-cordova) sa pripadajućim izvodima, zakrivljenjima -lukovima te elementima za učvršćenje, montažu i grananje širine do 40 cm (po metru dužnom)
MAT 10.2.21 |  | Sustav metalnih kanalica za vođenje IFC kebela i ulaznih SVK kabela širine do 40 cm nosivosti 30 Kg/m' sa pripadajućim nosačima kanala, zakrivljenjima i ispustima (po metru dužnom)
MAT 10.2.22 |  | Podno ojačanje za montažu stalka na povišeni (dupli) pod
- ostali materijal po prijedogu ponuditelja
MAT 10.2.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 10.2.dod.1
MAT 10.2.dod.2
MAT 10.3 - Materijal 3 - za ODF sustava
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 10.3.1 |  | Modul za prihvat podmodula sa spliterima te smještaj u ODF-u (prazan)
MAT 10.3.2 |  | Modul / Podmodul sa LC/APC adapterima i sprežnicima te smještaj u ODF-u (sa spr. 1:2 )
MAT 10.3.3 |  | Modul / Podmodul sa LC/APC adapterima i sprežnicima te smještaj u ODF-u (sa spr. 1:4 )
MAT 10.3.4 |  | Modul / Podmodul sa LC/APC adapterima i sprežnicima te smještaj u ODF-u (sa spr. 1:8)
MAT 10.3.5 |  | Čičak traka 25m/16mm za učvršćenje patchcord kabela
MAT 10.3.dodatno -Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 10.3.dod.1
MAT 10.3.dod.2
(mjesto i datum)
ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 11_DČ
SPECIFIKACIJA MATERIJALA i USLUGA - GRUPA MAT 11 i USL 11 : DČ (kabineti distribucijskog čvora)
Nominalni/nazivni kapacitet DČ kabineta
| Tip kabineta | Nominalni kapacitetet kabineta/konfiguracije | Spojni kapacitet | Broj pig-tail kabela za kazete
| DČ K0-x* | 144 | 104 | 104
| DČ K1-x* | 336 | 240 | 240
| DČ K1/2-Va | 624 | 432 | 432
| DČ K2-x* | 1056 | 756 | 756
| DČ K3-x* | 1824 | 1308 | 1308
Va - vanjski kabineti; *x= Va (vanjski) ili Un (unutarnji)
11. Specifikacija DČ-a - lista materijala 1
Redni br. | HT SAP šifra | HT naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv materijala | Proizvođački kod | Naziv dokumenta, stranica i kataloški broj | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 11.1 -Lista 1 osnovnog materijala DČ-a
MAT 11.1.1 |  | Kabinet komb_DČ K0-Un 144-104_zid prazan
MAT 11.1.2 |  | Kabinet komb_DČ K1-Un 336-240_prazan
MAT 11.1.3 |  | Kabinet komb_DČ K2-Un 1056-756_prazan
MAT 11.1.4 |  | Kabinet komb_DČ K3-Un 1824-1308_prazan
MAT 11.1.5 |  | Kabinet glavni_DČ K1-Un 336-240_prazan
MAT 11.1.6 |  | Kabinet glavni_DČ K2-Un 1056-756_prazan
MAT 11.1.7 |  | Kabinet glavni_DČ K3-Un 1824-1308_prazan
MAT 11.1.8 |  | Kabinet presp_DČ K1-Un 240_pun
MAT 11.1.9 |  | Kabinet presp_DČ K2-Un 756_pun
MAT 11.1.10 |  | Kabinet presp_DČ K3-Un 1308_pun
MAT 11.1.11 |  | Podno ojačanje za kabinet DČ K1-Un
MAT 11.1.12 |  | Podno ojačanje za kabinet DČ K2-Un
MAT 11.1.13 |  | Podno ojačanje za kabinet DČ K3-Un
MAT 11.1.14 |  | Modul spoj-kon LC/UPC_DČ Kx-Un 12
MAT 11.1.15 |  | Modul spoj-kon LC/UPC_DČ Kx-Un 24
MAT 11.1.16 |  | Modul spoj-kon LC/UPC_DČ Kx-Un 48
MAT 11.1.17 |  | Modul spoj-kon LC/UPC_DČ Kx-Un 96
MAT 11.1.18 |  | Modul adapter LC/UPC_DČ Kx-Un 12
MAT 11.1.19 |  | Modul adapter LC/UPC_DČ Kx-Un 24
MAT 11.1.20 |  | Modul adapter LC/UPC_DČ Kx-Un 48
MAT 11.1.21 |  | Modul adapter LC/UPC_DČ Kx-Un 96
MAT 11.1.22 |  | Modul spliter 1 x1:16 LC/UPC za DČ Kx-Un
MAT 11.1.23 |  | Modul spliter 2 x1:16 LC/UPC za DČ Kx-Un
MAT 11.1.24 |  | Modul spliter 1x1:32 LC/UPC za DČ Kx-Un
MAT 11.1.25 |  | Modul spliter 2x1:32 LC/UPC za DČ Kx-Un
MAT 11.1.26 |  | Modul spliter 3x1:32 LC/UPC za DČ Kx-Un
MAT 11.1.27 |  | Modul za spl prazan_LC/UPC za DČ Kx-Un
MAT 11.1.28 |  | Kabinet DČ K0-Va 144-104_bez postolja prazan
MAT 11.1.29 |  | Kabinet DČ K0-Va 144-104_zid_prazan
MAT 11.1.30 |  | Kabinet DČ K0-Va 144-104_stup_prazan
MAT 11.1.31 |  | Kabinet DČ K1-Va 336-240_bez postolja prazan
MAT 11.1.32 |  | Kabinet DČ K1/2-Va 624-432_bez postolja prazan
MAT 11.1.33 |  | Kabinet DČ K2-Va 1056-756_bez postolja prazan
MAT 11.1.34 |  | Kabinet DČ K3-Va 1824-1308_bez postolja prazan
MAT 11.1.35 |  | Postolje za kabinet DČ K0-Va
MAT 11.1.36 |  | Postolje za kabinet DČ K1-Va
MAT 11.1.37 |  | Postolje za beton DČ K1-Va
MAT 11.1.38 |  | Postolje za kabinet DČ K1/2-Va
MAT 11.1.39 |  | Postolje za beton DČ K1/2-Va
MAT 11.1.40 |  | Postolje za kabinet DČ K2-Va
MAT 11.1.41 |  | Postolje za beton DČ K2-Va
MAT 11.1.42 |  | Postolje za kabinet DČ K3-Va
MAT 11.1.43 |  | Postolje za beton DČ K3-Va
MAT 11.1.44 |  | Modul spoj-kon LC/UPC_DČ Kx-Va 12
MAT 11.1.45 |  | Modul spoj-kon LC/UPC_DČ Kx-Va 24
MAT 11.1.46 |  | Modul spoj-kon LC/UPC_DČ Kx-Va 48
MAT 11.1.47 |  | Modul spoj-kon LC/UPC_DČ Kx-Va 96
MAT 11.1.48 |  | Modul adapter LC/UPC_DČ Kx-Va 12
MAT 11.1.49 |  | Modul adapter LC/UPC_DČ Kx-Va 24
MAT 11.1.50 |  | Modul adapter LC/UPC_DČ Kx-Va 48
MAT 11.1.51 |  | Modul adapter LC/UPC_DČ Kx-Va 96
MAT 11.1.52 |  | Modul spliter 1x1:16 LC/UPC za DČ Kx-Va
MAT 11.1.53 |  | Modul spliter 2x1:16 LC/UPC za DČ Kx-Va
MAT 11.1.54 |  | Modul spliter 1x1:32 LC/UPC za DČ Kx-Va
MAT 11.1.55 |  | Modul spliter 2x1:32 LC/UPC za DČ Kx-Va
MAT 11.1.56 |  | Modul spliter 3x1:32 LC/UPC za DČ Kx-Va
MAT 11.1.57 |  | Modul za spl prazan_LC/UPC za DČ Kx-Va
MAT 11.1.58 |  | Kabel instal. IFC 96 pigtail LC/UPC 10 m
MAT 11.1.59 |  | Kabel instal. IFC 96 pigtail LC/UPC 30 m
MAT 11.1.60 |  | Kabel instal. IFC 96 pigtail LC/UPC 60 m
MAT 11.1.61 |  | Crna fleks. Tuba, tipa CONDUIT-100 m
MAT 11.1.62 |  | Zaštitna transparent cjevčica-kolut 100 m
MAT 11.1. dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 11.1.dod.1
MAT 11.1.dod.2
….....
MAT 11.1.dod.n
11. Specifikacija DČ-a - dodatna lista materijala 2
Redni br. | HT SAP kod | HT naziv materijala | Proizvođački naziv materijala | Proizvođački kod | Naziv dokumenta, stranica i kataloški broj | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 11.2 -Lista 2 dodatnog materijala DČ-a
MAT 11.2.1 |  | Modul spoj-kon LC/APC_ODF Un 12
MAT 11.2.2 |  | Modul spoj-kon LC/APC_ODF Un 24
MAT 11.2.3 |  | Modul spoj-kon LC/APC_ODF Un 48
MAT 11.2.4 |  | Modul spoj-kon LC/APC_ODF Un 96
MAT 11.2.5 |  | Modul adapter LC/APC_ODF Un 12
MAT 11.2.6 |  | Modul adapter LC/APC_ODF Un 24
MAT 11.2.7 |  | Modul adapter LC/APC_ODF Un 48
MAT 11.2.8 |  | Modul adapter LC/APC_ODF Un 96
MAT 11.2.9 |  | Modul spliter n x1:2 LC/APC za ODF Un
MAT 11.2.10 |  | Modul spliter n x1:4 LC/APC za ODF Un
MAT 11.2.11 |  | Modul spliter n x1:8 LC/APC za ODF Un
MAT 11.2.12 |  | Modul za spl prazan_LC/APC za ODF Un
MAT 11.2.13 |  | Kabel instal. IFC 96 pigtail LC/APC 10 m
MAT 11.2.14 |  | Kabel instal. IFC 96 pigtail LC/APC 30 m
MAT 11.2.15 |  | Kabel instal. IFC 96 pigtail LC/APC 60 m
MAT 11.2. dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 11.2.dod.1
MAT 11.2.dod.2
…...
MAT 11.2.dod.n
MAT 11.3 - Specifikacija materijala servisnog seta
Redni br. | HT SAP kod | HT naziv materijala | Proizvođački naziv materijala | Proizvođački kod | Naziv dokumenta, stranica i kataloški broj | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 11.3 - Lista materijala servisnog seta DČ-a
MAT 11.3.1 |  | Bravica postolja kabineta DN_K_x; (cilindar + 2 ključa)
MAT 11.3.2 |  | Brava vrata kabineta DN_K_x ; set (kvaka, cilindar, dva ključa, tijelo brave)
MAT 11.3.3 |  | Univerzalni ključ kabineta DN_K_x
MAT 11.3.4 |  | Univerzalni ključ postolja DN_K_x
MAT 11.3.5 |  | … ostali servisni set npr:
MAT 11.3.6 |  | Prednja vrata - lijeva (vanjski kabinet)
MAT 11.3.7 |  | Prednja vrata desna (vanjski kabinet) … itd
… |  | … | … | …
MAT 11.3.n
| (mjesto i datum) |  |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)

## 12_Unutarnji kabineti za GPON
SPECIFIKACIJA MATERIJALA - GRUPA MAT 12: Unutarnji kabineti za GPON/NGPON opremu
Specifikacija unuternjeg kabineta za GPON/NGPON opremu
Red. br. | SAP šifra | Naziv materijala | Proizvođač i proizvođački naziv | Proizvođački kod | Naziv dokumenta i stranica u dokumentu | Izjave o zadovoljavanju tehničkih uvjeta (Statement of Compliance) | Komentar
MAT 12.1 - Specifikacija unuternjeg kabineta za GPON/NGPON opremu ( 21'' ETSI rack)
MAT 12.1.1 | 3415020124 | Kabinet za GPON/NGPON - 21'' ETSI rack
MAT 12.1.dodatno - Dodatne stavke materijala (sukladno tehničkim uvjetima HT-a)
MAT 12.1.dod.1
MAT 12.1.dod.2
| (mjesto i datum) |  |  | ovlaštena osoba (potpis i pečat)