## Sheet1
TEHNIČKI OPIS INSTALIRANE OPREME
ODK_21_T70_C01_07
SDM ŠINE
KABELI:
FIBRAIN 36x12
FIBRAIN 24x12
FIBRAIN 8x12
FIBRAIN 4x12
RAZDJELJNIK:
3X kombinirani stalak (ODF) je od proizvođača Huber+Suhner, model NGR900F.
Navedeni stalaCI je dimenzija 900x300x2200 mm (ŠxDxV).
12 splirerski modul |  | 3x1:32