**PRILOG 1A** POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

PONUDBENI LIST A[[1]](#footnote-1)

PREDMET NABAVE: Nabava uređaja za precizno mjerenje

* + - 1. **Osnovni podaci ponuditelja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponuditelj:** |  |
| **Broj ponude:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **OIB:** |  |
| **IBAN:** |  |
| **Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):** | „DA“ ili „NE“ |
| **Adresa za dostavu pošte:** |  |
| **Kontakt osoba ponuditelja, telefon, faks, e-pošta:** |  |
| **Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta** |  |

* + - 1. **Cijena ponude**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cijena ponude u HRK bez PDV-a:** |  |
| **Iznos PDV-a:** |  |
| **Cijena ponude u HRK s PDV-om:** |  |

* + - 1. **Rokovi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok valjanosti ponude (u danima):** |  |
| **Rok isporuke (u danima):** |  |

**Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu čije su tehničke specifikacije u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2020.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 1B** POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

PONUDBENI LIST B (zajednica ponuditelja)

PREDMET NABAVE: Nabava uređaja za precizno mjerenje

1. **Osnovni podaci člana zajednice ponuditelja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Član zajednice ponuditelja 1:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **OIB:** |  |
| **IBAN:** |  |
| **Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):** | „DA“ ili „NE“ |
| **Adresa za dostavu pošte:** |  |
| **Kontakt osoba, telefon, faks, e-pošta:** |  |
| **Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta** |  |
| **Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja 1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Član zajednice ponuditelja 2:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **OIB:** |  |
| **IBAN:** |  |
| **Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):** | Upisati „DA“ ili „NE“ |
| **Adresa za dostavu pošte:** |  |
| **Kontakt osoba, telefon, faks, e-pošta:** |  |
| **Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta** |  |
| **Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja 2** |  |

1. **Cijena ponude**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cijena ponude u HRK bez PDV-a:** |  |
| **Iznos PDV-a:** |  |
| **Cijena ponude u HRK s PDV-om:** |  |
| **Broj ponude:** |  |

1. **Rokovi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok valjanosti ponude (u danima):** |  |
| **Rok isporuke (u danima):** |  |

**Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu čije su tehničke specifikacije u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2020.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 1C** POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

PONUDBENI LIST – PODATCI O PODIZVODITELJIMA

PREDMET NABAVE: Nabava uređaja za precizno mjerenje

1. **Osnovni podaci o podizvoditelju**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podizvoditelj:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **OIB:** |  |
| **IBAN:** |  |
| **Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):** | „DA“ ili „NE“ |
| **Adresa za dostavu pošte:** |  |
| **Kontakt osoba, telefon, faks, e-pošta:** |  |
| **Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta** |  |
| **Dio ugovora koji će izvršavati podizvoditelj:** |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2020.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 2** POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

IZJAVA PONUDITELJA

PREDMET NABAVE: Nabava uređaja za precizno mjerenje

Radi dokazivanja:

1. Nepostojanja razloga za isključenje,
2. Pravne i poslovne sposobnosti i
3. Financijske sposobnosti ponuditelja, ovim putem dajem

**I Z J A V U**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime) iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (adresa stanovanja), OIB[[2]](#footnote-2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv, sjedište gospodarskog subjekta) broj OIB-a: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da:

**(nepostojanje razloga za isključenje)**

* ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara,
* je ponuditelj ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna,
* ponuditelj nije lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je NOJN naveo kao neophodne.

**(pravna i poslovna sposobnost)**

* je ponuditelj upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.

**(financijska sposobnost)**

* ponuditelj u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi više od 5 dana neprekidno, a ukupno više od 20 dana
* ponuditelj nema evidentirane obveze za čije podmirenje nema pokriće na računu.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2020.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 3** POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

PONUDBENI TROŠKOVNIK

PREDMET NABAVE: Nabava uređaja za precizno mjerenje

Ponuditelj je dužan ponuditi tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki). U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi usluga definiranih Pozivom na dostavu ponuda i pripadajućim prilozima.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.br.** | **Predmet nabave** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a)** | **Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)** |
| 1. | Uređaj za precizno mjerenje | kom | 1 |  |  |
| **Ukupna cijena ponude u HRK bez PDV-a – u brojkama:** | | | | |  |
| **Ukupni iznos PDV-a – u brojkama:** | | | | |  |
| **Ukupna cijena ponude u HRK s PDV-om – u brojkama:** | | | | |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2020.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 4** POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET NABAVE: Nabava uređaja za precizno mjerenje

*NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora o nabavi između naručitelja i odabranog ponuditelja. Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu „Tražene karakteristike“. Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu “Tražene karakteristike”.*

*Ponuditelj obavezno popunjava stupac “Ponuđene karakteristike” definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije s točnim karakteristikama ponuđene robe će biti odbačene.*

*Stupac „Napomene“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja.*

*Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trokoordinatni mjerni uređaj za precizno mjerenje** | | |
| **Redni broj** | **Tražene karakteristike** | **Ponuđene karakteristike** |
| Elementi Trokoordinatnog mjernog uređaja za precizno mjerenje | | |
| 1 | Zračni ležajevi u svim osima |  |
| 2 | Granitni stol |  |
| 3 | Keramičke vodilice u osima Y i Z |  |
| 4 | Mjerna glava s rotacijom u A osi (360 stupnjeva) i rotacijom u B osi (više od 100 stupnjeva) |  |
| 5 | Daljinsko upravljanje mjernim uređajem |  |
| 6 | Dva senzora: 1. Senzor za taktilno mjerenje i skeniranje 2. Senzor za lasersko skeniranje (oblak točaka) |  |
| 7 | Računalo prikladno za rad na pripadajućem mjernom softveru |  |
| 8 | Set mjernih ticala za senzor za taktilno mjerenje (minimalno 3) |  |
| Karakteristike Trokoordinatnog mjernog uređaja za precizno mjerenje | | |
| 1 | Radni hodovi (X, Y, Z): X = Min. 800 mm Y = Min. 700 mm Z = Min. 600 mm |  |
| 2 | Maksimalna volumetrijska greška mjerenja dužine u mikronima, gdje je L mjerena dužina u milimetrima u skladu s definicijom po ISO 10360-2:2001 E0 MPE, E150 MPE: bolje od 1.9+L/400 µ |  |
| 3 | Maksimalna netočnost ponovljivosti u mikronima u skladu s definicijom po ISO 10360-2:2001 R0 MPL: bolje od 2.2 µ |  |
| 4 | Maksimalna netočnost oblika u mikronima u skladu s definicijom po ISO 10360-5:2001 form PFTU MPE:  bolje od 1.8 µ |  |
| 5 | Toplinska kompenzacija |  |
| 6 | Akceleracija mjernog uređaja: minimalno 2000 mm/sec2 |  |
| 7 | Brzina mjernog uređaja: minimalno 700 mm/sec |  |
| 8 | Podržana funkcija mjerenja s laserskim skenerom |  |
| Karakteristike senzora za lasersko skeniranje | | |
| 1 | Mogućnost montaže lasera na motornu mjernu glavu uređaja koja ima mogućnost rotacije u dvije osi |  |
| 2 | Širina skeniranja: minimalno 16 mm |  |
| 3 | Brzina skeniranja:  minimalno 65.000 točaka/sec |  |
| 4 | Rezolucija: minimalno 25 µm |  |
| 5 | Točnost oblika u skladu s definicijom po ISO 10360‐8: PForm.Sph.1x25:Tr:ODS, MPE: minimalno 8 µm |  |
| 6 | Disperzija točaka u skladu s definicijom po ISO 10360-8 PForm.Sph.D95%:Tr:ODS, MPL: minimalno 8 µm |  |
| 7 | Točnost oblika iz svih pet položaja mjerne glave u skladu s definicijom po ISO 10360‐8 PSize.Sph.All:Tr:ODS,MPE:  minimalno 17 µm |  |
| Karakteristike softvera | | |
| 1 | Uz uređaj mora biti dostavljen i pripadajući softver za: - taktilno mjerenje - taktilno skeniranje - skeniranje laserskim skenerom  s mogućnosti: - izrade mjernih izvještaja za taktilno mjerenje i analizu oblaka točaka  - rada s CAD modelima - čitanja neutralnih formata (IGES, STP) |  |
| Opći zahtjevi | | |
| 1 | Jamstvo na mjerni uređaj: minimalno 1 godina |  |
| 2 | Jamstvo na točnost uređaja koji se uredno održava kod ovlaštenog servisera: minimalno 10 godina |  |
| 3 | Odaziv na servisnu intervenciju: maksimalno 2 radna dana |  |
| 4 | Sva potrebna dokumentacija za korištenje na hrvatskom jeziku |  |
| 5 | Obuka zaposlenika naručitelja: za 5 zaposlenika u minimalnom trajanju od 4 dana po zaposleniku |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Model: |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2020.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 5** POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

POPIS GLAVNIH ISPORUKA ROBE

PREDMET NABAVE: Nabava uređaja za precizno mjerenje

Sukladno točki 5.3. Poziva na dostavu ponuda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv druge ugovorne strane** | **Vrijednost usluge (HRK)** | **Datum ili razdoblje isporuke** | **Osnovni podatci o isporučenoj robi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2020.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 6** POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

IZJAVA O ROKU ISPORUKE

PREDMET NABAVE: Nabava uređaja za precizno mjerenje

Naziv ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sjedište ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZJAVA O PONUĐENOM ROKU ISPORUKE**

Temeljem odredbi Poziva na dostavu ponuda, ovom izjavom nudimo rok isporuke usluge od \_\_\_\_\_\_ dana.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_ /2020. godine

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

1. Napomena: Ako ponuditelj dostavlja ponudu samostalno, tada ispunjava Ponudbeni list A, a ako dostavlja zajednica ponuditelja potrebno je ispuniti samo Ponudbeni list B. Ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima, potrebno je priložiti dodatno Ponudbeni list – podatci o podizvoditeljima. [↑](#footnote-ref-1)
2. U slučaju da osoba odgovorna za zastupanje nema broj OIB-a, na navedeno mjesto upisuje relevantni osobni identifikacijski broj prema mjestu državljanstva. [↑](#footnote-ref-2)