Zagreb, 25.01.2021. godine

Predmet: Odgovor na upit ponuditelja

PITANJE:

“Poštovana,

Poštovani,

Molim vas pojašnjenje za slijedeće stavke iz troškovnika lab.potrošni materijal 2 – ev.br. 01-2021 Da li stvarno trebate 20.000 pakiranja nastavaka? Pakiranje je 1000kom, pa to iznosi 20.000.000 komada

Isto tako i za ostale stavke? 10000,60000 pakiranja?

Zahvaljujem,

4.6. nastavci za varijabilnu pipetu 0.5-10 µL, kompatibilni s CAPP pipetama, pakiranje u rinfuzi, bez filtera, nesterilni, mogućnost autoklaviranja na 121 °C kroz 20 min pakiranje 20000

4.7. nastavci za varijabilnu pipetu 2-20 µL, kompatibilni s CAPP pipetama, pakiranje u rinfuzi, bez filtera, nesterilni,mogućnost autoklaviranja na 121 °C kroz 20 min pakiranje 10000

4.8. nastavci za varijabilnu pipetu 10-100 µL kompatibilni s CAPP pipetama; pakiranje u rinfuzi, bez filtera, nesterilni, mogućnost autoklaviranja na 121 °C kroz 20 min pakiranje 10000

4.9. nastavci za varijabilnu pipetu 20-200 µL, kompatiblni s CAPP pipetama, pakiranje u rinfuzi, bez filtera, nesterilni, mogućnost autoklaviranja na 121 °C kroz 20 min pakiranje 60000

4.10. nastavci za varijabilnu pipetu 100-1000 µL, kompatibilni s CAPP pipetama, pakiranje u rinfuzi, bez filtera, nesterilni, mogućnost autoklaviranja na 121 °C kroz 20 min pakiranje 20000

4.11. predmetna stakalca, materijal staklo, dimezije 26 (Š) x 76 (D) mm, debljina najmanje 0,9 mm, najviše 1,1 mm, poliranih rubova, kutovi pod 45°, površina nije tretirana, pojedinačna pakiranja po 50 stakalaca pakiranje 20000

4.12. predmetna stakalca, materijal staklo, dimezije 26 (Š) x 76 (D) mm, debljina najmanje 0,9 mm, najviše 1,1 mm, poliranih rubova, kutovi pod 45°, matirana obostrano, površina nije tretirana, pojedinačna pakiranja po 50 stakalaca pakiranje 20000

4.13. jednokratna kapaljka volumena 3 mL, materijal PE, graduirana po 0,5 mL pakiranje 10000

Srdačan pozdrav / Kind regards,”

ODGOVOR:

*Naručitelj je prilikom određivanja tehničkih specifikacija predmeta nabave u Grupi 4. STAKLENI I PLASTIČNI MATERIJAL u stavkama 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10., 4.11, 4.12 i 4.13 omaškom naveo mjernu jedinicu “pakiranje” umjesto “komad” slijedom čega će se u tom smjeru ispraviti Prilog 2. Tehničke specifikacije.*

*Naručitelj će sukladno točki 1.4. Poziva na dostavu ponude primjereno produljiti rok za dostavu ponude obzirom na značaj izmjene natječajne dokumentacije.*

Povjerenstvo za nabavu