## EV-18
Prilog III
TROŠKOVNIK
Naručitelj: JGL d.d. | [5 empty] | Evidencijski broj nabave: | EV-18
Napomena: | Ukoliko ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz natječajne dokumentacije ili izvrši preinake teksta ili količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te ponuda tog ponuditelja može biti odbijena. Svi iznosi se iskazuju u EUR. Ako je ponuditelj nije PDV obveznik, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
r.br. | Naziv stavke: | Opis i tehnički zahtjev: | Jedinica | Količina | Jed. Cijena, HRK | Ukupno bez PDV
1 | Određivanje metala u uzorku - analiza po elementu (metalu), primjenom tehnike ICP-MS | Naručitelj će kod dostave uzoraka mora i dehidriranog mora za svaki uzorak napomenuti po kojim elementima traži analizu. Određivanje metala u uzorku će se tražiti između sljedećih elementa: As, Cd, Pb, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr, Al, 8, Be, Bi, Ca, Cs, Fe, Ga, Ge, I, In, K, La, Mg, Mn, Na, Nb, P, Rb, Si, Sr, U, W, Zn i Zr, Pb | analiza po elementu | 1015 |  | 0
2 | Određivanje lakohlapljivih kloriranih ugljikovodika metala u uzorku, primjenom tehnike GC-ECD | Određivanje u uzorku sljedećih sastojaka: Tetraklorugljik, Trikloreten, Tetrakloreten, I ,2-dikloretan Otapala: Kloroform Trihalometani | analiza | 80 |  | 0
3 | Određivanje BTEX (Aromatski ugljikovodici) u uzorku, primjenom tehnike GC-MS | Određivanje u uzorku sljedećih sastojaka: benzen | analiza | 80 |  | 0
4 | Određivanje ftalata u uzorku, primjenom tehnike GC-MS | Određivanje u uzorku sljedećih sastojaka: di (2-etilheksil)-ftalat (DEHP) | analiza | 80 |  | 0
5 | Određivanje fenola u uzorku, primjenom tehnike GC-MS | Određivanje u uzorku sljedećih sastojaka: nonilfenol, oktilfenol, pentaklorfenol | analiza | 80 |  | 0
6 | Određivanje organoklornih pesticida u uzorku, primjenom tehnike GC-ECD | Određivanje u uzorku sljedećih sastojaka: Heksaklorbenzen (HCB), Lindan, Heptaklor, Aldrin, Dieldrin, Endrin, p,p-DDT, o,p-DDT, Endosulfan alfa, Endosulfan beta, Endosulfan sulfat; Heksaklorcikloheksan (HCH) | analiza | 80 |  | 0
7 | Određivanje triazinskih herbicida u uzoku, primjenom tehnike HPLC-UV-DAD | Određivanje u uzorku sljedećih sastojaka: atrazin, simazin | analiza | 80 |  | 0
8 | Određivanje organofosfornih, organoklornih i ostalih pesticida u uzorku, primjenom tehnike GC-MS/MS | Određivanje u uzorku sljedećih sastojaka: Klorfevinfos, Klorpirifos | analiza | 80 |  | 0
9 | Određivanje policikličkih aromatskih ugljikovodika u uzorku (PAH), primjenom tehnike HPLC-FLD | Određivanje u uzorku sljedećih sastojaka: antracen, fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluo ranten , benzo(a)piren, benzo(g,h , i )perilen , indeno( 1,2,3-c,d)piren | analiza | 80 |  | 0
10 | Određivanje klorofila u uzorku | Određivanje klorofila u uzorku. | analiza | 80 |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE: |  |  |  |  | 0 | 0
IZNOS PDV-a (ako je primjenjivo):
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om: |  |  |  |  | 0 | 0