## Sheet1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK
Broj nabave: | Roba 01-2021
Naziv nabave: | Nabava videonadzor- 2.dio
Stavka | Predmet nabave | Tražene specifikacije | Ponuđeni specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV) | Ukupna cijena (bez PDV)
1. | Video nadzor | Aplikacija za računalo: mogućnost daljinskog reproduciranja datoteka za snimanje i nadzora videoprikaza uživo s DVR-a, NVR-a putem bežičnog interneta, brzi prikaz više kamera, mrežne kamere, visokobrzinske kupolaste kamere i alat za kodiranje putem bežične mreže te reprodukcija snimljenih datoteka, pohrana na računalo i upravljanje slikama, automatsko skeniranje, unaprijed postavljeno podešavanje i pozivanje, dodavanje brisanje i izmjena uređaja i pregled podataka o uređaju, do 100 uređaja za povezivanje, pregled videozapisa u stvarnom vremenu do 16 kanala |  | kom | 4 |  | 0
Aplkacija za mobitel: upravljanje alarmnim i video nadzornim sustavom, rad sa DVR-ovima i NVR-ovima, fotoaparatima, video interfonima, mogućnost gledanja video nadzora u bilo kojem trenutku, obavijest prilikom ativacije alarma sa slikama i videozapisima, podešavanje sigurnosne upravljačke ploče na daljinu, mogućnost prijave za otisak prstiju
Uključena nadogradnja novih verzija aplikacija
[6 empty] | UKUPNO(bez PDV): | 0