## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: | 0
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE: | 0
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: | 0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: | 0
UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI: | 0
UKUPNO MONTAŽNA AB KONSTRUKCIJA: | 0
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: | 0
UKUPNO RADOVI UREĐENJA OKOLIŠA: | 0
OBRTNIČKI RADOVI | 0
UKUPNO LIMARSKI RADOVI: | 0
UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI: | 0
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: | 0
UKUPNO GIPSARSKI RADOVI: | 0
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: | 0
UKUPNO PVC I ALUMINIJSKA STOLARIJA: | 0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI: | 0
UKUPNO FASADERSKI RADOVI: | 0
UKUPNO FASADNE OBLOGE: | 0
UKUPNO KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI: | 0
VATROGASNI APARATI UKUPNO: | 0
INSTALACIJA DOVODA I ODVODA VODE I SANITARIJA | 0
ELEKTROINSTALACIJE: | 0
INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA | 0
UKUPNO | 0
PDV | 0
SVEUKUPNO | 0

## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
RADIONA ZA IZRADU RAZVODNIH PLOČA I POSLOVNE ZGRADE
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.0. | PRIPREMNI RADOVI
Jedinična cijena
1. | Geodetski radovi. Stavka obuhvaća osiguranje iskolčenja, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. | komplet | 1 |  | 0
2. | Izrada nanosne skele od daščanih profila. | m1 | 180 |  | 0
1.0. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
1.1. | UREĐENJE PARCELE I OGRADNI ZID
1. | Siječenje raslinja i zbrinjavanje većih i manjh promijera na gradski deponij | m2 | 3026 |  | 0
2. | Obrada kompletne površine terena sa malčarom sa mljevnjem sitnog kamenja i sitnog raslinja
|  | m2 | 3026 |  | 0
3. | Iskop za temelje ogradnog zida u terenu A kategorije u presijeku 50x50 cm sa odlaganjem materijala u površinu parcele radi odvoza dužine 162,5 | m3 | 40.63 |  | 0
4. | kao st 3 samo južni temelj 150x.80cm dužine 45 m' | m3 | 54 |  | 0
5. | Betoniranje temelja betonom C 25/30 ili jednakovrijedno komplet sa oplatom i armaturom
| beton | m3 | 103.75 |  | 0
| oplata | m2 | 207.5 |  | 0
| armatura | kg | 5100 |  | 0
6. | Betoniranje nadtemeljnih zidova ograde betonom C 25/30 ili jednakovrijedno komplet sa oplatom i armaturom
| beton | m3 | 51.88 |  | 0
| oplata | m2 | 415 |  | 0
| armatura | kg | 2650 |  | 0
7. | Dobava i ugrađivanje žičane ograde segmentne komplet sa potrebnim stupovima visine 150 cm | m' | 207.5 |  | 0
8. | Izrada i ugrađivanje ulaznog portuna na parcelu dužine 8,8 m ' te pomoćnog za pješački ulaz komplet sa elektromotorom visine 300cm | kom | 1 |  | 0
1.1. | UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojno skidanje humusnog sloja sa površine buduće dogradnje debljine cca 20cm i deponiranje na priručnom odlagalištu na gradilištu. | m3 | 605.2 |  | 0
2. | Strojni široko iskop tla kategorije "A" i "B" u dubini 150 cm ispod kote gotovog poda, po cijeloj površini hale. Bočne strane izvesti ravno, uredno u projektiranom padu. Dno očistiti od razlomljenog materijala i zemlje. Deponiranje materijala na priručnom odlagalištu na gradilištu. | m3 | 1800 |  | 0
3. | Iskop terena za temelje samce monolitnog dijela . Kombinirani strojni i ručni iskop tla u "A" i "B" kategoriji tla. Obavezan pregled dna iskopa od nadzornog inženjera. Strane iskopa ravne. Dubina iskopa 2,00 m ispod kote širokog iskopa. Površina iskopa pojedine stope 2,5 x 2,5 m. Iskopani materijal se deponira na gradilištu radi korištenja za izvedbu nasipa ukoliko to odobri nadzorni inženjer. Dno isplanirati s ravnošću +- 3cm. Obračun u m3 u srasom stanju. kom-14 | m3 | 175 |  | 0
4. | Iskop terena za trakaste temelje između hale i kancelarijskog dijela. Kombinirani strojni i ručni iskop tla u "A" i "B" kategoriji tla. Obavezan pregled dna iskopa od nadzornog inženjera. Strane iskopa ravne. Dubina iskopa 1 m ispod kote širokog iskopa. Površina iskopa pojedine stope 2,00 x 1,00x38,00 m. Iskopani materijal se deponira na gradilištu radi korištenja za izvedbu nasipa ukoliko to odobri nadzorni inženjer. Dno isplanirati s ravnošću +- 3cm. Obračun u m3 u srasom stanju. | m3 | 76 |  | 0
5. | Iskop terena za trakaste temelje kancelarijskog dijela. Kombinirani strojni i ručni iskop tla u "A" i "B" kategoriji tla. Obavezan pregled dna iskopa od nadzornog inženjera. Strane iskopa ravne. Dubina iskopa 0,6 m ispod kote širokog iskopa. Širina iskopa rova min.60cm. Iskopani materijal se deponira na gradilištu radi korištenja za izvedbu nasipa ukoliko to odobri nadzorni inženjer. Dno isplanirati s ravnošću +- 3cm. Obračun u m3 u srasom stanju. | m3 | 20.88 |  | 0
6. | Iskop terena za trakaste temeljne grede prefabriciranog dijela . Kombinirani strojni i ručni iskop tla u "A" i "B" kategoriji tla. Obavezan pregled dna iskopa od nadzornog inženjera. Strane iskopa ravne. Dubina iskopa 0,6 m ispod kote širokog iskopa. Širina iskopa rova min.60cm. Iskopani materijal se deponira na gradilištu radi korištenja za izvedbu nasipa ukoliko to odobri nadzorni inženjer. Dno isplanirati s ravnošću +- 3cm. Obračun u m3 u srasom stanju. | m3 | 44.64 |  | 0
6. | Ručno planiranje dna iskopa za temelj sa tolerancijom ±3cm. Obračun u m2. | m2 | 300 |  | 0
7. | Nasipavanje oko temelja . Kao materijal za nasip koristiti materijal tampon od 0-63 mm u slojevima max debljine 40cm uz odgovarajuće zbijanje. Modul stišljivosti ugrađenog materijala treba biti minimalno kao i modul stišljivosti prirodnog tla. Materijal se ugrađuje nakon završetka betoniranja i dostignute čvrstoće (cca 80%) betona. U cijenu radova uključiti nabavu, prijevoz i ugradnju materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 55 |  | 0
8. | Dobava materijala te izrada tamponskog sloja nasipavanjem i planiranjem kamenog materijala 0/63 mm, debljine sloja 15 cm komplet sa nabijanjem.
| Nabijanje tamponskog sloja treba izvoditi u slojevima tako da se postigne Ms=60 N/mm2 što izvođač dokazuje atestom. Izvršiti mjerenje na 3 pozicije.Obračun po m3. | m3 | 220 |  | 0
9. | Utovar i odvoz viška materijala na gradsku deponiju udaljenosti do 20km od gradilišta. Obračun o m3 odvezene zemlje u rastresitom stanju (koef.30%). | m3 | 3300 |  | 0
1.2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
1.3. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje zidova opečnim blokovima . Zid se proteže kroz dvije etaže. Debljina zida je 25cm. Stavkom obuhvaćen sav potreban materijal, rad ljudi i strojeva, te pomoćna skela. | m3 | 160 |  | 0
4. | Zidanje pregradnih zidova opečnim blokovima d= 10 cm.
|  | m2 | 170 |  | 0
3. | Izrada grube i fine žbuke nosivih zidova do visine 3,0 m. Dobava materijala, izvedba betonskog šprica, grubo i fino žbukanje produžnim mortom 1:2:6 i zaglađivanje finim mortom sa svim potrebnim predradnjama. Obračunom obuhvatiti i kutne profile vodilice te potrebnu skelu.
|  | m2 | 980 |  | 0
4. | Izrada grube i fine žbuke pregradnih opečnih zidova do visine 3,0 m. Dobava materijala, izvedba betonskog šprica, grubo i fino žbukanje produžnim mortom 1:2:6 i zaglađivanje finim mortom sa svim potrebnim predradnjama. Obračunom obuhvatiti i kutne profile vodilice te potrebnu skelu.
|  | m2 | 340 |  | 0
5. | Izrada plivajućeg poda međukatne konstrukcije koji se sastoji od: - cementnog estriha armiranog staklenih vlakancima d= 5,5 cm - PVC folije - EPS-T d=1 cm Stavka obuhvaća izvedbu dilatacije cementne glazure od zida pločama debljine 1cm, što je u cijeni stavke.
|  | m2 | 420 |  | 0
6. | Zidarska obrada špaleta otvora i otvora većih od 3m2, u zidu d= 25 cm. | m1 | 230 |  | 0
7. | Krpanje oštećenja i šliceva u zidu nakon provođenja instalacija produžnim mortom M5 ili jednakovrijedno, širine do 5 cm.
| širine do 10 cm | m1 | 120 |  | 0
| širine do 20 cm | m1 | 120 |  | 0
8. | Završno čišćenje objekta po dovršetku svih radova. | komplet | 1 |  | 0
1.3. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1.4. | BETONSKI I AB RADOVI
1. | Betoniraje podložnog betona debljine 10 cm ispod trakastih temelja i temelja samaca. Beton C20/25 ili jednakovrijedno. Obračun po m2. | m2 | 380 |  | 0
2. | Betoniranje armiranobetonske podne ploče debljine 18 cm. Podna ploča završna, završno zaglađena s dodatkom kvarcnog posipa (min 5kg/m2). TAL- M kvarc ili jednakovrijedno zahtjeva površinsku ugradnju u svježi beton, a izvodi se ''helikopterima''. Ploču dilatirati poljima 6 x 6 m, zarezivanjem dubine min 7 cm i punjenja istih gumenom britvom ( u cijeni stavke). Obračun po m3 ugrađenog betona. Predvidjeti ugradnju armaturnih mreža prema projektu statike. beton C25/30 ili jednakovrijedno
a) | beton, C25/30, XC2 ili jednakovrijedno | m3 | 216 |  | 0
b) | oplata | m2 | 350 |  | 0
c) | armatura | kg | 14000 |  | 0
3. | Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja monolitnog dijela objekta u obostranoj daščanoj oplati. Temelji presjeka 60x 60 cm. Obračun po m3 betona. Beton C25/30, XC2 ili jednakovrijedno
a) | beton, C25/30 ili jednakovrijedno | m3 | 38 |  | 0
b) | oplata | m2 | 105 |  | 0
c) | armatura | kg | 2700 |  | 0
4. | Betoniranje armiranobetonskih trakastih temeljnih greda između temelja samaca hale u obostranoj daščanoj oplati. Temeljne grede presjeka 60x 60 cm. Obračun po m3 betona. Beton C25/30, XC2 ili jednakovrijedno
a) | beton, C25/30 ili jednakovrijedno | m3 | 85 |  | 0
b) | oplata | m2 | 290 |  | 0
c) | armatura | kg | 7000 |  | 0
5. | Betoniranje armiranobetonskih temelja samaca. Temelji se sastoje od dijela betoniranog ''in situ'' , dim 200x200x200cm. Stavka uključuje kompletan rad, beton, oplatu i armaturu. Obračun po m3 betona i m2 oplate i kg armature. beton C25/30, XC2 ili jednakovrijedno čašice 70x70x150 cm
a) | beton, C25/30 ili jednakovrijedno | m3 | 112 |  | 0
b) | oplata | m2 | 224 |  | 0
c) | armatura | kg | 7500 |  | 0
6. | Betoniranje armiranobetonskih temelja samaca. Temelji se sastoje od dijela betoniranog ''in situ'' , dim 250x250x50cm i ugradnje montažne betonske čašice, prema izvedbenom projektu statike. Montažna čašica tlocrtnih dimenzija 110x110 cm, visina 90 cm, debljina stijenke 25 cm. Stavka uključuje kompletan rad, pričvršćenje čašica prema projektu statike, montažni elementi, ankeri i svi potrebni spojni elementi beton i oplata. Obračun po m3 betona i m2 oplate te broju montažnih čašica. Armatura montažnog elementa uključena u cijenu montažnog elementa. beton C25/30, XC2 ili jednakovrijedno čašice 110x10x90 cm
a) | beton, C25/30 | m3 | 40 |  | 0
b) | oplata | m2 | 60 |  | 0
c) | armatura | kg | 4000 |  | 0
d) | montažne čašice | kom | 14 |  | 0
7. | Betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih zidova presjeka 25/30 cm u obostranoj daščanoj oplati. Obračun po m3 betona, m2 oplate. Beton C25/30, XC2 ili jednakovrijedno oplata
a) | beton, C25/30 | m3 | 75 |  | 0
b) | oplata | m2 | 525 |  | 0
c) | armatura | kg | 6500 |  | 0
8. | Betoniranje ab podne ploče unutar monolitnog dijela zgrade. Betonska podloga debljine 15 cm, armirana prema projektu konstrukcije.
a) | beton, C25/30, XC2 ili jednakovrijedno | m3 | 30 |  | 0
b) | oplata | m2 | 75 |  | 0
c) | armatura | kg | 1600 |  | 0
9. | Betoniranje AB međukatne konstrukcije zgrade zajedno sa horizontalnim serklažima betonom C25/ 30 ili jednakovrijedno u glatkoj oplati s podupiranjem. Ploča debljine 20 cm. Prije ugradnje betona potrebno je predvidjeti ugradnju kutija za sve potrebne prodore (elekroinstalacije, strojarske instalacije, voda) jer se naknadna bušenja i štemanja betona neće priznati. Obračun po m3 betona, m2 oplate i kg željeza.
| beton, C25/30, XC1 ili jednakovrijedno | m3 | 160 |  | 0
| oplata | m2 | 630 |  | 0
| armatura | kg | 8800 |  | 0
11. | Betoniranje AB krovne konstrukcije hale debljine 10 cm betonom C25/ 30 ili jednakovrijedno u glatkoj oplati s podupiranjem. Prije ugradnje betona potrebno je predvidjeti ugradnju kutija za sve potrebne prodore (elekroinstalacije, strojarske instalacije, voda) jer se naknadna bušenja i štemanja betona neće priznati. Obračun po m3 betona, m2 oplate i kg željeza.
| beton, C25/30, XC1 ili jednakovrijedno | m3 | 105 |  | 0
| oplata | m2 | 35 |  | 0
| armatura | kg | 3500 |  | 0
12. | Betoniranje AB vertikalnih serkalža prizemlja i kata zgrade (kod AB stropne konstrukcije) dimenzija 25x25 cm betonom C25/30 ili jednakovrijedno u četverostranoj glatkoj oplati. Prije ugradnje betona potrebno je predvidjeti ugradnju elektroinstalacija te se pozicija ovjerava od strane nadz. ing, kao i prethodnja ugradnja svih prodora strojarskih instalacija i odvodnje vode. Naknadna štemanja s neće priznati. Obračun po m3 betona i m2 oplate.
| beton, C25/30, XC1 ili jednakovrijedno | m3 | 5 |  | 0
| oplata | m2 | 65 |  | 0
| armatura | kg | 600 |  | 0
13. | Betoniranje AB stubišta unutar kancelarijskog prostora, dimenzija prema statičkom računu, betonom C25/30 ili jednakovrijedno u glatkoj oplati. Prije ugradnje betona potrebno je predvidjeti ugradnju elektroinstalacija te se pozicija ovjerava od strane nadz. ing, kao i prethodnja ugradnja svih prodora strojarskih instalacija i odvodnje vode. Naknadna štemanja s neće priznati. Obračun po m3 betona i m2 oplate.
a) | beton, C25/30, XC1 ili jednakovrijedno | m3 | 2 |  | 0
b) | oplata | m2 | 15 |  | 0
c) | armatura | kg | 240 |  | 0
14. | Betoniranje AB nadvoja dimenzija prema statičkom računu, betonom C25/30 ili jednakovrijedno u glatkoj oplati. Prije ugradnje betona potrebno je predvidjeti ugradnju elektroinstalacija te se pozicija ovjerava od strane nadz. ing, kao i prethodna ugradnja svih prodora strojarskih instalacija i odvodnje vode. Naknadna štemanja s neće priznati. Obračun po m3 betona i m2 oplate.
a) | beton, C25/30, XC1 ili jednakovrijedno | m3 | 5 |  | 0
b) | oplata | m2 | 40 |  | 0
c) | armatura | kg | 500 |  | 0
15. | Dobava materijala I izrada betona za pad ravnog krova iznad dijela zgrade u nagibu 1%. Stavka obuhvaća nabavu betona, ugradnju, zbijanje, njegovanje, potreban materijal, rad ljudi i strojeva. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m2 | 210 |  | 0
16. | Betoniranje AB potpornih zidova hale dimenzija prema statičkom računu, betonom C25/30 u glatkoj oplati ili jednakovrijedno. Prije ugradnje betona potrebno je predvidjeti ugradnju elektroinstalacija te se pozicija ovjerava od strane nadz. ing, kao i prethodna ugradnja svih prodora strojarskih instalacija i odvodnje vode. Naknadna štemanja s neće priznati. Obračun po m3 betona i m2 oplate.
a) | beton, C25/30, XC1 ili jednakovrijedno | m3 | 35 |  | 0
b) | oplata | m2 | 250 |  | 0
c) | armatura | kg | 2500 |  | 0
17. | Betoniranje AB tlačne ploče hale na krovu debljine 10 -12 cm, dimenzija prema statičkom računu, betonom C25/30 ili jednakovrijedno . Prije ugradnje betona potrebno je predvidjeti ugradnju elektroinstalacija te se pozicija ovjerava od strane nadz. ing, kao i prethodnja ugradnja svih prodora strojarskih instalacija i odvodnje vode. Naknadna štemanja s neće priznati. Obračun po m3 betona i m2 oplate.
a) | beton, C25/30, XC1 ili jednakovrijedno | m3 | 120 |  | 0
b) | armatura | kg | 8800 |  | 0
1.4. | UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI: |  |  |  | 0
1.5. | MONTAŽNA AB KONSTRUKCIJA
1. | Izrada montažnih AB stupova hale betonom C25/30 jednakovrijedno i armaturom, transportom i montažom. U cijenu uključiti zalijevanje betonom u temeljnoj čašici, ugradbu svih pločica, ankera, trnova. U cijenu uračunata izvedba glave za prihvat glavnih nosača.
a) | 50x50(cm), H=8,52m | kom | 14 |  | 0
Izrada montažnih AB nosača, betonom C40/50 ili jednakovrijedno i armaturom, transportom i montažom. U cijenu uključiti ugradbu svih pločica, ankera, trnova.
2.
a) | greda 50x80, L=5,61m | kom | 12 |  | 0
b) | greda 50x80, L=12,63m | kom | 4 |  | 0
3. | Izrada montažnih AB krovnih dvostrukih "T" nosača, betonom C25/30 ili jednakovrijedno i armaturom, transportom i montažom. U cijenu uključiti ugradbu CP profila, 40/40/3mm, po cijeloj dužini nosača za prihvat krovnih panela.
a) | "T" 250x50 L=13,44m | kom | 30 |  | 0
4. | Izrada montažnih AB rubnih vjenčanih "T" greda, betonom C25/30 i armaturom, transportom i montažom. U cijenu uključiti nadvišenje krila i ugradbu CP profila, 40/40/3mm, po cijeloj dužini nosača za prihvat krovnih panela.
a) | "T" korito L=9,30m | kom | 2 |  | 0
b) | "T" korito L=10,50m | kom | 2 |  | 0
c) | "T" korito L=10,75m | kom | 2 |  | 0
5. | Izrada, dobava i motaža armiranobetonskih prefabriciranih sendvič panela. Fasadni paneli su debljine 20 cm, punjeni poliutretanom ili jednakovrijedno, slažu se horizontalno do visine 8,2 m. Stavka uključuje sve: izradu u tvornici, potrebne oplate i armatura, transport te ugradnju prefabrikanata, sav spojni i pričvrsni materijal, ankeri, sve komplet gotove konstrukcije.
Obračun po m2.
a) | Radiona+skladište | m2 | 580 |  | 0
1.5. | UKUPNO MONTAŽNA AB KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0
1.6. | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava materijala te izrada hidroizolacije poda prizemlja hale i kancelarijskog dijela na podložnom betonu. Podloga mora biti ravna, suha i odmašćena.
Hidroizolacija se izvodi u sljedećim slojevima:
- hladni bitumenski premaz
- polimerbitumenska visokofleksibilna topelastomerna hidroizolacijska traka s uloškom od staklene tkanine s donje strane obložena texizolom, zavarena na uzdužnim i poprečnim preklopima, a punktirano po površini podloge. -na spoju sa zidovima obavezno predvidjeti preklop koji je u cijeni stavke.Preklop izvesti preko holkera.
-zaštita hidroizolacije geotextilom ili jednakovrijedno (300g/m2)
|  | m2 | 1300 |  | 0
2. | Dobava materijala, izrada i postava vertikalne hidroizolacije nadtemeljnih zidova, zidova u tlu i sokla.
Na suhu i čistu AB podlogu četkom nanijeti hladan bitumenski prednamaz (0.4 kg/m2) ili jednakovrijedno. Na hladni prednamaz postaviti visokoelastičnu hidroizolacijsku traku s uloškom od staklene tkanine. Traku variti na preklopima i punktirati na podlogu. Ostaviti preklope za spoj HI nadtemeljnog zida i poda. Utrošak 1,15 m/m2.
|  | m2 | 86 |  | 0
3. | Dobava materijala, izrada i postava okapnih profiliranih traka od plastificiranog lima d=1,4mm (pocinčani lim debljine 0,6mm koji na sebi ima nakaširan sloj Sikaplan folije debljine 0,8mm, a s druge strane zaštićen lakom), na koji se spaja horizontalna folija (iz polja krova u svim prelazima-holkerima u vertikalu, 50/50mm tzv. kutni lim) i vertikalna folija (detalj završetka na zidu, okapnica ili sl.). Limovi se učvršćuju o podlogu udarnim tiplama ili sl. na razmaku od 15-25cm, ovisno o r.š. lima i kvaliteti podloge.
kutni učvršćujući lim (holker) i završna zidna letvica (putz lajsna) r.š. 10 cm.
|  | m1 | 150 |  | 0
4. | Dobava materijala te izrada hidroizolacije iz sintetičke folije na bazi mekog TPO-a ili jednakovrijedno, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabiliziranom, debljine 1,5 mm,.Trake se polažu na sloj filc-a, u sustavu mehaničkog učvršćenja o podlogu. Mehaničko pričvršćenje izvodi se nehrđajućim vijcima s širokom podložnom pločicom. Predvidivo 5 kom/m2.Obračun po m2.
| A- hala | m2 | 1100 |  | 0
| B- uredi | m2 | 250 |  | 0
5. | Dobava materijala, te izrada hidroizolacije proboja cijevi odvoda krovne vode kroz zid na spoju s vertikalnim olukom.Stavka uključuje rad, sav brtveni i pričvrsni materijal cijev fi 150 mm. Obračun po kom. | kom | 15 |  | 0
6. | Dobava materijala te izrada toplinske izolacije nadtemeljnih zidova i zidova u tlu XPS pločama debljine 10 cm ili jednakovrijedno. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban pomoćni materijal i rad. Zaštitu termoizolacije čepićastom folijom također uključiti u stavku.
|  | m2 | 110 |  | 0
7. | Dobava materijala te izrada toplinske izolacije nadtemeljnih zidova XPS pločama debljine 5 cm ili jednakovrijedno. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban pomoćni materijal i rad. Zaštitu termoizolacije čepićastom folijom također uključiti u stavku.
| D- skladišta | m2 | 35 |  | 0
8. | Dobava materijala i izrada toplinske izolacije podova na tlu. Izolacija od XPS ploča debljine 10 cm ili jednakovrijedno. Stavka obuhvaća izvedbu dilatacije cementne glazure od zida pločama debljine 1cm, što je u cijeni stavke. Obračun po m2 tlocrta.
| A- hala | m2 | 1100 |  | 0
| B- uredi | m2 | 210 |  | 0
9. | Dobava materijala te izrada toplinske izolacije ravnog krova (200kg/m3) u dva sloja, ukupne debljine 16 cm. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban pomoćni materijal i rad. Termoizolacija se postavlja na parnu branu - bitumensku traku s uloškom od Al folije ili jednakovrijedno, a preko termoizolacije se postavlja PES filc, sve uključeno u stavku.
| A- hala | m2 | 1100 |  | 0
| B- uredi | m2 | 210 |  | 0
10. | Dobava materijala te izrada toplinske izolacije podgeda ulaza (50kg/m3) debljine 15 cm, ploče kaširane staklenim voalom. U jediničnu cijenu uključiti pričvršćenje vijcima, sav potreban pomoćni materijal i rad.
| A- uredi | m2 | 20 |  | 0
12. | Dobava i ugradba dilatacione trake 3 cm. Dilatacija se ugrađuje na spoju podova te međukatnih konstrukcija sa postojećom zgradom i na spoju uredskog dijela zgrade sa skladištem i pakirnicom, u visini 20 cm. Obračun po m1 ugrađene diltacije. | m1 | 150 |  | 0
13. | Dobava materijala i izrada toplinske izolacije zidova prema negrijanom prostoru. Izolacija od XPS ploča ili jednakovrijedno debljine 10 cm ili jednakovrijedno. Obračun po m2.
|  | m2 | 160 |  | 0
1.6. | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1.7. | UREĐENJE OKOLIŠA
1. | Široki otkop terena u Ai B kategoriji dubine do 40 cm komplet sa potrebnim piklamiranjem | m3 | 750 |  | 0
2. | Utovar i odvoz iskopanog materijala na gradski deponij u rasutom stanju 750,00x1,35= | m3 | 1012.5 |  | 0
3. | Dobava i ugrađivanje tampona 0-63 mm sa razastiranjem i nabijanjem u sloju do 30 cm | m3 | 350 |  | 0
4. | Dobava i ugrađivanje cestovnih ivičnjaka 15x20 cm komplet sa iskopom i podložnim betonom i fugiranjem | m' | 420 |  | 0
5. | Asvaltiranje prometnice sa dvoslojnim asvaltom 5+5 cm | m2 | 1200 |  | 0
6. | Iscrtavanja linija horizontalne signalizacije | m' | 220 |  | 0
7. | Dobava i ugrađivanje prometnih znakova | kom | 6 |  | 0
8. | Uređivanje zelenih površina sa dopremom zemljanog materijala i razastiranje istog u sloju od 30 cm | m2 | 450 |  | 0
9. | Dobava i sadnja niskog raslinja sa sadnjom i odžavanjem do 30 dana | m2 | 450 |  | 0
10. | Izrada navodnjavanja sa potrebnim cijevima i mlaznicama za zalijevanje raslinja | m2 | 450 |  | 0
1.7. | UKUPNO RADOVI UREĐENJA OKOLIŠA: |  |  |  | 0
1. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1.0. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1.1. | UREĐENJE PARCELE I OGRADNI ZID |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | MONTAŽNA AB KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
1.6. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7. | UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI
2.1. | LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava i montaža zidnog termoizolacijskog panela s jezgrom od PUR pjene d= 10 cm ili jednakovrijedno . Panel je sastavljen od pocinčanog lima debljine 0,5 mm, tvornički plastificiran, poliesterska boja debljine 25my. Paneli se učvršćuju prema statičkom proračunu. Pričvršćivanje izvesti samoureznim vijcima, obavezno koristiti jahače (s brtvilom) u boji panela.U cijenu stavke uključen sav matrijal sa svim podložnim, spojnim, izolacijskim i brtvenim materijalom.Obračun po m2.
| D- skladišta | m2 | 500 |  | 0
2. | Dobava i montaža zidnog termoizolacijskog panela s jezgrom od PUR pjene d= 10 cm ili jednovrijedno. Panel je sastavljen od pocinčanog lima debljine 0,5 mm, tvornički plastificiran, poliesterska boja debljine 25my. Paneli se učvršćuju prema statičkom proračunu. Pričvršćivanje izvesti samoureznim vijcima, obavezno koristiti jahače (s brtvilom) u boji panela.U cijenu stavke uključen sav matrijal sa svim podložnim, spojnim, izolacijskim i brtvenim materijalom.Obračun po m2.
| E- pakirnica | m2 | 220 |  | 0
| F- ulaz u pakirnicu | m2 | 50 |  | 0
3. | Dobava i montaža standardnog opšava koji se izvodi od čeličnog plastificiranog lima d= 0,6mm, r.š. 55 cm, poliesterska boja 25my. Izvodi se na sudaru krova hale i zida ureda r.š. 40 cm. U cijenu stavke uključen sav matrijal sa svim podložnim, spojnim, izolacijskim i brtvenim materijalom.Obračun po m' | m' | 38 |  | 0
4. | Dobava, izrada i ugradba sandučastog žlijeba (horizontalne odvodnje krova) iz pocinčanog lima debljine0,6mm,obojan poesterskom bojom 25my, na mjestu uvale iznad skladišne hale, razvijene širine 150 cm. Stavka uključuje postavu izolacije od XPS ploča po cijeloj duljini ispod žlijeba i bočno u visini 18 cm za fiksiranje žljeba. Žljeb se izvodi kao ležeći između krovnih panela i atike hale s minimalnim padom prema horizontalnim izljevima.Žljeb je izrađen od vanjske maske žljeba, toplinske izolacije, nosača žljeba i unutarnjeg žljeba. Stavka uključuje sav spojni i pričvrsni materijal, opšave atike i krovnih panela. Prema detalju proizvođača, svi spojevi na zid, krovište i oborinsku odvodnju. Obračun po m1 gotovog, horizontalnog žljeba. žljeb iz pocinčanog lima r.š.150 cm
| A- uredi | m1 | 86 |  | 0
| B- hala | m1 | 136 |  | 0
5. | Dobava materijala, izrada i montaža opšava zabata iznad pokrova limom i krovne atike . Opšav je r.š. 80 cm i izvodi se od čeličnog plastificiranog lima d=0,6mm,polyesterska boja 25my, sa svim spojnim, izolacijskim i brtvenim materijalom.
| A- uredi | m1 | 86 |  | 0
| B- hala | m1 | 136 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja tipskog vodokotlića za prikupljanje oborinskih voda iz horizontalnih izljeva od pocinčanog lima 0,6 mm polyester boja 25my ili jednakovrijedno . Obračun po komadu vodokotlića. | kom | 14 |  | 0
7. | Izrada havarijskog ispusta od pocinčanog lima 0,6mm, cijev profila 100 mm, polesterska boja 25my, dužine 50 cm. U cijenu uračunati komplet bušenje fasadnih panela,izradu i obradu prodora kroz hidroizolaciju i zid atike.Obračun po kom. | kom | 5 |  | 0
8. | Izrada dobava i montaža okruglog izljeva s krova fi 150 mm duljine 40 cm izrađenog od pocinčanog lima 0,6 mm, polyester boja 25my. Izljev se postavlja s donjom kotom u ravnini ležećeg žljeba i izljevom u lončić koji se nalazio na fasadi objekta, U cijenu uključiti sve potrebne opšave, spojna sredstva, brtveni materijal, te bušenje fasadnog panela:
| Obračun po kom | kom | 14 |  | 0
9. | Izrada i postava vertikalnog sandučastog oluka dim 125/125 mm od pocinčanog lima 0,6 mm, polyesterska boja 25my ili jednakovrijedno po izboru projektanta komplet sa nosačima i fazonskim komadima.Obračun po m' | m' | 130 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja donjeg dijela vertikalnog oluka od ljevanoželjezne cijevi profila 125 mm u boji po izboru projektanta komplet sa nosačima i fazonskim komadima.Obračun po m'. | m' | 8 |  | 0
11. | Izrada i prijelaza vertikalnog sandučastog oluka od pocinčanog lima 125/125 mm u okruglu ljevanoželjeznu cijev profila 125 mm.Obračun po kom. | kom | 14 |  | 0
2.1. | UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2.2. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI
1. | Gletanje, impregnacija i ličenje ožbukanih zidova i stropova u boji po izboru projektanta. Dobava materijala i obrada - bojanje zidova i podgleda. Sve prema sustavu ugradnje proizvođača. Skela do 3,0 m uključena u stavku.
| A- uredi | m2 | 860 |  | 0
| B- hala | m2 | 1650 |  | 0
2. | Ličenje i impregnacija zidova i stropova od GK ploča u boji po izboru projektanta. Dobava materijala i obrada - bojanje zidova i podgleda. Sve prema sustavu ugradnje proizvođača. Skela do 3,0m uključena u stavku.
| A- uredi | m2 | 860 |  | 0
| B- hala | m2 | 1650 |  | 0
2.2. | UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
2.3. | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica A klase po izboru projektanta, u fleksibilno ljepilo, na prethodno pripremljenu podlogu. Stavka uključuje sve: pripremu podloge, ljepilo, fugiranje i fug masa, pločice, sve komplet . Obračun po m2 razvijene površine koja se oblaže.
| a) dobava materijala | m2 | 410 |  | 0
| b) postavljanje pločica | m2 | 410 |  | 0
2. | Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica A klase u sanitarijama po izboru projektanta. Ispod pločica izvesti polimercementni hidroizolacijski premaz. Stavka uključuje sve: pripremu podloge, ljepilo, fugiranje i fug masa, pločice, sve komplet . Obračun po m2 razvijene površine koja se oblaže.
| a) dobava materijala | m2 | 50 |  | 0
| b) postavljanje pločica | m2 | 50 |  | 0
3. | Dobava materijala i polaganje zidnih keramičkih pločica A klase po izboru projektanta, u fleksibilno ljepilo, na prethodno pripremljenu podlogu. Visina polaganja 2,1m (poravnato sa dovratnicima). Stavka uključuje sve: pripremu podloge, ljepilo, fugiranje i fug masa, pločice, sve komplet . Obračun po m2 razvijene površine koja se oblaže. U stavku uključiti i rubne vertikalne i horizontalne profile.
| a) dobava materijala | m2 | 80 |  | 0
| b) postavljanje pločica | m2 | 80 |  | 0
| rubni profili | m1 | 15 |  | 0
4. | Dobava materijala i polaganje sokla u boji pločica polaganje u fleksibilno ljepilo, na prethodno pripremljenu podlogu. Sve prema sustavu ugradnje proizvođača. Obračun po m1.
| a) dobava materijala | m' | 500 |  | 0
| b) postavljanje sokla | m' | 500 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja tipskih dilatacijskih profila od koekstrudiranog PVC-a u tonu po izboru projektanta. U stavku uključiti sav potreban spojni i brtveni materijal. | m' | 10 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja rubnih profila na pragovima. Profili od eloksitanog aluminija visine 1cm. U stavku uključiti sav potreban spojni i brtveni materijal. | m' | 30 |  | 0
2.3. | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2.4. | GIPSARSKI RADOVI
1. | Dobava i montaža pregradnih zidova sa dvostrukom obostranom oblogom od gipskartonskih ploča. Dvostruka obloga od gips-kartonskih ploča 2 x 1,25 mm. Ukupna debljina zida 15 cm na metalnoj pocinčanoj potkonstrukciji s izolacijom od mineralne vune (30 kg/m3) debljine 10 cm. C profili elastično povezani s obodnom konstrukcijom stropa i poda, sa brtvljenjem spojnica trajnoelastičnim akustičnim brtvenim kitom. Pregrada mora biti sastavljena prema uputama proizvođača.Sve rabicirano, gletano i spremno za ličenje .
| A- uredi | m2 | 40 |  | 0
| B- hala | m2 | 20 |  | 0
2. | Izrada plafona od mineralnih ploča ili jednakovrijedno komplet sa konstrukciom i potrebnim spojnim elementima
| A- uredi | m2 | 420 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja pocinčanih UA profila (2mm) na pozicijama ugradnje vratiju unutar gipskartonskih zidova. Profili moraju biti postavljeni u svemu prema uputama proizvođača. | m1 | 230 |  | 0
4. | Obrada špalete otvora (vrata, prolaza) gipskartonskim pločama s pripadajućom konstrukcijom od pocinčanih 0,6mm profila. Širina špalete do 40 cm.Stavka uključuje rad i materijal.
| Obraračun po m' | m' | 230 |  | 0
5. | Dobava i ugradba obloge geberit vodokotlića iz vodootpornih gipskartonskih ploča, uključivo potkonstrukcija. | kom | 4 |  | 0
2.4. | UKUPNO GIPSARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2.5. | BRAVARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradba jednokrakog čeličnog stubišta ukupnog raspona 500 cm, širine 110 cm. Stubište se sastoji od nosivih čeonih i nagaznih ploha iz čeličnih limova debljine 12 mm međusobno varenih, te bočnih ploha (ograde) stubišta takođe izrađenih iz čeličnih limova debljine 2mm međusobno varenih, te bočnih ploha (ograde) stubišta takođe izrađenih od čeličnih limova debljine 12 mm. Limovi bočnih stranica spojeni su na čeone i nagazne plohe tako da čine prostornu nosivu konstrukciju. Bočne stranice prate konturu čel i nagaznih ploha , a gornji završetak ograde savijen je tako da formira rukohvat. stubište se sidri u za to predviđeni temelj, te u međukatnu armirano betonsku konstrukciju pomoću UNP 300 profila. Detalj pričvršćenja dan je u projektu konstrukcije (statički projekt). Varovi trebaju biti uredni, završno brušeni. Također svi ostali rubovi moraju biti obrađeni brušenjem kako bi bili glatki na prolaz ruke. u cijeni stavke uključeno je atestiranje varova na bar 3 mjesta. Sve elemente je potrebno antikorozivno zaštititi te premazati vatrootpornim premazom stupnja zaštite 60 min, sa prethodnim odstranjenjem nečistoće, masnoće, rđe i ostatka prskanja pri zavarivanju. Priprema za antikorozivnu zaštitu se vrši prema pravilima za čelik, u minimalnom sloju 50 mikrona suhog filma. Izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte a prema stvarnim izmjerama na licu mjesta. Stavka uključuje izradu spojeva s međukatnom nosivom konstrukcijom te temeljima, ankere, varove te sav ostali potrebni spojni materijal, kao i završno ličenje u min 3 ruke bojom za metale. Obavezno nuditi prema detaljima u nacrtu. Obračun po kompletu gotovo ugrađenog stubišta. TEŽINA DO 1500,00 KG | komplet | 1 |  | 0
TEŽINA CCA 1500,00KG
2. | Dobava i ugradnja jednokrilnih punih zaokretnih protupožarnih vrata između različitih požarnih sektora. Izvođač je dužan osigurati atest otpornosti na požar 90 min. Izvedba vrata od čel.lima, pocinčana, završno plastificirana u boji po izboru projektanta. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban okov, hidrauličko zatvaranje, panik okov prema potrebi i sve brtve. Ugradnja u zid od blok opeke d=25 cm.
a) | vrata dim. 90/210, svjetli otvor širine min. 80 cm | kom | 5 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja industrijskih segmentnih, podiznih vrata izrađenih od pocinčanih čel. profila sa potrebnim ojačanjima od termoizoliranih panela sa ugrađenim pješačkim evakuacijskim vratima bez praga. Komplet sa bočnim motorom za podizanje vratiju pomoću tipkala i daljinskim upravljanjem. U jediničnu cijenu. U vratima su vrtaima su još jedna vrata 100x210 cm uključiti potkonstrukciju te sav okov i pomoćni materijal.
a) | vrata dim. građ.otvora 510x525 cm | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i ugradnja unutrašnje staklene ograde na stepenicama, visine 110 cm od gotovog poda. Ograda se sastoji od lameliranog stakla 10+10 mm i inox profila koji se fiksira u bočnu stranu ab ploče, prema uputama proizvođača. Stavka uključuje sve : ugradnju potkonstrukcije, nosača, brtve, pričvrsni materijal, rješavanje spoja s gotovim podom, sve komplet. Napomena: rub nosača mora biti u ravnin s gotovim podom i izveden uredno. Obračun po kompletu ugrađene stavke. ( vidjeti detalj u nacrtu) Dimenzija staklene ograde je 510x110 cm (od gotovog poda). | m1 | 12.2 |  | 0
5. | Dobava i montaža pregradnih akističkih stijena u standardnoj bijeloj boji komplet sa vratima | m' | 12.5 |  | 0
2.5. | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2.6. | PVC I ALUMINIJSKA STOLARIJA
PVC STOLARIJA
1. | Dobava i ugradnja prozora iz PVC stolarije iz 5- komornih PVC profia ostakljenih IZO staklom. Zidarski otvor stijene dim. 120 / 300 cm. Stavka se sa svih strana oslanja na vanjski zid hale. Sastoji se od fiksnih doprozornika po obodu stavke kao i između krila (4 kom). Stavka uključuje tipsku PVC klupčicu razvijene širine 25 cm, mehanizam za otvaranje prozora na visini 400 cm kao i svu potrebnu zidarsku pripomoć kod ugradnje. Sve komplet. Obračun po komadu gotove, ugrađene stavke. Izvana, stavka u metalik boji RSL 9007 ili jednakovrijedno. Umax. 2,0 W/m2K ili jednakovrijedno
a) | zidarska dim 120/300 cm | kom | 6 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja prozora iz PVC stolarije iz 5- komornih PVC profia ostakljenih IZO staklom. Stavka se sa svih strana oslanja na vanjski zid ureda. Sastoji se od fiksnih doprozornika po obodu stavke kao i između krila (4 kom). Stavka uključuje tipsku PVC klupčicu razvijene širine 25 cm, mehanizam za otvaranje prozora na visini 400 cm kao i svu potrebnu zidarsku pripomoć kod ugradnje. Sve komplet. Obračun po komadu gotove, ugrađene stavke. Izvana, stavka u metalik boji RSL 9007 ili jednakovrijedno. Umax. 2,0 W/m2K ili jednakovrijedno
a) | zidarska dim 300/123 cm | kom | 1 |  | 0
b) | zidarska dim 80/98 cm | kom | 2 |  | 0
c) | zidarska dim 90/98 cm | kom | 4 |  | 0
d) | zidarska dim 330/123 cm | kom | 4 |  | 0
e) | zidarska dim 500/123 cm | kom | 1 |  | 0
f) | zidarska dim 460/123 cm | kom | 1 |  | 0
g) | zidarska dim 100/241 cm | kom | 1 |  | 0
ALUMINIJSKA STOLARIJA
1. | Samonosiva staklena stijena - izrađuje se od aluminijskih profila ili jednakovrijedno, u cijelini ostakljena, toplo izolirana konstrukcija od aluminijskih profila završne obrade po izboru projektanta. Staklena stijena sa fiksnim ostakljenjem. Dimenzije stijene: 290x283 m. komplet sa dvokrilnim vratima i fiksnim mdijelom Fiksno krilo podijeljeno na horizontalna polja. Horizonatlni i vertikalni profili su višekomorni Pričvršćivanje za vert. profil izvršiti nehrđajućim vijcima sa prednje strane (Vijci koji služe za konekciju elemenata - interno, su od nehrdjajućeg čelika klase A2). Svi vijci za eksternu aplikaciju moraju biti od nehrđajućeg čelik klase A4. Odvod vode iz primarnih kanala vršiti PVC elementima u zonu između stakala kroz vulkanizirani element na čijem se dnu nalazi otvor za odvod vode. Na vrhu profila postaviti EPDM čep ili jednakovrijedno koji sprečava prljanje i eventualno začepljnje primarne odvodnje tj. može dovesti do kapilarog efekta što sprečava nesmetano oticanje vode. U vrhove vertikalnih i horizontalnih nosača umetnuti polotermidne termo izolatore.
| Ostakljene vertikalne fasade izvodi se dvodijelnom britvom na pritisnom profiu i butil trakom. Pokrivne kape su pravokutnog oblika i dimenzija. Ostakljenje izvesti od IZO stakla min 4+16+4mm, ispuna plinom. Izvoditelj je obavezan izraditi radionički nacrt staklene stijene sa svim pripadajućim detaljima i dati projektantu na ovjeru. Stavka uključuje ugradnju nosivog, podložnog elementa za spoj nosača i betonske podloge u visini 15 cm, termoizolirajuće segmente kao i završni , vanjski sokl visine do 20 cm, unutar poda za spoj vertikale i vanjske površine, sve komplet, prema detalju u nacrtu. Obračun po m2 kompletne ugrađene stavke, uključivo ulazna vrata sa okovom i panik bravom. | kom | 1 |  | 0
2. | Ulazna puna vrata Izrada i ugradnja punih vratiju. Ugradnja u zidarski otvor dim. 100/210 cm. Stavka uključuje i ugradnju vanjske aluminijske klupčice, završne obrade kao stavka s tipskim okapom. Razvijena širina klupčice do 30 cm. Boje, materijali po izboru projektanta. Obračun po kompletu ugrađene stavke. Zidarska dimenzija je 100x210 cm. | kom | 1 |  | 0
3. | Ulazna puna ulazna vrata kancelarija Izrada i ugradnja punih vratiju. Ugradnja u zidarski otvor dim. 100/210 cm. Stavka uključuje i ugradnju vanjske aluminijske klupčice, završne obrade kao stavka s tipskim okapom. Razvijena širina klupčice do 30 cm. Boje, materijali po izboru projektanta. Obračun po kompletu ugrađene stavke. Zidarska dimenzija je 100x210 cm. | kom | 3 |  | 0
2.6. | UKUPNO PVC I ALUMINIJSKA STOLARIJA: |  |  |  | 0
2.7. | STOLARSKI RADOVI
Stolarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i drugim dijelovima ove projektne dokumentacije, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema tehničkim uvjetima za stolarske radove i hrvatskim normama, pridržavajući se pravila dobrog zanata.
Izvoditelj je dužan provjeriti da li stolarija i okov koju koje ugrađuje odgovara zahtjevima projekta i da posjeduje dokaze uporabljivosti sukladno važećim hrvatskim normama.
1. | Dobava i ugradnja punih drvenih zaokretnih vrata sa pokrivnim dovratnicima, završna obrada ličenjem u bijeloj mat boji. U stavku je potrebno uključiti sav potreban okov, kvake, brave, rozete i sl. te sav potreban pomoćni materijal. Vrata se ugrađuju u zid od gipskartonskih ploča ili opeke. Dimenzije građevinskog otvora 90/210 cm. | kom | 11 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja punih drvenih zaokretnih vrata sa pokrivnim dovratnicima, završna obrada ličenjem u bijeloj mat boji. U stavku je potrebno uključiti sav potreban okov, kvake, brave, rozete i sl. te sav potreban pomoćni materijal. Vrata se ugrađuju u zid od opeke d=10cm. Dimenzije građevinskog otvora 80/210 cm. U stavku uključena i ventilacijska rešetka od eloksiranog aluminija. | kom | 4 |  | 0
2.7. | UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2.8. | FASADERSKI RADOVI
1. | Dobava materijala te izrada kontaktnog fasadnog termoizolacijskog sustava s izolatorom od XPS ploča ili jednakovrijedno debljine 10 cm (nadozid ravnog krova). Ploče se učvršćuju se ljepljenjem i 3 mehaničke pričvrsnice po ploči. Preko njih se nanosi sloj ljepila i završne paropropusne silikatne žbuke u tonu po izboru projektanta.
| D- uredi | m2 | 550 |  | 0
2.8. | UKUPNO FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2.9. | FASADNE OBLOGE
1. | Obrada betonske fasade hale sa potrebnom inpregnaciom, gletovanjem i bojanjem u tonu po izboru projektanta. U cijenu je uključena potrebna skela i sve ostale predradnje | m2 | 280 |  | 0
2. | Dobava materijala te izrada spuštenog stropa ulaznog trijema cementnim pločama za vanjsku primjenu d=12,5mm, na odgovarajućoj potkonstrukciji postavljenoj na odgovarajućim međurazmacima s ovjesima, prema uputama proizvođača. Obavezna primjena originalnih vijaka, sredstava za fugiranje, armiranje, bandažiranje pomoću traka ili mrežica, gletanje vijaka. Obavezno uračunati i izvedbu spojeva s vertikalnom plohom vanjske ožbukane fasade vanjskog zida u nastavku iznad prizemlja kao i s vertikalnom plohom vanjske stolarije. | m2 | 20 |  | 0
2.9. | UKUPNO FASADNE OBLOGE: |  |  |  | 0
2.10. | KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i postavljanje unutarnjih prozorskih klupčica od prirodnog kamena d=3 cm. Klupčice se postavljaju na prethodno pripremljenu podlogu. Prije izrade klupčica obavezno probjeriti dimenzije na licu mjesta. Širina klupčice 22 cm. Obračun po m1. | m1 | 35 |  | 0
2. | Dobava materijala i postavljanje gazišta unutarnjih stepenica pločama od prirodnog kamena d=3 cm. Prije izrade gazišta obavezno probjeriti dimenzije na licu mjesta. Gazišta dimenzija 30/115 cm. Obračun po m1.
| gazišta dimenzija 30/115 cm | m1 | 18 |  | 0
| čela dimenzija 16,8/115 cm | m1 | 18 |  | 0
2.10. | UKUPNO KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
2.11. | VATROGASNI APARATI
1. | Dobava i postavljanje vatrogasnih aparata prema elaboratu zaštite od požara prema HRN EN 3-7 ili jednakovrijedno
| S9 | kom | 5 |  | 0
2.11. | VATROGASNI APARATI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.12. | INSTALACIJA DOVODA I ODVODA VODE I SANITARIJA
DOVOD VODE
1. | Izrada zidne niše za smiješrtaj vodomijera prema propozicijama distributera te dobava i smiještaj vodomijera fi 60 mm i fi 25 mm sa potrebnim ventilima | komplet | 1 |  | 0
2. | Izrada priključka na javnu vodvodnu mrežu od strane distributera sa svim pratećim materijalom | komplet | 1 |  | 0
3. | Instaliranje dovoda vode za sanitarnu vodu i hidrante sa svim potrebnim fazonskim komadima
| poc. Cijevi fi 62 mm | m' | 135 |  | 0
| PPR cijevi fi 25 mm | m' | 65 |  | 0
| PPR cijevi fi 20 mm | m' | 74 |  | 0
4. | Dobava i montaža propusnih ventila
| fi 62 mm |  | 5 |  | 0
| fi 25 mm |  | 5 |  | 0
| fi 20 mm |  | 6 |  | 0
5. | Štemenje šliceva za polaganje cijevi u zidovima od cigle 7x7 cn | m' | 170 |  | 0
6. | Obrada šliceva nakon polaganja instalacije | m' | 170 |  | 0
7. | Obziđivanje ugradnih vodokotlića te obrada | kom | 4 |  | 0
8. | Iskop kanala u vanjskom terenu za polaganje priključnih vodova i hidrantske mreže. Presjek kanala 80x40 cm komplet sa izradom piješčane posteljice zatrpavanjem, nabijanjem, planiranjem i utovarom i odvozom iskopanog materijala | m' | 118 |  | 0
9. | Izrada ulaznog šahta vodovodne instalacije ispred objekta komplet sa potrebnim poklopcem vel. 60x60x60 cm kopmplet sa obradom | kom | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje vodovodne instalacije na pritisak od 12 bara | m' | 274 |  | 0
11. | Ispiranje cijevi i dezinfekcija istih | m' | 274 |  | 0
12. | Mikrobiološko ispitivanje kvalitete vode | paušalno | 1 |  | 0
INSTALACIJA ODVODA FEKALNE KANALIZACIJE
1. | Dobava i instaliranje biološkog prečistača otpadnih voda komplet sa potrebnim iskopom priključcima i sve prema projektu | komplet | 1 |  | 0
2. | Instaliranje odvoda vode sa cijevima SN u terenu i u objektu
| fi 160 mm | m' | 65 |  | 0
| fi 110 mm | m' | 22 |  | 0
| fi 75 mm | m' | 8 |  | 0
| fi 50 mm | m' | 33 |  | 0
3. | Dobava i ugrađivanje PVC fazonskih komada fo 50-160 mm | kom | 122 |  | 0
4. | Štemenje šliceva za polaganje cijevi u zidovima od cigle 10x10 cn | m' | 65 |  | 0
5. | Obrada šliceva nakon polaganja instalacije | m' | 65 |  | 0
6. | Iskop kanala u vanjskom terenu za polaganje kanalizacionih cijevi. Presjek kanala 80x40 cm komplet sa izradom piješčane posteljice zatrpavanjem, nabijanjem, planiranjem i utovarom i odvozom iskopanog materijala | m' | 77 |  | 0
7. | Izrada šahtova fekalne kanalizacije komplet sa potrebnim poklopcem vel. 60x60x60 cm kopmplet sa obradom | kom | 3 |  | 0
8. | Ispiranje cijevi fekalne kanalizacije i provjera ispravnosti | m' | 128 |  | 0
9. | Ispiranje vodonepropusnosti cijevi fekalne kanalizacije od ovlaštenog ispitivača sa dostavom zapisnika o ispitivanju | m' | 128 |  | 0
INSTALACIJA ODVODA OBORINSKE KANALIZACIJE
1. | Izrada upojnih bunara za oborinsku vodu a sve prema projektu | komplet | 2 |  | 0
2. | Instaliranje odvoda vode sa cijevima u terenu i u objektu
| fi 160 mm | m' | 122 |  | 0
| fi 125 mm | m' | 188 |  | 0
| fi 110 mm | m' | 45 |  | 0
| fi 50 mm | m' | 33 |  | 0
3. | Dobava i ugrađivanje PVC fazonskih komada fo 50-160 mm ili jednakovrijedno | kom | 145 |  | 0
4. | Štemenje šliceva za polaganje cijevi u zidovima od cigle 10x10 cn | m' | 45 |  | 0
5. | Obrada šliceva nakon polaganja instalacije | m' | 45 |  | 0
6. | Iskop kanala u vanjskom terenu za polaganje cijevi oborinske odvodnje. Presjek kanala 80x40 cm komplet sa izradom piješčane posteljice zatrpavanjem, nabijanjem, planiranjem i utovarom i odvozom iskopanog materijala | m' | 310 |  | 0
7. | Izrada šahtova fekalne kanalizacije komplet sa potrebnim poklopcem vel. 60x60x60 cm kopmplet sa obradom | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava i ugrađivanje odvodnih rešetki na ulazu u halu i na ulazu u kancelerisjki prostor | m' | 15 |  | 0
9. | Ispiranje cijevi oborinske kanalizacije i provjera ispravnosti | m' | 128 |  | 0
10. | Ispiranje vodonepropusnosti cijevi oborinske kanalizacije od ovlaštenog ispitivača sa dostavom zapisnika o ispitivanju | m' | 128 |  | 0
SANITARNI ELEMENTI
1. | Dobava i ugrađivanje sanitarnih elemenata sa svim potrebnim priborom:
| vodoktlić ugradni | kom | 4 |  | 0
| školjka voseća WC komplet | kom | 4 |  | 0
| pisoar viseći | kom | 2 |  | 0
| umivonik komplet sa slavinom T i H voda | kom | 4 |  | 0
| bojler 80 lit. | kom | 2 |  | 0
| ogledala | kom | 4 |  | 0
| toalet kutija | kom | 4 |  | 0
| držač papirnatih ručnika | kom | 4 |  | 0
| držač tekućg sapuna | kom | 4 |  | 0
| viješalica | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava i zgrađivanje blok kuhinje komplet sa sudoperom hladnjakom i električnim kuhalom | komplet | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža zidnih hidranta fi 52 mm komplet sa ventilom, cijevi i mlaznicom | kom | 4 |  | 0
2.12. | INSTALACIJA DOVODA I ODVODA VODE I SANITARIJA |  |  |  | 0
2.13. | ELEKTROINSTALACIJE
NAPAJANJE I RAZVOD
1. | Dobava i instaliranje mijernog ormara komplet sa ugradnjom ormara i brojila sve komplet izvedeno | kom | 1 |  | 0
2. | Instaliranje glavnih dovoda kablovima:
| NYY-J 5x25 mm2 | m' | 80 |  | 0
| NYY-J 5x16 mm2 | m' | 120 |  | 0
| NYY-J 5x6 mm2 | m' | 130 |  | 0
| NYY-J 5x2,5 mm2 | m' | 150 |  | 0
| NYY-J 5x1.5 mm2 | m' | 250 |  | 0
| NYY-J 3x1.5 mm2 | m' | 1200 |  | 0
| NYY-J 3x2.5 mm2 | m' | 1320 |  | 0
| P/Y 6 mm2 | m' | 220 |  | 0
| P/Y 10 mm2 | m' | 220 |  | 0
3. | Dobava i ugrađivanje pocinčanih PK staza komplet sa nosačima i poklopcima
| PK 50 | m' | 80 |  | 0
| PK 100 | m' | 130 |  | 0
| PK 200 | m' | 150 |  | 0
4. | Dobava i montaža razvodnih kutija raznih | kom | 60 |  | 0
5. | Dobava i ugrađivanje glavne razvodne ploče prema projektu | kom | 1 |  | 0
6. | Kao st. 4 samo razvodna ploča kata | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugrađivanje razvodnih ploča hale | kom | 5 |  | 0
8. | Dobava i montaža utičnica schuko p/ž | kom | 120 |  | 0
9. | Dobava i montaža podnih priključaka sa utičnicama | kom | 10 |  | 0
10. | Dobava i polaganje PVC cijevi komplet sa potrebnim štemenjem i zatvaranjem šliceva
| fi 20 mm | m' | 1200 |  | 0
| fi 25 mm | m' | 1500 |  | 0
| fi 32 mm | m' | 600 |  | 0
| fi 40 mm | m' | 120 |  | 0
| fi 50 mm | m' | 100 |  | 0
| fi 75 mm | m' | 80 |  | 0
11. | Dobava i montaža i spajanje ormarića za izjednačenje potencijala | kom | 1 |  | 0
RASVJETA
1. | Dobava i montaža p/ž prekidača raznih | kom | 30 |  | 0
2. | Dobava i montaža razvodnih kutija raznih | kom | 40 |  | 0
3. | Dobava i montaža rasvjetnih armatura ureda i hale komplet sa ovijesnim priborom a prema proračunu | kom | 155 |  | 0
4. | Dobava i montaža rasvjetnih armatura vanjske rasvjete LED | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava i montaža protupaničnih rasvjetnih armatura | kom | 12 |  | 0
6. | Mijerenje jakosti raqsvjete u pojedinm prostorijama i u hali sa izdavanjem zapisnika o mijerenju | paušlno | 1 |  | 0
INSTALACIJA DTK
1. | Dobava i montaža ormarića za smiještaj opreme komplet sa potrebnom opremom za 60 priključaka | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i polaganje PVC cijevi komplet sa potrebnim štemenjem i zatvaranjem šliceva
| fi 20 mm | m' | 450 |  | 0
| fi 25 mm | m' | 300 |  | 0
| fi 32 mm | m' | 100 |  | 0
| fi 40 mm | m' | 60 |  | 0
| fi 50 mm | m' | 50 |  | 0
| fi 75 mm | m' | 40 |  | 0
3. | Dobava i uvlačenje UTP kabela kat.6 u PVC cijevi | m' | 2500 |  | 0
4. | Dobava i montača utičnica RJ 45 | kom | 30 |  | 0
5. | priključak optičkog kabela i radovi na istom | komplet | 1 |  | 0
6. | Vršenje potrebnih mijerenja na UTP kablovima | paušalno | 1 |  | 0
ANTENSKA INSTALACIJA
1. | Dobava i montaža antenskog stupa komplet sa satelitskom antenom i zemeljskim antenama sve komplet izvedeno | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža antenskog uređaja za 12 priključaka sve komplet sa ormarićem | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i polaganje PVC cijevi komplet sa potrebnim štemenjem i zatvaranjem šliceva
| fi 20 mm | m' | 250 |  | 0
| fi 25 mm | m' | 200 |  | 0
4. | Dobava i montaža antenske utičnice | kom | 12 |  | 0
5. | Mijerenje signala nakon izvedenih radova | paušalno | 1 |  | 0
INSTALACIJA ODIMLJAVANJA
1. | Dobava i ugrađivanje venrilacionog svijetlaqrnika 1200x1200 mm | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugrađivanje centrale za odimljavnje komplet sa potrebnim elementima | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža dimnog senzora | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i montaža tipkala za ručno aktiviranje centrale odimljavanja | kom | 2 |  | 0
5. | Izvedba potrebne instalacije za odimljavanje | komplet | 1 |  | 0
6. | Ispitivanje opreme i obuka osoblja | paušalno | 1 |  | 0
ALARMNI UREĐAJ
1. | Dobava i montaža alarmne centrale | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža tipkovnice | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava i montaža alarmnih senzora | kom | 22 |  | 0
4. | Dobava i polaganje PVC cijevi komplet sa potrebnim štemenjem i zatvaranjem šliceva
| fi 20 mm | m' | 250 |  | 0
| fi 25 mm | m' | 200 |  | 0
5. | Dobava i montaža alarmnog kabela i uvlačenje u cijevi | m' | 1600 |  | 0
6. | Certificiranje opreme i obuka kadrova | paušalno | 1 |  | 0
INSTALACIJA VIDEO NADZORA
1. | Dobava i montaža višekanalnog snimača | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža vanjskih kamera | kom | 8 |  | 0
3. | Dobava i montaža unutrašnjih kamera | kom | 12 |  | 0
4. | Dobava i polaganje PVC cijevi komplet sa potrebnim štemenjem i zatvaranjem šliceva
| fi 20 mm | m' | 250 |  | 0
| fi 25 mm | m' | 200 |  | 0
5. | Dobava i montaža UTP kabela i uvlačenje u cijevi | m' | 1230 |  | 0
6. | Certificiranje opreme i obuka kadrova | paušalno | 1 |  | 0
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1. | Dobava i polaganje pocinčane trake 25x4 mm u temelje obijekta | m' | 350 |  | 0
2. | Dobava i polaganje poc. Trake od temeljnog uzemljivača do mijernog spoja trakom25x4 mm dužine 3,00m' | kom | 10 |  | 0
3. | Dobava i polaganje poc. Trake 25x4 mm po fasadi građevine sa potrebnim nosačima | m' | 80 |  | 0
4. | Dobava i polaganje Al profila fi 8 mm po krovištu građevine sa potrebnim nosačima | m' | 450 |  | 0
5. | Izrada raznih spojeva između traka i Al profila te spajanjem metalnih masa | kom | 160 |  | 0
6. | Dobava i montaža hvataljke na antenski stup | kom | 1 |  | 0
7. | Mijerenje otpora uzemljenja sa potrebnim zapisnikom o mijerenjem | paušalno | 1 |  | 0
2.13. | ELEKTROINSTALACIJE: |  |  |  | 0
2.14. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
1. | Dobava i montaža vanjske jedinice snage hlađenja min 9/8,00 kW i snage grijanja min 11,0/9,5 kW | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža vanjske jedinice snage hlađenja min 8/6,5 kW i snage grijanja 11,00/8,5 kW | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža vanjske jedinice snage hlađenja min 10,00/9,00 kW i snage grijanja 11,00/10,00 kW | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža unutarnje jedinice snage hlađenja min 2,00 kW i snage grijanja min 2,5kW | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža unutarnje jedinice snage hlađenja min 3,50 kW i snage grijanja min 4,00kW | kom | 6 |  | 0
6. | Dobava i montaža unutarnje jedinice snage hlađenja min 4,20 kW i snage grijanja min 5,40kW | kom | 3 |  | 0
7. | Dobava i ugrađivanje freonskih cijevi sa toplinskom izolaciom Cu
| fi 6,34 mm | m' | 98 |  | 0
| fi 9,32 mm | m' | 43 |  | 0
| fi 12,7 mm | m' | 56 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzarta | m' | 65 |  | 0
9. | Dobava i ugrađivanje kabela 4x2,5 mm2 | m' | 98 |  | 0
10. | Dobava i ugrađivanje sifona za odvod kondenzata | kom | 10 |  | 0
11. | Puštanje u pogon od ovlaštenog servisera | kpl | 1 |  | 0
12. | Pomoćni građevinski radovi kod izvedbe instalacije | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugrađivanje kupaonskoh radiatora min 500 W | kom | 5 |  | 0
14. | Tlačne probe i pripremni i završni radovi | kom | 1 |  | 0
2.14. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
2. | REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
2.1. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI |  |  |  | 0
2.3. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | GIPSARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.5. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.6. | PVC i ALUMINIJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
2.7. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.8. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.9. | FASADNE OBLOGE |  |  |  | 0
2.10. | KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
2.11. | VATROGASNI APARATI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.12. | INSTALACIJA DOVODA I ODVODA VODE I SANITARIJA |  |  |  | 0
2.13. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
2.14. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
| UKUPNO OBRTNIČKO INSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0