## List1
PRILOG -TROŠKOVNIK
NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice koja će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora. Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne specifikacije koje ponuđeni proizvod mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se isti ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. Ponuditelj obavezno popunjava stupac "PONUĐENO" navodeći marku i model, te opis ponuđenog proizvoda. Ponuditelj svojim potpisom prihvaća definirane tablicom minimalne tehničke specifikacije, te nudi proizvod koji ih ispunjava. SVA OPREMA MORA BITI NOVA, NEKORIŠTENA.
MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | PONUĐENO (opis, marka i model) | Količina | jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
Grupa 4 - Pomagala za nastavu
1.29. Destilator za destilaciju bilja |  | 1 |  | 0
Destilator za destilaciju bilja: snage min. 320W, posuda veličine 20x20cm, destilator 23,5 x 36,5 cm, kapacitet 4l.
1.31. Nastavnički set za fiziku 7 |  | 1 |  | 0
Minimalni sastav seta: vaga, utezi, el. kuhalo, pumpa za loptu, štoperica, metalne zdjelice, vatrostalne čaše, menzure i ostali pribor, min. 100 elemenata.
1.32. Nastavnički set za fiziku 8 |  | 1 |  | 0
Minimalni sastav seta: elektroskop, galvanometar, model transformatora, elektromotor s kočnicom, model ampermetra, ampermetar, voltmetar, elektrode, magneti i ostali pribor za nastavna područja iz elektriciteta, gibanja sile, valova i svjetlosti. Min. 85 elemenata.
1.33. Abacus soroban računaljka |  | 11 |  | 0
Dimenzije 250x14x61 mm, 17 stupaca.
1.34. Set za politehniku |  | 2 |  | 0
Set sadrži 5 strojeva. Stroj treba omogućiti četiri izvedbe za obradu drva: bušilica, tokarilica za drvo, ubodna pila i brusilica. Širina tokarenja drva 135mm i promjer 50 mm. Ubodna pila treba imati mogućnost rezanja drva, plastike i tankog lima. Drvo do 7mm, a balzu do 20mm. Pogonski DC motor koji radi na 12V, max brzine okretaja do 20.000 o / min i snage do 3A, mjenjač M12x1, rupa od 8 mm, prijenos 1: 5 (4000 o / min), adapter za napajanje 110-240 V 50/60 Hz, 12 V, 2 A. Potrošni materijal: šperploča 3 mm, A4 format 10 kom.
U _____________, / /2021.g. |  | Ukupno |  | 0
|  | iznos PDV-a |  | 0
ZA PONUDITELJA | m.p. | UKUPNO sa PDV-om |  | 0
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
(vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja)