## Grupa 1 Mjerna i upr oprema
NARUČITELJ: HS PRODUKT d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 99175363728
PREDMET NABAVE: Nabava osnovnih elemenata za konceptualizaciju automatizirane mjerne stanice - Grupa 1 - Mjerna i upravljačka oprema
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 16/CEKOM-2021
DATUM: 22.10.2021.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac 3. "Ponuđene tehničke specifikacije" definirajući tehničke specifikacije ponuđene robe na način da za svaku zahtijevanu tehničku specifikaciju s ponuđenim DA/NE odgovorima zaokruži odgovor koji odgovara ponuđenoj robi, a kod ostalih zahtijevanih tehničkih specifikacija potrebno je navesti točne karakteristike ponuđene robe. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, Naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
Grupa 1 : Mjerna i upravljačka oprema
1.1. | Stavka: Kontaktna mjerna sonda s pneumatskim pomakom
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Izvedba i način rada: Kontaktna mjerna sonda s cilindričnim tijelom, pneumatski aktuiranim vrhom za precizna mjerenja, retrakcijom u početni položaj oprugom, prijenos mjerene vrijednosti putem kabela na centralnu upravljačku jedinicu. | DA / NE
2. | Način rada: LVDT | DA / NE
3. | Pneumatsko izvlačenje vrha sonde u mjerno područje | DA / NE
4. | Povrat vrha sonde iz mjernog područja oprugom | DA / NE
5. | Promjer tijela 8mm | DA / NE
6. | Vrh sonde s navojem M2.5 za montažu izmjenjivih vrhova | DA / NE
7. | Pneumatski priključak i izlaz kabela iz sonde aksijalan s tijelom sonde | DA / NE
8. | Kompatibilno sa stavkom 1.5. | DA / NE
9. | Mjerno područje: minimalno 20mm
10. | Duljina pomaka: minimalno 20mm
11. | Radni pritisak: maksimalno 2 bara
12. | Stupanj zaštite: minimalno IP65
13. | Ponovljivost: 0.15µm ili bolja
14. | Duljina kabela: minimalno 2m
15. | Ukupna duljina sonde s uvučenim vrhom: maksimalno 175mm
1.2. | Stavka: Kontaktna mjerna sonda s oprugom
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Izvedba i način rada: Kontaktna mjerna sonda s cilindričnim tijelom, za precizna mjerenja, vrhom ispruženim oprugom, prijenos mjerene vrijednosti putem kabela na centralnu upravljačku jedinicu. | DA / NE
2. | Način rada: LVDT | DA / NE
3. | Promjer tijela 8mm | DA / NE
4. | Vrh sonde s navojem M2.5 za montažu izmjenjivih vrhova | DA / NE
5. | Pneumatski priključak i izlaz kabela iz sonde aksijalan s tijelom sonde | DA / NE
6. | Kompatibilno sa stavkom 1.4. i 1.5. | DA / NE
7. | Mjerno područje: minimalno 10mm
8. | Duljina pomaka: minimalno 10mm
9. | Radni pritisak: maksimalno 2 bara
10. | Stupanje zaštite: minimalno IP65
11. | Ponovljivost: 0.15µm ili bolja
12. | Duljina kabela: minimalno 2m
13. | Ukupa duljina sonde s uvučenim vrhom: maksimalno 130mm
1.3. | Stavka: Čahura za mjernu sondu
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Izvedba i način rada: Čahura za montiranje mjerne sonde iz stavke 1.1. na konstrukciju. | DA / NE
2. | Unutarnji promjer prikladan za sonde iz stavke 1.1. | DA / NE
3. | Stezanje sonde uvrtnim vijkom | DA / NE
4. | Vanjski promjer: maksimalno 10mm
5. | Duljina čahure: minimalno 10mm, maksimalno 15mm
1.4. | Stavka: Paralelogram za prijenos mjere na sondu
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Izvedba i način rada: Sklop za prijenos teško dostupnih mjernih pozicija na kontaktnu sondu iz stavke 1.2. | DA / NE
2. | Zamicanje stranica paralelograma unutar mjernog područja ugrađenim jednim pneumatskim cilindrom i oprugom | DA / NE
3. | Mogućnost ugradnje alata ili ticala za prijenos teško dostupnih unutarnjih mjera | DA / NE
4. | Dodirni vrh naprave prenosi unutarnju mjeru na sondu | DA / NE
5. | Kompatibilna sa sondama iz stavke 1.2. | DA / NE
6. | Radno područje: minimalno 6mm
1.5. | Stavka: Sučelje za mjerne sonde
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Izvedba i način rada: Sučelje za povezivanje mjernih sondi s računalom i PLC-om, služi kao izvor napajanja i pojačalo signala za spojene sonde | DA / NE
2. | Spajanje sondi na sučelje brzospojnim priključcima | DA / NE
3. | Kompatibilno s mjernim sondama iz stavke 1.1. i 1.2. | DA / NE
4. | Predviđeno za spajanje sondi i prenošenje mjernih vrijednosti na računalo korisnika | DA / NE
5. | Mogućnost montiranja na standardnu DIN šinu | DA / NE
6. | Mogućnost izravnog povezivanja na PLC iz stavke 1.7. | DA / NE
7. | Mogućnost izravnog povezivanja s računalom preko USB ili Ethernet veze
8. | Broj ulaza za spajanje sondi iz stavke 1.1. i 1.2.: minimalno 47
1.6. | Stavka: Linearni potenciometar
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Izvedba i način rada: Linearni potenciometar s čeono postavljenom osovinom preko koje se vrši mjerenje položaja | DA / NE
2. | Napajanje: 24VDC | DA / NE
3. | Izvedba s pravokutnim kućištem prikladnim za montažu na ravne konstrukcijske elemente | DA / NE
4. | Osovina za mjerenje s povratnom oprugom koja vraća osovinu u početno stanje | DA / NE
5. | Osovina je u početnom stanju ispružena oprugom iz kućišta | DA / NE
6. | Isporučen s opremom za montažu | DA / NE
7. | Mjerno područje: minimalno 25mm
8. | Analogni izlaz: od 0V do 10V
9. | Visina kučišta: maksimalno 28mm
10. | Snaga opruge: maksimalno 0.5N
1.7. | Stavka: PLC
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Podržan napon digitalnog ulaza: 24VDC | DA / NE
2. | Podržan napon digitalnog izlaza: 24VDC | DA / NE
3. | Podrška za LAD/FBD/SCL programske jezike | DA / NE
4. | Ciklus izvođenja operacije (za 1 bit): maksimalno 100 ns
5. | Radna programska memorija: minimalno 100 kB
6. | Radna podatkovna memorija: minimalno 4 MB
7. | Napajanje kontrolera: 24VDC
8. | Korisnička memorija (integrirana memorija ili memorijska kartica): minimalno 4 MB
9. | Broj digitalnih ulaza: minimalno 30
10. | Broj digitalnih izlaza: minimalno 26
11. | Tip digitalnog izlaza: tranzistorski
12. | Broj analognih ulaza: minimalno 2
13. | Analogni ulaz: 0-10 VDC
1.8. | Stavka: Industrijsko HMI upravljačko sučelje s ekranom osjetljivim na dodir
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Napajanje HMI-a: 24VDC | DA / NE
2. | HMI s vlastitim operativnim sustavom | DA / NE
3. | PROFINET priključak | DA / NE
4. | Ekran osjetljiv na dodir | DA / NE
5. | Ekran u boji | DA / NE
6. | Isporuka s opremom za montiranje na električni ormar | DA / NE
7. | Kompatabilno sa PLC-om iz stavke 1.7. | DA / NE
8. | Dijagonala ekrana: minimalno 7“
9. | Rezolucija ekrana: minimalno 800x480 Pixel-a
10. | Korisnička memorija: minimalno 10 MB
11. | Broj tipkala integriranih na kučište ekrana: minimalno 8
12. | Broj USB sučelja: minimalno 1
1.9. | Stavka: Ručni bar kod skener
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Skeniranje 1D i 2D kodova | DA / NE
2. | Podržava skeniranje Data Matrix koda | DA / NE
3. | USB sučelje | DA / NE
4. | Duljina kabela: minimalno 1m
Opći zahtjevi za sve stavke u Grupi 1:
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Rok isporuke: maksimalno 60 dana
2. | Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Svojim potpisom potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „Nabava osnovnih elemenata za konceptualizaciju automatizirane mjerne stanice - Grupa 1 - Mjerna i upravljačka oprema“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ove tehničke specifikacije i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.
Datum: ___________________ 2021. |  | ___________________________________
| M.P. | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

## Grupa 2 El. oprema
NARUČITELJ: HS PRODUKT d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 99175363728
PREDMET NABAVE: Nabava osnovnih elemenata za konceptualizaciju automatizirane mjerne stanice - Grupa 2 - Električna oprema
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 16/CEKOM-2021
DATUM: 22.10.2021.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac 3. "Ponuđene tehničke specifikacije" definirajući tehničke specifikacije ponuđene robe na način da za svaku zahtijevanu tehničku specifikaciju s ponuđenim DA/NE odgovorima zaokruži odgovor koji odgovara ponuđenoj robi, a kod ostalih zahtijevanih tehničkih specifikacija potrebno je navesti točne karakteristike ponuđene robe. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, Naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
Grupa 2. Električna oprema
2.1. | Stavka: Grebenasta sklopka
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Vrsta kontakata: minimalno 1 izmjenični kontakt (C/O kontakt)
2. | Nazivna struja: minimalno 20A
3. | Položaji 0 i 1 bez povrata | DA / NE
4. | Mogućnost montaže na industrijske metalne elektro ormare | DA / NE
5. | Isporuka s opremom za montažu na vrata ormara | DA / NE
2.2. | Stavka: Šuko utičnica
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1 | Nazivni naponi: 250V | DA / NE
2. | Nazivna struja: 16A | DA / NE
3. | Vijčani priključci | DA / NE
4. | Montaža na DIN šinu | DA / NE
2.3. | Stavka: PE Distribucijski blok
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Broj kontakata: minimalno 15 maksimalno 20
2. | Boja: zelena ili žuto zelena
3. | Prihvaća presjek vodiča 2,50mm² | DA / NE
4. | Izvedba: Sve stezaljke na istom potencijalu | DA / NE
5. | Montaža na DIN šinu | DA / NE
2.4. | Stavka: N Distribucijski blok
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Broj kontakata: minimalno 15 maksimalno 20
2. | Prihvaća presjek vodiča 2,50mm² | DA / NE
3. | Izvedba: Sve stezaljke na istom potencijalu | DA / NE
4. | Boja: plava | DA / NE
5. | Montaža na DIN šinu | DA / NE
2.5. | Stavka: Zaštitni prekidač 6A
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Karakteristika: C | DA / NE
2. | Nazivna sruja: 6A | DA / NE
3. | Broj polova: 1 | DA / NE
4. | Montaža na DIN šinu | DA / NE
2.6. | Stavka: Zaštitni prekidač 4A
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Karakteristika: C | DA / NE
2. | Nazivna sruja: 4A | DA / NE
3. | Broj polova: 1 | DA / NE
4. | Montaža na DIN šinu | DA / NE
2.7. | Stavka: Zaštitni prekidač 10A
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Karakteristika: C | DA / NE
2. | Nazivna sruja: 10A | DA / NE
3. | Broj polova: 1 | DA / NE
4. | Montaža na DIN šinu | DA / NE
2.8. | Stavka: Razvodni ormar
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Stupanja zaštite: minimalno IP65
2. | 1 vrata
3. | Dimenzije (VxŠxD): 600x800x300 | DA / NE
4. | Uključena montažna ploča | DA / NE
2.9. | Stavka: Relej 8A, 24VDC
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Kontakti : minimalno 2 izmjenična kontakta (C/O kontakt)
2. | Nazivna struja: 8A | DA / NE
3. | Nazivni napon zavojnice: 24VDC | DA / NE
4. | Montaža na DIN šinu | DA / NE
2.10. | Stavka: Perforirani montažni nosač
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Duljina: 2m | DA / NE
2. | Visina: 35mm | DA / NE
3. | DIN standard | DA / NE
2.11. | Stavka: Kabelski kanal 40X40
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Duljina: 2m | DA / NE
2. | Materijal: plastika | DA / NE
3. | Perforirani | DA / NE
4. | Dimenzije (VxŠ): 40x40mm | DA / NE
2.12. | Stavka: Kabelski kanal 60X60
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Duljina: 2m | DA / NE
2. | Materijal: plastika | DA / NE
3. | Perforirani | DA / NE
4. | Dimenzije (VxŠ): 60x60mm | DA / NE
2.13. | Stavka: Napajanje 24VDC
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Izlazna struja: minimalno 5 A
2. | Ulazni napon: 240V | DA / NE
3. | Izlazni napon : 24 VDC | DA / NE
4. | Montaža na DIN šinu | DA / NE
2.14. | Stavka: Ethernet switch
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Broj portova: minimalno 6
2. | Brzina prijenosa: 10/100 Mbps | DA / NE
3. | Napajanje: 24VDC | DA / NE
4. | Sučelje: RJ45 | DA / NE
5. | Montaža na DIN šinu | DA / NE
6. | Način prijenosa podataka: Ethernet i RJ45 sa uvijenim paricama | DA / NE
Opći zahtjevi za sve stavke u Grupi 2:
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Rok isporuke: maksimalno 30 dana
2. | Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Svojim potpisom potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „Nabava osnovnih elemenata za konceptualizaciju automatizirane mjerne stanice - Grupa 2 - Električna oprema“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ove tehničke specifikacije i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.
Datum: ___________________ 2021. |  | ___________________________________
| M.P. | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

## Grupa 3 Pneumatika
NARUČITELJ: HS PRODUKT d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 99175363728
PREDMET NABAVE: Nabava osnovnih elemenata za konceptualizaciju automatizirane mjerne stanice - Grupa 3 - Pneumatika
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 16/CEKOM-2021
DATUM: 22.10.2021.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac 3. "Ponuđene tehničke specifikacije" definirajući tehničke specifikacije ponuđene robe na način da za svaku zahtijevanu tehničku specifikaciju s ponuđenim DA/NE odgovorima zaokruži odgovor koji odgovara ponuđenoj robi, a kod ostalih zahtijevanih tehničkih specifikacija potrebno je navesti točne karakteristike ponuđene robe. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, Naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
Grupa 3 : Pneumatika
3.1. | Stavka: Ulazna grupa za zrak
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Pneumatski priključak na ulazu i izlazu: standardni navoj G1/4
2. | Radni tlak: minimalno 6, maksimalno 10 bara
3. | Nominalni protok ulazne grupe pri 6bara i Δp=1bar: minimalno 1300 Nl/min
4. | Prvi element ulazne grupe: mehanički (rasteretni) ventil 3/2, ručna aktuacija uz zadržavanje u oba radna stanja (bistabilni)
5. | Drugi element ulazne grupe: regulator tlaka s manometrom skale 0-10 bara i filterom gradacije 5µm, poluautomatsko ili automatsko pražnjenje kondenzata, kompatibilan za montažu u nizu sa stavkom 3.1.2.
6. | Isporuka s nosačem ulazne grupe s vijcima ili drugim dodatcima za montažu na vertikalnu podlogu, kompatibilan sa stavkama 3.1.4. i 3.1.5.
7. | Vijci, brtve ili drugi dodatci potrebni za međusobno povezivanje elemenata ulazne grupe, ovisno o izvedbi
3.2. | Stavka: Rregulator tlaka komprimiranog zraka s manometrom
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Regulator tlaka komprimiranog zraka s maksimalnim radnim tlakom od 0 do 2 bara
2. | Manometar skale od 0 do 2,5 bara
3. | Nominalni protok zraka: minimalno 1100 NL/min
4. | Pneumatski priključak na ulazu i izlazu: standardni navoj G1/4
5. | Isporuka s nosačem za montažu na vertikalnu podlogu | DA / NE
3.3. | Stavka: Ventilski blok
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Ulazni priključci: G3/8 ili G1/4
2. | Izvedba i način rada: Ventilski blok s ventilima u izvedbi 5/2 i 5/3. Aktuacija ventila posredno elektromagnetskim zavojnicama uz pomoćni bistabilni ili monostabilni mehanizam za ručnu aktuaciju
3. | Izvedba 5/2 ventila: monostabilni način rada, sa zavojnicom i spojnikom nazivnog napona 24VDC, zavojnica integrirana ili isporučena zasebno, s uključenim spojnicima za zavojnice ventila
4. | Izvedba 5/3 ventila: u mirnom stanju svi ulazi i izlazi zatvoreni, sa zavojnicom i spojnikom nazivnog napona 24VDC, zavojnica integrirana ili isporučena zasebno, s uključenim spojnicima za zavojnice ventila
5. | Pneumatski priključak ventila: ulaz komprimiranog zraka kompatabilan za montažu sa stavkom 3.3.1, izlaz iz ventila standardni navoj G1/8
6. | Nominalni protok zraka svakog ventila u bloku: minimalno 650 Nl/min
7. | Količina ventila na bloku u izbedbi 5/2 - 1 kom
8. | Količina ventila na bloku u izbedbi 5/3 - 2 kom
9. | Ventilski blok s 3 priključna mjesta za elektromagnetske ventile | DA / NE
3.4. | Stavka: Elektromagnetski pneumatski ventil 3/2
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Nominalni protok zraka: minimalno 650 Nl/min
2. | Izvedba 3/2: monostabilni način rada, sa zavojnicama i spojnicima nazivnog napona 24VDC, zavojnice integrirane ili isporučene zasebno, s uključenim spojnicima za zavojnice ventila
3. | Aktuacija posredno elektromagnetskom zavojnicom uz pomoćni bistabilni ili monostabilni mehanizam za ručnu aktuaciju
4. | Pneumatski priključak: standardni navoj G1/8
3.5. | Stavka: Prigušnica za cilindre
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Način rada: prigušenje povrata u ventil odnosno prigušenje izlaza iz cilindra, izlaz iz ventila odnosno ulaz u cilindar se ne prigušuje (jednosmjerno prigušenje)
2. | Pneumatski priključak: standardni navoj G1/8
3. | Mogućnost montaže na el. magnetski ventil iz stavke 3.3. Ventilski blok | DA / NE
3.6. | Stavka: Kompaktni pneumatski cilindar s vodilicom i hodom 20mm i senzorima krajnjeg položaja
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Izvedba i način rada: Kompaktni cilindar kvadratnog ili pravokutnog oblika u presjeku, s utorima za montažu senzora za detekciju pozicije osovine, izvedena osovina na jednoj strani, onemogućena rotacija osovine (osovina s vođenjem), dvoradni način rada
2. | Promjer cilindra: maksimalno 25mm
3. | Hod cilindra: 20 mm
4. | Pneumatski priključak: standardni pneumatski navoj M5 ili G1/8
5. | Utori za senzore krajnjih položaja | DA / NE
6. | Uključeni senzori za krajnje položaje | DA / NE
3.7. | Stavka: Kompaktni pneumatski cilindar s vodilicom i hodom 40mm i senzorima krajnjeg položaja
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Izvedba i način rada: Kompaktni cilindar kvadratnog ili pravokutnog oblika u presjeku, s utorima za montažu senzora za detekciju pozicije osovine, izvedena osovina na jednoj strani, onemogućena rotacija osovine (osovina s vođenjem), dvoradni način rada
2. | Promjer cilindra: maksimalno 25mm
3. | Hod cilindra: 40 mm
4. | Pneumatski priključak: standardni pneumatski navoj M5 ili G1/8
5. | Utori za senzore krajnjih položaja | DA / NE
6. | Uključeni senzori za krajnje položaje | DA / NE
Opći zahtjevi za sve stavke u Grupi 3:
Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Rok isporuke: maksimalno 30 dana
2. | Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Svojim potpisom potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „Nabava osnovnih elemenata za konceptualizaciju automatizirane mjerne stanice - Grupa 3 Pneumatika“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ove tehničke specifikacije i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.
Datum: ___________________ 2021. |  | ___________________________________
| M.P. | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)