## NASLOVNA
CENZUS d.o.o.
Šestinski dol 57
10000 Zagreb
Tel: 00385 1 375 1620
Fax: /
e-mail: cenzus@cenzus.hr
Evidencijski broj nabave: 03/2021
Predmet nabave: Izgradnja proizvodnog pogona te uvođenje učinkovitog sustava grijanja i hlađenja
Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti društva CENZUS ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju
GRUPA 1 : Izgradnja proizvodnog pogona

## Naslovna GRAĐ-OBRTNIČKI
Investitor: | CENZUS d.o.o.
OIB: 61394757132
Šestinski dol 57
10000 Zagreb
Građevina: | Poslovna zgrada "CENZUS"
(proizvodnja betonske galanterije)
Lokacija: | k.č.br. 5478/1, k.o. Stubička Slatina
Na adresi: Dugi konec, Igrišće
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA, UREĐENJA OKOLIŠA, VODOVODA I ODVODNJE
Projektant: |  | Glavni projektant:
Danijel Bastašić, mag.ing.aedif. |  | Martina Juras mag.ing.aedif.
Zaprešić, svibanj 2021.

## Troskovnik GRAĐ-OBRTNIČKI
1. | ZEMLJANI RADOVI
1.01. | Geodetsko iskolčenje zgrade sa izradom skice iskolčenja.
- | iskolčenje zgrade | kom | 1 |  | 0
1.02. | Strojni iskop sloja humusa prosječne debljine 30 cm na cijeloj površini buduće građevine, svih prilaza i parkinga te na mjestima budućih zelenih površina, s utovarom na kamion, transportom i istovarom na deponij udaljen do 25 km. Dio humusa odlaže se na gradilišni deponij, za potrebu kasnijeg nasipavanja u okolišu. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju, rastresitost treba uračunati u cijenu.
- | iskop | m3 | 500 |  | 0
1.03. | Strojni i djelomično ručni iskop tla C kategorije za temeljne trake po obodima temeljne ploče, te iskop temelja ograde parcele. Iskop se vrši do donje kote zamjenskog materijala. Strane iskopa vertikalno odsijecati, a materijal od iskopa odvesti na deponij udaljen do 25 km. Obračun se vrši po m3 materijala u sraslom stanju, rastresitost treba uračunati u cijenu.
- | iskop za temeljne trake | m3 | 115 |  | 0
1.04. | Strojni iskop tla C kategorije na području zamjene materijala nabijenim šljunkom, u dijelu između obodnih ojačanja, ispod temeljne ploče. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju, rastresitost treba uračunati u cijenu.
- | iskop do donje kote nabijenog šljunka | m3 | 105 |  | 0
1.05. | Strojni široki iskop tla C kategorije za parkiralište i prometne površine. Iskop treba biti dubine 20-40 cm, nagiba 0 - 1,5 %. Materijal od iskopa odvesti na deponij udaljen do 25 km. Obračun se vrši po m3 materijala u sraslom stanju, rastresitost treba uračunati u cijenu.
- | iskop za parkirališta i prometne površine | m3 | 155 |  | 0
1.06. | Uređenje temeljnog tla u iskopima za temeljne trake. Nakon izvedenih iskopa, temeljno tlo treba pregledati geomehaničar i utvrditi njegove karakteristike. Zamjenski sloj šljunka mora se izvesti na nosivom tlu. Trošak geomehaničara je u cijeni stavke. Obračun po m2 tlocrtne površine temelja.
- | uređenje temeljnog tla | m2 | 115 |  | 0
1.07. | Uređenje temeljnog tla ispod prometnih površina, prema projektom zadanim kotama i padovima. Modul zbijenosti treba biti min. 20 Mpa. Obračun se vrši po m2 tlocrtne površine.
- | uređenje temeljnog tla | m2 | 515 |  | 0
1.08. | Dobava, dopremanje i ugradnja kamenog zrnatog materijala granulacije 0-63 mm, te izrada nosivih slojeva kolničke konstrukcije. Ukupna debljina konstrukcije 40 cm, sa zbijanjem u slojevima do 20 cm. Radovi na ovoj stavci mogu početi nakon uređenja i ispitivanja temeljnog tla od strane geomehaničara, čiji su radovi na svim ispitivanjima pripreme temeljnog tla uračunati u cijenu predmetnih stavki. Zbijenost ovog sloja treba iznositi min. 60 MPa. Obračun po m3.
- | donji nosivi sloj zbijenosti min. 40 Mpa | m3 | 125 |  | 0
- | gornji nosivi sloj zbijenosti min. 60 Mpa | m3 | 125 |  | 0
- | fino poravnavanje površina grejderom prije nanošenja asfalta, uz dodavanje separiranog lomljenog materijala granulacije 4-16 mm; valjanje završnog sloja debljine 2-4 cm | m2 | 515 |  | 0
1.09. | Izrada tamponskog sloja šljunka debljine 30 cm ispod podne/ temeljne ploče i rubnih trakastih ojačanja. U cijenu je uključena dobava, razastiranje i nabijanje šljunka. Nabijanje do potrebne zbijenosti prema uvjetima iz statičkog proračuna, uz poravnanje nivelete +/- 1 cm. Nakon izvedbe nasipa obavezno ispitivanje nosivosti, a rezultate ispitivanja nadzor treba upisati u građevinski dnevnik. Obračun po m2 površine.
- | tamponski sloj šljunka | m2 | 330 |  | 0
1.10. | Nabava, dopremanje i ugradnja geotekstila. Ugrađuje se geotekstil gustoće 300 g/m2, vlačne čvrstoće ≥ 15 kN/m (u oba smjera), a ugrađuje se ispod betonskih i asfaltnih površina. Preklopi i nastavci uključeni su u jediničnu cijenu. Obračun se vrši po m2 ugrađenog geotekstila.
- | geotekstil | m2 | 845 |  | 0
1.11. | Nasipavanje, razastiranje i planiranje humusa u sloju debljine 20 cm na zelenim površinama. Koristitit humus sa deponije. Obračun po m3.
- | nasipavanje humusa | m3 | 155 |  | 0
1.12. | Iskop tla C kategorije za sabirnu jamu, vodomjerno okno, vanjsku kanalizaciju, reviziona okna, slivnike i elektrokabel, sa deponiranjem na gradilište za ponovno nasipavanje. U cijenu uključiti zatrpavanje ukopanih dijelova građevine materijalom iz iskopa deponiranog na gradilištu. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju, rastresitost treba uračunati u cijenu.
|  | m3 | 110 |  | 0
1.13. | Izvedba pješčanih posteljica za polaganje podzemnih odovodnih PVC cijevi prema nacrtima iz projekta odvodnje. Obračun po m' ugrađene pješčane posteljice d = 10 cm.
|  | m' | 20 |  | 0
1. | Zemljani radovi: | kn |  | ∑ = | 0
2. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
2.01. | Betoniranje sloja podložnog betona temeljne konstrukcije i ogradnih temelja. Izvodi se betonom C16/20 u sloju debljine 5-10 cm, na nosivi sloj temeljnog tla/ zamjenskog materijala. Obračun po m3.
- | podložni beton | m3 | 5 |  | 0
2.02. | Temeljna konstrukcija zgrade (podna ploča s obodnim ojačanjima). Armiranje ploče i obodnih ojačanja u gornjoj i donjoj zoni. Beton za izvedbu je C30/37. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate.
- | beton | m3 | 80 |  | 0
- | armatura - šipke B500B (RA 500/550) | kg | 3300 |  | 0
- | armatura - mreže B500A (MAR 500/550) | kg | 5500 |  | 0
- | oplata | m2 | 95 |  | 0
2.03. | Temeljne trake širine 35 cm, visine 60 cm, armirane u gornjoj i donjoj zoni. Beton za izvedbu je C25/30. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate.
- | beton | m3 | 30 |  | 0
- | armatura - šipke B500B (RA 500/550) | kg | 3000 |  | 0
- | oplata | m2 | 140 |  | 0
2.04. | Armiranobetonski temelji ulične ograde. Izvode se betonom C25/30 u oplati. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplate.
- | beton | m3 | 3.96 |  | 0
- | armatura - šipke B500B (RA 500/550) | kg | 400 |  | 0
- | oplata | m2 | 24 |  | 0
2.05. | Armiranobetonski horizontalni i vertikalni serklaži. Beton C25/30 u glatkoj daščanoj oplati.
- | dvostrana oplata horizontalnih serklaža | m2 | 10 |  | 0
- | dvostrana oplata vertikalnih serklaža | m2 | 10 |  | 0
- | beton | m3 | 2 |  | 0
- | armatura - šipke B500B (RA 500/550) | kg | 320 |  | 0
2.06. | Armiranobetonska konstrukcija sabirne jame, vodomjernog okna i revizionih okana. Beton C30/37 u dvostranoj oplati.
- | beton | m3 | 25 |  | 0
- | oplata | m2 | 140 |  | 0
- | armatura - šipke B500B (RA 500/550) | kg | 3000 |  | 0
2.07. | Izvedba ulične ograde parcele. Rad se sastoji od sljedećih aktivnosti: betoniranje temelja u zemlji betonom C25/30, dobava i montaža ograde od pocinčanog čelika visine 200 cm, dobava i ugradnja vodilice kliznih vrata, izrada kliznih kolnih i pješačkih vrata za ulaz na parcelu (dimenzije vrata ca. 700×180 cm, materijal za vrata su pocinčane čelične kvadratne cijevi, u cijenu ulazi oprema za otvaranje na elektromotorni pogon s ugradnjom iste).
- | beton temelja u zemlji C25/30 | m3 | 6 |  | 0
- | beton parapetnih zidova | m3 | 4 |  | 0
- | oplata parapetnih zidova | m2 | 18 |  | 0
- | armatura - šipke B500B (RA 500/550) | kg | 1000 |  | 0
- | ulična ograda | m` | 16 |  | 0
- | vodilica kliznih vrata - ulaz na parcelu | m` | 15 |  | 0
- | pješačka i klizna kolna vrata za ulaz na parcelu s elektromotornim pogonom | m` | 7 |  | 0
2.08. | Izvedba međašne ograde parcele. Rad se sastoji od sljedećih aktivnosti: betoniranje temelja u zemlji betonom C25/30, dobava i montaža ograde od pocinčane čeličnih stupova dužine ca. 280 cm i pocinčane čelične mreže visine ca. 200 cm; u cijenu uključeni i kosnici za učvrščivanje stupova ograde i ostali pomoćni pribor i materijali
- | beton temelja u zemlji C25/30 | m3 | 8 |  | 0
- | međašna ograda h =200 cm | m` | 175 |  | 0
2.09. | Uređenje manipulativnih površina, parkirališta, rubnjaci, kanalice i betonski poklopci. Cijena uključuje dobavu i postavljanje sa svim potrebnim pripremnim materijalima i radnjama.
- | betonski rubnjaci | m` | 40 |  | 0
- | poklopci sabirne jame, vodomjernog i revizionog okna | m2 | 3 |  | 0
- | kanalica širine 15 cm, s taložnikom | m` | 8 |  | 0
2. | Betonski i armiranobetonski radovi: | kn |  | ∑ = | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI
3.01. | Izvedba hidroizolacije temelja armiranobetonskih vertikalnih serklaža. Izolacija se izvodi sa Sikalastik 1k ili jednakovrijedno.
- | hidroizolacija ispod vertikalnih serklaža | m2 | 1 |  | 0
3.02. | Izvedba hidroizolacije zidova i podova s dvije ljepenke br. 80 i tri vruća premaza bitumenom. Alternativno varena traka G-4. 1 puta uz hladni premaz ili jednakovrijedno.
- | horizontalna | m2 | 325 |  | 0
- | vertikalna izolacija sa zaštitom od XPS-a 10 cm + čepasta guma | m2 | 50 |  | 0
3.03. | Zidanje pregradnih zidova opekom debljine 20 cm, upotrebom morta M5 u ležajnicama i sudarnicama. Obračun po m3 zida uz odbijanje otvora.
- | zidanje pregradnih zidova opekom | m2 | 50 |  | 0
3.04. | Zidarska obrada špaleta otvora u nosivim zidovima, nakon postavljanja stolarije i bravarije. Rad uključuje ispunjavanje neravnina, izravnavanje i zaglađivanje ploha cementnim mortom 1:2. Obračun po m` otvora.
- | zidarska obrada špaleta | m` | 14.96 |  | 0
3.05. | Strojno žbukanje zidova od opeke vapneno-cementnom žbukom. Debljina žbuke 2 cm. U cijenu uračunata i radna skela. Prije žbukanja očistiti i ispuhati reške, navlažiti plohe vodom.
- | žbukanje zidanih zidova | m2 | 60 |  | 0
3.06. | Zidarska obrada AB greda/ nadvoja i ogradnih zidova izvedenih u glatkoj oplati. Brušenje sitnih neravnina, naročito na spojevima oplate i rubovima. Zatvaranje i krpanje rupa od vezica i slično. Stavka uključuje sve površine zidova, bez obzira na projektiranu završnu oblogu. U cijenu ulazi i radna skela.
- | grede - nadvoji | m2 | 2 |  | 0
- | ogradni zidovi | m2 | 24 |  | 0
3.07. | Oblaganje zidanih zidova termoizolacijom debljine 5 cm, sa završnim slojem žbuke. U cijenu uračunata i skela.
- | mineralna vuna 5 cm | m2 | 50 |  | 0
3.08. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije XPS ispod temeljne konstrukcije.
- | tvrdi XPS debljine 10 cm | m2 | 325 |  | 0
3.09. | Dobava i postavljanje PE folije iznad i ispod XPS-a.
- | polietilenska folija | m2 | 650 |  | 0
3.10. | Krpanje šliceva u zidovima od instalacija vodovoda i kanalizacije, prije žbukanja.
- | krpanje vodova za instalacije | m` | 15 |  | 0
3.11. | Krpanje šliceva u zidu od elektroinstalacija, prije žbukanja.
- | krpanje vodova za instalacije | m` | 25 |  | 0
3. | Zidarski radovi: | kn |  | ∑ = | 0
4. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
4.01. | Proizvodnja i montaža čelične konstrukcije izgradnje hale. Konstrukcija se sastoji od vlačnih dijagonala, zatezaljki i vješaljki u krovnim ravninama, sekundarnih nosača krova, prečki i stupova glavnih nosivih okvira, vertikalnih uzdužnih spregova, sekundarnih stupova u zabatnim pročeljima i nosača fasade, dimenzija i materijala prema statičkom proračunu i radioničkim nacrtima. Stavka uključuje i premaze za zaštitu od korozije.
- | čelična konstrukcija nadtemeljnog dijela | kg | 14500 |  | 0
4.02. | Izrada i ugradnja anker sklopova u oplatu temelja, prije betoniranja. Radove izvoditi prema posebnom detalju, priloženom izvedbenom projektu konstrukcije. Stavka uključuje i zaštitu čeličnih elemenata od korozije.
- | ankeri (upete veze stupova i temelja) | kg | 300 |  | 0
4.03. | Sidrenje sekundarnih stupova i vertikalnih nosača fasade u ravninama pročelja. Kemijsko sidrenje u AB temeljnu konstrukciju. Stavka uključuje i zaštitu čeličnih elemenata od korozije.
- | kemijsko sidrenje u ravninama pročelja | kom | 10 |  | 0
4. | Čelična konstrukcija: | kn |  | ∑ = | 0
5. | KROVNE I FASADNE OBLOGE
5.01. | Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,5 mm, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,18 W/m2K prema EN14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela Izolacijska jezgra negorivi Isophenic debljine 120 mm. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,022 W/mK prema EN 13165 koja uključuje faktor starenja materijala. Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva. Boja RAL 9007/9002. Vatrootpornost panela: R30/RE30/REI 30/REW20 prema EN13501-2. Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove
Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originalni spojni i pričvrsni materijal, brtve, kalote i podlošci.
- | tlocrtna površina dvostrešnog krova | m2 | 320 |  | 0
5.02. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, vanjski lim debljine 0,6 mm, u profilaciji Micro/Minibox, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,022 W/mK prema EN 14509:2013 koja uključuje faktor starenja materijala. Izolacijska jezgra negorivi IPN Isophenic debljine 100 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,23 W/m2K prema EN 14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela Ral boja lima 9007/9002. Vatrootpornost panela: E30/EI15/EW30 prema EN 13501-2. Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće.
Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal.
- | površina pročelja | m2 | 315 |  | 0
5.03. | Obrada sljemena krova čeličnim plastificiranim limom.
- | duljina sljemena krova | m' | 35 |  | 0
- | podsljemeni opšav | m' | 35 |  | 0
- | opšav za zatvaranje panela kod žlijeba | m' | 65 |  | 0
- | vanjski zabatni opšav | m' | 24 |  | 0
5. | Krovne i fasadne obloge: | kn |  | ∑ = | 0
6. | LIMARSKI RADOVI
6.01. | Izrada i postavljanje žlijebova 15×12 cm od obojenog čeličnog lima 0,6 mm, razvijene širine 39 cm.
- | ukupna duljina za obje strehe | m' | 65 |  | 0
6.02. | Izrada i postavljanje vertikalnih odvodnih cijevi profila 10 cm, od čeličnog plastificiranog lima 0,6 mm.
- | okrugle cijevi fi 10 cm | m' | 25 |  | 0
6.03. | Izrada i montaža opšava oko prozora i vrata, te opšavi spojeva na oblogama pročelja.
- | opšavi oko prozora i vrata | m' | 96.5 |  | 0
- | opšavi spojeva na pročelju-uglovi | m' | 20 |  | 0
- | opšav unutarnjih spojeva u uglovima, te spoju pokrova sa oblogom pročelja | m' | 70 |  | 0
- | donja okapnica panela | m' | 66 |  | 0
- | opšav vanjskog spoja krov-zid | m' | 65 |  | 0
6.04. | Izrada i montaža snijegobrana duljine 1,25 m. Lim d = 0,55 mm. Stavka uključuje sav potreban spojni i pričvrsni materijal te platformu za rad na visini. Snjegobrani se postavljaju naizmjenično u četiri reda, po dva reda sa svake strane. Obračun po komadu snjegobrana.
- | snjegobrani | kom | 48 |  | 0
6. | Limarski radovi: | kn |  | ∑ = | 0
7. | PODNE I ZIDNE OBLOGE
7.01. | Nabava i postavljanje keramičkih zidnih pločica 1. klase, veličine i boje po izboru projektanta i investitora. Pločice se postavljaju u fleksibilno keramičko ljepilo. Visina opločenja do stropa. U cijenu uključen sav rad.
- | zidne pločice u garderobi i sanitarijama | m2 | 30 |  | 0
7.02. | Nabava i postavljanje keramičkih pločica 1. klase, veličine i boje po izboru projektanta i investitora. Pločice se postavljaju u fleksibilno keramičko ljepilo. U cijenu uključen sav rad.
- | podne pločice u prostorijama prema projektu | m2 | 35 |  | 0
7.03. | Nabava i postavljanje sokla od keramičkih pločica, u prostorijama gdje se postavljaju samo podne pločice. Visina sokla 10 cm, postavljanje na zidove u fleksibilno keramičko ljepilo.
- | sokl od keramičkih pločica | m' | 25 |  | 0
7.04. | Obrada podova proizvodnog pogona industrijskim kvarcnim podom. Svježa betonska podloga posipava se kvarcnom mješavinom, a potom se površina strojno zagrađuje rotacionim gladilicama (helikopterima). U jediničnu cijenu uključena je površinska zaštita betona od isušivanja, izrezivanje i fugiranje dilatacija.
- | industrijski pod kvarc | m2 | 325 |  | 0
- | Površinska zaštita betona specijalnaom jednokomponentnm impregnacijom na bazi otapala za zaštitu podloge od upijanja i stvaranje mrlja na površini za unutarnju i vanjsku primjenu koja je otporna na UV i vremenske uvjete, ulje, vodu, topive soli i abraziju (dvoslojni premaz prema tehničkim uputama proizvođača). | m2 | 650 |  | 0
7.05. | Obrada spojeva podova i zidova u polukružnom obliku visine do 10 cm, epoksidnim ili poliuretanskim materijalom za industrijske podove.
- | sokl u proizvodnom pogonu | m' | 60 |  | 0
7. | Podne i zidne obloge: | kn |  | ∑ = | 0
8. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
8.01. | Bojanje stropova i unutarnjih zidova poludisperzivnim bojama po izboru investitora i projektanta. U cijenu uračunato gletanje i sve potrebne predradnje, kao i radna skela.
- | bojanje unutarnjih zidova i stropova | m2 | 135 |  | 0
8. | Soboslikarski i ličilački radovi: | kn |  | ∑ = | 0
9. | ASFALTERSKI RADOVI
9.01. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za bitumenizirani nosivi sloj. Cijena obuhvaća nabavu svog potrebnog materijala, izradu prethodnog i radnog sastava, proizvodnju, prijevoz i ugradnju asfaltne mješavine, kao i sva potrebna ispitivanja. Rad se mjeri po m2 izvedenog sloja. Debljina sloja 8 cm.
- | asfalt | m2 | 420 |  | 0
9. | Asfalterski radovi: | kn |  | ∑ = | 0
10. | VODOVOD
10.1. | Dobava i montaža vodovodnih PEHD cijevi, uključujući izradu svih spojeva fazonskim komadima i fitinzima prema tehničkim uputama proizvođača. U cijenu uračunati sav spojni, pričvrsni i izolacioni materijal, kao i potrebna štemanja u zidovima i podovima.
- | cijevi NO 15 mm | m` | 25 |  | 0
- | cijevi NO 20 mm | m` | 35 |  | 0
- | cijevi DN25, PN10 | m` | 40 |  | 0
10.2. | Dobava i montaža mjedenih propusnih ventila s kapom i rozetom te svim spojnim i brtvenim materijalom.
- | ventili NO 15 mm | kom | 8 |  | 0
10.3. | Nabava i montaža kuglastih slavina sa ručicom i rozetom, kao i svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
- | kuglasta slavina NO 15 mm | kom | 3 |  | 0
10.4. | Dobava i montaža opreme u vodomjernom oknu.
- | vodomjer NO 25 | kom | 1 |  | 0
- | ispusni ventil | kom | 1 |  | 0
10.5. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost u trajanju najmanje 1 sat pod pritiskom 1500 kPa.
| paušal |  | 1 |  | 0
10.6. | Sitni potrošni i spojni materijal za ugradnju specificiranih cijevi, ventila i zasuna.
| paušal |  | 1 |  | 0
10.7. | Izvedba prespoja na vodovodnoj instalaciji postojećih cjevovoda. U cijenu ulazi otvaranje mjesta prespoja, ugradnja kuglastog zasuna, kao i ugradnja redukcije na hidrantskim vodovima.
- | prespoj za sanitarnu vodu NO 15 sa zasunom | kom | 2 |  | 0
- | prespoj NO 15 za hidrantsku mrežu | kom | 3 |  | 0
- | prespoj NO 20 za hidrantsku mrežu | kom | 1 |  | 0
10. | Vodovod: | kn |  | ∑ = | 0
11. | ODVODNJA
11.1. | Dobava i montaža odvodnih cijevi od tvrde plastike, uključujući gumene brtve i fazonske komade. Račve, koljena i lukovi Ø 35 i 50 mm uračunati su u cijenu, a fazonski komadi Ø 110 i 160 mm obračunavaju se kao 1 m'/kom. U cijenu uračunati sva štemanja i zaštitu cijevi.
- | cijevi NO 35 mm | m` | 15 |  | 0
- | cijevi NO 50 mm | m` | 7 |  | 0
- | cijevi NO 110 mm | m` | 6 |  | 0
- | cijevi NO 160 mm | m` | 15 |  | 0
11.2. | Dobava i montaža podnog plastičnog sifona sa horizontalnim odvodom, te poniklanom rešetkom i rozetom.
|  | kom | 1 |  | 0
11.3. | Dobava i ugradnja nepropusnog spremnika - taložnika unutar proizvodnog pogona. U cijenu ulazi iskop, podloga i obloga od betona i pokrovna rešetka konstrukcije taložnika tlocrtne dimenzije ca. 300*40 cm.
|  | kom | 1 |  | 0
11.4. | Dobava i ugradnja separatora i taložnika ulja i masti, s protokom Q = 20 L/s. U cijenu ulazi iskop, te podloga i obloga od betona. Komplet sa spajanjem na R.O.
|  | kom | 1 |  | 0
11. | Odvodnja: | kn |  | ∑ = | 0
12. | SANITARNA OPREMA
12.1. | Dobava, transport i montaža sanitarne i ostale opreme:
- | WC podna školjka sa sjedećom daskom, nadžbuknim vodokotlićem, te spojnom i isplavnom cijevi | kom | 1 |  | 0
- | umivaonik sa sifonom i miješalicom | kom | 1 |  | 0
- | sudoper sa sifonom i miješalicom | kom | 1 |  | 0
- | pisoar s leđnim priključkom odvoda vode, komplet s armaturom | kom | 1 |  | 0
- | držač papira za brisanje ruku | kom | 2 |  | 0
- | držač WC papira | kom | 1 |  | 0
- | tuš kada | kom | 1 |  | 0
- | garderobni ormarići za četiri osobe - komplet | kom | 1 |  | 0
- | ormarić s ogledalom | kom | 1 |  | 0
12. | Sanitarna oprema: | kn |  | ∑ = | 0
13. | BRAVARSKI RADOVI
13.1. | Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih vrata u svijetlom otvoru 100×210 cm. Stavka je aluminijska s prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje dvostrukim izo staklom 4+16+4 mm sa low-e. Ukupni koef. prolaska topline Uw < 1,4 W/m2K. Funkcioniranje vrata prema shemi. Boja profila i ostakljenja prema dogovoru s projektantom. Vratno krilo dolazi s pumpom za regulaciju otvaranja krila i automatskim zatvaranjem, te panik letvom na unutarnjoj strani. Predviđena je i sigurnosna cilindar brava. Ugradnja na pocinčane nosače (sidra), kako bi se osigurao položaj u fasadnom termo panelu. U cijenu uključen okov i pribor potreban za porpuno funkcioniranje. Montaža prema RAL standardu.
- | pozicija 2 (vanjska bravarija) | kom | 3 |  | 0
13.2. | Izrada, dobava i ugradnja trodijelne stijene u svijetlom otvoru 300×125 cm. Stavka je aluminijska s prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje dvostrukim izo staklom 4+16+4 mm sa low-e. Ukupni koeficijent prolaza topline Uw < 1,4 W/m2K. Funkcioniranje prozora prema shemi. Boja profila i ostakljenja prema dogovoru s projektantom. Ugradnja prozora na pocinčane nosače (sidra), kako bi se osigurao položaj u fasadnom termo panelu. U cijenu uključen okov i pribor potreban za potpuno funkcioniranje. Ugradnja prema RAL standardu.
- | pozicija 3 (vanjska bravarija) | kom | 4 |  | 0
- | pozicija 3` (vanjska bravarija) | kom | 2 |  | 0
13.3. | Izrada, dobava i ugradnja sekcijskih industrijskih vrata u svijetlom otvoru 300×300 cm. Ukupni koeficijent prolaza topline Uw < 2,0 W/m2K. Funkcioniranje vrata prema shemi. Potkonstrukcija je čelična pocinčana, a paneli dvostjenski čelični pocinčani, ispunjeni tvrdom PUR pjenom debljine 42 mm. Vrata su na elektromotorni pogon, uz mogućnost ručnog upravljanja i blokiranja u slučaju nestanka napajanja. Boja panela u dogovoru s projektantom. Ugradnja na pocinčane nosače (sidra), kako bi se osigurao položaj u fasadnom termo panelu. U cijenu uključen okov i pribor potreban za potpuno funkcioniranje. Ugradnja prema RAL standardu.
- | pozicija 1 (vanjska bravarija) | kom | 2 |  | 0
13.4. | Dobava i ugradnja vanjskih aluminijskih ili čeličnih pocinčanih, završno obojenih prozorskih klupčica u boji profila bravarije. Montaža na tipske prilagođene pocinčane nosače. Potrebna je izmjera na licu mjesta.
- | vanjske prozorske klupčice | m` | 20 |  | 0
13.5. | Dobava i ugradnja unutarnjih limenih prozorskih klupčica u boji profila bravarije. Potrebna je izmjera na licu mjesta.
- | unutarnje prozorske klupčice | m` | 20 |  | 0
13. | Bravarski radovi: | kn |  | ∑ = | 0
14. | STOLARSKI RADOVI
14.1. | Jednokrilna drvena unutarnja vrata u zidarskom otvoru 92×210 cm. Vratno krilo čini drveni okvir obostrano obložen MDF-om debljine 4 mm. Dovratnici su izrađeni od lameliranog drva obloženog MDF-om debljine 4 mm, furnirani, teleskopski, futer izvedba, s potpunim opšivanjem špaleta oko dovratnika u obradi kao krilo, zajedno s kutnim letvama i lajsnama. Vrata dolaze s kvakom, bravom, okovom i ostalim priborom za potpuno funkcioniranje. Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu.
- | pozicija 4 (unutarnja stolarija) - desna vrata | kom | 1 |  | 0
- | pozicija 4 (unutarnja stolarija) - lijeva vrata | kom | 1 |  | 0
- | pozicija 5 (unutarnja stolarija) - desna vrata | kom | 1 |  | 0
14.2. | Izrada, dobava i ugradnja pregradnih stijena od kompozitnih materijala u sanitarijama, debljine 1,2 cm i visine 220 cm. Obloga postavljena na aluminijsku potkonstrukciju s podesivim nogicama visine 15 cm. Vrata otklopna širine 70 cm, opremljena sigurnosnom bravom. U cijenu uključen okov i pribor potreban za potpuno funkcioniranje. Obračun po m2 izvedene pregrade i kompletu ugrađenih vrata.
- | pozicija 6 | m2 | 4 |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
| Stolarski radovi: |  |  | ∑ = | 0
15. | OSTALI RADOVI
15.1. | Izrada ravnog spuštenog stropa od GK ploča sa spuštanjem do 50,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju. Ispuna toplinskom izolacijom od kamene vune d= 10 cm između metalnih nosača spuštenog stropa. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Spojeve bandažirati i pripremiti za soboslikarsko-ličilačke radove.
| Spušteni strop u uredu, garderobi i sanitarijama. | m2 | 35 |  | 0
| Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja po završetku radova. | kom | 1 |  | 0
| Ostali radovi: |  |  | ∑ = | 0
16. | TROŠKOVI GRADILIŠTA, NEPREDVIĐENI I NEPLANIRANI RADOVI
16.1. | Troškovi gradilišta (najam kemijskog WC-a za vrijeme trajanja radova, odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada, troškovi komunalnih usluga -elektroopskrba, vodoopskrba)
paušal
16.2. | Nepredviđeni i neplanirani radovi - izvođenje uz pisano odobrenje nadzornog inženjera. Ocjenjena vrijednost nepredviđenih i neplaniranih radova do 5% ukupnih troškova
| Troškovi gradilišta, nepredviđeni i neplanirani radovi |  |  | ∑ = | 0
REKAPITULACIJA
1. | Zemljani radovi | kn |  |  | 0
2. | Betonski i armiranobetonski radovi | kn |  |  | 0
3. | Zidarski radovi | kn |  |  | 0
4. | Čelična konstrukcija | kn |  |  | 0
5. | Krovne i fasadne obloge | kn |  |  | 0
6. | Llimarski radovi | kn |  |  | 0
7. | Podne i zidne obloge | kn |  |  | 0
8. | Soboslikarski i ličilački radovi | kn |  |  | 0
9. | Asfalterski radovi | kn |  |  | 0
10. | Vodovod | kn |  |  | 0
11. | Odvodnja | kn |  |  | 0
12. | Sanitarna oprema | kn |  |  | 0
13. | Bravarski radovi | kn |  |  | 0
14. | Stolarski radovi | kn |  |  | 0
15. | Ostali radovi | kn |  |  | 0
16. | Troškovi gradilišta, nepredviđeni i neplanirani radovi | kn |  |  | 0
| SVEUKUPNO bez PDV-a: | kn |  |  | 0

## NASLOVNICA-ELEKTRO
Investitor: | CENZUS d.o.o.
OIB: 61394757132
Šestinski dol 57
10000 Zagreb
Građevina: | Poslovna zgrada "CENZUS"
(proizvodnja betonske galanterije)
Lokacija: | k.č.br. 5478/1, k.o. Stubička Slatina
Na adresi: Dugi konec, Igrišće
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
Projektant:
Ivan Hudi, mag.ing.el.
Glavni projektant:
Martina Juras, mag.ing.aedif.
Zagreb, svibanj 2021.

## Troškovnik-ELEKTRO
| Naziv | jed mjere | količina | jed cij. | ukupno
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
A) | JAKA STRUJA
A.1. | Glavni vodovi, razvodni ormari i priljučak
1. | Upoznavanje sa dokumentacijom, dogovor sa investitorom i ostalim strukama sudionika u gradnji. | ns | 6 |  | 0
2. | Dobava, montaža i ugradnja novog priključno mjernog ormara, tip kao: SPMO-1 . U stavku uključiti i polaganje nove Fe/Zn 30x4mm trake od temeljnog uzemljivača objekta do pozicije ormara te dolazne cijevi DWP fi75. IZVODI SE U DOGOVORU SA HEP-om | kompl. | 1 |  | 0
3. | Dobava i polaganje glavnog kabela PP00-y 10mm,²Cu/DWP fi75 od pozicije SPMO do glavnog razvodnog ormara GRO . U stavku uključiti i polaganje nove Fe/Zn 30x4mm trake od temeljnog uzemljivača objekta do pozicije ormara te dolazne cijevi DWP fi75. | m | 45 |  | 0
4. | Dobava, montaža u zid i spajanje razdjelnika "GRO", dim 1200x600x300 mm i sa svom pripadajućom opremom, uključivo i svi prateći radovi. | kom | 1 |  | 0
| Odvodnik prenapona (Tip 1+2) 3P+N | kom | 1 |  | 0
| diferencijalna zaštitna sklopka 40/4/0,03A | kom | 3 |  | 0
| Gavni prekidač 63A,3p, s naponskim isklopnim elementom 230V | kom | 1 |  | 0
| Tipkalo "gljiva" za montažu na vrata 1 NO | kom | 1 |  | 0
| instalacijski zaštitni prekidač C10A/1P, 10kA | kom | 10 |  | 0
| instalacijski zaštitni prekidač C16A/1P, 10kA | kom | 12 |  | 0
| instalacijski zaštitni prekidač C16A/3P, 10kA | kom | 2 |  | 0
| instalacijski zaštitni prekidač C25A/3P, 10kA | kom | 8 |  | 0
| Astro sat ili Luksomat s uklopnim satom i fotosjetljivom sondom (prema izboru investitora) | kom | 1 |  | 0
| Instalacijski sklopnik 25A, AC1, napon svitka 230V 1 NO, | kom | 6 |  | 0
| Grebenasta sklopka za montažu na vrata 1-0-2, 12A, 1P | kom | 1 |  | 0
| Grebenasta sklopka za montažu na vrata 1-0, 12A, 1P | kom | 4 |  | 0
| Montaža i spajanje ormara, nosaći redne stezalke,sabirnice, P/F vodiči, izolatori, natpisi, oznake kabelan perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara, izjava o sukladnosti i ispitni list, nosač dokumentacije, shema izvedenog stanja | paušal | 1 |  | 0
1
5. | Dobava, montaža u zid i spajanje priključne ormarića "P.O", sa svom pripadajućom opremom, uključivo i svi prateći radovi. | kom | 1 |  | 0
| diferencijalna zaštitna sklopka 40/4/0,03A | kom | 1 |  | 0
| instalacijski zaštitni prekidač C16A/1P, 10kA | kom | 2 |  | 0
| instalacijski zaštitni prekidač C16A/3P, 10kA | kom | 1 |  | 0
| Industrijska priključnica 5 polna 16A 230/400V, IP44 | kom | 1 |  | 0
| Industrijska priključnica 3 polna 16A 230V, IP44 | kom | 2 |  | 0
| Montaža i spajanje ormara, nosaći redne stezalke,sabirnice, P/F vodiči, izolatori, natpisi, oznake kabelan perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara, izjava o sukladnosti i ispitni list, nosač dokumentacije, shema izvedenog stanja | paušal | 1 |  | 0
1
| Dobava i ugradnja UPS 3faznog 30 KVA tipa TAURUS on line Duble- Converson ili jednakovrijedno u blizini glavnog elektro ormara | kom | 1 |  | 0
| Nadgradni ormar sa zaštitnim osiguračima kao i shemom spoja | kom | 1 |  | 0
A1 | Glavni vodovi, razvodni ormari i priljučak: |  |  |  | 0
A.2. | ELEKTRO INSTALACIJE, INSTALACIJA RASVJETE I PRIKLJUČNICA
Dobava, montaža i spajanje kabelskih
1. | kanalica, kompletno:
PK 100 x 60 mm pocinčani, kompletno s spojnim
| i pričvrsnim priborom, koljenima i nosačima (zidni i stropni); | m | 50 |  | 0
PK 50 x 60 mm pocinčani, kompletno s spojnim
| i pričvrsnim priborom, koljenima i nosačima (zidni i stropni); | m | 30 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje PIT tipkala za isklop u nuždi
2. | kompletno | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje kabela za izvedbu
4. | el. instalacije. Kabele položiti u kabelske
kanalice, PNT u cijevi i PSC cijevi, cijevi s svim montažnim priborom potrebno uračunati u stavku kabela i sl.,
| PP00-Y 5 x 4 mm2 | m | 250 |  | 0
| PP00-Y 5 x 2,5 mm2 | m | 130 |  | 0
| PP00-Y 3 x 1,5 mm2 | m | 700 |  | 0
| PP00-Y 3 x 2,5 mm2 | m | 400 |  | 0
| PP00-Y 2 x 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| PP-j 5 x 1 mm2 | m | 200 |  | 0
| P/FY 10 mm2 | m | 60 |  | 0
| P/FY 6 mm2 | m | 120 |  | 0
STAVKA 3. KOMPLETNO:
U stavku rasvjete potrebno uračunati dobavu,montažu i spajanje do potpune gotovosti uključujući sav spojni i montažni pribor
U slučaju nuđenja rasvjete koja nije prema troškovniku potrebno je svjetlotehničkim proračunom dokazati sukladnost s normom HRN EN 12464-1 te zatražiti sukladnost projektanta ili nadzornog inženjera.
5. | Stropna nadgradna svjetiljka 2055/LED 51W, 230V, 1x160 HP, 4000K, 6430 lm output,stropna nadgradna svjetiljka, dimenzija svjetiljke:1572x145x100mm, IP66, IK08 | kom | 24 |  | 0
6. | LED stropna nadgradna svjetiljka, 24W LED, 2280lm, 4000K, CRI>80, dimenzija svjetiljke: fi 327x40mm, boja bijela, IP54 | kom | 4 |  | 0
7. | Nadgradna svjetiljka P 36W6060NW W, LED 36W 4000K, 4320lm, Ra>80, 110°,, dimenzija: 595x595x12mm, za ugradnju dimenzija:585x585mm, boja bijela, IP20 uključujući napajanje i okvir za nadgradnu montažu | kom | 2 |  | 0
8. | Asimetrična svjetiljka, reflektor 8029/AR 50W LED, 230V, 3000K, CRI>80, lumen output 5352 lm, , životni vijek 75 000h, dimenzija svjetiljke: 180x330x65mm, boja siva, IP66 | kom | 6 |  | 0
9. | Nadgradna protupanična svjetiljka S M1 301 M ST 3h, , stalni/pripravni spoj, sa oznakom smjera kretanja, boja bijela, IP65 | kom | 12 |  | 0
10. | nnadgradna/ugradna svjetiljka E1A 301 NM ST 8 LED 3h NM, pripravni spoj, sa oznakom smjera kretanja lijevo, desno, dolje, dimenzija: 250x194x29mm, boja bijela, IP20 | kom | 5 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog mikro materijala Svakom stavkom ukalkulirati elemente, kutije, nosive okvire i pokrovne pločice. Boja pokrovne maske u dogovoru s arhitektom i investitorom
| 1. prekidač obični | kom | 3 |  | 0
| 2. prekidač serijski | kom | 0 |  | 0
| 3. prekidač izmjenični | kom | 2 |  | 0
| 4. prekidač križni | kom | 1 |  | 0
| 5. tipkalo | kom | 6 |  | 0
| 6. šuko utičnica jednostruka | kom | 5 |  | 0
| 6. šuko utičnica jednostruka, nadgradna IP44 | kom | 0 |  | 0
| 8. šuko utičnica s poklopcem | kom | 3 |  | 0
| 9. šuko utičnica trostruka nadgradna | kom | 1 |  | 0
| 10. Industrijska 5polna priključnica 16A, IP44 | kom | 2 |  | 0
| 11. kutija za fiksni spoj | kom | 1 |  | 0
| 12. kutija za izjednačenje potencijala | kom | 2 |  | 0
|  | kpl | 1
12. | Uzemljivanje opreme (štokovi vrata, hidranti, metalne mase i sl..vodom
| P/FY 6 mm2, kompletno s stopicama, vijcima i sl.; kompletno | kom | 25 |  | 0
13. | Sitni vezni, spojni, izolacijski i ostali pričvrsni
| materijal i pribor; kompletno | kom | 1 |  | 0
14. | Probno puštanje instalacije u pogon; kompletno | kom | 1 |  | 0
| A2 UKUPNO : |  |  |  | 0
A3. | ISPITIVANJE INSTALACIJE I ATESTI
| 1. Ispitivanje instalacije za priključak HEP-a i predaja zapisnika u 3 primjerka | kpl | 1 |  | 0
| 2. Ispitivanje instalacije prema normi HRN HD 60364-6 i ispitivanje tipkala za isključenje u slučaju hitnosti i predaja zapisnika u 2 primjerka | kpl | 1 |  | 0
| 2. Ispitivanje opće i protupanične rasvjete i predaja zapisnika u 2 primjerka | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO A3: |  |  |  | 0
A.4. | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA
1. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake struje i predaja investitoru u 3 primjera i dodatno na CD-u | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO A4: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A. | JAKA STRUJA
A1. | GLAVNI VODOVI, RAZVODNI ORMARI I PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
A2. | INSTALACIJA RASVJETE I PRIKLJUČNICA I IZVODA |  |  |  | 0
A3. | ISPITIVANJE INSTALACIJE I ATESTI |  |  |  | 0
A4. | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA |  |  |  | 0
A. | UKUPNO: |  |  | kn | 0
B) | SLABA STRUJA - TROŠKOVNIK
B.1. | TELEFONSKO-KOMPJUTORSKA INSTALACIJA
1. | Dobava tipskog betonskog zdenca tipa MZD1 s poklopcem oznake TELEFON ili prema uvjetima HPT-a. Lokacija okna prema kotnom planu. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i polaganje PEHD cijevi fi 75 sa uvučenom čeličnom žicom 4 mm za uvođenje tel. priključka. | m | 60 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje TK ormara tip RO-1, sa crone regletama uključivo brtvljenje za uvod cijevi Dim: 200 x 330 x 80 mm | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava, polaganje u odgovarajuće plastične cijevi i spajanje voda UTP 4x2x0,6 cat 6. mm2/Cs25 od koncentracijskog ormarića KO do utičnica, uključivo plastične cijevi,kutije i prateći pribor i montažni materijal za priključak telefona u stanu. Po priključnici prosječno 15m. | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava i polaganje priključnog telefonskog kabela od TK ormara do koncentracijske kutije KO . Kabel UTP 4x 2x0,6 mm cat 6 u cijevi Cs 20. | m | 10 |  | 0
6. | Dobava, montaža te spajanje nadgradne tel.utičnice (1*RJ45 cat 6) uključivo i kutija fi 60. | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava, montaža te spajanje tel.utičnice ugradne (3xRJ45) uključivo i kutija 4M te nosač okvira i maska, oprema | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja sitnog spojnog i potrošnog materijala | pauš | 1 |  | 0
9. | Ispitivanje neprekidnosti vodova i spojeva na utičnicama i pach panelu, označavanje u KO i na utičnicama te puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO B1: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - B. SLABA STRUJA
B1. | TELEFONSKA I KOMPJUTORSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
B. | UKUPNO |  |  |  | 0
C) | UZEMLJENJE , GROMOBRAN, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1. | Dobava i polaganje u rov oko objekta FeZn 30x4mm za uzemljivač, uključivo izrada svih spojeva zavarivanjem ili spojnicama sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, uključujući uzemljenje svih stupova metalne konstrukcije, vanjske ograde i sl. | m | 10 |  | 0
2. | Dobava i polaganje u rov oko objekta FeZn 30x4mm za uzemljivač, uključivo izrada svih spojeva zavarivanjem ili spojnicama sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, uključujući uzemljenje svih stupova metalne konstrukcije, vanjske ograde i sl. | m | 50 |  | 0
3. | Polaganje i povezivanje metalnih masa sa uzemljivačem križnom spojnicom ili varenjem te uvod trake u Priključno mjerni ormar te na ostale metalne mase (ograda, nosači fasade, štokovi vrata i sl...) | m | 30 |  | 0
4. | Razni sitni spojni i montažni materijal zidni nosači, vijci tiple, spojnice, bakrene pletenice,P/F vodiči, obujmice, bakrene premosnice i sl. | kpl. | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje instalacije i reviziona knjiga, atesti i ispitni protokol. | kpl. | 1 |  | 0
C. | UKUPNO : |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A:
A) | JAKA STRUJA | kn |  |  | 0
B) | SLABA STRUJA | kn |  |  | 0
C) | GROMOBRAN | kn |  |  | 0
| SVEUKUPNO BEZ PDV-a: | kn |  |  | 0
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :
ZAGREB, Grahorova 15
TD H - 02 / 2003
Investitor: OPĆA BOLNICA ZABOK, Trg Dragutina Domjanića 6
Građevina:OPĆA BOLNICA ZABOK – lokacija Bračak
DNEVNA BOLNICA–PRIGRADNJA GLAVNOJ GRAĐEVINI
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE TE GROMOBRANSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET :

## Rekapitulacija
Rekapitulacija GRUPA 1: Izgradnja proizvodnog pogona
Građevinsko-obrtnički radovi | 0
Elektoinstalacija | 0
UKUPNO (bez PDV-a) | 0
PDV
UKUPNO S PDV-om | 0