**Naručitelj: CLIP BIO PLUS d.o.o.**

**Predmet nabave: „Izgradnja postrojenja za recikliranje“**

Evidencijski broj nabave CPB 1/2021

**UPITI ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA 01**

**UPIT GS 01**

Poštovani,

Ovim putem Vam se javljam za objekt „Izgradnja postrojenja za recikliranje na lokaciji Črnec Biškupečki“  Evidencijski broj nabave CPB 1/2021

Molim Vas povratnu informaciju zašto se traži armatura u svakoj stavci pojedinačno u betonskim radovima, a napisana je i  posebno stavka za armaturu gdje je pretpostavljam napisana sva količina potrebna kod betoniranja.

**ODGOVOR NARUČITELJA 01:**

Naručitelj je objavio izmjenu 02 Troškovnika, kod građevinsko-obrtničkih radova je u stavkama A.2.02-A.204 ukinuto „…dobava, savijanje i postava potrebne armature“, a u stavci A.3.03 korigirana potrebna količina.

Stručno povjerenstvo za nabavu

8. studenog 2021. Črnec Biškupečki