**HRABRI TELEFON**

**Trg svibanjskih žrtava 1995. br 2**

**Zagreb**

Zagreb, 26. studeni 2021.

Temeljem točke 6.2. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, verzija 7.0. te točke 1.5. Poziva na dostavu ponuda, u postupku nabave ***Radovi izgradnje prostora za usluge prevencije deinstitucionalizacije***, evidencijski broj nabave NAB – 3, Naručitelj ovime objavljuje 1. izmjenu Poziva na dostavu ponuda.

**I. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA**

Naručitelj je dana 17. studenog 2021. na stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr) objavio Poziv na dostavu ponuda sa pripadajućim prilozima za nabavu ***Radovi izgradnje prostora za usluge prevencije deinstitucionalizacije***

1. Naručitelj je 25. studenog 2021. zaprimio upit/zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta koji glasi kako slijedi:

***Poštovana,***

***Vezano za predmetno nadmetanje molimo Vas za sljedeća pojašnjenja:***

1. ***Stavka troškovnika GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***10.*** | ***UNUTARNJA STOLARIJA*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***10.1.*** | ***Unutarnja staklena vrata*** |  |  |
|  | ***Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih, zaokretnih, unutarnjih, ostakljenih vrata bez nadsvjetla dimenzija prema projektu. Dovratnik drveni suhomontažni, obuhvatni, završna obrada mat lak po izboru projektanta. Krilo vrata bez okvira potpuno ostakljeno u VSG-izvedbi (laminirano sigurnosno staklo) u izvedbi s folijom poboljšane zvučne izolacije. Staklo zvučne izolacije Rw36dB (min 44.2), najmanje 8mm debljine. Satinirano staklo. Okovi: s ili bez brave s cilindrom i ključem (prema shemama), obostrano inox kvaka, panti od plemenitog čelika dvodijelni panti, trodimenzionalno podesivi.  Odbojnik od inoxa s gumom. Sve prema shemi stolarije*** |  |  |
|  | ***stavka 1- dimenzija 100/270 cm (lijeva)-ugradnja u ab zid d=25cm, bez brave*** | ***3,00*** | ***kom*** |
|  | ***stavka 2- dimenzija 100/270 cm (desna) ugradnja u GK zid d=15cm, bez brave*** | ***2,00*** | ***kom*** |
|  | ***stavka 5a- dimenzija 100/280 cm (desna)-ugradnja u ab zid d=25cm, brava s ključem*** | ***2,00*** | ***kom*** |
|  | ***stavka 5b- dimenzija 100/280 cm (desna)-ugradnja u ab zid d=25cm, brava s ključem*** | ***1,00*** | ***kom*** |
|  | ***stavka 6a- dimenzija 100/280 cm (lijeva)-ugradnja u GK zid d=15cm, bez brave*** | ***1,00*** | ***kom*** |
|  | ***stavka 6b- dimenzija 100/280 cm (lijeva)-ugradnja u GK zid d=15cm, brava s ključem*** | ***1,00*** | ***kom*** |
|  | ***stavka 6c- dimenzija 100/280 cm (desna)-ugradnja u GK zid d=15cm, brava s ključem*** | ***1,00*** | ***kom*** |
|  | ***stavka 6d- dimenzija 100/280 cm (lijeva)-ugradnja u GK zid d=15cm, brava s ključem*** | ***1,00*** | ***kom*** |
|  | ***stavka 9a- dimenzija 90/280 cm (lijeva)-ugradnja u ab zid d=25cm, bez brave*** | ***1,00*** | ***kom*** |
|  | ***stavka 9b- dimenzija 90/280 cm (desna)-ugradnja u ab zid d=25cm, bez brave*** | ***1,00*** | ***kom*** |

***Molimo pojašnjenje tražene zvučne izolacije predmetnih vrata od Rw36dB (min44.). Proizvođači predmetnih vrata potvrđuju nam da je traženu zvučnu izolaciju nemoguće postići s obzirom na tražena staklena vrata i drveni dovratnik te Vas molimo za pojašnjenje.***

**Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta te odgovora sljedeće:

Tolerirat će se spuštanje zahtjeva za zvučnu izolaciju na Rw = 34 dB te ove mogućnosti kod ugradnje:

- ugradnja prozirnih silikonskih brtvi na vratno krilo ili

- ugradnja minimalnog potrebnog okvira vratnog krila (do 5 cm širine u pogledu)

da bi se postigla tražena zvučna izolacija.

Sukladno navedenom, stavka Troškovnika GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 10.1. mijenja se na sljedeći način:



1. ***Stavka troškovnika VODOVOD I KANALIZACIJA, poglavlje D) KANALIZACIJA:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***11.*** | ***Izvedba priključka projektirane PVC kanalizacije DN 200 mm u dužini 7,0m na postojeću javnu kanalizaciju  BC400. U cijenu uračunati iskop ceste, utovar, odvoz iskopanog materijala te sanacija ceste u prvobitno stanje. Sve komplet prema ponudi nadležnog poduzeća.*** |  |  |
|  | ***prema ponudi*** | ***kom*** | ***5*** |

***Molimo pojašnjenje iskazane količine od 5 komada priključaka na javnu kanalizaciju.***

**Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj pojašnjava da se radi o omaški i da je u pitanju 1 komad. Sukladno navedenom, stavka Troškovnika VODOVOD I KANALIZACIJA POGLAVLJE D) KANALIZACIJA mijenja se na sljedeći način:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***11.*** | ***Izvedba priključka projektirane PVC kanalizacije DN 200 mm u dužini 7,0m na postojeću javnu kanalizaciju  BC400. U cijenu uračunati iskop ceste, utovar, odvoz iskopanog materijala te sanacija ceste u prvobitno stanje. Sve komplet prema ponudi nadležnog poduzeća.*** |  |  |
|  | ***prema ponudi*** | ***kom*** | ***1*** |

1. ***S obzirom da se predmetni projekt ugovara po sistemu "ključ u ruke", a u točki 6.6. Uvjeti plaćanja navedeno je da se plaćanje vrši prema realizaciji te izvedenim količinama radova, molimo za pojašnjenje na koji način će se vršiti situiranje izvedenih radova (financijski plan, građevinska knjiga)?.***

Nastavno na upit gospodarskog subjekta, Naručitelj mijenja točku 6.6. Uvjeti plaćanja koja nakon izmjene glasi:

**90%** ukupno ugovorenog iznosa putem privremenih mjesečnih situacija ovjerenih od strane Nadzornog inženjera Naručitelja i predstavnika Naručitelja, u roku 60 dana od zadnjeg dana u mjesecu na kojega se odnose izvedeni radovi, a prema realizaciji odnosno postotku (%) izvršenih radova sukladno dinamičko-financijskom planu koje je Izvođač dužan dostaviti nakon sklapanja ugovora o radovima,~~te izvedenim količinama radova~~, uz uvjet da je situacija odnosno postotak (%) izvršenih mjesečnih radova ovjeren od strane Nadzornog inženjera Naručitelja.

**10%** ukupno ugovorenog iznosa će se zadržati i platiti nakon ovjeravanja okončane situacije po završetku radova, primopredaje radova i dostave jamstva za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Izvršene izmjene označene su u Pozivu na dostavu ponuda i Troškovniku **crvenom bojom**. Riječi koje se više ne primjenjuju odnosno brišu su ~~prekrižene~~.

Predmetne izmjene objavljuju se u zasebnim dokumentima kao izmjena:

Poziv na dostavu ponuda\_Radovi Hrabri telefon\_1. IZMJENA

Prilog 2. Troškovnik\_1. IZMJENA

Uzimajući u obzir da je rok za dostavu ponuda kraći od 5 (pet) dana, isti se produžuje do **2.12.2021. do 10:00h.**

Naručitelj

Hrabri telefon