**HRABRI TELEFON**

**Trg svibanjskih žrtava 1995. br 2**

**Zagreb**

Zagreb, 1. prosinac 2021.

Temeljem točke 6.2. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, verzija 7.0. te točke 1.5. Poziva na dostavu ponuda, u postupku nabave ***Radovi izgradnje prostora za usluge prevencije deinstitucionalizacije***, evidencijski broj nabave NAB – 3, Naručitelj ovime objavljuje 2. izmjenu Poziva na dostavu ponuda.

**II. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA**

Naručitelj je dana 17. studenog 2021. na stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr) objavio Poziv na dostavu ponuda sa pripadajućim prilozima za nabavu ***Radovi izgradnje prostora za usluge prevencije deinstitucionalizacije***

1. Naručitelj je 29. studenog 2021. zaprimio upit/zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta koji glasi kako slijedi:

***Poštovani,***

***u dokumentu Prilog 2. Troškovnik\_1. IZMJENA, radni list Građevinsko obrtnički radovi, primijetili smo da u točkama 6.Fasaderski radovi (red 201 – Ukupno fasaderski radovi) i 11. Keramičarski radovi (red 341 – Ukupno keramičarski radovi) postavljena formula ne zbraja sve navedene stavke tih točaka.***

***Slike s primjerima u nastavku.***

***Molimo Vas za ispravak troškovnika.***

******

******

**Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta te ispravlja formule u navedenim ćelijama.

2. Naručitelj je 30. studenog 2021. zaprimio upit zainteresiranog subjekta koji glasi:

***Poštovani,***

***sukladno promjeni koja je navedena u radnom listu Građevinsko – obrtnički radovi, stavka 10. Unutarnja stolarija, nije moguće u okvir od 5 cm ugraditi bravu, ostaviti utor za staklo i ugraditi pante.***

***Da bi to sve bilo moguće ugraditi u okvir, okvir bi trebao biti minimalno 9-10 cm. Rozeta od kvake je 5 cm i oko nje treba 2 cm sa svake strane. Dubina brave je 8,5 cm a utor za staklo je 2 cm.***

***Molimo Vas za ispravak stavke.***

**Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta te u radnom listu Građevinsko-obrtnički radovi, mijenja stavku 10.1. tako da ona sada glasi:



Dodatno, Naručitelj također u radnom listu Građevinsko-obrtnički radovi, stavka 10.1. dodaje sljedeću stavku:



Izvršene izmjene označene su u Pozivu na dostavu ponuda i Troškovniku **crvenom bojom**. Riječi koje se više ne primjenjuju odnosno brišu su ~~prekrižene~~.

**Naručitelj upućuje zainteresirane gospodarske subjekte da koriste novi obrazac Troškovnika koji se objavljuje uz ovaj podnesak.**

Predmetne izmjene objavljuju se u zasebnim dokumentima kao izmjena:

**Poziv na dostavu ponuda\_Radovi Hrabri telefon\_2. IZMJENA**

**Prilog 2. Troškovnik\_2. IZMJENA**

Uzimajući u obzir da je rok za dostavu ponuda kraći od 5 (pet) dana, isti se produžuje do **7.12.2021. do 10:00h.**

Naručitelj

Hrabri telefon