## Sheet1
VAKUMSKI SUSTAV
Stavka | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije
1. | VAKUMSKI SUSTAV | Proizvođač i model:
Količina: 1
2. | Vakum tanjurasti zglobni
3. | Nosivost minimalno 600 kg ili više
4. | Minimalno 2 neovisna vakumska kruga ili više
5. | Dvokružni vakumski usisni sistem tanjurastih vakuma min. d 300 mm ili više
6. | Dvokružni vakumski usisni sistem tanjurastih vakuma minimalnog max. pritiska 680 mbara
7. | Dubina zupčanika min. 150 mm ili više
8. | Zamjenjive ruke
9. | Ručno pomicanje bez zaključavanja
10. | Individualno namještanje vakuma bez upotrebe alata
11. | Integrirani mjerni uređaj za kontrolu i reguliranje vakuma i opskrbe energijom
12. | Zakretanje manualno za 360*
13. | Zaključavanje svakih 90* + dodatno zaključavanje
14. | Trajanje rada min. 7 sati ili više
15. | Napajanje: min. 12 V Akku baterija ili jača
16. | Težina: do max. 90 kg
17. | Sigurnost: akustični alarm
18. | Pribor: min. 4 aluminijska produžna kraka
19. | Opcija: vakum grana za proširenje sustava
20. | Doprema i instalacija