## NASLOVNICA
"A2Z" d.o.o. Čakovec, , za projektiranje, nadzor i izvođenje radova, tel.091/17-888-16, 091/17-888-10, fax.040/637709; oib: 86361736584
INVESTITOR: HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA, ČAKOVEC,
K. TOMISLAVA 29, 40 000 ČAKOVEC, OIB: 55882109804
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE
INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI - CENTAR PrInOS
LOKACIJA: ČAKOVEC, k.č. 125/6, k.o.ČAKOVEC
BR. PROJEKTA 15/19
DATUM: 07.2019.
FAZA: TROŠKOVNIK OPREME ZA GRUPU 1 - namještaj za opremanje Centra PrInOS
GLAVNI PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, dipl.ing.arch.
TVRTKA: "A2Z" d.o.o. ČAKOVEC
GRAĐEVINA: | DOGRADNJA CENTRA PrInOS
T R O Š K O V N I K
OPREME ZA GRUPU 1 - namještaj za opremanje Centra PrInOS
GLAVNI PROJEKTANT: |  | POTPIS I PEČAT
ANJA ZANJKO, dipl.ing.arch.
DIREKTOR: |  | POTPIS I PEČAT
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ.
Čakovec, srpanj 2019.

## OPREMA
"A2Z" d.o.o. Čakovec, , za projektiranje, nadzor i izvođenje radova, tel.091/17-888-16, 091/17-888-10, fax.040/637709; oib: 86361736584
red. | OPIS STAVKE | PONUĐENE TEHNIČKE | jed. | količina | jedinična | ukupno
br. | (TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE) | SPECIFIKACIJE | mjere |  | cijena
1.0 | ULAZNA PORTA | [5 empty] | 0
1.1 | Prijemni pult; sastoji se od 2 stola od kojih je jedan 450 cm x 60 cm (širine) te 75 cm visine, a drugi 100 cm x 60 cm (širine) te 75 cm visine, te tri ladičara. Ladičare izvesti kao mobilne na kotačićima, smjestiti ih ispod radne plohe stola. Radnu plohu stola izraditi od iverala 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), noge metalne u antracit boji. Vanjske plohe ladičara izraditi od iverala u istom dekoru kao što je radna ploha stola - hrast natur (Prilog I.), a unutrašnjost ladica izraditi od korpus iverala - bijele boje |  | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Radna ergonomska stolica sa naslonom za leđa i rukonaslonom, ukupne visine sa naslonom 110 cm, visine sjedišta 45 cm, širine sjedišta 45 cm, dubine 45 cm do 55 cm. Baza od kromiranog metala, sa pokretnim mehanizmom na gumene kotačiće, sa mogućnošću podizanja sjedišta putem plinskog podizača. Jastučić sjedišta tapeciran u tkaninu sive boje (alternativno boju pijeska). Vidi Prilog II. |  | kom | 3 |  | 0
1.0 | ULAZNA PORTA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2.0 | IZOLACIJA
2.1 | Radni stol 120 cm x 80 cm širine, 75 cm visine. Radnu plohu stola izraditi od iverala 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), noge metalne plastificirane u antracit boji. |  | kom | 1 |  | 0
2.2 | Mobilni ladičar na kotačićima koji se smješta ispod radne plohe stola. Vanjske plohe ladičara izraditi od iverala u istom dekoru kao što je radna ploha stola - hrast natur, a unutrašnjost ladica izraditi od korpus iverala - bijele boje. Visina ladičara 62 cm, širina 42 cm, dubina 58 cm. |  | kom | 1 |  | 0
2.3 | Radna ergonomska stolica sa naslonom za leđa i rukonaslonom, ukupne visine sa naslonom 110 cm, visine sjedišta 45 cm, širine sjedišta 45 cm, dubine 45 cm do 55 cm. Baza od kromiranog metala, sa pokretnim mehanizmom na gumene kotačiće, sa mogućnošću podizanja sjedišta putem plinskog podizača. Jastučić sjedišta tapeciran u tkaninu sive boje (alternativno boju pijeska). Vidi Prilog II. |  | kom | 1 |  | 0
2.4 | Komoda za spise dubine 40 cm, duljine 310 cm, visine 80 cm. Vanjske plohe komode izraditi od iverala debljine 25 mm u istom dekoru kao što je radna ploha stola - hrast natur (Prilog I.), a unutrašnjost komode izraditi od korpus iverala - bijele boje. |  | kom | 1 |  | 0
2.5 | Ležaj - Krevet 95 cm x 205 cm sa podnicom i madracem dimenzija 90 cm x 200 cm, debljine 18 cm. Okvir kreveta izvesti od iverala u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.) |  | kom | 1 |  | 0
2.0 | IZOLACIJA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3.0 | ARHIVA
3.1 | Radni stol 150 cm x 90 cm širine, 75 cm visine. Radnu plohu stola izraditi od iverala 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), noge metalne plastificirane u antracit boju. |  | kom | 2 |  | 0
3.2 | Mobilni ladičar na kotačićima koji se smješta ispod radne plohe stola. Vanjske plohe ladičara izraditi od iverala debljine 18 mm u istom dekoru kao što je radna ploha stola - hrast natur (Prilog I.), a unutrašnjost ladica izraditi od korpus iverala - bijele boje. Visina ladičara 62 cm, širina 42 cm, dubina 58 cm. |  | kom | 2 |  | 0
3.3 | Radna ergonomska stolica sa naslonom za leđa i rukonaslonom, ukupne visine sa naslonom 110 cm, visine sjedišta 45 cm, širine sjedišta 45 cm, dubine 45 do 55 cm. Baza od kromiranog metala, sa pokretnim mehanizmom na gumene kotačiće, sa mogućnošću podizanja sjedišta putem plinskog podizača. Jastučić sjedišta tapeciran u tkaninu sive boje (alternativno boju pijeska). Vidi Prilog II. |  | kom | 2 |  | 0
3.4 | Otvoreni ormar (poličar za registratore), dubine 40 cm, širine 90 cm, visine 200 cm. Sve plohe ormara izraditi od iverala debljine 25 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.). |  | kom | 6 |  | 0
3.0 | ARHIVA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4.0 | EDUKACIJSKI CENTAR
4.1 | Složiva konferencijska stolica sa metalnim kromiranim skije postoljem, sa naslonom za leđa i rukonaslonom. Visina sjedišta 45 cm, dimenzije sjedišta 45 cm x 45 cm. Ukupna visina stolice 85 - 95 cm. Jastučić sjedala tapeciran u tkaninu sive boje (varijanta boja pijeska). Vidi Prilog II. |  | kom | 50 |  | 0
4.2 | Školska ploča za pisanje markerom 360x120 cm, bijela |  | kom | 1 |  | 0
4.3 | Pribor za pisanje (set markera za pisanje po ploči u 4 do 5 različitih boja) i profesionalni magnetni brisač za ploču 105 mm x 55 mm x 23 mm |  | kpl | 1 |  | 0
4.0 | EDUKACIJSKI CENTAR UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5.0 | STAN 01
5.1 | Krevet 95x205 cm sa podnicom i madracem dimenzija 90x200 cm, debljine 18 cm. Okvir kreveta izvesti od iverala u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.) |  | kom | 4 |  | 0
5.2 | Noćni ormarić, dimenzije 45 cm x 45 cm (širine) x 60 cm visine. Vanjske plohe noćnog ormarića izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru - hrast natur, a unutrašnjost ladica noćnog ormarića izraditi od korpus iverala - bijele boje |  | kom | 4 |  | 0
5.3 | Garderobni ormar 90 cm x 60 cm (širine) x 200 cm visine, dvokrilni. Vanjske plohe ormara izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. Ugraditi sistem zaključavanja ormara ključanicom. |  | kom | 4 |  | 0
5.4 | Kutna garnitura na razvlačenje dimenzija: Visina - 800 mm do 870 mm, Širina - 2000 mm do 2040 mm, Dubina - 1300 mm do 1420 mm, Visina sjedala - 370 mm do 450 mm, Širina sjedala - 2000 mm do 2010 mm, Dubina sjedišta - 500 mm do 600 mm, Debljina sjedala - 90 mm, Širinu područja za spavanje - 1300 mm, Duljina područja za spavanje - 2010 mm. Garnitura tapecirana u tkaninu sive boje (alternativno u boju pijeska). Noge plastične. |  | kom | 1 |  | 0
5.5 | Klub stolić okrugli promjera 50 - 60 cm, visine 45 cm. Plohu stolića izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.). Noge stolića metalne, antracit boje. |  | kom | 1 |  | 0
5.6 | Zidni regal za dnevni boravak, sastoji se od sljedećih elemenata: 1. TV element (1 kom.) širine cca 180 cm do 190 cm, visine 50 cm do 55 cm, dubine 35 cm do 40 cm; 2. Element ormara (1 kom.) visine 110 cm do 120 cm, dubine 35 cm do 40 cm, širine 90 cm; 3. Viseći element (1 kom.) širine 80 cm, dubine 35 cm do 40 cm, visine 100 cm; 4. zidne police širine 150 cm, dubine 15cm do 20 cm, visine 15 cm. Elemente regala izraditi od iverala debljine 18 mm, pri čemu su vidljive plohe u dekoru natur hrasta (Prilog I.), dok su unutarnje pregrade ormara i visećeg elementa od korpus iverala bijele boje. |  | kpl | 1 |  | 0
5.7 | Stol blagovaonski promjera 90 cm do 100 cm, visine 75 cm. Plohu stola izraditi od iverala debljine 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.),centralna noga metalna u antracit boji. |  | kom | 1 |  | 0
5.8 | Stolica blagovaonska od punog drveta u bijeloj boji. Dimenzije sjedišta 45 cm x 45 cm, visina sjedišta 45 cm, ukupna visina stolice sa naslonom 85 - 100 cm. |  | kom | 4 |  | 0
5.9 | Kuhinjski blok dužine 354 cm, sastoji se od 4 donja elementa dimenzija 60 cm x 60 cm, visine 85 cm i 4 gornja viseća elementa dimenzija 60 cm širine, 35 cm dubine i 70 cm visine. Elemente izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.). U radnu plohu ugraditi sudoper sa ocjeđivačem i slavinu. U sklopu kuhinjskog bloka nalazi se samostojeći štednjak sa integriranom pećnicom, napa i hladnjak (ŠxVxD) 54 cm x 145.5 cm x 59.5 cm). U cijenu uključiti dostavu, montažu i priključak svih uređaja, sve do funkcije. |  | kpl | 1 |  | 0
5.10 | Garderobni ormar ugradbeni 170 cm x 60 cm (širine) x 270 cm visine, trokrilni. Vanjske plohe ormara izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. |  | kpl | 1 |  | 0
5.0 | STAN 01 UKUPNO: |  |  |  |  | 0
6.0 | SOBA ZA SAVJETOVANJE
6.1 | Stol konferencijski širine 90 cm, duljine 210 cm, visine 75 cm. Radna ploha stola lamelirano kaljeno satinirano staklo, noge stola metalne plastificirane u antracit boju. |  | kom | 1 |  | 0
6.2 | Radni stol 90 cm x 180 cm širine, 75 cm visine. Radnu plohu stola izraditi od iverala 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), noge metalne plastificirane u antracit boju. |  | kom | 1 |  | 0
6.3 | Mobilni ladičar na kotačićima koji se smješta ispod radne plohe stola. Vanjske plohe ladičara izraditi od iverala debljine 18 mm u istom dekoru kao što je radna ploha stola - hrast natur (Prilog I.), a unutrašnjost ladica izraditi od korpus iverala - bijele boje. Visina ladičara 62 cm, širina 42 cm, dubina 58 cm. |  | kom | 4 |  | 0
6.4 | Radna ergonomska stolica sa naslonom za leđa i rukonaslonom, ukupne visine sa naslonom 110 cm, visine sjedišta 45 cm, širine sjedišta 45 cm, dubine 45 cm do 55 cm. Baza od kromiranog metala, sa pokretnim mehanizmom na gumene kotačiće, sa mogućnošću podizanja sjedišta putem plinskog podizača. Jastučić sjedišta tapeciran u tkaninu sive boje (alternativno boju pijeska). Vidi Prilog II. |  | kom | 4 |  | 0
6.5 | Ormar za spise 60 cm dubine, 120 cm širine, 200 cm visine. Vratna krila ormara izvesti u okviru od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.), sa ispunom od satiniranog stakla. Korpus i unutrašnje pregrade izvesti od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.). |  | kom | 1 |  | 0
6.6 | Komoda za spise dubine 40 cm, duljine 220 cm, visine 80 cm. Vanjske plohe komode izraditi od iverala debljine 18 mm - hrast natur (Prilog I.), a unutrašnjost komode izraditi od korpus iverala - bijele boje. |  | kom | 1 |  | 0
6.0 | SOBA ZA SAVJETOVANJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
7.0 | SOBA ZA GRUPNI RAD
7.1 | Radni stol 180 cm x 90 cm širine, 75 cm visine. Radnu plohu stola izraditi od iverala 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), noge metalne plastificirane u antracit boju. |  | kom | 1 |  | 0
7.2 | Mobilni ladičar na kotačićima koji se smješta ispod radne plohe stola. Vanjske plohe ladičara izraditi od iverala debljine 18 mm u istom dekoru kao što je radna ploha stola - hrast natur (Prilog I.), a unutrašnjost ladica izraditi od korpus iverala - bijele boje. Visina ladičara 62 cm, širina 42 cm, dubina 58 cm. |  | kom | 1 |  | 0
7.3 | Radna ergonomska stolica sa naslonom za leđa i rukonaslonom, ukupne visine sa naslonom 110 cm, visine sjedišta 45 cm, širine sjedišta 45 cm, dubine 45 cm do 55 cm. Baza od kromiranog metala, sa pokretnim mehanizmom na gumene kotačiće, sa mogućnošću podizanja sjedišta putem plinskog podizača. Jastučić sjedišta tapeciran u tkaninu sive boje (alternativno boju pijeska). Vidi Prilog II. |  | kom | 1 |  | 0
7.4 | Okrugli konferencijski stol promjera 100 cm, visine 75 cm. Radna ploha stola od iverala debljine 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), noge stola metalne plastificirane u antracit boju. |  | kom | 1 |  | 0
7.5 | Složiva konferencijska stolica sa metalnim kromiranim skije postoljem, sa naslonom za leđa I rukonaslonom. Jastučić sjedala tapeciran u tkaninu sive boje (varijanta boja pijeska), Vidi Prilog II. Dimenzije sjedišta 45 cm x 45 cm, visina sjedišta 45 cm, ukupna visina s naslonom 85-95 cm. |  | kom | 6 |  | 0
7.6 | Otvoreni ormar (poličar), dubine 40 cm, širine 235 cm, visine 210 cm. Sve plohe ormara izraditi od iverala debljine 25 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.). |  | kom | 1 |  | 0
7.7 | Otvoreni ormar (poličar za registratore), dubine 40 cm, širine 90 cm, visine 200 cm. Sve plohe ormara izraditi od iverala debljine 25 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.). |  | kom | 1 |  | 0
7.0. | SOBA ZA GRUPNI RAD UKUPNO: |  |  |  |  | 0
8.0 | DNEVNI CENTAR
8.1 | Radni stol 150 cm x 90 cm širine, 75 cm visine. Radnu plohu stola izraditi od iverala 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), noge metalne plastificirane u antracit boju. |  | kom | 4 |  | 0
8.2 | Mobilni ladičar na kotačićima koji se smješta ispod radne plohe stola. Vanjske plohe ladičara izraditi od iverala debljine 18 mm, u istom dekoru kao što je radna ploha stola - hrast natur, a unutrašnjost ladica izraditi od korpus iverala - bijele boje. Visina ladičara 62 cm, širina 42 cm, dubina 58 cm. |  | kom | 4 |  | 0
8.3 | Kutna garnitura dimenzija: Visina - 800 mm do 900 mm, Širina - 2000 mm do 2040 mm, Dubina - 1300 mm do 1420 mm, Visina sjedala - 370 mm do 450 mm, Širina sjedala - 1800 mm do 2010 mm, Dubina sjedišta - 500 mm do 600 mm, Debljina sjedala - 90 mm. Garnitura tapecirana u tkaninu sive boje (alternativno u boju pijeska). Noge plastične. |  | kom | 1 |  | 0
8.4 | Radna ergonomska stolica sa naslonom za leđa i rukonaslonom, ukupne visine sa naslonom 110 cm, visine sjedišta 45 cm, širine sjedišta 45 cm, dubine 45 cm do 55 cm. Baza od kromiranog metala, sa pokretnim mehanizmom na gumene kotačiće, sa mogućnošću podizanja sjedišta putem plinskog podizača. Jastučić sjedišta tapeciran u tkaninu sive boje (alternativno boju pijeska). Vidi Prilog II. |  | kom | 4 |  | 0
8.5 | Otvoreni ormar (poličar za registratore), dubine 40 cm, širine 90 cm, visine 200 cm. Sve plohe ormara izraditi od iverala debljine 25 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.). |  | kom | 3 |  | 0
8.6 | Klub stolić okrugli promjera 50 - 60 cm, visine 45 cm. Plohu stolića izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur. Noge stolića metalne, antracit boje. |  | kom | 1 |  | 0
8.0 | DNEVNI CENTAR UKUPNO: |  |  |  |  | 0
9.0 | STAN 02
9.1 | Krevet 95 cm x 205 cm sa podnicom i madracem dimenzija 90 cm x 200 cm, debljine 18 cm. Okvir kreveta izvesti od iverala u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.) |  | kom | 6 |  | 0
9.2 | Noćni ormarić, dimenzije 45 cm x 45 cm (širine) x 60 cm visine. Vanjske plohe noćnog ormarića izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru - hrast natur (Prilog I.), a unutrašnjost ladica noćnog ormarića izraditi od korpus iverala - bijele boje |  | kom | 6 |  | 0
9.3 | Garderobni ormar 90 cm x 60 cm (širine) x 200 cm visine, dvokrilni. Vanjske plohe ormara izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. Ugraditi sistem zaključavanja ormara ključanicom. |  | kom | 4 |  | 0
9.4 | Kutna garnitura na razvlačenje dimenzija: Visina - 800 mm do 870 mm, Širina - 2000 mm do 2040 mm, Dubina - 1300 mm do 1420 mm, Visina sjedala - 370 mm do 450 mm, Širina sjedala - 2000 mm do 2010 mm, Dubina sjedišta - 500 mm do 600 mm, Debljina sjedala - 90 mm, Širinu područja za spavanje - 1300 mm, Duljina područja za spavanje - 2010 mm. Garnitura tapecirana u tkaninu sive boje (alternativno u boju pijeska). Noge plastične. |  | kom | 1 |  | 0
9.5 | TV regal za dnevni boravak duljine 140 cm, visine 45 cm do 55 cm, dubine 35 cm do 40 cm. Elemente regala izraditi od iverala debljine 25 mm, sve plohe u dekoru natur hrasta (Prilog I.). |  | kpl | 1 |  | 0
9.6 | Garderobni ormar u hodniku dimenzija 180 cm x 60 cm (širine) x 250 cm visine, trokrilni. Vanjske plohe ormara izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. |  | kom | 1 |  | 0
9.7 | Stol blagovaonski promjera 120 cm, visine 75 cm. Plohu stola izraditi od iverala debljine 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), centralna noga metalna u antracit boji. |  | kom | 1 |  | 0
9.8 | Stolica blagovaonska od punog drveta u bijeloj boji. Dimenzije sjedišta 45 cm x 45 cm, visina sjedišta 45 cm, ukupna visina stolice sa naslonom 85 - 100 cm. |  | kom | 6 |  | 0
9.9 | Kuhinjski blok dužine 374 cm, sastoji se od 3 donja elementa dimenzija 60 cm x 60 cm širine i jednog donjeg elementa dimenzija 60 cm x 80 dužine cm. Svi donji elementi su visine 85 cm. Tri gornja viseća elementa dimenzija 60 cm širine, 35 cm dubine i 70 cm visine, dok je jedan 80 cm širine, 35 cm dubine i 70 cm visine. Elemente izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.). U radnu plohu ugraditi sudoper sa ocjeđivačem i slavinu. U sklopu kuhinjskog bloka nalazi se samostojeći štednjak sa integriranom pećnicom, napa i hladnjak (ŠxVxD) 54 cm x 145.5 cm x 59.5 cm visine. U cijenu uključiti dostavu, montažu i priključak svih uređaja, sve do funkcije. |  | kpl | 1 |  | 0
9.10 | Klub stolić okrugli promjera 50 - 60 cm, visine 45 cm. Plohu stolića izraditi izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.). Noge stolića metalne, plastificirane u antracit boju. |  | kom | 1 |  | 0
9.0 | STAN 02 UKUPNO: |  |  |  |  | 0
10.0 | STAN 03
10.1 | Krevet 95 cm x 205 cm sa podnicom i madracem dimenzija 90 cm x 200 cm. Okvir kreveta izvesti od iverala u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.) |  | kpl | 4 |  | 0
10.2 | Noćni ormarić, dimenzije 40 cm x 40 cm (širine) x 60 cm visine. Vanjske plohe noćnog ormarića izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru - hrast natur (Prilog I.), a unutrašnjost ladica noćnog ormarića izraditi od korpus iverala - bijele boje |  | kom | 4 |  | 0
10.3 | Garderobni ormar 90 cm x 60 cm (širine) x 200 cm visine, dvokrilni. Vanjske plohe ormara izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. Ugraditi sistem zaključavanja ormara ključanicom. |  | kom | 1 |  | 0
10.4 | Garderobni ormar ugradbeni 150 cm x 55 cm (širine) x 235 cm visine, trokrilni. Vanjske plohe ormara izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. Ugraditi sistem zaključavanja ormara ključanicom. |  | kom | 1 |  | 0
10.5 | Kutna garnitura na razvlačenje dimenzija: Visina - 800 mm do 870 mm, Širina - 2000 mm do 2040 mm, Dubina - 1300 mm do 1420 mm, Visina sjedala - 370 mm do 450 mm, Širina sjedala - 2000 mm do 2010 mm, Dubina sjedišta - 500 mm do 600 mm, Debljina sjedala - 90 mm, Širinu područja za spavanje - 1300 mm, Duljina područja za spavanje - 2010 mm. Garnitura tapecirana u tkaninu sive boje (alternativno u boju pijeska). Noge plastične. |  | kom | 1 |  | 0
10.6 | Klub stolić okrugli promjera 50 - 60 cm, visine 45 cm. Plohu stolića izraditi izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.). Noge stolića metalne, antracit boje. |  | kom | 1 |  | 0
10.7 | Zidni regal za dnevni boravak, sastoji se od sljedećih elemenata: 1. TV element (1 kom.) širine 180 cm do 190 cm, visine 45 do 55 cm, dubine 35 cm do 40 cm; 2. Element ormara (1 kom.) visine 110 cm do 120 cm, dubine 35 cm do 40 cm, širine 90 cm; 3. Viseći element (1 kom.) širine 80 cm, dubine 35 cm do 40 cm, visine 100 cm; 4. zidne police širine 150 cm, dubine 15 cm do 20 cm, visine 15 cm. Elemente regala izraditi od iverala debljine 18 mm, pri čemu su vidljive plohe u dekoru natur hrasta (Prilog I.), dok su unutarnje pregrade ormara i visećeg elementa od korpus iverala bijele boje. |  | kpl | 1 |  | 0
10.8 | Garderobni ormar u hodniku dim. 120 cm x 60 cm (širine) x 200 cm visine, dvokrilni. Vanjske plohe ormara izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. |  | kom | 1 |  | 0
10.9 | Stol blagovaonski promjera 90 cm do 100 cm, visine 75 cm. Plohu stola izraditi od iverala debljine 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), centralna noga metalna u antracit boji. |  | kom | 1 |  | 0
10.10 | Stolica blagovaonska od punog drveta u bijeloj boji. Dimenzije sjedišta 45 cm x 45 cm, visina sjedišta 45 cm, ukupna visina stolice sa naslonom 85 - 100 cm. |  | kom | 4 |  | 0
10.11 | Kuhinjski blok dužine 294 cm, sastoji se od 3 donja elementa dimenzija 60 cm x 60 cm širine, visine 85 cm i tri gornja viseća elementa dimenzija 60 cm širine, 35 cm dubine i 70 cm visine. Elemente izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.). U radnu plohu ugraditi sudoper sa ocjeđivačem i slavinu. U sklopu kuhinjskog bloka nalazi se samostojeći štednjak sa integriranom pećnicom, napa i hladnjak (ŠxVxD) 54 cm x 145.5 cm x 59.5 cm visine). U cijenu uključiti dostavu, montažu i priključak svih uređaja, sve do funkcije. |  | kpl | 1 |  | 0
10.0 | STAN 03 UKUPNO: |  |  |  |  | 0
11.0 | STAN 04
11.1 | Krevet 95 cm x 205 cm sa podnicom i madracem dimenzija 90 cm x 200 cm, debljine 18 cm. Okvir kreveta izvesti od iverala u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.) |  | kom | 4 |  | 0
11.2 | Noćni ormarić, dimenzije 45 cm x 45 cm (širine) x 60 cm visine. Vanjske plohe noćnog ormarića izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru - hrast natur (Prilog I.), a unutrašnjost ladica noćnog ormarića izraditi od korpus iverala - bijele boje |  | kom | 4 |  | 0
11.3 | Garderobni ormar 110 cm x 60 cm (širine) x 200 cm visine, dvokrilni. Vanjske plohe ormara izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. Ugraditi sistem zaključavanja ormara ključanicom. |  | kom | 4 |  | 0
11.4 | Komoda u hodniku dim. 100 cm x 60 cm (širine) x 80 cm visine. Vanjske plohe komode izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. |  | kom | 1 |  | 0
11.4 | Kutna garnitura na razvlačenje dimenzija: Visina - 800 mm do 870 mm, Širina - 2000 mm do 2040 mm, Dubina - 1300 mm do 1420 mm, Visina sjedala - 370 mm do 450 mm, Širina sjedala - 2000 mm do 2010 mm, Dubina sjedišta - 500 mm do 600 mm, Debljina sjedala - 90 mm, Širinu područja za spavanje - 1300 mm, Duljina područja za spavanje - 2010 mm. Garnitura tapecirana u tkaninu sive boje (alternativno u boju pijeska). Noge plastične. |  | kom | 1 |  | 0
11.5 | Klub stolić okrugli promjera 50 - 60 cm, visine 45 cm. Plohu stolića izraditi izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.). Noge stolića metalne, antracit boje. |  | kom | 1 |  | 0
11.6 | Zidni regal za dnevni boravak, sastoji se od sljedećih elemenata: 1. TV element (1 kom.) širine 180 cm do 190 cm, visine 45 cm do 55 cm, dubine 35 cm do 40 cm; 2. Element ormara (1 kom.) visine 110 cm do 120 cm, dubine 35 cm do 40 cm, širine 90 cm; 3. Viseći element (1 kom.) širine 40 cm, dubine 35 do 40 cm, visine 100 cm; 4. zidne police širine 150 cm, dubine 15 cm do 20 cm, visine 15 cm. Elemente regala izraditi od iverala pri čemu su vidljive plohe u dekoru natur hrasta, dok su unutarnje pregrade ormara i visećeg elementa od korpus iverala bijele boje. |  | kom | 1 |  | 0
11.7 | Stol blagovaonski promjera 90 cm do 100 cm, visine 75 cm. Plohu stola izraditi od iverala debljine 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), centralna noga metalna u antracit boji. |  | kpl | 1 |  | 0
11.8 | Stolica blagovaonska od punog drveta u bijeloj boji. Dimenzije sjedišta 45 cm x 45 cm, visina sjedišta 45 cm, ukupna visina stolice sa naslonom 85 - 100 cm. |  | kom | 4 |  | 0
11.9 | Kuhinjski blok dužine 314 cm, sastoji se od 2 donja elementa dimenzija 60 cm x 60 cm širine, jedan dimenzija 60 x 80 širine, visine 85 cm i dva gornja viseća elementa dimenzija 60 cm širine, jedan 80 cm širine, 35 cm dubine i 70 cm visine. Elemente izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.). U radnu plohu ugraditi sudoper sa ocjeđivačem i slavinu. U sklopu kuhinjskog bloka nalazi se samostojeći štednjak sa integriranom pećnicom, napa i hladnjak (ŠxVxD) 54 cm x 145.5 cm x 59.5 cm visine. U cijenu uključiti dostavu, montažu i priključak svih uređaja, sve do funkcije. |  | kom | 1 |  | 0
11.0 | STAN 04 UKUPNO: |  |  |  |  | 0
12.0 | STAN 05
12.1 | Krevet 95 cm x 205 cm sa podnicom i madracem dimenzija 90 cm x 200 cm, debljine 18 cm. Okvir kreveta izvesti od iverala u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.) |  | kom | 4 |  | 0
12.2 | Noćni ormarić, dimenzije 45 cm x 45 cm (širine) x 60 cm visine. Vanjske plohe noćnog ormarića izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru - hrast natur (Prilog I.), a unutrašnjost ladica noćnog ormarića izraditi od korpus iverala - bijele boje |  | kom | 4 |  | 0
12.3 | Garderobni ormar 120 cm x 60 cm (širine) x 200 cm visine, dvokrilni. Vanjske plohe ormara izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. Ugraditi sistem zaključavanja ormara ključanicom. |  | kom | 4 |  | 0
12.4 | Garderobni ormar u hodniku dim. 120 cm x 58 cm (širine) x 268 cm visine, dvokrilni. Vanjske plohe ormara izraditi od iverala debljine 18 mm u dekoru hrast natur (Prilog I.), a unutarnje pregrade i police od korpus iverala bijele boje. Stražnja strana ormara se ne izvodi do visine 65 cm. |  | kom | 1 |  | 0
12.5 | Kutna garnitura na razvlačenje dimenzija: Visina - 800 mm do 870 mm, Širina - 2000 mm do 2040 mm, Dubina - 1300 mm do 1420 mm, Visina sjedala - 370 mm do 450 mm, Širina sjedala - 2000 mm do 2010 mm, Dubina sjedišta - 500 mm do 600 mm, Debljina sjedala - 90 mm, Širinu područja za spavanje - 1300 mm, Duljina područja za spavanje - 2010 mm. Garnitura tapecirana u tkaninu sive boje (alternativno u boju pijeska). Noge plastične. |  | kom | 1 |  | 0
12.6 | Klub stolić okrugli promjera 50 - 60 cm, visine 45 cm. Plohu stolića izraditi izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur. Noge stolića metalne, antracit boje. |  | kom | 1 |  | 0
12.7 | Zidni regal za dnevni boravak, sastoji se od sljedećih elemenata: 1. TV element (1 kom.) širine 180 cm do 190 cm, visine 45 cm do 55 cm, dubine 35 cm do 40 cm; 2. Element ormara (1 kom.) visine 110 cm do 120 cm, dubine 35 do 40 cm, širine 90 cm; 3. Viseći element (1 kom.) širine 40 cm, dubine 35 cm do 40 cm, visine 100 cm; 4. zidne police širine 150 cm, dubine 15 cm do 20 cm, visine 15 cm. Elemente regala izraditi od iverala pri čemu su vidljive plohe u dekoru natur hrasta, dok su unutarnje pregrade ormara i visećeg elementa od korpus iverala bijele boje. |  | kpl | 1 |  | 0
12.8 | Stol blagovaonski promjera 90 cm do 100 cm, visine 75 cm. Plohu stola izraditi od iverala debljine 25 mm, završni dekor hrast natur (Prilog I.), centralna noga metalna u antracit boji. |  | kom | 1 |  | 0
12.9 | Stolica blagovaonska od punog drveta u bijeloj boji. Dimenzije sjedišta 45 cm x 45 cm, visina sjedišta 45 cm, ukupna visina stolice sa naslonom 85 - 100 cm. |  | kom | 4 |  | 0
12.10 | Kuhinjski blok dužine 314 cm, sastoji se od 2 donja elementa dimenzija 60 cm x 60 cm širine, jedan dimenzija 60 x 80 širine, visine 85 cm i dva gornja viseća elementa dimenzija 60 cm širine, jedan 80 cm širine, 35 cm dubine i 70 cm visine. Elemente izraditi od iverala debljine 18 mm u završnom dekoru hrast natur (Prilog I.). U radnu plohu ugraditi sudoper sa ocjeđivačem i slavinu. U sklopu kuhinjskog bloka nalazi se samostojeći štednjak sa integriranom pećnicom, napa i hladnjak (ŠxVxD) 54 cm x 145.5 cm x 59.5 cm visine. U cijenu uključiti dostavu, montažu i priključak svih uređaja, sve do funkcije. |  | kpl | 1 |  | 0
12.0 | STAN 05 UKUPNO: |  |  |  |  | 0
13.0 | OPREMA U EKSTERIJERU
13.1 | Klupa dimenzija (DxŠxV) 195 cm x 50 cm x 47 cm. Konstrukcija klupe je od lijevanog betona sa zaobljenim bočnim rubovima prema nacrtu u Prilogu III., a sjedeća površina izrađena je od drvenih dužica spojenih bez fuga. Drveni dio izraditi od sibirskog ariša (alternativno četinari I. klase), završno bojano univerzalnim alkidnim polutransparentnim završnim lazurnim premazom sa voskom u boji oraha. (Vidi Prilog III.) |  | kom | 6 |  | 0
13.0 | OPREMA U EKSTERIJERU UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## List1 (hidden)
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1 | OPREMA ZA GRUPU 1 - namještaj za opremanje Centra PrInOS
1 | PRIJEMNA PORTA
2 | IZOLACIJA
3 | ARHIVA
4 | EDUKACIJSKI CENTAR
5 | STAN 01
6 | SOBA ZA SAVJETOVANJE
7 | SOBA ZA GRUPNI RAD
8 | DNEVNI CENTAR
9 | STAN 02
10 | STAN 03
11 | STAN 04
12 | STAN 05
13 | STAN 05
UKUPNO:
|  |  | UKUPNO: | Kn
PDV 25 %:
|  | SVEUKUPNO: |  | Kn

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1 | OPREMA ZA GRUPU 1 - namještaj za opremanje Centra PrInOS
1 | PRIJEMNA PORTA |  |  |  | 0
2 | IZOLACIJA |  |  |  | 0
3 | ARHIVA |  |  |  | 0
4 | EDUKACIJSKI CENTAR |  |  |  | 0
5 | STAN 01 |  |  |  | 0
6 | SOBA ZA SAVJETOVANJE |  |  |  | 0
7 | SOBA ZA GRUPNI RAD |  |  |  | 0
8 | DNEVNI CENTAR |  |  |  | 0
9 | STAN 02 |  |  |  | 0
10 | STAN 03 |  |  |  | 0
11 | STAN 04 |  |  |  | 0
12 | STAN 05 |  |  |  | 0
13 | OPREMA U EKSTERIJERU |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
|  |  | UKUPNO: | Kn | 0
|  |  | PDV 25 %: |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  | Kn | 0