**ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA**

**KAPTOL 31,10000 ZAGREB**

Zagreb, 21.04.2022.

**PREDMET: Nabava radova sanacije i ojačanja konstrukcije Nadbiskupskog dvora, Kaptol 31, Zagreb**

Poštovani,

U nastavku dostavljamo odgovore (označeno crveno) na postavljena pitanja (označena crno) stavaka troškovnika:

**7. TESARSKI RADOVI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. | | KROVNE LETVE/ŠTAFLE: Dobava, krojenje i ugradnja štafli dim 5 x 8 cm preko parne brane na kosu ploču krova na razmak cca 30 cm. Štafle od četinara I klase se postavljaju kao krovne letve (razmak 30 cm) i kontra-letve (razmak 90 cm) u dva okomita smjera. Štafle pričvrstiti za OSB ploče. Sva spojna sredstva uključena su u stavku. Impregnacija uključena u stavku. Obračun po duljini ugrađenih štafli. M3 17.535,00  **Stavka je iskazana u m3. U stavci piše obračun po m1. U kojoj jedinici mjere se nude štafle?**  Omaškom je navedena kriva jedinica mjere, ispravno treba biti M1 17.535,00. Naručitelj će sukladno navedenom ispraviti Troškovnik i objaviti isti.   1. **PRIPREMNI RADOVI, ZAŠTITE, DEMONTAŽE** |  | |  | |  | |  |
| 0.16. | Pažljivo demontiranje i RAZGRADNJA KERAMIČKIH KALJEVIH PEĆI, te pohrana u adekvatnom prostoru. Radove izvode isključivo ovlaštene radionice specijalizirane za takve radove. Obračun po komadu peći. | | | kom | | 8,00 | |

**Molimo Vas slike i dimenzije kaljevih peći. Koliko su stare kaljeve peći? Da li imaju procijenjenu vrijednost i koju?**

Nije rađena procjena vrijednosti kaljevih peći, starost također nije točno utvrđena ali se pretpostavlja da su starije od 150 godina, dimenzije i izgled se mogu vidjeti prilikom obilaska lokacije. U slučaju da niste u mogućnosti izvršiti obilazak moguće je da izradimo fotografije.