| **TROŠKOVNIK**  |
| --- |
|  | **OPIS STAVKE**  | **JEDINICA MJERE** | **KOLIČINA** | **CIJENA PO JEDINICI MJERE bez PDV-a**  | **UKUPNA CIJENA (stupac IV x stupac V) bez PDV-a**  |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| **GRUPA 1.: OPREMA ZA SERVISNU RADIONICU, SERVIS FILTERA, PRIPREMU UGRADNJE NOVIH DIJELOVA CIJEVI I OPREME ZA ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH KANALA** |
| **1.1.** | **RUČNI ALAT (oprema za servisnu radionicu)** |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Set ručnog alata / nasadnih ključeva | komplet | 6 |  |  |
| 1.1.2. | Set ručnog alata / okasto viličasti ključevi | komplet | 6 |  |  |
| 1.1.3. | Kliješta kombinirana | komplet | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **BUŠILICE, BUŠAĆI I BRUSILICE** |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Akumulatorska udarna bušilica/ bušaći čekić | kom. | 5 |  |  |
| 1.2.2. | Akumulatorska bušilica/odvijač | kom. | 2 |  |  |
| 1.2.3. | Akumulatorska kutna brusilica | kom. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **BITOVI I SVRDLA** |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Bitovi | komplet | 5 |  |  |
| 1.3.2. | Svrdla za beton | komplet | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **ROTO ČETKE** |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Roto četka s elektromotorom | kom. | 2 |  |  |
| 1.4.2. | Roto sajla duljine 5 metara | kom. | 6 |  |  |
| 1.4.3. | Roto sajla duljine 10 metara | kom. | 6 |  |  |
| 1.4.4. | Roto sajla duljine 12 metara | kom. | 6 |  |  |
| 1.4.5. | Četka konjski rep na sajli 2 metra | kom. | 6 |  |  |
| 1.4.6. | Četka fi 100 mm | kom. | 12 |  |  |
| 1.4.7. | Četka fi 120 mm | kom. | 12 |  |  |
| 1.4.8. | Četka fi 160 mm | kom. | 12 |  |  |
| 1.4.9. | Četka fi 200 mm | kom. | 12 |  |  |
| 1.4.10 | Četka fi 250 mm | kom. | 12 |  |  |
| 1.4.11 | Četka fi 315 mm | kom. | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.5.**  | **OPREMA ZA ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH CIJEVI I KANALA** |  |  |  |  |
| 1.5.1.  | ICE BLASTER UREĐAJ (tzv. tehnologija suhog leda) | kom. | 1 |  |  |
| 1.5.2. | Visokotlačni perač | kom. | 5 |  |  |
| 1.5.3. | Podizna elektro platforma | kom. | 1 |  |  |
| 1.5.4. | Hladni zamagljivač | kom. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.6.** | **Uzrokovač zraka za provođenje mikrobiološke i kemijske analize zraka/ prostor u koje se montiraju ventilacijski i klimatizacijski kanali** |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Prenosiv uzrokovač zraka na pločama | kom. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **GRUPA 2.: IT OPREMA: SOFTVER I HARDVER** |
| 2.1. | Softversko rješenje za praćenje rada postavljenih uređaja | usluga | 1 |  |  |
| 2.2. | Modul / aplikacija za nadzor rada UV uređaja | usluga | 1 |  |  |
| 2.3. | Softversko rješenje za praćenje servisa opreme | usluga | 1 |  |  |
| 2.4. | Modul za praćenje horizontalnih poslovnih procesa | usluga | 1 |  |  |
| 2.5. | Hardver | kom. | 5 |  |  |
| 2.6. | Laptop | kom. | 3 |  |  |
| 2.7. | Monitor | kom. | 5 |  |  |
| 2.8. | Tablet | kom. | 2 |  |  |
|  **Ukupno (bez PDV-a)** |  |
|  **PDV** |  |
| **UKUPNO (s PDV-om)** |  |

**UPUTE: Ponuditelj je dužan popuniti kolone V i VI za sve stavke. Ponuditelj je obvezan ponuditi sve stavke grupe za koju podnosi ponudu. Ponuditelj za stavke troškovnika grupa za koju ne podnosi ponudu ostavlja prazno.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Datum:  | M.P. |  | (Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja) |

**Napomena:**

**-** Stavke Ukupno (bez PDV-a); PDV i UKUPNO (s PDV-om) se popunjavaju. **Prilikom upisa cijene ponude potrebno je naznačiti valutu: HRK ili EUR.**

**-** Stavke troškovnika su detaljnije opisane u Obrascu 6. – Tehničke karakteristike.