|  |
| --- |
| PRILOG 3. TROŠKOVNIK |
| Redni broj | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena predmeta u HRK (bezPDV-a)\* | Ukupna cijena predmeta u HRK ( bez PDV-a) |
| 1.1. | 48-pleks test za probir humanih citokina po principu tehnike multipleks ELISA (osnovni FGF, eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFN-g, IL-1b, IL-1ra, IL-1a, IL-2Ra, IL-3, IL-12, IL-16, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, GRO-a, HGF, IFN-a2, LIF, MCP-3, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-17A, IP-10, MCP-1, MIG, b-NGF, SCF, SCGF-b, SDF-1a, MIP-1a, MIP-1b, PDGF-BB, RANTES, TNF-a, VEGF, CTACK, MIF, TRAIL, IL-18, M-CSF, TNF-b). Analiti se mjere u jednom testu sa svim komponentama potrebnima za analizu multipleks imunotesta (ploče, magnetne kuglice, antitijela za detekciju, standard, dilucijski puferi za standard, antitijela, pufer za analize, pufer za ispiranje i traka za pokrivanje ploče). Test mora biti kompatibilan sa u laboratoriju postojećim uređajem Bio-Plex 200 i softverom Bio-Plex Manager | pakiranje | 2 |  |  |
| 1.2. | 9-pleks test za probir humanih analita tehnikom multipleks ELISA (MIP-1a, CXCL-12, IL-1b, IL-4, IL-6, IL-8, MCP-1, MCP-3, TNF-a). Analiti se mjere u jednom testu sa svim komponentama potrebnima za analizu multipleks imunotesta (ploče, magnetne kuglice, antitijela za detekciju, standard, dilucijski puferi za standard, antitijela, pufer za analize, pufer za ispiranje i traka za pokrivanje ploče). Test mora biti kompatibilan sa u laboratoriju postojećim uređajem Bio-Plex 200 i softverom Bio-Plex Manager | pakiranje | 15 |  |  |
| 1.3. | 9-pleks test za probir humanih analita tehnikom multipleks ELISA (MIP-1b, RANTES, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-1Ra, IL-5, VEGF). Analiti se mjere u jednom testu sa svim komponentama potrebnima za analizu multipleks imunotesta (ploče, magnetne kuglice, antitijela za detekciju, standard, dilucijski puferi za standard, antitjela, pufer za analize, pufer za ispiranje i traka za pokrivanje ploče). Test mora biti kompatibilan sa u laboratoriju postojećim uređajem Bio-Plex 200 i softverom Bio-Plex Manager. | pakiranje | 15 |  |  |
| 1.4. | 8-pleks test za probir humanih analita tehnikom multipleks ELISA (IFN-g, IL-10, IL-12, IL-2, IL-22, MMP-1, MMp-2, MMP-3F). Analiti se mjere u jednom testu sa svim komponentama potrebnima za analizu multipleks imunotesta (ploče, magnetne kuglice, antitijela za detekciju, standard, dilucijski puferi za standard, antitjela, pufer za analize, pufer za ispiranje i traka za pokrivanje ploče). Test mora biti kompatibilan sa u laboratoriju postojećim uređajem Bio-Plex 200 i softverom Bio-Plex Manager. | pakiranje | 15 |  |  |
| 1.5. | 7-pleks test za probir humanih analita tehnikom multipleks ELISA (IL-21, leptin, MMP-13, MMP-8, MMP-9, sICAM-1, VCAM-1). Analiti se mjere u jednom testu sa svim komponentama potrebnima za analizu multipleks imunotesta (ploče, magnetne kuglice, antitijela za detekciju, standard, dilucijski puferi za standard, antitjela, pufer za analize, pufer za ispiranje i traka za pokrivanje ploče). Test mora biti kompatibilan sa u laboratoriju postojećim uređajem Bio-Plex 200 i softverom Bio-Plex Manager | pakiranje | 15 |  |  |
| 1.6. | 4-pleks test za probir humanih analita tehnikom multipleks ELISA (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4). Analiti se mjere u jednom testu sa svim komponentama potrebnima za analizu multipleks imunotesta (ploče, magnetne kuglice, antitijela za detekciju, standard, dilucijski puferi za standard, antitjela, pufer za analize, pufer za ispiranje i traka za pokrivanje ploče). Test mora biti kompatibilan sa u laboratoriju postojećim uređajem Bio-Plex 200 i softverom Bio-Plex Manager | pakiranje | 15 |  |  |
| 1.7. | 3-pleks test za probir humanih analita tehnikom multipleks ELISA (TGF-b1, TGF-b2, TGF-b3 ). Analiti se mjere u jednom testu sa svim komponentama potrebnima za analizu multipleks imunotesta (ploče, magnetne kuglice, antitijela za detekciju, standard, dilucijski puferi za standard, antitjela, pufer za analize, pufer za ispiranje i traka za pokrivanje ploče). Test mora biti kompatibilan sa sustavom Bio-Plex 200 i softverom Bio-Plex Manager | pakiranje | 15 |  |  |
| 1.8. | Tekućina za ispiranje sustava kompatibilna sa u laboratoriju postojećem Bio-Plex 200 uređajem, pakiranje 20 L. | komad | 5 |  |  |
| 1.9. | Kit za kalibraciju u laboratoriju postojećeg Bio-Plex 200. | pakiranje | 2 |  |  |
| 1.10. | Kit za validaciju Bio-Plex 200 u laboratoriju postojećem sustava | pakiranje | 2 |  |  |
| 1.11. | Kit za lizu stanica kompatibilan sa sustavom Bio-Plex 200 s uključenim proteaza inhibitorima. | pakiranje | 4 |  |  |
| 1.12. | Komplet za mjerenje koncentracije proteina na mikrotitarskim pločama kompatibilan sa deterdžentima, uključen BSA standard. | pakiranje | 1 |  |  |
| 1.13. | Mikro test tubice kompatibilne za pipetiranje s multikanalnom pipetom, volumen 1 ml. | komad | 4.000 |  |  |
| 1.14. | Čepovi za mikro test tubice kompatibilni sa stavkom 1.13. | komad | 4.000 |  |  |
| 1.15. | Nesterilni nastavci za pipete 2 - 200 ul, rasuto pakiranje, kompatibilni sa pipetama Eppendorf Reference 2. | komad | 8.000 |  |  |
| 1.16. | Filter nastavci za pipete,Sterilni, bez DNaza i RNaza, 0.1 - 10 ul, duljina min 40 mm, kompatibilni sa pipetama Eppendorf Reference 2. | komad | 19200 |  |  |
| 1.17. | Filter nastavci za pipete, sterilni, bez DNaza i RNaza, 0.5 - 20 ul, duljina min 46 mm, niska retencija, kompatibilni sa pipetama Eppendorf Reference 2. | komad | 19200 |  |  |
| 1.18. | Filter nastavci za pipete, sterilni, bez DNaza i RNaza, 2 - 200 ul, duljina min 55 mm, kompatibilni sa pipetama Eppendorf Reference 2. | komad | 28800 |  |  |
| 1.19. | Filter nastavci za pipete, sterilni, bez DNaza i RNaza, 50 - 1000 ul, duljina min 76 mm, kompatibilni sa pipetama Eppendorf Reference 2. | komad | 19200 |  |  |
| 1.20. | Filter nastavci za pipete, sterilni, bez DNaza i RNaza, 2 - 20 ul, duljina min 53mm, kompatibilni sa pipetama Eppendorf Reference 2. | komad | 28800 |  |  |
| 1.21. | Filter nastavci za pipete, sterilni, bez DNaza i RNaza, 2 - 100 ul, duljina min 53 mm, kompatibilni sa pipetama Eppendorf Reference 2 i Eppedorf Xplorer Plus. | komad | 28800 |  |  |
| 1.22. | Filter nastavci za pipete, sterilni, bez DNaza i RNaza, 50 - 1250 ul, duljina min 103 mm, kompatibilni sa pipetama Eppendorf Reference 2. | komad | 4800 |  |  |
| 1.23. | Sterilni, DNaza i RNaza slobodni, filter nastavci za pipete, 20 - 300 ul, duljina min 55 mm, kompatibilni sa pipetama Eppendorf Xplorer Plus. | komad | 9600 |  |  |
| 1.24. | Sterilni kombi-nastavci za multipipete, PCR čisti, 0.2 mL, kompatibilni sa Eppendorf Multipetom EX3. | komad | 1000 |  |  |
| 1.25. | Sterilni kombi-nastavci za multipipete, PCR čisti, 0.5 mL, kompatibilni sa Eppendorf Multipetom EX3. | komad | 1000 |  |  |
| 1.26. | Sterilni kombi-nastavci za multipipete, PCR čisti, 1 mL, kompatibilni sa Eppendorf Multipetom EX3. | komad | 1000 |  |  |
| 1.27. | Sterilni kombi-nastavci za multipipete, PCR čisti, 5 mL, kompatibilni sa Eppendorf Multipetom EX3. | komad | 1000 |  |  |
| 1.28. | Sterilni kombi-nastavci za multipipete, PCR čisti, 10 mL, kompatibilni sa Eppendorf Multipetom EX3. | komad | 1000 |  |  |
| 1.29. | Sterilne tubice za mikrocentrifugiranje, sa nizkim vezivanjem DNA, 1.5 mL, DNAza, RNAza slobodni. | komad | 35000 |  |  |
| 1.30. | Sterilne tubice za mikrocentrifugiranje, sa nizkim vezivanjem DNA, 2 mL, DNAza, RNAza slobodni. | komad | 12500 |  |  |
| 1.31. | Sterilne tubice za mikrocentrifugiranje, sa nizkim vezivanjem proteina, 1.5 mL. | komad | 2000 |  |  |
| 1.32. | Sterilne tubice za mikrocentrifugiranje, sa nizkim vezivanjem proteina, 2 mL. | komad | 5000 |  |  |
| 1.33. | Nitrilne rukavice bez pudera, debljina na prstima min 3 mil, veličina S | komad | 4000 |  |  |
| 1.34. | Nitrilne rukavice bez pudera, debljina na prstima min 3 mil, veličina M | komad | 4000 |  |  |
| 1.35. | Nitrilne rukavice bez pudera, debljina na prstima min 3 mil, veličina L | komad | 500 |  |  |
| 1.36. | Crna mikrotitarska ploča sa 96-jažica, ravno i prozirno dno, kompatibilnost sa sustavom u labortoriju postojećim Bio-Plex 200 uređajem. | komad | 200 |  |  |
| 1.37. | Polipropilenske kutije sa pokrovom za pohranu uzoraka, pogodne za -80°C, autoklavirajuće, dimenzije: visina 58mm, 8x8 pozicija za 1,5 mL ili 2 mL mikrotubice. | komad | 75 |  |  |

|  |
| --- |
| Cijena ponude bez PDV-a (u HRK): |
| Iznos PDV-a (u HRK)\*\*: |
| Cijena ponude sa PDV-om ( u HRK)\*\*: |

# Ponuditelj:

Napomene:

\*Jedinična cijena stavke bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) mora biti iskazana sa svim popustima i troškovima na paritetu DAP – Isporučeno na adresu (adresa sjedišta Naručitelja u Zagrebu) sukladno INCOTERMS 2010.

\*\*Ponuditelj koji nije PDV obveznik: na mjesto predviđeno za upis ukupne cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ukupne cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.

\*\*Ponuditelj iz inozemstva: na mjesto predviđeno za upis ukupne cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ukupne cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.

# Datum: 2022.g.

Za Ponuditelja:

M.P. (potpis ovlaštene osobe )