**PRILOG 1A** - PONUDBENI LIST **A**[[1]](#footnote-1)

* + - 1. **Osnovni podaci ponuditelja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponuditelj:** |  |
| **Broj ponude:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **OIB:** |  |
| **IBAN:** |  |
| **Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):** | Upisati „DA“ ili „NE“ |
| **Adresa za dostavu pošte:** |  |
| **Kontakt osoba ponuditelja, telefon, e-pošta:** |  |
| **Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta** |  |

* + - 1. **Cijena ponude**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cijena ponude u HRK/EUR bez PDV-a:** |  |
| **Iznos PDV-a u HRK/EUR :** |  |
| **Cijena ponude u HRK/EUR s PDV-om:** |  |

* + - 1. **Rokovi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok valjanosti ponude:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od roka za dostavu ponuda |
| **Rok isporuke:** |  |

**Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Poziv na dostavu ponuda i sve uvjete te da je ponuda u skladu s tehničkim specifikacijama i svim odredbama Poziva na dostavu ponuda.**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2022.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 1B** – PONUDBENI LIST **B** (zajednica ponuditelja)

1. **Osnovni podaci člana zajednice ponuditelja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Član zajednice ponuditelja 1:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **OIB:** |  |
| **IBAN:** |  |
| **Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):** | Upisati „DA“ ili „NE“ |
| **Adresa za dostavu pošte:** |  |
| **Kontakt osoba, telefon, e-pošta:** |  |
| **Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta** |  |
| **Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja 1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Član zajednice ponuditelja 2:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **OIB:** |  |
| **IBAN:** |  |
| **Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):** | Upisati „DA“ ili „NE“ |
| **Adresa za dostavu pošte:** |  |
| **Kontakt osoba, telefon, e-pošta:** |  |
| **Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta** |  |
| **Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja 2** |  |

1. **Cijena ponude**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cijena ponude u HRK/EUR bez PDV-a:** |  |
| **Iznos PDV-a u HRK/EUR :** |  |
| **Cijena ponude u HRK/EUR s PDV-om:** |  |
| **Broj ponude:** |  |

1. **Rokovi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok valjanosti ponude:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od roka za dostavu ponuda |
| **Rok isporuke:** |  |

**Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Poziv na dostavu ponuda i sve uvjete te da je ponuda u skladu s tehničkim specifikacijama i svim odredbama Poziva na dostavu ponuda.**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2022.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 1C** – PODATCI O PODIZVODITELJIMA

1. **Osnovni podaci o podizvoditelju**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podizvoditelj:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **OIB:** |  |
| **IBAN:** |  |
| **Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):** | Upisati „DA“ ili „NE“ |
| **Adresa za dostavu pošte:** |  |
| **Kontakt osoba, telefon, e-pošta:** |  |
| **Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta** |  |
| **Dio ugovora koji će izvršavati podizvoditelj:** |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2022.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 2** – IZJAVA PONUDITELJA / ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA / PODIZVODITELJA[[2]](#footnote-2)

Radi dokazivanja[[3]](#footnote-3):

1. Nepostojanja razloga za isključenje,
2. Pravne i poslovne sposobnosti, ovim putem dajem

**I Z J A V U**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ime i prezime) iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (adresa stanovanja), OIB[[4]](#footnote-4):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv, sjedište gospodarskog subjekta), broj OIB-a: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da:

1. **Nepostojanje razloga za isključenje**

* ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara,
* je ponuditelj ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) i plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna,
* ponuditelj nije lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao neophodne.

1. **Pravna i poslovna sposobnost**

* je ponuditelj upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2022.

M.P.

ZA PONUDITELJA/ ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA/ PODIZVODITELJA[[5]](#footnote-5):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 3** – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

*Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu „Zahtijevane tehničke karakteristike“. Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Ponuditelj obvezno popunjava stupac „Ponuđene tehničke karakteristike“ (definirajući tehničke karakteristike ponuđene robe) te redove „Naziv proizvođača“ i „Naziv modela“. Ponude ponuditelja koji ne popune Prilog 3 Tehničke specifikacije s točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Br. stavke** |  |  |
| **1.** | ***Reometar*** |  |
|  | **Količina: 1 komad** |  |
|  | | |
|  | **Zahtijevane tehničke karakteristike** | **Ponuđene tehničke karakteristike** |
| 1.1. | Reometar može izvoditi mjerenja pri rotaciji i oscilaciji |  |
| 1.2. | Kompresor koji može osigurati pritisak od 5 do 8 bara sa sušačem zraka |  |
| 1.3. | Pri oscilaciji, reometar postiže okretni moment do maksimalno 150 mNm sa zadržavanjem stabilnog signala |  |
| 1.4. | Minimalno dva mjerna tijela – paralelne ploče promjera 25 mm i konusna ploča promjera 50 mm kut 1 stupanj |  |
| 1.5. | Brza i automatska identifikacija mjernih geometrija (mjernih sustava) i vanjskih sustava |  |
| 1.6. | Temperaturno područje mjerenja u rasponu od 0 °C do minimalno +200 °C (min. točnost +/- 0,05 °C); aktivna regulacija temperature |  |
| 1.7. | Prilikom trimanja automatsko zaključavanje pomaka mjernog sustava |  |
| 1.8. | Volumen uzorka 0,5 mL ili manje, a suvišak uzorka se može jednostavno ukloniti prije mjerenja |  |
| 1.9. | Raspon kutne frekvencije od minimalno 0,0001 do minimalno 600 rad/s i kutne brzine od 0,0001 do minimalno 150 rad/s |  |
| 1.10. | Maksimalna torzija 125 mNm ili više |  |
| 1.11. | Rezolucija kuta zakretanja < 650 nrad |  |
| 1.12. | Minimalna torzija oscilacije 1 µNm ili manje |  |
| 1.13. | Obavezna programska podrška (računalni program) za praćenje i podešavanje postavki mjernih funkcija reometra za izvođenje rotacijskih (tečenje, viskozna krivulja, deformiranje i obnova) te oscilacijskih testova (amplitudni i frekvencijski zamah), za vremenski i frekvencijski ovisnost tvari. Sva mjerenja, predloške i konfiguracijske podatke program mora pohraniti u središnju bazu podataka kako bi se osigurala sigurnost i cjelovitost podataka te mora imati mogućnost izvoza podataka u tablični format ili slično. Program s mogućnošću brzog pretraživanja podataka u bazi podataka s integriranim preglednikom i podržava upotrebu korisnički definiranih filtera za pretraživanje. Mora imati mogućnost izrade sigurnosne kopije svih podataka mjerenja i konfiguracije u jednoj datoteci. |  |
| 1.14. | Oprema mora sadržavati sve potrebne dijelove i standarde za instalaciju |  |
| 1.15. | Uređaj sa svim dodacima prilagođen hrvatskom energetskom sustavu (220-240 V/50 Hz) |  |
| 1.16. | Osigurana instalacija uređaja i puštanje u rad od strane proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika za EU ili ovlaštenog distributera s izdavanjem validacijske dokumentacije po završetku instalacije te dodatna validacija instrumenta s izdavanjem validacijske dokumentacije po završetku garantnog roka. |  |
| 1.17. | Osigurana obuka naručitelja za samostalan rad na instrumentu (minimalno 1 radni dan za minimalno 1 osobu) |  |
| 1.18. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom periodu od 12 mjeseci nakon instalacije |  |
|  | | |
| **2.** | ***Kalorimetar*** |  |
|  | **Količina: 1 komad** |  |
|  | | |
|  | **Zahtijevane tehničke karakteristike** | **Ponuđene tehničke karakteristike** |
| 2.1. | Za tekuće i krute uzorke |  |
| 2.2. | Bomba za spaljivanje otporna na koroziju zbog visokog udjela klora |  |
| 2.3. | Načini rada: minimalno isoperibolni, dinamički, manulani i s vremenskom kontrolom |  |
| 2.4. | Raspon mjerenja: do minimalno 40 000 J |  |
| 2.5. | Rezolucija mjerenja temperature: 0,0001 K ili bolje |  |
| 2.6. | Dozvoljeni tlak kisika: do minimalno 40 bar |  |
| 2.7. | Sučelje RS 232 ili slično |  |
| 2.8. | Klasa zaštite: IP 20 ili bolje |  |
| 2.9. | Dimenzije (ŠxVxD): maksimalno 500x500x500 mm |  |
| 2.10. | Masa: maksimalno 65 kg |  |
| 2.11. | Program s knjižnicom za kontrolu i praćenje mjerenja s izvozom podataka u minimalno tablični format, alat za obradu teksta I softver za upravljanje laboratorijskim eksperimentima |  |
| 2.12. | Bomba za spaljivanje otporna na halogene |  |
| 2.13. | Stanica za punjenje kisikom |  |
| 2.14. | Cirkulirajući termostat hlađenja |  |
| 2.15. | Set crijeva za spajanje termostata |  |
| 2.16. | Program za računalo |  |
| 2.17. | Redukcioni ventil |  |
| 2.18. | Niti za spaljivanje (minimalno 500 kom) |  |
| 2.19. | Kvarcni lončić (minimalno 2 kom) |  |
| 2.20. | Tablete benzojeve kiseline (minimalno 100 kom) |  |
| 2.21. | Platinska žica za kalorimetar (minimalno 2 kom) |  |
| 2.22 | Kapsule acetobutirata (minimalno 100 kom) |  |
| 2.23 | Instalacije za plin kisik za opskrbu kalorimetra |  |
| 2.24. | Instalacija uređaja i puštanje u rad od strane proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika za EU ili ovlaštenog distributera s izdavanjem validacijske dokumentacije po završetku instalacije te dodatna validacija instrumenta s izdavanjem validacijske dokumentacije po završetku jamstvenog roka. |  |
| 2.25. | Jamstveni rok na uređaj: minimalno 24 mjeseca |  |

**PRILOG 4** – PONUDBENI TROŠKOVNIK

Upute za popunjavanje troškovnika:

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika te cijenu ponude bez PDV-a (zbroj svih ukupnih cijena stavki). U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi usluga definiranih Pozivom na dostavu ponuda i pripadajućim prilozima.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.br.** | **Predmet nabave** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena HRK (bez PDV-a)** | **Ukupna cijena HRK (bez PDV-a)** |
| 1. | Reometar | Komad | 1 |  |  |
| 2. | Kalorimetar | Komad | 1 |  |  |
| **Ukupna cijena ponude u HRK bez PDV-a (u brojkama):** | | | | |  |
| **Ukupni iznos PDV-a (u brojkama):** | | | | |  |
| **Ukupna cijena ponude u HRK s PDV-om (u brojkama):** | | | | |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2022.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

**PRILOG 5** – POPIS GLAVNIH ISPORUKA ROBE

Sukladno točki 4.3. Poziva na dostavu ponuda, radi dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti dajem sljedeću

**I Z J A V U**

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je ponuditelj izvršio sljedeće isporuke robe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv druge ugovorne strane** | **Vrijednost isporučene robe** | **Datum ili razdoblje isporuke** | **Osnovni podatci o isporuci robe** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2022.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

1. Napomena: Ako ponuditelj dostavlja ponudu samostalno, tada ispunjava Ponudbeni list A, a ako ponudu dostavlja zajednica ponuditelja potrebno je ispuniti Ponudbeni list B. Ako se dio ugovora ustupa pod-izvoditeljima, potrebno je dodatno priložiti Ponudbeni list C – podatci o podizvoditeljima. [↑](#footnote-ref-1)
2. U slučaju zajednice ponuditelja ili podizvoditelja, prilog 2 potrebno je ispuniti i potpisati za svaki gospodarski subjekt zasebno. [↑](#footnote-ref-2)
3. Točka 1. izjave odnosi se na obavezne razloge isključenja ponuditelja iz točke 3. Poziva na dostavu ponuda, i relevantna je za ponuditelja, zajednicu ponuditelja i podizvoditelje. Točka 2. odnosi se na uvjete sposobnosti iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda i relevantna je samo za ponuditelja i članove zajednice ponuditelja. [↑](#footnote-ref-3)
4. U slučaju da osoba odgovorna za zastupanje nema broj OIB-a, na navedeno mjesto upisuje relevantni osobni identifikacijski broj prema mjestu državljanstva. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaokružite što se odnosi na vas. [↑](#footnote-ref-5)