## Tehničke specifikacije
Evidencijski broj nabave: EU 59-21
Sustav za ispitivanje dinamičke vodonepropusnosti, opterećenja na vjetar
Tehničke specifikacije
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBVEZNO POPUNJAVA stupac III "Ponuđene specifikacije" definirajući detaljno ponuđene specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne specifikacije ponuđene robe izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo rječima kao što su npr. "zadovoljava", "DA-NE", ili "odgovara traženom"). U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, Naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom/načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i slično.)
Redni broj | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije
1 | Sustav za ispitivanje dinamičke vodonepropusnosti, opterećenja na vjetar sukladno AAMA 501.1-17 ili jednakovrijedno i CWCT test method 7 ili jednakovrijedno
2 | Elektro motor koji : - pogoni avionski propeler dijametra 3.8m (avionski propeler dijametra 3.8m osigurava kupac/naručitelj) - ima mogućnost pomicanja radi korištenja istog na unutarnjem i vanjskom ispitnom poligonu udaljenom 57 m. - predviđen za ugradnju na pomičnu platformu koju osigurava kupac/naručitelj.
3 | Pogonjeni propeler koji postiže brzinu vjetra od 36 m/s ili više na udaljenosti od minimalno 2m
4 | Regulacija brzine okreta propelera
5 | Spajanje na postojeću trafostanicu udaljenu cca 100m
6 | Prilikom izrade sustava potrebno je koristiti materijale i komponente koji zadovoljavaju IP55 ili jednakovrijedno ili više
7 | Montaža i kalibriranje sustava
8 | Obuka 2 operatera za rad na sustavu (minimalno 2 radna dana)