## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
A GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  | HRK
A 1. | Pripremni radovi | 0
A 2. | Demontaže i rušenja | 0
A 3. | Zemljani radovi | 0
A 4. | Betonski i AB radovi | 0
A 5. | Tesarski radovi i fasadna skela | 0
A 6. | Zidarski radovi | 0
A 7. | Ojačanja nosive konstrukcije | 0
A 8. | Čelične konstrukcije | 0
A 9 | Limarski radovi | 0
A 10. | Krovopokrivački radovi | 0
A | UKUPNO - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI
| RADOVI: | 0
B KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI |  | 0
| SVEUKUPNO: | 0
| PDV - 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0

## Opci i posebni uvjeti
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM
A) OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač dužan je pored svake količine upisati svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi i otkloniti prije davanja ponude.
U slučaju da izvoditelj predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
Izvoditelj je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na parceli.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja.
Izvoditelj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.)
b) zbrinjavanje otpada sa gradilišta
c) mjere zaštite na radu
d) troškove zauzimanja javno prometnih površina
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvoditelj.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji.
Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji.
Garantni rokovi i otklanjanje nedostataka
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje radova investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora.
B) POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji (NN br. 80/13), odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.
Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomoćnog, veznog i slično. Uključuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Rad
U kalkulaciji rada uključuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je uključivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stručno korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima različitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova. U cijenu su uključeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično).
Skele
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi istoj, te ograda.
Oplata
Kod oplate su uključena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja te montaža i demontaža. U cijenu ulazi močenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere
Ako u stavci nije dat način obračuna radova u svemu se pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
Zimski i ljetni rad i ostale otežavajuće okolnosti
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi izvedene radove, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebne uzance vezane za nuđenje
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediničnih cijena
Iz prethodno navedenog slijedi da jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća:
a) dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
b) najam ili amortizacija strojeva, alata i inventara
c) transport vanjski i na gradilištu
d) ugradnju i testiranje
e) preuzimanje od strane nadzora
f) pribavljanje važečih atesta i uvjerenja
g) izrada uputa za izvedbu radova, uputa za način upotrebe ugrađene opreme i strojeva kao i građevine u cjelini
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom stanju ih održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje iskazani su u posebnoj stavci troškovnika.

## Preambule
A GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A 1. PRIPREMNI RADOVI
Izvoditelj radova je obvezan izvršiti svoju organizaciju izvedbe radova prema Zakona o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 i u skladu s istim treba izraditi Plan uređenja gradlišta.
Budući da se radovi izvode prema projektnoj dokumentaciji kao obnova dijela nosive konstrukcije na nepokretnom kulturnom dobru, izvoditelj radova mora već kod izrade Plana uređenja gradilišta voditi računa o načinu izvedbe i prilagoditi organizaciju rada postojećem stanju i sve obuhvatiti vremenskim planom izvedbe radova.
Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere mora izvesti, održavati i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini.
Izvoditelj mora održavati čistoću gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno tijekom izvedbe radova rušenja, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu i Planu uređenja gradilišta.
Ove pripremne i završne radove mora izvoditelj radova obuhvatiti u cijeni svojih radova bez posebne naknade.
Ostale radove mora izvesti sukladno dolje navedenim stavkama.
A 2. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme i HTZ propisi.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- potrebne radne skele i platforme;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport ruševina sa gradilišta.
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama GN. Sve koeficijente zbijenosti i rastresitosti obračunati u jediničnoj cijeni radova.
Sve stavke rušenja, razgradnji i demontaža uključuju i odvoz otpada na gradsku planirku (deponij) uključivo i plaćanje svih potrebnih taksi za deponiranje otpada na planirku.
A 3. ZEMLJANI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme i HTZ propisi.
Svi iskopi zemlje vrše se strojno, a samo djelomično ručno (planiranja). Iskope izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim izvještajem. Propisane mjere presjeka - profila ne smiju se prekoračiti bez posebnog odobrenja nadzorne službe.
Kosine širokog iskopa prilagoditi kategoriji terena.
Kod eventualne pojave vode (kiše, topljenje snijega ili podzemne vode) izvoditelj treba izvršiti odvodnjavanje iste sa iskopanih površina (sabirna okna i crpljenje vode), te zaštiti iskopane profile što se neće posebno naplaćivati već treba biti sadržano u jediničnim cijenama stavaka.
Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje. Isti treba prevesti na gradilišni deponij, uskladištiti te poslije upotrijebiti. Višak iskopanog materijala odvesti na gradski deponij.
Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti do tražene zbijenosti, odnosno u slojevima od po 20 cm, sa strojnim nabijanjem i vlaženjem vodom.
Prije početka ostalih radova (betoniranje, postava oplate) geomehaničar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti početak radova upisom u građevinski dnevnik. Navedeni rad treba biti sadržan u jediničnim cijenama stavki.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- potrebne radne skele i platforme;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport ruševina sa gradilišta;
- angažman geomehaničara.
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama GN. Sve koeficijente zbijenosti i rastresitosti obračunati u jediničnoj cijeni radova.
U stavku odvoza viška materijala na gradsku planirku (deponij) uključiti i plaćanje svih potrebnih taksi za deponiranje otpada na planirku.
A 4. BETONSKI I AB RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN 17/17 i 75/20.
Betonske i armirano betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom moraju zadovoljiti odredbe propisa, u smislu ispunjenja bitnih zahtjeva za građevinu, što uključuje projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i druge zahtjeve za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i druge zahtjeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju.
S obzirom na način armiranja, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti od: nearmiranog betona; armiranog betona; ili prednapetog betona.
S obzirom na težinu betona, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti: s laganim betonom; s običnim betonom; ili s teškim betonom.
Elementi betonskih konstrukcija uključeni ovim troškovnikom su: cement, agregat, dodaci betonu, dodaci mortu za injektiranje natega, voda, beton, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, armatura, gotovi betonski elementi, proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija, kao i drugi građevni proizvodi koji se ugrađuju u sklopu betonskih konstrukcija.
Prije početka rada izvođač je dužan izraditi projekt betonske konstrukcije i dostaviti na odobrenje projektantu konstrukcije i nadzoru. Projekt obuhvaća tehnički opis, proračun nosivosti i uporabljivosti te program kontrole i osiguranja kvalitete.
Projekt predgotovljenih ili djelomice predgotovljenih betonskih konstrukcija mora sadržavati i rješenje načina proizvodnje, ugradbe, prijenosa i prijevoza, rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom ugradbe i spajanja elemenata.
Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz ovog troškovnika.
Propisana svojstva i uporabljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuje se na način određen projetkom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti takvo da navedena konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtijeve određene projektom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije definirani su programom kontrole osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta betonske konstrukcije.
Održavanje betonskih konstrukcija mora biti takvo, da se tijekom trajanja građevine očuvaju njena tehnička svojstva i ispunjavaju zahtijevi određeni projetkom građevine i tehničkim propisom.
beton
Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana po odredbama HRN EN 206 ili jednakovrijedno, normama na koje ta norma upućuje i odredbama priloga tehničkog propisa.
Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe.
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova.
Kod opasnosti od korozije armature u konstrukcijama izloženim agresivnom okolišu, treba paziti da se ne ugrade betoni s neodgovarajućim cementima, što je specificirano normom HRN EN 197-1 ili jednakovrijedno.
Kriterije vodonepropusnosti betona određene su projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njena korištenja, a vodonepropusnost se ispituje prema HRN EN 12390-8 ili jednakovrijedno.
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350 ili jednakovrijedno, a ispitivanje svojstava očvrslog betona prema normana niza HRN EN 12390 ili jednakovrijedno, a sve kako je regulirano normom HRN EN 13670 ili jednakovrijedno.
Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna.
Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na ugradbi betona;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;
- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);
- čišćenje nakon završenih radova.
armatura
Za čelik za armiranje primjenjuju se norme HRN EN 10080-1 do 6 ili jednakovrijedne.
Za čelik za prednapinjanje primjenjuju se norme HRN EN 10138-1 do 4 ili jednakovrijedne.
Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirane prema normama nizova
Jedinična cijena armiračkih radova uključuje sljedeće:
- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;
- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima (plastičnim ili betonskim, cca 4 kom/m2 oplate) i privremenim učvršćivanjem za oplatu;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
oplata
Oplate izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i detaljima, prema te u skladu s važećim standardima za izvedbu i materijale.
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate izvesti požljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-601 ili jednakovrijednim.
Oplatu računati u kompletnoj površini konstrukcije bez odbijanja otvora za vrata, prozore, prolaze i prodore do 1 m2.
Podupiranje za sve oplate je u cijeni, visine kako je stavkom troškovnika određeno.
Jedinična cijena oplate sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;
- označavanje, uzimanje mjera na građevini;
- močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;
- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- izradu radne skele;
- izvedba manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene oplate, te njihova demontaža;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje nakon završetka radova
A 5. TESARSKI RADOVI I FASADNA SKELA
Pri izvođenju drvenih konstrukcija i oplata obavezno se pridržavati propisanih normi za projektiranje i izvođenje (tehnički uvjeti).
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno prema postojećim propisima, a u skladu sa troškovnikom i projektom. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku ukloniti sa gradilišta.
Okov koji se upotrebljava za učvršćenje krovne konstrukcije mora biti kvalitetan, varena mjesta nesagoriva, a sve površine koje ostaju vidljive prije ugrađivanja moraju se dva puta premazati temeljnom bojom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal, uskladištenje, osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe, svi prijenosi i prijevozi, tako da je jedinična cijena konačna.
Ukoliko se pokaže potreba, mora izvođač izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku mora izvođač razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik.
Obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama i prema "Prosječnim normama u građevinarstvu", ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
Ukoliko za drvenu građu krovišta nije navedena vrsta drveta, podrazumijeva se crnogorica II klase, razreda čvrstoće C24. Sva drvena građa mora biti prije ugradnje tretirana zaštitnim (antifungicidnim, antiinsekticidnim i dr.) sredstvima.
U cijeni izrade krovišta uključeno je i izrada svih detalja u konstrukciji, te svi pomoćni dijelovi konstrukcije sa potrebnim glavnim i pomoćnim (pričvrsnim) materijalima. U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti.
A 6. ZIDARSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti deb. 1-1,5 cm. Pri zidanju ih treba dobro ispuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se kasnije žbukati reške moraju biti prazne na dubini od cca 2 cm od plohe zida, zbog bolje veze žbuke sa zidom.
Mort za zidanje mora odgovarati normama HRN ili jednakovrijednima, odnosno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u normama. Mort naveden kao produžni je produžni vapneni mort.
Opeke normalnog formata (pune ili šuplje, sa uzdužnim šupljinama) izvedene su od pečene gline.
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti.
Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement.
Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda.
Rad na zidanju opekom uključuje obradu rubova zida i spojeva s ab plohama odnosno drugim plohama u svemu po pravilima struke.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, vlaženje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
Prilikom žbukanja unutarnjih zidova izvesti zaštitu izbočenih bridova umetanjem u žbuku aluminijskih ili plastičnih profila.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-301 ili jednakovrijednim.
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
- sav rad, uključivo pomoćni;
- sav materijal, osnovni i pomoćni;
- sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođenja ploha;
- sva manja potrebna zatvaranja i zapune šliceva i prodora te izravnanje neravnina;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda;
- sve potrebne pomoćne konstrukcije i skele;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka.
A 7. OJAČANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE
Opći uvjeti i napomene
Bušenja zidova s promjerima rupa do 25 mm, za rupe duljine do ~120 cm, izvode se s bušilicama male udarne snage (reda veličine 5 J).
Bušenje rupa veće duljine ili bitno većeg promjera, mora se izvoditi krunskim bušilicama koje se ne hlade vodom.
CFRP su polimeri ojačani karbonskim vlaknima. Na lokacijama definiranim u izvedbenom projektu ugrađuju se CFRP trake, definirane 'gramažom' (g/m2) i širinom, a obračunate po m1 traka.
U pojedinoj stavci iskazane su potrebne količine traka prema težini u gramima (gramaži) i širini te obračunate prema dužini traka). Osim navedene težine u gramima i širina dozvoljeno je nuditi druge težine, ukoliko je zadovoljena količina vlakana 'fibre content', uzimajući u obzir da je proračunska debljina suhe tkanine za trake od 300 g - 0,15, a za trake od 500 g - 0,25. Eventualne veće utroške pomoćnih materijala (priprema površine, ljepljenje i sl.) kod ovih zamjena obavezno uzeti u obzir kod formiranja cijene. Dozvoljena je ugradnja isključivo traka širine minimalno 70% predviđene širine.
Trake se ugrađuju na površinu zida/svoda s koje je prethodno uklonjena žbuka, prema tehnologiji koju definira proizvođač sustava za ojačanje. Svi dijelovi sustava moraju biti od istog proizvođača.
Preko morta se postavljaju trake u epoksidnom ljepilu. Ukoliko je predviđeno nanošenje žbuke preko trake u završni sloj ljepila dodaje se kvarcni pijesak radi boljeg prijanjanja žbuke.
Odabir načina montaže traka (u 'morko' ili 'suho') prepušta se izvođaču, uz poštivanje preporuka proizvođača vezanih uz gramažu trake. Pomoćni materijali koji se koriste (reparaturni mortovi, epoksidna ljepila i sl.) dio su sustava koji propisuje proizvođač odabrane vrste traka, te se kod postavljanja traka treba pridržavati uputstava proizvođača.
Injekcione smjese kod sidrenja čeličnih ojačanja trebaju biti bubreće smjese na bazi cementa, namjenjene za sidrenje (u zid/beton). Čvrstoća na prijanjanje (za površinu zida) treba biti minimalno 1,2 MPa, a konačna promjena volumena nakon 28 dana manja od 0,3 %.
A 8. ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Opći uvjeti i napomene
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Kako bi se osigurala tražena kvaliteta, izrada i montaža konstrukcije mora se povjeriti ovlaštenoj izvođačkoj firmi, koja je poznata po već izvedenim sličnim građevinama, i koja posjeduje opremu i stručni kadar za kvalitetnu izradu iste.
Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montažu konstrukcije.
Tehničkom dokumentacijom – nacrtima i statičkim proračunom predviđena je vrsta i kvaliteta materijala za izradu konstrukcije i veznih sredstava što izvoditelj mora strogo poštovati.
Izvođač radova (izrada konstrukcije i montaža) dužan je prije početka radova na izradi (montaži) predočiti nadzornom inženjeru:
-planove slijeda zavarivanja s točnim odredbama u pogledu rasporeda i redoslijeda svakog pojedinog vara,
- plan montaže konstrukcije s detaljno razrađenim načinom i slijedom montaže,
- plan montaže mora biti prihvaćen i ovjeren od strane projektanta.
- ateste materijala namijenjenih izradi konstrukcije,
- ateste za spojni materijal (vijci i elektrode za zavarivanje),
- ateste zavarivača koji su radili na izradi čelične konstrukcije, vremenski obnovljene prema propisima.
Osim navedenog izvođač mora imati:
- brojeve atesta materijala (osnovnog i spojnog) iz kojeg je svaka pojedina pozicija izrađena,
- oznake varova s brojem atesta elektroda i oznakom zavarivača koji je to zavario.
Limovi koji se ugrađuju trebaju biti kontrolirani ultrazvukom na dvoslojnost, a nadzorni inženjer može u slučaju sumnje na kvalitetu materijala, dati da se pojedini limovi ponovo ispitaju.
Izvođač radova mora dati projekt tehnologije zavarivanja, imajući u vidu raspoloživu opremu i debljine elemenata koji se spajaju, a kao rezultat se moraju pojaviti spojevi čija mehanička svojstva nisu slabija od osnovnog materijala. Naročitu pozornost potrebno je obratiti na žilavost, te na koncentraciju napona uslijed zavarivanja, koji se moraju svesti na neznatne veličine. Tehnološki postupak je dio tehničke dokumentacije i prije početka radioničkih radova mora imati suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Prije početka zavarivanja izvoditelj je dužan pregledati sve površine predviđene za zavarivanje i osigurati da iste budu metalno čiste, bez bilo kakve prljavštine, rđe ili masnoće.
Tijekom postupka zavarivanja izvoditelj je dužan primjeniti postupak sprečavanja termički uzrokovanog deformiranja.
Zavarivanje na temperaturama zraka nižim od 0° C nije dopušteno.
Kompletan postupak izrade elemenata i sklopova mora osigurati projektirane dimenzije konstrukcije uvažavajući dopuštene tolerancije u skladu sa HRN EN 1090-1 i HRN EN 1090-2 ili jednakovrijedno.
Poslije završenih radioničkih radova vrši se geometrijska i ostale dogovorene kontrole, te po potrebi izvršiti probno sklapanje, o čemu je nadzorni inženjer dužan voditi zapisnik i ovjeriti ga.
Pri otpremi na gradilište izvođač je dužan ispitati mogućnost transporta s obzirom na gabarite sklopova, kako se konstrukcija ili njeni dijelovi ne bi deformirali prilikom transporta.
Skladištenje mora biti tako pripremljeno da konstrukcija ne leži na tlu , već na drvenoj grednoj podlozi i da osigurava jednostavan pristup kod pronalaženja pozicija, njihova dizanja i transporta do mjesta ugradnje.
Izvedba čelične konstrukcije treba biti u skladu sa statičkim proračunom, zahtjevima i uvjetima iz Tehničkog opisa i Programa kontrole te osiguranja kvalitete, kao i u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i normama za čelične konstukcije.
HRN EN 10025-1 (2, 3, 4, 5, 6) ili jednakovrijedno
HRN EN 10034 ili jednakovrijedno
HRN EN 10024 ili jednakovrijedno
HRN EN 10210–1 (2) ili jednakovrijedno
HRN EN 10219-1 (2) ili jednakovrijedno
HRN EN 439 ili jednakovrijedno
HRN EN 440 ili jednakovrijedno
HRN EN 499 ili jednakovrijedno
HRN EN 1011-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 1011-2 ili jednakovrijedno
EN 29692 ili jednakovrijedno
HRN EN 287-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 288-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 288-3 ili jednakovrijedno
HRN EN 288-8 ili jednakovrijedno
HRN EN 970 ili jednakovrijedno
HRN EN 1290 ili jednakovrijedno
HRN EN 1714 ili jednakovrijedno
HRN EN 12062 ili jednakovrijedno
HRN EN 25817 (ISO 5817) ili jednakovrijedno
DIN EN ISO 13918 ili jednakovrijedno
DIN EN ISO 14555 ili jednakovrijedno
DIN 6914, 6915, 6916 ili jednakovrijedno
HRN EN 1090-1; HRN EN 1090-2 ili jednakovrijedno
2. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA
Konstrukcija se isporučuje antikorozijski zaštićena. Antikorozijska zaštita mora biti usklađena sa HRN EN ISO 12944-1 (do 5) ili jednakovrijedno
Predviđena okolina: C1 (blago korozivni uvjeti) prema HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno
Priprema površine:
Sve čelične profile potrebno je abrazivno očistiti na kvalitetu Sa 21/2 sukladno HRN EN ISO 8501-1 ili jednakovrijedno, te neposredno zaštititi primerom.
Sustav zaštite:
Specifikacija prema HRN EN ISO 12944-5 ili jednakovrijedno:
1 × 60 mm 2k epoksi temelj
1 × 60 mm 2k epoksi međusloj
1 × 40 mm 2k završni poliuretanski sloj
Ukupna minimalna debljina suhog filma 160 mm
Ostali uvjeti:
- trajnost sistema zaštite mora biti iznad 15 godina (za okolinu C4 / HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno);
- proizvođač boja mora osigurati tehnički "support" pri pripremi površine i ugradnji materijala;
- premazi moraju biti predviđeni za rad kistom te špricom.
3. MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Radionička izrada i montaža čelične konstrukcije mora biti u skladu sa HRN EN 1090-1 i HRN EN 1090-2 ili jednakovrijedno.
Izvođač montažnih radova je obavezan izraditi projekt montaže, koji mora biti ovjeren od strane projektanta i nadzornog inženjera.
Za sve montažne nastavke važe opći uvjeti za izradu konstrukcije.
Svakodnevno se mora voditi građevinski dnevnik. Mora biti osiguran brz i siguran transport svih elemenata do mjesta rada.
Izvođač montažnih radova je dužan da pri organiziranju radova poduzme sve potrebne mjere za zaštitu postojećih javnih uređaja, objekata i postrojenja koji se nalaze na gradilištu, kao i zaštitu radnika.
4. TEHNIČKI PREGLED ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Tehnički pregled čelične konstrukcije obavlja se poslije završene montaže.
Održavanje čelične konstrukcije:
- redovni pregled svake godine
- glavni pregled svake 10-te godine
- dopunski pregled prema potrebi
Održavanje se vrši radi sigurnosti čelične konstrukcije.
razna crna bravarija
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
Svi vidljivi dijelovi bravarije moraju biti završno bojani alkidnim naličem za bolju obradu, što uključuje: čišćenje od hrđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje alkidnom bojom u 2 premaza; ličenje alkidnom lak bojom.
Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj izvedbi.
A 9. LIMARSKI RADOVI
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme:
HRN EN 1172 ili jednakovrijedno - Bakar i legure bakra - limovi i trake za primjenu u građevinarstvu ili jednakovrijedno,
HRN EN 1652 ili jednakovrijedno - Bakar i legure od bakra - ploče, limovi, trake i rondele opće namjene ili jednakovrijedno.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija. Opšave, konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz bakrenih profila. Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nerđajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj izvedbi.
Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom što mora biti uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Limovi moraju biti glatki, ravni, jednake debljine, bez bora, mjehura i pora, moraju se obrađivati i savijati i ne smiju dobiti pukotine niti se ljuštiti.
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti tako da konstrukcija bude sigurna od oluja i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi uslijed promjene temperature. Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Širina lemljenih šavova mora biti najmanje 15 mm.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje iste.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal,
sav rad na gradnji i u radionici,
sav transport i uskladištenje materijala,
dobavu i polaganje podložne ljepenke,
ugradbu limarije upucavanjem,
potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve,
ugradbu u ziđe ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,
čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
zaštitu izvedenih radova do primopredaje.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
A 10. POKRIVAČKI RADOVI
Pokrivačke radove izvoditi prema odobrenom projektu, opisu troškovnika, uputama projektanta i nadzornog inženjera, a u skladu s važećim propisima i normama. Pri polaganju pokrova pridržavati se svih pravila struke i uputstva proizvođača pojedinih materijala, a sami materijali trebaju odgovarati postojećim propisima.
Elementi pokrova koji će biti ugrađeni moraju imati sljedeće certifikate:
certifikat o vodonepropusnosti
certifikat o zvučnoj i toplinskoj izolaciji
proračune i dokaze o pravilnoj konstrukcijskoj zasnovanosti obzirom na toplinsko rastezanje.

## Pripremni radovi
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A 1. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Postavljanje i uklanjanje privremene montažne ograde sjeverno od crkve visine 2.0 m, sve prema tehnologiji izvoditelja radova i lokalnim prilikama. Površina mora biti prilagođena opremi i tehnologiji izvoditelja radova. Obračun po m1 ograde.
|  | m1 | 40 |  | 0
2 | Postavljanje i uklanjanje natpisne ploče s oznakom gradilišta te EU projekta, sve prema tehnologiji izvoditelja radova i lokalnim prilikama. Ploča mora biti primjerene veličine da su na njoj sadržani svi propisani podaci i da su isti vidljivi, uključivo i elemente vidljivosti EU projekta. Obračun po kom ploče.
|  | kom | 2 |  | 0
3 | Izvedba, postava i uklanjanje privremenih montažnih objekata (kontejnera) prema projektu organizacije gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Izvedba i uklanjanje privremenih priključaka za potrebe gradilišta i privremenih objekata. Uključan sav rad i materijal.
| a) građevinski el. priključak (jednofazni, trofazni) | kom | 1 |  | 0
| b) građevinski priključak za vodu | kom | 1 |  | 0
| c) građevinski priključak na kanalizaciju | kom | 1 |  | 0
5 | Doprema materijala i izrada vanjske komunikacije (podrazumijeva komunikaciju djelatnika, opreme, materijala i otpada) do tavana crkve s uređenjem privremene deponije. Stavka uključuje tesarske, limarske i krovopokrivačke radove na privremenom otvaranju krovišta, adaptaciji odvodnje oborinske vode i pokrova te kasnijoj rekonstrukciji. Položaj komunikacije dan u privitku. Nakon radova komunikacija se uklanja. U stavku uključena i zaštita pročelja i vitraja. Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Izrada komunikacije unutar tavana crkve, uključivo i zone za prikupljanje i manipulaciju otpadom.. Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Prikupljanje, horizontalni i vertikalni transport šute, ulomaka crijepa i građe s tavana. Manualni rad s laganim ručnim alatom. Prilikom skupljanja i manipulacije zabranjeno je koncentrirati i nakupljati materijal na svodovima. Obračun po m3 utovarene i odvezene šute i otpada. Cijena uključuje i prijevoz na deponiju do udaljenosti 25km i trošak deponiranja.
|  | m3 | 160 |  | 0
8 | Čišćenje i usisavanje ekstradosa svodova, uklanjanje prašine s ispuhivanjem površine komprimiranim zrakom. Obračun po m2 tlocrtne projekcije površine.
|  | m2 | 500 |  | 0
9 | Snimanje elemenata postojećeg pročelja u zonama zahvata i izrada potrebnih šablona za izvlačenje vučenih profila, te prema potrebi uzimanje odljeva profila pročelja. Uključivo potrebno prethodno čišćenje elemenata potrebno prije uzimanja otisaka i odljeva.
- stavka uključuje uzimanje otiska vučenih profilacija i to jednog za izvlačnje fine žbuke i jedne za izvlačenje grube žbuke - izrada šablone za izvlačenje profila - uzimanje otisaka svih profilacija na pročelju zgrade koje će se izrađivati lijevanjem
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Zaštita i prijenos pokretnog inventara iz crkve za vrijeme izvođenja radova, u prostore samostana, te povrat nakon radova.
Stavka uključuje pažljiv ručni prijenos uz nadzor restauratora, prema potrebi izradu kutija od OSB ploča na drvenoj podkonstrukciji te izradu drvenih polica.
Obračun po radnom satu NKV radnika, m2 OSB ploča i m3 drvenih gredica za potkonstrukcije.
| a) prijenos | h | 500 |  | 0
| b) OSB ploče d=22 mm | m2 | 300 |  | 0
| c) drvene grede 10/10 cm | m2 | 10 |  | 0
11 | Zaštita elemenata (primjerice kameni pod, pragovi, vitraji, oltari, orgulje, dijelovi crkve u kojima se ne izvode u tom trenu radovi) tijekom izvođenja radova OSB pločama, te uklanjanje zaštite nakon radova. Stavka uključuje postavljanje geotekstila gramature min 300 grama/m2 i na njih OSB ploče debljine min 18 mm direktno na elemente koji se štite ili na potkonstrukciju od drvenih greda 10/10 cm. Stavka uključuje i demontažu postavljene zaštite po završetku izvođenja radova. Sve spojna sredstva uključena u cijenu. Obračun po m2 OSB ploča i m3 drvene građe.
| a) drvene grede 10/10 cm | m3 | 15 |  | 0
| b) OSB ploče d=22 mm | m2 | 900 |  | 0
| c) geotekstil | m2 | 450 |  | 0
12 | Izrada projekata izvedenog stanja svih dijelova građevine izrađen od strane ovlašenog inženjera ili arhitekta. Projekat se izrađuje i predaje u 3 primjerka otisnuta na papiru i jednom digitalnom primjerku izrađenom u formatima *.dwg, *.doc i *.xls.
|  | komplet | 1 |  | 0
13 | Detaljno iscrtavanje uzoraka kvadara na pročeljima prije uklanja žbuke radi kasnije rekonstrukcije.
|  | komplet | 1 |  | 0
14 | Zatvaranje gradilišta. Sakupljanje i odvoz svog otpadnog materijala uključujući betonske temelje skele, krana i slično u skladu sa planom organizacije ogradilišta, kao i svog ostalnog otpadnog materijala. U cijenu je uključen sav materijal, rad i po potrebi radna skela.
Stavka uključuje uklanjanje i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju.
|  | komplet | 1 |  | 0
A 1. | UKUPNO - PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0

## Demontaze i rusenja
A 2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Čišćenje svodova s gornje strane.
Stavka uključuje mehaničko uklanjanje žbuke nad svodovima (vidjiva na ~30% površine) laganim ručnim alatima bez vibracija do opeke, uklanjanje dotrajalog morta iz slljubnica koji se ručnim alatom može ukloniti, te pjeskarenje ekstradosa svodova i konsolidaciju površine do pune gotovosti za ugradnju ojačanja.
Obračun po m2. Stavka uključuje i sakupljanje, horizontalni i vertikalni transport materijala, utovar u vozilo i trošak deponiranja.
|  | m2 | 630 |  | 0
2 | Pažljivo obijanje žbuke s pročelja, te čišćenje i otprašivanje sljubnica opečnih zidova svih pročelja nakon obijanja žbuke te pranje zidova vodom pod pritiskom. Trebaju se ukloniti svi sipljivi dijelovi, do čvrste građe. Pritisak vode prilagoditi površini koja se pere (učiniti probe prije pranja). Paziti da se dodatno ne ošteti opeka. U stavku je uključen sav potreban pribor, alat i stroj. Izvesti po uzancama zanata, prema uputama proizvođača i u dogovoru s projektantom. Rad na visini. Obračun po m2 pročelja.
|  | m2 | 2000 |  | 0
3 | Djelomična razgradnja zidanih nadozida u potkrovlju i zvoniku uređenje ležajeva za izvođenje AB horizontalnih serklaža. Obračun po m3.
|  | m3 | 12 |  | 0
4 | Privremeno raskrivanje krova u zoni oko zabanih zidova. Razgradnja slojeva pokrova (biber crijep) krova sa letvanjem. U stavku uključena i demontaža snijegobrana kako pojedinačnih tako i linijskih. Obračun po m2 površine krovnih ploha.
| a) pokrov | m2 | 140 |  | 0
| b) letvanje | m2 | 140 |  | 0
5 | Demontaža limenih opšava. Obračun po m1 limarskih elemenata i kg opreme i drugih metalnih elemanata.
a) opšav spoja krova na rizalit i zvonik
| r.š. 50-60 cm | m1 | 30 |  | 0
b) opšav završetka rizalita iznad glavnog ulaza (opšav oblikom prati arhitekturu i uključuje opšivanje oko elemenata kamene plastike)
| r.š. 120-150 cm | m1 | 20 |  | 0
c) razni opšavi
|  | m2 | 10 |  | 0
6 | Demontaža limenih vertikala krovne vode sa vađenjem nosača - obujmica te deponiranje na gradilištu za ponovnu ugradnju. Obračun po m1.
|  | m1 | 50 |  | 0
7 | Demontaža limenih horizontalnih oluka u zoni gdje je to zbog zahvata sanacije nužno te deponiranje na gradilištu za ponovnu ugradnju. Obračun po m1.
|  | m1 | 20 |  | 0
8 | Privremeno izmještanje i povrat u prvobitno stanje s ispitivanjem gromobranske instalacije u zoni zahvata.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Pažljiva demontaža i odvoz šute od spojnih zidova na spoju zvonika i crkve, zidni elementi se čiste i deponiraju za ponovnu ugradnju. Obračun po m3.
|  | m3 | 7 |  | 0
10 | Pažljiva demontaža, deponiranje i povrat u prvobitno stanje dijelova staze od betonskih opločnika koje će biti nužno demontirati zbog izvedbe drenaže. Obraččun po m2.
|  | m2 | 80 |  | 0
11 | Uklanjanje betonske staze uz crkvu radi izvedbe drenaže.
|  | m3 | 5 |  | 0
12 | Demontaža i ponovna montaža satova na vrhu tornja zbog prezidavanja zidova. Uključivo spajanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
13 | Za razne radove koji nisu obračunati na drugačiji način, već će se obračunati u norma satima uz suglasnost nadzornog inženjera i temeljem upisa u građevinski dnevnik, predviđa se:
| a) NKV | sati | 200 |  | 0
| b) KV | sati | 200 |  | 0
| c) VKV | sati | 200 |  | 0
A 2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA UKUPNO: |  |  |  | 0

## Zemljani radovi
A 3. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Kombinirani strojno/ručni iskop temeljnog tla oko zvonika i crkve. Podgrada za osiguranje iskopa obračunata u cijenu. Ručno poravnanje i niveliranje dna na zadanu kotu. Utovar i odvoz dijela iskopa na deponiju, strojno zbijanje dna iskopa vibropločom min težine 100 kg, pohranjivanje dijela iskopa za naknadno zatrpavanje i zbijanje. Obračun po m3 sraslog iskopa.
|  | m3 | 250 |  | 0
2 | Pranje lica temelja pod tlakom od min 20MPa s uklanjanjem tla i nevezanih dijelova veziva sa ispumpavanjem vode nakon završnog pranja. Obračun po m2.
|  | m2 | 135 |  | 0
3 | Zidarski popravak temelja u zonama lošeg i degradiranog materijala prezidavanjem kamenim materijalom ili popravak reparaturnim mortom klase R4 prema HRN EN 1504-3 ili jednakovrijedno. Obračun po m3.
|  | m3 | 3 |  | 0
4 | Zidarski popravak i ispuna sljubnica reparaturnim mortom klase R3. Obračun po m2 obrađenog lica temelja.
|  | m2 | 135 |  | 0
5 | Doprema i nasipavanje sloja kamena u debljini od 10 cm na dno iskopa uz prethodno polaganje geotekstila (PES 200 g/m2)
|  | m2 | 100 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja drenaže perforirane cijevi DN 100 uz omatanje geotekstilom. Obračun po m' ugrađene cijevi.
|  | m' | 120 |  | 0
7 | Doprema i nasipavanje sloja kamena frakcije 12-32 mm u debljini od 80 cm oko cijevi uz zbijanje. Obračun po m3.
|  | m3 | 72 |  | 0
8 | Zatrpavanje temelja materijalom iz iskopa uz zbijanje u slojevima do 30 cm debljine, vibropločom težine min 100 kg do vrha okolnog tla.
|  | m3 | 180 |  | 0
9 | Spoj drenaže na kanalizaciju.
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Uređenje zone širine 50 cm s kojeg je uklonjena betonska staza uz crkvu slojem uvaljanih oblutaka. Po m2 površine.
|  | m2 | 50 |  | 0
11 | Nadzor geomehaničara prilikom zemljanih radova uz temelje.
|  | kpl | 1 |  | 0
A 3. | UKUPNO - ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0

## AB radovi
A 4. | BETONSKI I AB RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Dobava i ugradba betona za betoniranje horizontalnih serklaža duž vrha uzdužnih zidova crkve, klase C25/30, zrno 16 mm u potrebnoj oplati. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 7 |  | 0
| b) oplata | m2 | 30 |  | 0
2 | Statičko ojačanje sjevernog zabata izvedbom AB serklaža. Dobava i ugradba betona za betoniranje armiranobetonskih serklaža (vertikalnih, horizontalnih i kosih), klase C25/30, zrno 16 mm u potrebnoj oplati. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 3 |  | 0
| b) oplata | m2 | 20 |  | 0
3 | Statičko ojačanje sjevernog zabatnog zida izvedbom torkret betona debljine 6 cm, kao ispuna između AB serklaža. Dobava i ugradba torkret betona, klase C20/25. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
|  | m3 | 1.2 |  | 0
4 | Statičko ojačanje južnog zabatnog zida izvedbom torkret betona debljine 8 cm po cijeloj unutarnjoj površini zida. Dobava i ugradba torkret betona, klase C20/25. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
|  | m3 | 5 |  | 0
5 | Dobava i ugradba betona za betoniranje AB ploče debljine 16 cm u podnožju osmerokutnog dijela zvonika, klase C25/30, zrno do 16 mm u potrebnoj oplati. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 3 |  | 0
| b) oplata | m2 | 20 |  | 0
6 | Dobava i ugradba betona za betoniranje horizontalnih serklaža po obodu podnožja i vrha osmerokutnog dijela zvonika, klase C25/30, zrno 16 mm u potrebnoj oplati. Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 5 |  | 0
| b) oplata | m2 | 30 |  | 0
7 | Dobava i ugradba betona za betoniranje serklaža na malim zabatima zvonika, uključivo profiliran zaključni kosi zabat, klase C25/30, zrno 16 mm u potrebnoj oplati (sva oteženja zbog profilacija u cijeni). Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke. Kompletan rad, transport betona, materijal. Obračun betona po m3 i oplate po m2. Armatura iskazana u posebnoj stavci.
| a) beton | m3 | 3 |  | 0
| b) oplata | m2 | 50 |  | 0
8 | Dobava, rezanje, savijanje, slaganje, vezanje i montaža rebraste i mrežaste armature srednje složenosti. Obračun po kg kompletno dobavljene i prema armaturnim nacrtima postavljene armature. Točna količina utvrdit će se po izradi armaturnih nacrta. Rebraste šipke i mreže za stupove B500B, a rebraste mreže stropnih ploča B500A.
| a) rebrasta armatura | kg | 2500 |  | 0
| b) mrežasta armatura | kg | 500 |  | 0
A 4. | UKUPNO - BETONSKI I AB RADOVI: |  |  |  | 0

## Tesarski radovi
A 5. | TESARSKI RADOVI I FASADNA SKELA
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Lokalni popravak i pojačanje oštećenih elemenata i/ili ležajeva krovne konstrukcije. Uključuje dobavu i ugradnju novih drvenih i čeličnih elemenata i njihovo povezivanje s postojećim gredama. Uključuje privremena podupiranja prilikom radova i priređivanje ležajeva za drvene i čelične elemente. Stavka uključuje i sve elemente za međusobno spajanje drvene krovne konstrukcije. Za sve spojne elemente izvođač je obavezan izraditi radioničke nacrte i dostaviti ih na ovjeru odgovornom projektantu konstrukcije prije početka izvođenja radova. Sva građa mora biti premazana antiinsekticidnim premazom. Drvena građa kvalitete C24, čelik S235. Obračun po m3 ugrađene drvene građe i kg čeličnih nosača i spojnih elemenata.
| a) drvena građa | m3 | 8 |  | 0
| b) čelični nosači i spojni elementi | kg | 150 |  | 0
2 | Horizontalna stabilizacija krovne konstrukcije, ugradnjom ukrižanih elemenata poprečnog presjeka 20/10cm između rogova u rubnim poljima. Građa treba biti od crnogorice, II klase, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Sva građa mora biti premazana antiinsekticidnim i natifugicidnim premazom u dva sloja. Obračun prema m3 drvene građe.
|  | m3 | 1.5 |  | 0
skela
3 | Montaža, demontaža i amortizacija za vrijeme izvođenja radova fasadne skele za izvedbu svih potrebnih radova na pročeljima. Sa prilazima, manipulativnim površinama, ogradama i zaštitama, penjalicama, ukrutama za stabilizaciju skele, elementima za pričvršćenje, zaštitni krov iznad najviše radne etaže skele, te potrebnim uzemljenjem. Širina skele treba biti min. 90 cm, svijetla visina etaže min. 180 cm, udaljenost od pročelja 20 cm. Na mjestima skretanja skele s jednog na drugo pročelje osigurati nesmetan prijelaz na istom nivou. Pročeljna skela može se montirati ovisno o mogućnostima izvođača, kao tvornički proizvedena tipska skela koja ima pravovaljani certifikat ovjeren u skladu s važećim propisima ili se izvodi prema posebnom projektu za montažu pročeljne skele. U tom slučaju u jediničnu cijenu izvedbe pročeljne skele uključena je izrada projekta skele koja mora zadovoljiti uvjete: statičku otpornost i stabilnost pri svim predvidivim opterećenjima, sigurnost pri radu, omogućavanje nesmetanog rada više radnika, zaštićenost prostora ispod nivoa na kojem se izvode radovi i zaštićenost prostora ispod i ispred skele. Skela mora biti zaštićena jutom ili drugim materijalom koji će spriječiti širenje prašine za vrijeme izvođenja radova. Izvedba prema svim propisima zaštite na radu. Kod skele oko zvonika uključiti potrebno pojačanje skele za mogućnost unosa čeličnih elemenata težine do 500 kg kroz prozore u zvonik. Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine skele.
| a) skela na pročeljima | m2 | 1100 |  | 0
| b) skela oko zvonika | m2 | 750 |  | 0
4 | Doprema, montaža, demontaža i amortizacija prostorne nosive skele unutar građevine koja će poslužiti za izvođenje radova ojačanja svoda i izvođenje radova unutar prostora sa svim potrebnim elementima i zaštitom, a sve prema HTZ propisima. Skela uključuje radnu površinu popođenu daskama na visini približno 2 m ispod svoda. Tlocrtna površina prostora koji se podupira iznosi 340 m2, visina skele u tjemenu 7-8 m. U cijenu stavke, a prije izvedbe radova, izvođač je dužan napraviti projekt skele sa svim zaštitnim mjerama. Obračun po m3 površine.
|  | m3 | 2550 |  | 0
A 5. | TESARSKI RADOVI I FASADNA SKELA UKUPNO: |  |  |  | 0

## Zidarski radovi
A 6. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Prezidavanje postojećih zidova u potkrovlju koji se uređuju prije izvedbe serklaža, te zidova na spojevima sa zvonikom i samostanom i u potkrovlju zvonika. Za zidanje se koristi prethodno razgrađeni kamen ili opeka uz do 30% novog sličnih karakteristika i produžni mort. Po m3 prezidanog zida.
|  | m3 | 10 |  | 0
2 | Fugiranje postojećeg ziđa od opeke u potkrovlju cementim mortom. Prije fugiranja reške je potrebno isprašiti i iz njih ukloniti sav slabo vezani mort. Reške se u potpunosti zapunjavaju mortom. Obračun po m2 fugirane plohe zida bez obzira na oblik.
|  | m2 | 200 |  | 0
pročelje
3 | Fugiranje sljubnica opečnih zidova pročelja na površinama gdje je obijena žbuka. Izvodi se nakon čišćenja sljubnica i pranja vodom pod pritiskom. Izvodi se vapnenim mortom i ručnim alatom. Može se koristiti gotovi industrijski vapneni (bescementni) mort. Mort treba dobro utisnuti u sljubnice tako da ostane za 2 cm uvučen u odnosu na opeku kako bi nova žbuka bolje prionula uza zid. U stavku je uključen sav potreban materijal, pribor, alat i miješalica za mort te spravljanje morta. izvesti po uzancama zanata i u dogovoru s projektantom. Djelomično rad na visini. Obračun po m2 zidova od opeke.
|  | m2 | 2000 |  | 0
4 | Žbukanje sokla svih pročelja gotovom industrijskom sanacionom bescementnom žbukom u dva sloja. U stavku je uračunato i grundiranje podloge prije nanošenja donjeg sloja. Žbuka se nabacuje na prethodno dobro očišćen, fugiran i navlažen zid od opeke. Gornji fini sloj zaglađuje se zidarskom žlicom. U stavku je uračunat sav potreban materijal, alat, pribor i strojevi te spravljanje morta. Nakon nanošenja žbuka se mora njegovati da se ne presuši (vlaženje i zaklanjanje od sunca). Ne smije se izvoditi na temperaturama ispod 5˚ C. Izvesti prema uputama proizvođača, pravilima zanata i u dogovoru s projektantom. Djelomično se izvodi sa skele. Obračun po m2 sokla svih pročelja, bez odbitka otvora.
|  | m2 | 180 |  | 0
5 | Žbukanje obijenih mjesta iznad sokla na svim pročeljima gotovom industrijskom bescementnom žbukom na bazi vapna. Izvodi se u dva sloja, donji je grublji, a gornji fini zaglađeni. U stavku je uračunato i grundiranje podloge prije nanošenja donjeg sloja. Žbuka se nanosi na prethodno dobro očišćen, fugiran i navlažen zid od opeke. Fini sloj se zaglađuje zidarskom žlicom. Žbuka mora svugdje u jednakoj debljini pratiti neravnine zida, a debljinom se mora prilagoditi okolnoj postojećoj žbuci. Izvodi se glatka, ravna žbuka. U stavku je uračunat sav potreban materijal, alat, pribor i strojevi te spravljanje morta. Nakon nanošenja žbuka se mora njegovati da se ne presuši (vlaženje i zaklanjanje od sunca). Ne smije se izvoditi na temperaturama ispod 5˚ C. Sve izvesti prema uputama proizvođača, pravilima zanata te u dogovoru s projektantom. Rad na visini. Obračun po m2 nove žbukane površine.
|  | m2 | 1800 |  | 0
6 | Zidarski popravak oštećenog holkela na vrhu zidova. Stavka uključuje lokalno prezidavanje ili reprofilaciju zidanog vjenca od opeke, te popravak žbuke (nije predviđeno uklanje žbuke s vjenca samo popravak oštećenja). Obračun po m1 (pretpostavljeno 20% duljine).
|  | m1 | 20 |  | 0
7 | Završno dvokratno bojanje ožbukane površine pročelja u dva tona boje mineralnom dvokomponentnom bojom na bazi silikata (sa vezivom na bazi vodenog stakla - kalijev silikat) koja ne stvara film na površini već prodire u strukturu žbuke i na taj način osigurava dugovječnost. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Primjena prema uputstvu proizvođača, uključivo sve propisane postupke i predradnje kao i propisanu impregnaciju nakon nanošenja boje. U tonu prema prijedlogu projektanta i nadležnog konzervatorskog odjela odabranog na temelju uzoraka izvedenih na samoj fasadi. Na uglovima pročelja rekonstruira se geometrijski uzorak u sivom tonu. Obračun po m2 obojane površine.
|  | m2 | 1850 |  | 0
zajedničke stavke
8 | Kontinuirano čišćenje prostora tijekom izvođenja radova kao i završno čišćenje prostora nakon izvedbe, a prije primopredaje radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
9 | Za sve posebno nespecificirane radove i građevinske pripomoći uz suglasnost nadzornog inženjera i upisom u građevinski dnevnik. Predviđa se:
| a) NKV | sati | 200 |  | 0
| b) KV | sati | 200 |  | 0
| c) VKV | sati | 200 |  | 0
A 6. | UKUPNO - ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## Ojacanja nosive konstrukcije
A. 7. | OJAČANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Injektiranje pukotina u svodovima.
Stavka uključuje brtvljenje pukotina mortom na bazi NHL-au svodovima s gornje i donje strane (s donje strane obvezan nadvor restauratora i prethodna preventivna zaštita oslika u blizini pukotine (obračunato zasebno); te injektiranje pukotina u svodovima debljine 15-30 cm injekcionom smjesom za sidrenje na bazi NHL-a konačne čvrstoće min. 15 MPa. Za injektiranje koristiti minimalan tlak, a prije injektiranja provesti vodenu probu, što je sve uključeno u cijenu. Obračun po m1 pukotine.
|  | m1 | 120 |  | 0
2 | Injektiranje pukotina na zidovima.
Stavka uključuje brtvljenje pukotina mortom na bazi NHL-au svodovima s gornje i donje strane (s donje strane obvezan nadvor restauratora i prethodna preventivna zaštita oslika u blizini pukotine (obračunato zasebno); te injektiranje pukotina u svodovima debljine 15-30 cm injekcionom smjesom za sidrenje na bazi NHL-a konačne čvrstoće min. 15 MPa. Za injektiranje koristiti minimalan tlak, a prije injektiranja provesti vodenu probu, što je sve uključeno u cijenu. Obračun po m1 pukotine.
|  | m1 | 80 |  | 0
3 | Ukrižana sidra preko pukotina u zidovima.
Stavka uključuje bušenje rupa za ukrižana sidra te ugradnju sidra s injektiranjem rupe.
Nakon injektiranja pukotina u zidu te na spojevima zidova na kojima nije moguće ugraditi dugačka sidra, potrebno je ugraditi pasivna ukrižana štapna sidra. Lokacije ugradnje definirane su projektom. Štapna sidra su rebrasta armatura B500B promjera Ø14 mm, a polažu se u prethodno izbušene rupe Ø25 mm.
Štapna sidra ugrađuju se pod kutem od 45° prema ravnini dodirne plohe. Položaj sidra mora biti u sredini rupe što se osigurava distancerima. Duljina sidra ovisi o debljini oštećenog elementa.
Nakon postave sidra sve se injektira visokofluidnom ekspandirajućom bubrećom injekcionom smjesom na bazi cementa.
Uključen sav potrebni materijal i rad.
Obračun po m’ bušenja i kg štapnih sidra.
| a) štapna sidra | kg | 400 |  | 0
| b) bušenje (do 110 cm) s injektiranjem rupa | m1 | 350 |  | 0
4 | Ukrižana sidra preko pukotina u oslikanim elementima.
Stavka uključuje bušenje rupa za ukrižana sidra te ugradnju sidra s injektiranjem rupe.
Nakon injektiranja pukotina u oslikanom zidu ili svodu na kojem se maksimalno čuva žbuka, potrebno je ugraditi pasivna ukrižana štapna sidra. Štapna sidra su rebrasta armatura B500B promjera Ø10 mm, a polažu se u prethodno izbušene rupe Ø18-20 mm. Rupe bušiti minimalno vibrirajućim bušilicama, a točne lokacije odrediti u suradnji s restauratorom.
Štapna sidra ugrađuju se pod kutem od 45° prema ravnini dodirne plohe. Položaj sidra mora biti u sredini rupe što se osigurava distancerima. Duljina sidra ovisi o debljini oštećenog elementa (svoda, zida).
Nakon postave sidra sve se injektira visokofluidnom ekspandirajućom bubrećom injekcionom smjesom na bazi cementa.
Uključen sav potrebni materijal i rad.
Obračun po m’ bušenja i kg štapnih sidra.
| a) štapna sidra | kg | 50 |  | 0
| b) bušenje (do 110 cm) s injektiranjem rupa | m1 | 30 |  | 0
5 | Dugačka sidra i zatege.
Stavka uključuje bušenje rupa za dugačka štapna sidra, ugradnju sidra uz sidrenje na krajevima (uključivo izvedba ležaja), s injektiranjem rupe.
Dugačka štapna sidra su promjera Ø20 mm, B500B (500/550 N/mm2), duljine 3-5 m. Izvode se kao šipke s navojima na krajevima, i zarezane po dužini radi boljeg prijanjanja injekcione smjese. Nastavljaju se tipskim navojnim elementima. Promjer rupe za sidrenje definira se prema tehnologiji izvođenja ali ne manji od 50 mm. Lokacije ugradnje definirane su na nacrtima, ali se prilagođavaju na licu mjesta zbog uvjeta sidrenja.
Rupa za sidrenje se injektira visokofluidnom ekspandirajućom injekcionom smjesom na bazi cementa.
Dugačka sidra se na krajevima sidre na na tipsku čeličnu sidrenu pločicu (krilnu maticu) promjera 130 mm. U zidu je potrebno napraviti rupu za sidrenje dubine ~20 cm. Na sloj podložnog betona debljine ~5 cm postavlja se pločica i sidri preko matice na pločicu. Rupa se nakon ugradnje zapunjava.
Uključen sav potrebni materijal i rad. Svi čelični elementi pocinčani.
Obračun po m1 bušenja, kg štapnih sidra i komadu ležajeva.
| a) sidra Ø28 mm | kg | 1650 |  | 0
| b) bušenje i injektiranje rupa minimalno Ø50 mm | m1 | 325 |  | 0
| c) sidrenje na pločicu fi 130 mm | kom | 85 |  | 0
6 | Razna sidrenja koja nisu obračunata zasebnim stavkama.
Stavka uključuje bušenje rupe za sidrenje duljine do 1 m, injektiranje visokofluidnom ekspandirajućom cementnom smjesom za sidrenje i ugradnju sidra (rebrasta armatura B500B ili navojna šipka).
Obračun po kg čelika i m1 bušenja i injektiranja,
| a) bušenje i injektiranje rupa promjera do 36 mm | m1 | 200 |  | 0
| b) navojne šipke fi 12-20mm | kg | 150 |  | 0
| c) rebrasti čelik B500B, fi12-20mm | kg | 200 |  | 0
7 | Priprema površine na svodovima za ugradnju ojačanja.
Poravnanje svoda predgotovljenim mikroarmiranim materijalom na bazi NHL veziva. Debljina nanosa 0-4 cm. Stavka uključuje i potrebno kondicioniranje radne okoline na temperaturu ≥ 5°C tokom izvođenja i njege. Obračun pm m2 razvijene površine
|  | m2 | 630 |  | 0
8 | Priprema površine rebara za ugradnju ojačanja.
Poravnanje i geometrijska rektifikacija rebara ekstradosa svoda predgotovljenim mikroarmiranim materijalom na bazi polimer-cementnog veziva klase R4 prema HRN EN 1504-3 ili jednokovrijedno, prionjivosti ≥ 2,0 N/mm2 (EN 1542) i modula elastičnosti min. 20 GPa. Debljina nanosa 0-10 cm. Stavka uključuje i potrebno kondicioniranje radne okoline na temperaturu ≥ 5°C tokom izvođenja i njege. Obračun po m2 razvijene površine.
|  | m2 | 20 |  | 0
9 | Ugradnja konektora s gornje strane svodova.
Stavka uključuje izradu utora u reškama s gornje strane i ugradnju čeličnih konektora za povezivanje ojačanja ekstradosa sa zidanom masom svoda.
Izrada utora u sljubnici između opeka svoda, dimenzija 200 x 50 x 10mm namjenskim alatom bez vibracija. Ispuhivanje komprimiranim zrakom i čišćenje od ulomaka materijala. Prosječmno 3 utora /m2, obračun po utoru.
Čelični konektori su od čeličnog profila ø 4,2mm. Konektor se ugrađuje u utor polimer-cementnim ili epoksidnim vezivom sukladno HRN EN 1504-6 ili jednakovrijedno. Minimalna čvrstoće veziva 65 MPa (28 dana), pull-out ≤ 0,6mm / F=75 kN . Obračun po ugrađenom konektoru.
|  | kom | 1900 |  | 0
10 | Injektiranje zidova.
Stavka uključuje strukturno injektiranje kamenih zidova. Rupe za sidrenje promjera 18-22 mmbuše se minimalno do 2/3 debljine zida pod minimalnim kutem u odnosu na horizontalu. Raster bušotina ~50x50 cm. Zbog zidnih slika na unutarnjim licima zidova prije injektiranja izvesti vodenu probu što je sve uključeno u cijenu. Injekciona smjesa je na bazi NHL veziva konačne čvrstoće od min 15 MPa. Tlak injektiranja do 2 bara, uz postupno povećanje. Obračun po m3 injektiranog zida.
|  | m3 | 2000 |  | 0
11 | Dobava, kalibracija i instalacije 2D (dvo-osnih) klinometara sa rezolucijom 0.001⁰ i kontinuiranim praćenjem u "real-time" modu sa mogućnošću programiranja alarma. Veza preko WLAN / GSM / LAN/ I.O.T . Uz dobavu i montažu, stavka porazumijeva akviziciju i prikaz mjerenja u realnom vremenu preko internet providera. Istaknuta jedinična cijena uključuje i početnu geodetsku snimku vertikalnosti profila koji će se pratiti klinometrima, održavanja, telekomunikacijska naknada, IP adresa, mjesečno praćenje i izvještavanje.
|  | kom | 12 |  | 0
karbonske i staklene trake, tkanine i užad
Svi proizvodi koji se nude u sljedećim stavkama uključivo trake, mreže, tkanine, užad, reparaturni mort, ljepilo i drugi dijelovi sustava moraju biti kompatibilni proizvodi istog proizvođača. Obračun prema stvarnoj razvijenoj površini na koju je ugrađeno ojačanje, bez uvećanja."
10 | Ugradnja karbonskih mreža na gornjem licu svodova.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju karbonskih mreža težine ≥ 400 g/m2 i prekidne čvrstoće ≥ 135 KN/m i morta a bazi polimer-cementnog veziva klase R4 prema HRN EN 1504-3 ili jednokovrijedno , prionjivosti ≥ 2,0 N/mm2 (EN 1542) i modula elastičnosti min. 20 GPa.
Postupak nanašanja u dva sloja, nanašanje prvog sloja u debljini do 1cm sa utiskivanjem mreže u nevezani materijal te završnim nanosom od cca 1 cm u drugom sloju.Završna obrada poravnanje gletanjem. Stavka uključuje i potrebno kondicioniranje radne okoline na temperaturu ≥ 5°C tokom izvođenja i njege. Obračun po m2 razvijene površine.
|  | m2 | 630 |  | 0
11 | Ugradnja karbonskih traka.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju CFRP (carbon fiber reinforced polymer) traka širine 300 mm, specifične težine min. 300 g/m2, E modula ≥ 230 GPa, prekidne čvrstoća ≥ 3800 MPa te veziva na bazi epoksidne smole. Stavka uključuje pripremu površine zida u svemu prema uputi proizvođača i potrebno kondicioniranje radne okoline na temperaturu ≥ 10°C tokom izvođenja i njege. Obračun po m1 trake.
|  | m1 | 300 |  | 0
12 | Ojačanje vanjskog lica zvonika.
Dobava materijala i ugradnja ojačanja podnožja osmerokutnog dijela zvonika u visini od oko 5,5 m sustavom CFRP (carbon fiber reinforced polymer) koje se sastoji od UD karbonske tkanine specifične težine min. 300 g/m2, E modula ≥ 230 GPa, prekidne čvrstoća ≥ 3800 MPa te veziva na bazi epoksidne smole. Stavka uključuje pripremu površine zida u svemu prema uputi proizvođača i potrebno kondicioniranje radne okoline na temperaturu ≥ 10°C tokom izvođenja i njege. Obračun po m2 razvijene površine.
|  | m2 | 130 |  | 0
A. 7. | UKUPNO - OJAČANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0

## Čelične konstrukcije
A 8. | ČELIČNE KONSTRUKCIJE
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Dobava materijala, radionička izrada, antikorozivna zaštita i montaža čeličnih profila konstrukcije. Izvedba u kvaliteti EXC3.
Izvedba radova prema tehnologiji koju će propisati projektant konstrukcije.
Materijal kvalitete S235JR. Kategorija korozivnosti C1.
Izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju te istu dostaviti na ovjeru projektantu.
Stavka obuhvaća:
- sav potreban spojni materijal (onaj koji se koristi pri montaži mora biti razvrstan po klasama, tipovima i dimenzijama, te upakiran u sanduke s vidljivim oznakama);
- utovar u vozila, transport do gradilišta, istovar i sortiranje konstrukcije na mjesto u dogovoru s investitorom ili nadzornim inženjerom;
- montaža konstrukcije (izvoditelj montažnih radova obvezan je projektantu dostaviti na ovjeru projekt montaže);
- antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije.
U cijeni komplet navedeno.
Konstrukciju treba u svemu izvesti prema prema statičkom proračunu, tehničkom opisu i radioničkim nacrtima, te montirati prema nacrtima montaže.
Uključivo izradu i montažu konstrukcije, potrebno trajno i kvalitetno galvansko odvajanje na spoju sa metalima druge kvalitete, potrebne skele i dizalice za montažu, sva spojna sredstva, sidreni i ležajni detalji, profili i limovi. Konstrukcija, detalji i spojna sredstva po statičkom proračunu.
Po kg montirane konstrukcije.
| a) čelični roštilj u potkrovlju iznad svetišta | kg | 2500 |  | 0
| b) prostorna rešetka u zvoniku | kg | 12000 |  | 0
| c) sidrene ploče i spojna sredstva | kg | 1500 |  | 0
U svemu prema geometriji izmjerenoj na licu mjesta i zahtjevima iz projekta konstrukcije
2 | Sanacija postojećih vidljivih dijelova zatega.
Sanacija uključuje čišćenje strojnim pjeskarenjem pod tlakom od 8 bara pijeskom veličine zrna 0,3-0,8 mm vidljivih dijelova, te premazivanje AKZ premazom (k.k. C2) te bojanje vidljivih elemenata u tonu po izboru nadležnog konzervatora. Obračun po m2 površine.
|  | m2 | 10 |  | 0
A 8. | UKUPNO - ČELIČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0

## Limarski radovi
A 9. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Izrada i montaža opšava od pocinčanog lima prema postojećem, na krovištu. Montažu obavezno izvodi limar koji je dužan prethodno na licu mjesta uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe što je uključeno u cijenu stavke. Također u cijenu stavke uključiti sav potrebni materijal za pričvršćenje i podložnu bitumensku ljepenku. Obračun po m1 vertikalne projekcije i razvijenoj širini limova. Stavkom obuhvaćeno:
a) opšav spoja krova na rizalit i zvonik
| r.š. 50-60 cm | m1 | 30 |  | 0
b) opšav završetka rizalita iznad glavnog ulaza (opšav oblikom prati arhitekturu i uključuje opšivanje oko elemenata kamene plastike)
| r.š. 120-150 cm | m1 | 20 |  | 0
c) razni opšavi
|  | m2 | 10 |  | 0
2 | Ponovna montaža prethodno demontiranih oluka i vertikala u zoni radova. Cijena uključuje i eventualne popravke ili zamijenu spojnih elemenata. Uključivo nove nosače. Obračun po m1 stvarne dužine (svi dodaci za koljena i fazonske komade u cijeni).
|  | m1 | 90 |  | 0
A 9. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Krovopokrivacki radovi
A 10. | POKRIVAČKI RADOVI
NAPOMENA: OPĆI UVJETI OVE GRUPE RADOVA SASTAVNI SU DIO TROŠKOVNIKA I NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULE" - POTREBNO IH JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE DAVANJA PONUDE
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Pokrivanje zbog radova raskrivenog dijela višestrešnog krovišta biber crijepom. Crijep u svemu prema postojećem. Svi crijepovi čavlani ili vezani za letve ili donji crijep. Uključivo i tipska mrežica za prozračivanje prvog reda crijepa, ličena u boju po izboru projektanta. Stavka uključuje potrebne sljemenjake. Svi elementi od jednog odabranog proizvođača u svemu prema njegovim tipskim detaljima i tehnologiji. U cijenu uključena nabava, doprema i rad. Obračun po m2 površine.
|  | m2 | 140 |  | 0
2 | Pretres ostatka pokrova višestrešnog krovišta pokrivenog biber crijepom. Stavka uključuje pregled, čišćenje i po potrebi zamjenu (očekuje se zamjena približno 15-20 % površine) drvenog letvanja i pokrova. Crijep za zamjenu mora biti po dimenziji i boji istovjetan postojećem. Drvena građa prije ugradnje mora biti premazana antiiksedicidnim i antifungicidnim premazom. Uključeno i popravak sljemenjaka. Obračun po m2 kose površine cijelog krova.
|  | m2 | 680 |  | 0
A 10. | POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Resturatorski radovi
B 1. | KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI
br. st. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | Preventivna zaštita zidnih oslika na svodovima i zidovima u zoni radova konstruktivne sanacije na način da se žbuke koje se čuvaju fiksiraju, te po potrebi injektiraju i konsolidiraju, čiste. Stavka uključuje i po potrebi zaštitu oblogama (japan papir, stiropor i sl) prilikom konstrutivnog injektiranja pukotina u zoni oslika ili svoda/zona s druge strane. Obračun po m2 površine preventivno zaštićenog zidnog oslika. Pretpostavlja se da će biti potrebna preventivna zaštita na 30% oslikanih površinna.
|  | m2 | 500 |  | 0
2 | Arheološki nadzor tijekom radova kojima se zadire u slojeve pod zemljom. Obzirom na predmetnu lokaciju i nalazee prilikom istražnih radova pri radovima kojima se zadire u slojeve pod zemljom potencijalno se očekuju arheološki nalazi.
|  | kpl | 1 |  | 0
kamena plastika
3 | Pažljiva sanacija oštećenih kamenih okvira prozora na zvoniku i glavnih ulaznih vrata.
Kameni okviri prozora na gornje dvije etaže zvonika te nadvoj glavnog ulaza oštećeni su u potresu i potrebno ih je konstruktivno sanirati. Zona oko pukotina se pažljivo čisti te potom injektira. Injektiranje i sljepljivanje napuklih dijelova izvodi se kod slučajeva da je u jezgrama pojedinih elemenata kamene plastike došlo do stvaranja pukotina. Injektiranje se izvodi masom razrijeđene industrijske kamene žbuke pojačane bijelim cementom. Manje pukotine se isto tako mogu zapunjavati i dvokomponentnim ljepilom, epoksidnom smolom ili otopinom akrilata u organskom otapalu. Nakon toga odvojeni elementi se učvršćuju trnovima od nehrđajućeg metala (inoks) uz korištenje dvokomponentnog ljepila. Zona oko pukotine površinski se zapunjava u skladu s obradom okolnog kamena i po potrebi domodelira. Obračun po kompletu izvedenih radova na pojedinom okviru.
|  | kom | 9 |  | 0
metal
4 | Pažljiva demontaža lustera iz crkve, prije postave prostorne skele te ponovna montaža prilikom uklanjanja skele. Nakon demontaže lusteri se pohranjuju u zaštitne kutije koju je potrebno izraditi od OSB ploča, te deponira u prostor u sklopu objekta koji će za tu namjenu odrediti Naručitelj. Uključivo rad električara na montaž i domentaži- Obračun po komadu demontiranog lustera.
|  | kom | 8 |  | 0
B.1 | KONZERAVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI: |  |  |  | 0