## Prilog 3_Tehničke specifikacije
INSTITUT ZA POPULARIZACIJU ZNANOSTI |  | Dokumentacija o nabavi
PRILOG 3 - Tehničke specifikacije za Grupu 2.1. Oprema za trajni postav robotike
|  | Evidencijski broj nabave: | 1/2023.
STEM edukatori, UP.04.2.1.10.0060
Tehničke specifikacije za Grupu 2.1. Oprema za trajni postav robotike
Ako nije drukčije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena oprema mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac « Ponuđene specifikacije » definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“ osim gdje je isto primjenjivo). Stupac « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. Ako tražena tehnička specifikacija sadrži navod "minimalno" ili "maksimalno", ponuditelj u ponuđenoj tehničkoj specifikaciji mora navesti točaj broj/količinu/vrijednost, bez navođenja "minimalno".
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
1.0. | Uredjaj za mjerenje ionizirajuceg zracenja (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
1.1. | Sastoji se od dva parabolična reflektora, u prvom je žarulja od 30W (6V 5A) sa svojim transformatorom. U drugom je termometar. |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
2.0. | Pascalov uređaj s komunikacijskim posudama (prema fotografiji iz priloga), modularni model sastoji se od: |  | kpl | 1
2.1. | Stezaljka |  | kom | 1
2.2. | Baza |  | kom | 1
2.3. | Kapaljka |  | kom | 1
2.4. | Boca metilenskog plavila |  | kom | 1
2.5. | Metalna šipka 10x250cm |  | kom | 1
2.6. | Lijevak |  | kom | 2
2.7. | PVC nosač |  | kom | 1
2.8. | Gumena usisna žarulja |  | kom | 1
2.9. | Staklene cijevi različitog oblika i gumenog čepa |  | kom | 5
2.10. | Staklene cijevi u obliku slova L |  | kom | 3
2.11. | Kutija |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
3.0. | Stacionarni valni uređaj (prema fotografiji iz priloga) |  | kpl | 1
3.1. | elektromagnetski vibrator |  | kom | 1
3.2. | elastična vrpca |  | kom | 1
3.3. | opruga |  | kom | 1
3.4. | šipka 80mm s pričvrsnim vijkom |  | kom | 1
3.5. | stezaljka za stol s remenicom |  | kom | 1
3.6. | štap s udicom |  | kom | 1
3.7. | metalna šipka 10x750mm |  | kom | 1
3.8. | metalna baza |  | kom | 1
3.9. | stezaljka |  | kom | 1
3.10. | masa od 10 g |  | kom | 9
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
4.0. | Zeleni laser na stalku (prema fotografiji iz priloga) ili jednakovrijedan |  | kom | 1
4.1. | Zeleni laser na stalku Ima kontinuiranu emisiju, uključena jedinica za napajanje, snaga 3mW, valna duljina 532 mm, isporučuje se s lećom za dobivanje linearnog traga, podesivi promjer postolja - 10 mm, isporučuje se s bazom i transformatorom |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
5.0. | Spektometar (prema fotografiji iz priloga) ili jednakovrijedan |  | kom | 1
Spektometar - Baza koja se sastoji od:
| Llijevanog željeza lakiranog vatrom, Goniometar: Ø 17,5 cm i podijeljen u 360° s preciznošću od 1°, Opremljen je noniusom koji omogućuje mjerenje s točnošću od 1/10 stupnja, Teleskop: ima akromatski objektiv sa žarišnom duljinom od 178 mm i okular od 15x. Fokusiranje omogućuje finu regulaciju, Kolimator: opremljen akromatskim objektivom sa žarišnom duljinom od 178 mm i stabilnim podesivim prorezom do 6 mm, Ravnina prizme: može se podesiti i okomito i vodoravno, a opremljena je s glavicama za fiksiranje difrakcijske rešetke, Promjer: 80 mm. |  | kom | 1
Spektometar -Oprema koja se sastoji od:
5.2. | Kruna staklena jednakostranična prizma 32×32 mm; |  | kom | 1
5.3. | Difrakcijska rešetka 500 linija/mm; |  | kom | 1
5.5. | Povećalo dimenzije: 48x33x33h cm. Težina 1,2 kg |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
6.0. | Wimshurstov stroj - generator (prema fotografijama iz priloga) |  | kom | 1
Wimshurstov stroj /Generator koji omogućava izvođenje najznačajnijih elektrostatičkih pokusa koji se sastoji od:
6.1. | Promjer diska: 30 cm i Mogućnost dobivanja iskre duljine 25-30 cm |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
7.0. | Van de Graaff generator (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
7.1. | Van de Graaff generator koji je opremljen sferom od 225 mm koja može generirati približno 150 ÷ 200 KV. Opremljen je električnim motorom s promjenjivom brzinom ili ručnim upravljanjem. Uključeni su sfera pražnjenja, elektrostatički oblak i elektrostatički vrtlog. Moguće je podesiti udaljenost između kugle i sfere za pražnjenje zahvaljujući zglobnom spoju postavljenom na podnožju. Dimenzije: Promjer kugli: 225 mm i 70 mm Visina: oko 650 mm Baza: 250 x 350 mm |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
8.0. | Žaruljica na stalku (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 10
8.1. | Žaruljice na stalku Grlo za žaruljicu s dvije 6V žaruljice |  | kom | 10
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
9.0. | Magnetoskop (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
9.1. | Magnetoskop koji se sastoji od 98 željeznih šipki zaštićenih kućištem slobodno se mogu nasumično rasporediti. Pod djelovanjem vanjskog magnetskog polja,umetanjem modela magneta u rastezljivi solenoid, šipke se poravnavaju poput magnetskih momenata molekula feromagnetskih tijela. Može se koristiti za prikaz linija sila magnetskog polja. Dimenzije 75×150 mm. |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
10.0. | Ruhmkorffova zavojnica (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
10.1. | Ruhmkorffova zavojnica Udaljenost elektroda: 50mm Za iskre duljine 50 mm Napajanje: 6-12 V dc. Isporučuje se s automatskim prekidačem. Masa: minimalno 2,4kg, maksimalna jakost struje: 6A |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
11.0. | Par glazbenih/zvučnih vilica (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
11.1. | Par glazbenih/ zvučnih vilica Frekvencija titranja: 440 Hz. S rezonantnom kutijom, čekićem |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
12.0. | Uređaj za linearno toplinsko rastezanje (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
12.1. | Uređaj za linearno toplinsko rastezanje Za dokaz toplinskog širenja šipke. Radi s vatama natopljenim denaturiranim alkoholom, a isporučuje se s tri šipke: željezo, mjed i aluminij. Dimenzije: 30×13 cm. ili jednakovrijedno |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
13.0. | Kugla i prsten za volumno rastezanje (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
13.1. | Kugla i prsten za volumno rastezanje Služi za pokuse dokazivanja toplinskog rastezanja metala prema fotografiji iz priloga |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
14.0. | Tablica Ohmovog zakona/ Koristi se sa setom žica kako bi se testirali Ohmovi zakoni (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
14.1. | Dimenzije: 500×60 mm. Napaja se mostom kratkog spoja ili jednakovrijedno |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
15.0. | 1 Stupanjski magnetni pištolj (Gaussov pištolj) prema fotografiji iz priloga |  | kom | 1
15.1. | 1 Stupanjski magnetni pištolj (Gaussov pištolj) - Dva jednostupanjska pištolja mogu se spojiti u seriju kako bi se stvorio dvostupanjski pištolj. Dužina pištolja: 40 cm ili jednakovrijedno |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
16.0. | Waltenhofenovo njihalo (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
16.1. | Instrument pokazuje učinak vrtložnih struja induciranih u vodiču koji se kreće u magnetskom polju. Sastavni dijelovi: njihalo na kojem je zakrivljena bakrena traka, donji dio. Nalazi se između polova elektromagneta. Maksimalna struja: 5A DC, raspon napona od 6 do 12V. |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
17.0. | Fotoelektrični efekt (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
17.1. | Fotoelektrični efekt Sastoji se od dva dijela: fotocijevi i upravljačke jedinice (u kojoj je ugrađen voltmetar i nanoampermetar). Isporučuju se tri LED diode s poznatom prosječnom valnom duljinom. Intenzitet svjetla može varirati od 0 do 100%. |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
18.0. | Plankov set za konstantno mjerenje (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
18.1. | Plankov set za konstantno mjerenje Isporučuju se 3 LED diode, crveno zelena i plava, kako bi se provjerilo da što je energetski jaz veći, frekvencija emitiranog svjetla postaje intenzivnija. |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
19.0. | Vibrator (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 1
19.1. | Vibrator Visina: 140 mm Masa: 1 kg Promjer baze: 80 mm Impedancija: 8 Ω Visina baze: 80 mm Snaga: 10 W Frekvencijski raspon: 0-20 kHz ili jednakovrijedno |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
20.0. | Dinamometrar (1,2,5,10,20N po izboru) (prema fotografiji iz priloga) |  | kom | 10
20.1. | Dinamometrar (1,2,5,10,20N po izboru) |  | kom | 10
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
21.0. | Laser za graviranje i rezanje nemetala |  | kom | 1
21.1. | Dimenzije radne površine minimalno 600 x 900 mm Vakumski stol saćaste strukture s ojačanom konstrukcijom od aluminijskih profila (za glomazne sirovce) s mogućnošću jednostavne demontaže radi očuvanja saća Automatsko uključivanje i isključivanje vakuumskog usisavanja - ventilacije (kad stroj započinje s radom vakuumsko usisavanje započinje, kad stroj završava s radom, vakuumsko usisavanje se ugasi s vremenskim razmakom od 5 sekundi Unutarnji kompresor s pripadajućom automatikom (kad stroj započinje s radom kompresor se uključuje, kad stroj završava s radom, kompresor se isključuje) Ugrađena automatika za vanjski kompresor sa sistemom za regulaciju tlaka i odvajanje vlage iz zraka Dodatni sustav za filtriranje - filter od papira kapaciteta filtriranja od 700 l/min Električno podizanje radne površine putem kugličnih vretena Funkcija za sprječavanje zagađenja rubova sirovca (laser može gravirati jedan sloj uz rad unutrašnjeg kompresora, a drugi sloj uz rad vanjskog kompresora) Suvremeno upravljanje i kontrolna ploča Industrijski hladnjak Laserski izvor crvenog svjetla za pozicioniranje uz automatsko fokusiranje |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
22.0. | Laserski stroj za markiranje |  | kom | 1
22.1. | Stroj mora biti jedinstvene kompaktne konstrukcije Obvezna konstrukcija od 2 radne površine Prva radna površina podržava prihvat sirovaca debljine 0 - 60 mm Druga radna površina podržava prihvat sirovaca debljine 40 - 150 mm Stroj sadrži mehanizam za jednostavno elektro-pomično podešavanje fokusa Snaga lasera 50W Mogućnost rezanja aluminija debljine do 0,80 mm Mogućnost graviranja sirovaca dimenzija 300 x 300 mm u jednom radnom ciklusu |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
23.0. | Prijenosni spektrometar |  | kom | 1
23.1. | Prijenosni spektrofotometar Dimenzije: 18,5 cm × 17,0 cm × 7,0 cm Napajanje: AC adapter (uključen) Potrošnja energije: 3 A za pokretanje, 500 mA kontinuirano Izvor svjetlosti: deuterij (UV) i žarulja (VIS) Detektor: Linearni CCD Raspon valnih duljina: 220–850 nm Interval izvješćivanja o valnoj duljini: ~ 1 nm Optička razlučivost: 3,0 nm (kako je određeno sa spektralnom linijom emisije vodika od 486 nm FWHM) Točnost valne duljine: ± 2,0 nm (kako je određeno NIST standardom za holmijev oksid) Fotometrijska točnost: ± 5,0% (kako je određeno s kalijevim dikromatom NIST standardima) Fotometrijski raspon (za najbolju točnost): 0,1–1,0 Tipično vrijeme skeniranja: ~ 2 s Radna temperatura: 15–35°C ili jednakovrijedno |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
24.0. | Platforma za prikupljanje podataka (kompatibilna s uređajima i senzorima) |  | kom | 1
24.1. | Platforma za prikupljanje podataka kompatibilna sa uređajima i senzorima (stavke 23.1 i stavke 25.0 ) Zaslon 15,41 cm x 8,59 cm ( dijagonala 17,64 cm ). LED pozadinsko osvjetljenje Procesor od 2 GHz Pohrana: 500 MB Proširivo s USB flash pogonom Wi-Fi 802.11 b/g/n na 2,4 GHz Bluetooth® Kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir Prikupljanje podataka: 100.000 uzoraka u sekundi 12-bitna rezolucija Ugrađen GPS i mikrofon Radna temperatura: 0 – 45°C Temperatura skladištenja: -30 – 60°C Otporan na prskanje Čvrsto kućište dizajnirano da izdrži pad s laboratorijske klupe Veličina: 11,7 cm x 19,0 cm x 4,0 cm Težina: 549 g Priključci: 3 analogna porta 2 digitalna porta 2 USB porta pune veličine za senzore Micro USB priključak za komunikaciju s računalom Audio izlaz DC priključak za napajanje ili jednakovrijedno |  | kom | 1
Red.br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije | Jedinica mjere | Količina | DA/NE
25.0. | GDP-CH-DX -Komplet senzora za mjerenje: temperature, pH vrijednosti, tlaka plina, napona, kolicine naboja s dodatkom kompatibilnih uredjaja za vizualno usporedjivanje jakosti boja otopine odredjene koncentracije i uredjaja za precizno mjerenje titracije otopina |  | kpl | 1
25.1. | Temperaturna sonda Raspon: –40 do 125°C Raspon rukovanja: –10 do 45°C Rezolucija: 0,01°C Točnost: ±0,25°C Vrijeme odziva (za 90% promjene očitanja): 10 sekundi u vodi uz miješanje Priključci: Bluetooth, USB |  | kom | 2
25.2. | pH senzor pH raspon: 0–14 Točnost s novom elektrodom (pH): ±0,2 Tip: Zapečaćeno, punjeno gelom, epoksidno tijelo, referenca Ag/AgCl Promjer osovine: 12 mm OD Otopina za pohranu: pH-4/KCl otopina (10 g KCl u 100 mL otopine pufera pH-4) Priključci: Bluetooth, USB |  | kom | 1
25.3. | Senzor tlaka plina Raspon: 0 do 400 kPa Rezolucija: 0,03 kPa Točnost: ±3 kPA Maksimalna brzina uzorkovanja: 50 uzoraka/s Unutarnji volumen: 0,8 mL Maksimalni tlak koji senzor može podnijeti bez trajnih oštećenja: 450 kPa Priključci: Bluetooth, USB |  | kom | 1
25.4. | Senzor za mjerenje napona Raspon ulaznog napona: ±20 V Maksimalni napon na bilo kojem ulazu: 24 V Tipična razlučivost: 5 mV na kanalu Potencijal – 20 V Maksimalna brzina uzorkovanja: 1000 uzoraka/s Napajanje: Unutarnja punjiva baterija ili USB priključak Priključci: Bluetooth, USB |  | kom | 1
25.5. | Senzor za mjerenje vodljivosti Raspon: 0 do 20 000 μS / cm (0 do 10 000 mg / L TDS ) Točnost pomoću tvorničke kalibracije: ±1% pune skale očitanja (vrijedi za 1 do 10.000 µS/cm) Temperaturna kompenzacija: Automatska od 5 do 35°C, može se isključiti Raspon temperature (može se postaviti): 0 do 80°C Konstanta stanice: 1,0 cm -1 Rezolucija: 0,01 µS/cm Opis: ABS tijelo, paralelne ugljične (grafitne) elektrode Dimenzije: 12 mm OD, 120 mm duljina Priključci: Bluetooth, USB |  | kom | 1
25.6. | Kolorimetar Raspon: 0 do 3 (apsorbancija) Korisni raspon: 0,05 do 1,0 (apsorbancija) 90% do 10% propustljivosti (%T) Valne duljine: 430 nm , 470 nm , 565 nm , 635 nm Priključci: Bluetooth, USB |  | kom | 1
25.7. | Brojač kapi Precizno brojanje kapi brzinom do 6 kapi/s Dimenzije: Otvor za kapi: 3 cm Otvori za senzore (promjer): 7 mm i 13 mm Otvor prstenastog postolja: 16 mm Ukupna dužina: 15,5 cm, širina: 4,5 cm, visina: 1,8 cm Udaljenost od središta otvora prstenastog postolja do središta otvora za kapi (idealno): 10,5 cm Udaljenost od središta otvora prstenastog postolja do središta otvora senzora (idealno): 12 cm Priključci: Bluetooth, USB |  | kom | 1