## Upute za popunjavanje
UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRILOGA 3 - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Ponuđači su dužni ispuniti stupac "Ponuđene tehničke specifikacije" u skladu
sa stupcem "Zahtijevane tehničke specifikacije".
Stupac "Zahtijevane tehničke specifikacije" je ispunjen od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača).
Stupac "Ponuđene tehničke specifikacije" ispunjava ponuditelj s detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne), samo polja označena sivom bojom
Eventualno priloženu dokumentaciju za ponuđene modele i uključene opcije, treba jasno naznačiti (istaknuti, naglasiti, označiti), kako bi ocjenjivači mogli vidjeti točnu konfiguraciju opreme. Ponude u kojima se precizno ne vidi model i tehnička specifikacija, mogu biti odbačene od strane odbora za ocjenjivanje.
Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

## G1_radno_vozilo
PRILOG 3
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 1 - Nabava radnog vozila specijalno opremljenog za hitne intervencije
Stavka | Zahtjevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Radno vozilo specijalno opremljeno za hitne intervencije - 1 kom | Količina:
1.1. | Vrsta motora - Diesel
1.2. | snaga motora - minimalno 70 kW
1.3. | Broj sjedala: minimalno 2
1.4. | Mjenjač: 6 stupanjski ručni mjenjač
1.5. | Zapremnina motora minimalno 1900 ccm
1.6. | Najveća dopuštena ukupna masa: 2.300 kg
1.7. | ABS, ASR, ESP, lijeva i desna bočna klizna vrata, zadnja dvokrilna vrata
1.8. | Tempomat, detekcija umora vozača, rezrervni kotač normalnih dimenzija, klima uređaj
1.9. | Kuka za vuču, krovni nosač s rolerom za utovar tereta i mehanizam za osiguranje ljestvi
1.10. | Jamstvo na vozilo: minimalno 5 godina ili 150.000 km, ovisno što nastupi prije
2. | Nadogradnja za vozilo
1.1. | Višeslojna podnica minimalno 8 mm, protuklizna, dupli pod s ugrađenih minimalno 11 ladica nosivosti minimalno 100kg svaka, dostupnih sa zadnjih i bočnih vrata
1.2. | Metalne police za smještaj materijala i alata s lijeve i desne strane tovarnog prostora
1.3. | Masa nadogradnje ne smije prelaziti 400 kg
1.4. | Bočne obloge tovarnog prostora od lako perivog materijala
U __________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) M.P. ________________________________ (potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

## G2_alati
PRILOG 3
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 2 - Nabava alata i pribora za mini bager
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Stavka | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Vilice za mini bager: Količina: 1 komad | Količina:
1.1. | nosivost min. 2000 kg,
1.2. | dužina min. 1200 mm
1.3. | spajanje na brzu spojku S40
2. | glava za bušenje | Količina:
2.1. | izlaz šestorokutni
2.2. | brzina vrtnje min. 38 okretaja /min
2.3. | min. protok 30 lit/min uključujući ploču za spajanje sa spojkom S40
3. | Nastavak svrdla - tip1 Količina: 1 komad | Količina:
3.1. | promjer 300mm za teške uvjete rada
4. | Nastavak svrdla - tip2 Količina: 1 komad | Količina:
4.1. | promjer 760mm za teške uvjete rada
5. | Hidraulički čekić | Količina:
5.1. | težine do 250 kg sa dva alata
5.2. | promjer alata 65mm, sa priključnom pločom za spajanje sa spojkom S40
U __________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) M.P. ________________________________ (potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

## G3_strojevi i oprema
PRILOG 3
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 3 - Nabava strojeva i opreme za sanaciju i održavanje vodovoda i kanalizacije
Stavka | Zahtjevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Kamera za snimanje kanalizacijskih odvoda | Količina:
pogodna za cjevovod od fi 40 do fi 160
glava kamere od 20 do 30 mm, samonivelirajuća
duljina potisnog kabela minimalno 30 metara
promjer potisnog kabela od 6 do 10 mm
2. | Sajla za odčepljivanje odvoda od 32-50 mm
pogodna za cjevovod od 32 do 50 mm
pogon- vanjski (npr. bušilica)
dužina sajle minimalno 12 metara
promjer sajle max 10 mm
3. | Stroj za čišćenje odvoda od 40-150 mm
pogon- integrirani motor do 1 kW
dužina sajle min 10 metara, s mogućnosti dodavanja sekcija do min 30 metara
pokretanje sajle - ručno kvačilo
broj okretaja min 300 max 800 okr/min
4. | Stroj za bušenje i rezanje betona
bušenje rupa u betonu minimalno do FI 250 mm
aluminijski stalak sa kliznim vodilicama, uređaj za kutno bušenje
sustav za brzo otpuštanje motora
pumpa vode za mokro bušenje
prihvat krune 5/4"
snaga min 2 kW
U __________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) M.P. ________________________________ (potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

## G4_nabava_edukacija
PRILOG 3
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 4 - Nabava usluge osposobljavanja zaposlenika za upravljanje radnim vozilima
Stavka | Zahtjevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije
1. | Nabava usluge osposobljavanja zaposlenika za upravljanje radnim vozilima - količina: C kategorija - 2 usluge, CE kategorija - 1 usluga | količina
1.1. | C kategorija - 2 usluge
1.2. | CE kategorija - 1 usluge