## Sheet1
Uputa o načinu popunjavanja: • Ponuditelj je obvezan ispuniti Troškovnik po svim traženim stavkama, na način da popuni stupac "Ponuđene specifikacije" prema opisima u stupcu "Tražene specifikacije" te da upiše proizvođača i model u za to predviđeno mjesto ako je primijenjivo te da popuni polje "Ponuđena dostupnost certifikata". Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji ili biti bolja od opisanih specifikacija. • Ponuditelj ne smije mijenjati navedene tražene tehničke specifikacije • Za sve stavke Troškovnika u kojima se uz navedene tehničke specifikacije traži norma, oznaka ili pak marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „ili jednakovrijedno“. • U stupac "Jedinična cijena bez PDV-a ponuditelj upisuje jedinične cijene u dvije decimale. Ponuditelj upisuje valutu ponude u za to predviđenu ćeliju.
Instructions on filling out the form: • The Bidder is obliged to fill in the Cost Sheet for all required items, by entering the column "Offered specifications" according to descritions from the column "Requested specifications" and by entering the producer and model name if applicable and by entering "Offered available certificate". The offered goods must fully meet the minimum characteristics described in the technical specification or be better than the described specifications. • The bidder may not change the stated required technical specifications • For all items of the Cost Sheet in which, in addition to the stated technical specifications, a standard, marking or trademark, patent, type or certain origin is required, the bidder may bid "or equivalent". • In the column "Unit price excluding VAT", the bidder enters unit prices rounded to two decimal places.The bidder enters the bid currency in the cell provided.
Kompresorska jedinica za proizvodnju komprimiranog zraka Compressor unit for compressed air production
Redni broj / No. | Tražene specifikacije / Requested specifications | Ponuđene specifikacije / Offered specifications
Izvedba jedinice: kompresorska jedinica sa opremom i sustavom upravljanja u kompaktnom kučištu Unit version:kompressor unit with instaled equipment and control system in a compact case
Minimalni kapacitet protoka zraka : 10 m3/min (navesti ponuđene vrijednosti) Minimum air flow capacity: 10 m3/min( state offered values)
Radni tlak na izlaznom krugu : 0,5 -2 bar (navesti ponuđene vrijednosti) Working pressure on outlet circuit : 0,5-2 bar( state offered values)
Temperatura okoline: 0-45C Ambient temperature: 0-45C
Izvedba kompresora :vijčani rotacijski kompreasor OIL free izvedba Compressor execution: Rotary screw . Oil free version
Instalirana Snaga motora kompressora : 20 -30 KW (navesti ponuđene vrijednosti) Compressor motor instaled power :20-30 KW ( state offered values)
Zaštita električnog motora : minimalno klasa zaštite IP 54 ili jednakovrijedan Electric motor IP class : minimum IP 54 class or equivalent
Napon napajanja: 380V/3p/ 50 Hz Supply voltage: 380V/3p/ 50 Hz
Regulacija brzine motora kompresora : VFD ( inverter) Compressor motor speed control: VFD (inverter)
Upravljanje radom uređaja i procesom :PLC kontrola Device and process control by : PLC
Hlađenje kompresorske jedinice :Zračno hlađenje Compressor unit cooling : Air cooling
Opseg isporuke: Opremljen i tvornički testiran uređaj Tehnička dokumentacija - upute rukovanja i održavanja Potrošni djelovi za garantni period Certifikati CE ili jednakovrijedan, factory certificates Scope of delivery: Equipped and factory tested unit Technical documentation - operating and maintenance instructions Consumable parts for guarantee period Cerificates: CE or equivalent, factory certificates
Redni broj / No. | Opis stavke / Item description | Jedinica mjere / Unit | Količina / Quantity | Jedinična cijena bez PDV-a / unit price excluding VAT | Ukupno / Total price excluding VAT
1 | Kompresorska jedinica za proizvodnju komprimiranog zraka Compressed air production unit | kom/pcs | 2 |  | 0
T | Cijena transporta DDP Brodosplit Transport price DDP Brodosplit | kompl/set | 1 |  | 0
| Rok isporuke: do 27.12.2023. Delivery deadline: until 27.12.2023. |  |  | SVEUKUPNO BEZ PDV-a / TOTAL SUM excluding VAT | 0
| Plaćanje: 50% avans, 50% prije isporuke Payment: 50% advance payment, 50% before delivery |  |  | IZNOS PDV-a / VAT ammount
|  |  |  | SVEUKUPNO S PDV-om / TOTAL SUM including VAT | 0
VALUTA PONUDE / BID CURRENCY EUR ili USD / EUR or USD