## Sheet1
Evidencijski broj nabave: IR-405-02
Tehničke specifikacije za Grupu 1- Sušači zraka za kompresor
Prilog III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBVEZNO POPUNJAVA stupac III "Ponuđene specifikacije" definirajući detaljno ponuđene specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo rječima kao što su npr. "zadovoljava", "DA-NE", ili "odgovara traženom"). U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, Naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom/načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i slično.)
I. Broj stavke | II. TRAŽENE SPECIFIKACIJE | III. PONUĐENE SPECIFIKACIJE
1 | Sušač komprimiranog zraka (u stupac III upisati proizvođača i model)
Nazivna snaga : max. 6 kW
Radni tlak: 7 bar
Tlačno rosište: 3°C
Volumni protok: min. 75 m3/min
2 | Sušač komprimiranog zraka (u stupac III upisati proizvođača i model)
Nazivna snaga : max. 10 kW
Radni tlak: 7 bar
Tlačno rosište: 3°C
Volumni protok: min. 90 m3/min
J.R. | Ponuđeni jedinstveni jamstveni rok na svu gore navedenu robu: Napomena: jamstveni rok se vrednuje kao dodatni kriterija za odabir ponude. Minimalan jamstveni rok za te stavke ponuđene robe je 12 mjeseci od dana primopredaje. Ponuda u kojoj je iskazan minimalni jamstveni rok za isporučenu robu dobiva 0 bodova, dok će ostale ponude dobiti bodove prema sljedećoj formuli: JR = (Jo/Jn) x 20,00 gdje je: JR - broj bodova koje je dobila ponuda za ponuđeni jamstveni rok Jn - najduži ponuđeni jamstveni rok Jo - jamstveni rok koji je ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje
Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 20,00. Jamstveni rok moguće je iskazivati isključivo cijelim brojem (ne decimalnim) u mjesecima (npr. 36, 48 i sl.)..
UREĐAJ SE NE SVRSTAVA U ENERGETSKE RAZREDE
Ponuditelj za gore navedene uređaje obavezno u ponudi dostavlja tehničku dokumentaciju u obliku tehničkog lista, izvatka iz kataloga ili slične službene dokumentacije iz koje se vide karakteristike ponuđene robe.