## Sheet1
Uputa o načinu popunjavanja: • Ponuditelj je obvezan ispuniti Troškovnik po svim traženim stavkama, na način da popuni stupac "Ponuđene specifikacije" prema opisima u stupcu "Tražene specifikacije" te da upiše proizvođača i model u za to predviđeno mjesto, ako je primijenjivo. Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji ili biti bolja od opisanih specifikacija. • Ponuditelj ne smije mijenjati navedene tražene tehničke specifikacije • Za sve stavke Troškovnika u kojima se uz navedene tehničke specifikacije traži norma, oznaka ili pak marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „ili jednakovrijedno“. • U stupac "Jedinična cijena bez PDV-a ponuditelj upisuje jedinične cijene u dvije decimale.
Instructions on filling out the form: • The Bidder is obliged to fill in the Cost Sheet for all required items, by entering the column "Offered specifications" according to descritions from the column "Requested specifications" and by entering the producer and model name if applicable. The offered goods must fully meet the minimum characteristics described in the technical specification or be better than the described specifications. • The bidder may not change the stated required technical specifications • For all items of the Cost Sheet in which, in addition to the stated technical specifications, a standard, marking or trademark, patent, type or certain origin is required, the bidder may bid "or equivalent". • In the column "Unit price excluding VAT", the bidder enters unit prices rounded to two decimal places.
Komunikacijsko-navigacijska oprema / Communication and navigation equipment
Redni broj / No. | Tražene specifikacije / Requested specifications |  |  | Ponuđene specifikacije / Offered specifications
1 | 411 ELEKTRONIČKI POKAZIVAČ KARATA / CHARTPLOTTER Napon: 24VDC Veličina zaslona: min 12" Ugradnja: nadgradni nosač Prikaz elektroničkih karata a površinku navigaciju Voltage: 24VDC Display size: min 12" Installation: bracket mount Electronic chart display for surface navigation
2 | 412 GNSS PRIJEMNIK / GNSS RECEIVER Sučelje na multifunkcijski navigacijski pokazivač Ugradna montaža unutar čvrstog trupa Interface to the multifunction navigation display Flush mount inside pressure hull
3 | 413 MULTIFUNKCIJSKI NAVIGACIJSKI POKAZIVAČ / MULTIFUNCTION NAVIGATION DISPLAY Napon: 24VDC Veličina zaslona: min 12" Ugradnja: nadgradni nosač Prikaz i konfiguracija navigacijskih senzora Može biti integriran s elektroničkim pokazivačem karata Voltage: 24VDC Display size: min 12" Installation: bracket mount Display and configuration of navigation sensors May be integrated with chargplotter
4 | 413 MAGNETSKI KOMPAS/ MAGNETIC COMPAS Magnetski kompas s pozadinskim osvjetljenjm Napon: 24V Veličina: min 4" Preciznost: min 2° Ugradnja unutar čvrstog trupa ili integriran s drugim osjetnicima Magnetic sensorSize: min 4" Precision: min 2° May be mounted inside pressure hull or integrated within other sensors
5 | 413 ELEKTRONIČKI KOMPAS/ ELECTRONIC HEADING SENSOR Magnetski osjetnik Preciznost: min 0.5° Mogućnost kalibracije Ugradnja unutar čvrstog trupa ili integriran s drugim osjetnicima Magnetic sensor Precision: min 0.5° Calibration mode May be mounted inside pressure hull or integrated within other sensors
6 | 415 INKLINOMETAR/ ATTITUDE SENSOR Osjetnik uzdužnog i poprečnog nagiba Preciznost: min 0.5° Mogućnost kalibracijeUgradnja unutar čvrstog trupa ili integriran s drugim osjetnicima Pitch and roll sensor Precision: min 0.5° Deviation calibration mode May be mounted inside pressure hull or integrated within other sensors
7 | 414 PODVODNI VISINOMJER / UNDERWATER ALTIMETER Sučelje na multifunkcijski navigacijski pokazivačRaspon mjerenja min 100m Nazivni tlak: min 10 bar Nosač za montaža na čeličnu konstrukciju ispod čvrstog trupa S podvodnim kabelom duljine min 5 m Interface to the multifunction navigation display Measuring range: min 100 mPressure rating: min 10 bar Bracket mount to steel construction under pressure hull Including underwater cable of depth min 5 m
8 | 414 PRAMČANI DETEKTOR PREPREKA / FORWARD OBSTACLE SENSOR Sučelje na multifunkcijski navigacijski pokazivačRaspon mjerenja min 100m Nazivni tlak: min 10 bar Nosač za montaža na čeličnu konstrukciju izvan čvrstog trupa S podvodnim kabelom duljine min 5 mInterface to the multifunction navigation display Measuring range: min 100 m Pressure rating: min 10 bar Bracket mount to steel construction outside pressure hullIncluding underwater cable of depth min 5 m
9 | 414 TLAČNI DUBINOMJER / PRESSURE DEPTH SENSOR Sučelje na multifunkcijski navigacijski pokazivač Raspon mjerenja min 100 m Nazivni tlak: min 10 bar Nosač za montaža na čeličnu konstrukciju izvan čvrstog trupa ispod vodne linije S podvodnim kabelom duljine min 15 mInterface to the multifunction navigation display Measuring range: min 10 bar Pressure rating: min 10 bar Bracket mount to steel construction outside pressure hull Including underwater cable of depth min 15 m
10 | 414 OSJETNIK TEMPERATURE VODE / WATER TEMPERATURE SENSOR Sučelje na multifunkcijski navigacijski pokazivač Raspon mjerenja min 100 m Nazivni tlak: min 10 bar Nosač za montaža na čeličnu konstrukciju izvan čvrstog trupa ispod vodne linije S podvodnim kabelom duljine min 15 m Interface to the multifunction navigation display Measuring range: min 10 bar Pressure rating: min 10 bar Bracket mount to steel construction outside pressure hull Including underwater cable of depth min 15 m
11 | 418 RADARSKI REFLEKTOR / RADAR REFLECTOR Cijevni radarski reflektor Visina: min 600 mm Promjer: min 100 mm Ugradnja na ravnu površinu Tube radar reflector Height: min 600 mm Diameter: min 100mm Flat surface mount
12 | 421 VHF RADIOTELEFON / VHF RADIO TELEPHONE VHF DSC Class D radiotelefon s AIS prijemnikom Napon: 24VDC Frekvencijski raspon 156-163 MHz VHF antenna sposobna za potapanje do dubine 100m s koaksijalnim kabelom duljine min 10 m VHF DSC radio telephone with AIS receiver Voltage: 24VDC Frequency range: 156-163 MHzGNSS interface VHF antenna capable of submerging up to 100 m including min 10 m coaxial cable
13 | 422 PRIJENOSNI VHF RADIOTELEFON / PORTABLE VHF RADIO Prijenosni VHF radiotelefon s punjačem 24VDC Raspon frekvencija: 156-163 MHz Portable VHF radio radio with charger Frequency range: 156-163 MHz
14 | 424 PODVODNI TELEFON / UNDERWATER TELEPHONE Analogni podvodni telefon s naglavnim setom Frekvencije: min 8 kHz, 27 kHz, akustički lokator u nužnosti 37 kHz Modulacija: AM SSB Nazivni tlak: min 10 bar Akustički pretvornik Nosač za montaža na čeličnu konstrukciju iznad čvrstog trupa S podvodnim kabelom duljine min 5 m Analog underwater telephone with headset Frequencies: min 8 kHz, 27 kHz, emergency pinger 37 kHz Modulation: AM SSB Pressure rating: min 10 bar Bracket mount to steel construction above pressure hull Including underwater cable of depth min 5 m
C | Traženi certifikati / Requested certificates |  |  | Ponuđeni certifikati / Offered certificates
ABS certifikat ili ABS tipno odobrenje ili MED ceritficirano ABS Certified or ABS Type Approval or MED Certified
C | Tražena garancija / Requested warranty |  |  | Ponuđena garancija / Offered warranty
Minimalno 12 mjeseci 12 months minumum
OPĆENITA NAPOMENA / GENERAL NOTE
- Izvor napajanja DC 24V - Za dubinu 100m - Mora omogućiti montažu na čelični trup - Podliježe zahtjevima Klase (ABS +A1 Passenger Submersible) i Zastave (Cayman Islands) / - Supply DC 24V - Depth rating 100m - To allow mounting on steel hull - Subject to Class (ABS +A1 Passenger Submersible) and Flag (Cayman Islands) requirements
Redni broj / No. | Opis stavke / Item description |  |  | Jedinica mjere / Unit | Količina /Quantity | Jedinična cijenabez PDV-a / unit price excluding VAT | Ukupno / Total price excluding VAT
1 | 411 ELEKTRONIČKI POKAZIVAČ KARATA / CHARTPLOTTER |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
2 | 412 GNSS PRIJEMNIK / GNSS RECEIVER |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
3 | 413 MULTIFUNKCIJSKI NAVIGACIJSKI POKAZIVAČ / MULTIFUNCTION NAVIGATION DISPLAY |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
4 | 413 MAGNETSKI KOMPAS/ MAGNETIC COMPAS |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
5 | 413 ELEKTRONIČKI KOMPAS/ ELECTRONIC HEADING SENSOR |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
6 | 415 INKLINOMETAR/ ATTITUDE SENSOR |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
7 | 414 PODVODNI VISINOMJER / UNDERWATER ALTIMETER |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
8 | 414 PRAMČANI DETEKTOR PREPREKA / FORWARD OBSTACLE SENSOR |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
9 | 414 TLAČNI DUBINOMJER / PRESSURE DEPTH SENSOR |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
10 | 414 OSJETNIK TEMPERATURE VODE / WATER TEMPERATURE SENSOR |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
11 | 418 RADARSKI REFLEKTOR / RADAR REFLECTOR |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
12 | 421 VHF RADIOTELEFON / VHF RADIO TELEPHONE |  |  | kom/pcs | 1 |  | 0
13 | 422 PRIJENOSNI VHF RADIOTELEFON / PORTABLE VHF RADIO |  |  | kom/pcs | 2 |  | 0
14 | 424 PODVODNI TELEFON / UNDERWATER TELEPHONE |  |  | kom/pcs | 2 |  | 0
| Rok isporuke najkasnije 60 dana od dana uplate prve rate avansa Delivery date at latest 60 days from first installment advance payment |  |  |  |  | SVEUKUPNO BEZ PDV-a / TOTAL SUM excluding VAT | 0
IZNOS PDV-a / VAT amount
Dodatni zahtjevi | [5 empty] | SVEUKUPNO S PDV-om / TOTAL SUM with VAT | 0
Additional requirements
Dokumentacija / Documentation | Dokumenti koje treba dostaviti: / Documents to be submitted: | Uz ponudu / With the bid | Maks. 30 dana nakon uplate avansa / Max. 30 days after down payment | Uz opremu / With delivery of goods
| Dimenzijske skice (dwg, dxf ili pdf) – osnovni gabariti, spojne točke, masa, osnovno ožičenje, zahtjevi za ugradnju / Dimensional sketch (dwg, dxf or pdf) – main dimensions, connecting points, unit weight, basic wiring diagram, installation requirements | 1 | - | -
| Detaljan dimenzijski i nacrti ožičenja (na papiru + dwg, dxf or pdf) / Detailed dimensional and wiring drawings (hardcopy + dwg, dxf or pdf) | - | 1 | -
| Priručnici za ugradnju, uporabu i održavanje / Installation, operating and maintenance manuals | - | 1 | 1
| Certifikati / certificates | Potvrda da su dostupni / Confirm they are available | - | 1
Opće napomene za dokumente:
1. Brojevi označavaju broj kopija koje je potrebno dostaviti.
2. Dokumentacija treba biti na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.
General notes for documents:
1. Numbers indicate number of copies to be submitted.
2. Documentation to be in Croatian and/or English language