## Sheet1
GRUPA 1. SUŠAČI ZRAKA ZA KOMPRESOR
STAVKA | OPIS | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNO
MJERA P1: OSTALO - ZAMJENA 2 ENERGETSKI NEUČINKOVITA SUŠAČA ZRAKA ZA KOMPRESOR SA DVA NOVA ENERGETSKI UČINKOVITA
1 | Trošak novog sušača komprimiranog zraka
Sušač komprimiranog zraka
Nazivna snaga : max. 6 kW
Radni tlak: 7 bar
Tlačno rosište: 3°C
Volumni protok: min. 75 m3/min
UREĐAJ SE NE SVRSTAVA U ENERGETSKE RAZREDE.
| Nuditi komplet | komada | 1 |  | 0
2 | Trošak novog sušača komprimiranog zraka
Sušač komprimiranog zraka
Nazivna snaga : max. 10 kW
Radni tlak: 7 bar
Tlačno rosište: 3°C
Volumni protok: min. 90 m3/min
UREĐAJ SE NE SVRSTAVA U ENERGETSKE RAZREDE.
| Nuditi komplet | komada | 1 |  | 0
MJERA P1 - UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a
|  | UKUPNO S PDV-OM |  |  | 0