## TROŠKOVNIK - OBNOVA POTRES
TROŠKOVNIK IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CJELOVITU OBNOVU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA: ,,Zgrada Novinarskog doma", koje se vodi pod brojem: Z-2952
U ukupnu cijenu predmetne usluge uključeno je: prikupljanje svih potrebnih suglasnosti, mišljenja, uvjeta, potvrda na projekte, plaćanje svih potrebnih pristojbi, kao i sve potrebne korekcije projekata u postupku ishođenja suglasnosti. U okviru izrade projektne dokumentacije projektant je obvezan ishoditi posebne uvjete sukladno obavijesti o posebnim uvjetima izdanim od strane nadležnog tijela, ishoditi potvrdu javnopravnog tijela da je projekt obnove izrađen u skladu s posebnim uvjetima, izraditi sve potrebne dopune zahtjeva za ishođenje potvrde.
Isporučitelj je projektnu dokumentaciju dužan isporučiti u elektronskom i u tiskanom obliku. U elektronskom obliku kompletna projektna dokumentacija, uključivo sva prateća dokumentacija koja je bila nužna za odobrenje projekta od strane MGIPU, isporučuje se na mail adresu Naručitelja koja će biti navedena u ugovoru. U tiskanom obliku kompletna projektna dokumentacija dostavlja se u 6 uvezanih i ovjerenih primjeraka. Tiskani primjerci projektne dokumentacije moraju biti istovjetni elektronskoj verziji projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija u elektronskom obliku se dostavlja u cijelosti u pdf formatu uz obvezu dostave troškovnika u .xls ili .xlsx formatu. Isporučitelj je izvršio svoju obvezu izrade projektne dokumentacije nakon što dostavi Rješenje o obnovi, izdano od strane MInisrtarstva, te svu projektnu dokumentaciju i ostale prethodno navedene dokumente (sve dozvole, suglasnosti, mišljenja, rješenja, pisana izvješća, uvjete i potvrde nadležnih javnopravnih tijela).
Ukupna bruto građevinska površina građevine iznosi 5.380,80 m2. Sve nuđene cijene moraju biti dane uvažavajući navedeni podatak. U slučaju izmjene ukupne bruto građevinske površine tijekom izrade projektne dokumentacije, ponuđene se cijene neće mijenjati.
R.BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
PRIPREMNA FAZA
1. | ISTRAŽNI RADOVI Izrada elaborata analize konstrukcije zgrade radi utvrđivanja točnog koncepta i stanja konstrukcije, vrste temeljenja, konstrukcije stropova (slojevi, vrsta materijala), svojstva ziđa i ostalog, a u svrhu dobivanja pouzdanih informacija za procjenu mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade te izrade projektne dokumentacije. Uključuje pribavljanje svih podataka i podloga potrebnih za projektiranje kao što je: sondiranje temelja, međukatnih konstrukcija i zidova, potrebnu laboratorijsku analizu materijala, uključivo ispitivanje posmične čvrstoće. | komplet | 1 |  | 0
2. | GEOTEHNIČKE USLUGE Geomehanički istražni radovi te geofizičko ispitivanje tla zone oko objekata sa svim potrebnim istražnim radnjama ("in situ" i laboratorijska ispitivanja, obrada i analiza rezultata ispitivanja), izrada i dostava geomehaničkog elaborata. Istražni radovi moraju obuhvatiti i potrebne geotehničke istražne bušotine. | komplet | 1 |  | 0
3. | GEODETSKI ELABORAT Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica te za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgrdama ili drugim građevinama. | komplet | 1 |  | 0
4. | ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA JAVNOPRAVNIH TIJELA Izrada opisa i grafičkog prikaz građevine za potrebe ishođenja posebnih uvjeta od strane javnopravnih tijela, predaja istog te ishođenje posebnih uvjeta u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine br. 21/2023) i drugim važećim propisima obnove. | komplet | 1 |  | 0
FAZA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJJE
5. | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE SUKLADNO ISHOĐENIM UVJETIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA Projektna dokumentacija obuhvaća Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrade, Građevinski projekt - projekt pojačanja građevinske konstrukcije zgrade, Arhitektonski projekt, Elektro- i Strojarski projekt u nužnom opsegu te sve druge priloge (elaborate) sukladno važećim propisima za cjelovitu obnovu zgrada stradalih u potresu (zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro). Elaborat ocjene postojećeg stanja treba sadržavati detaljnu arhitektonsku snimku postojećeg stanja građevine u mjerilu 1:50, sa svim detaljima i opisom postojeće konstrukcije na temelju provedenih istražnih radova. Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s mišljenjem Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb (Klasa: 612-08/21-010/273, urbroj: 251-18-03/008-21-06 od 5.3.2021. godine), Posebnim uvjetima izdanim od strane javnopravnih tijela te na razini određenoj Pravilnikom o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine br 28/2023.) tj. na razini izvedbene dokumentacije te eventualno potrebnih radioničkih nacrta. Projektno rješenje mora uvažavati zahtjeve Naručitelja, a u pogledu razine funkcioniranja zgrade za vrijeme obnove, odnosno mora biti dogovoreno sa Naručiteljem te od njega odobreno. Ova stavka troškovnika obuhvaća ishođenje svih potvrda projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade od javnopravnih tijela koja su izdala posebne uvjete. | komplet | 1 |  | 0
6. | KONTROLA PROJEKTA (REVIZIJA) Kontrola projektne dokumentacije od strane ovlaštenog revidenta, a obzirom na primijenjena rješenja te izvršenu statičku analizu konstrukcije zgrade | komplet | 1 |  | 0
7. | IZRADA TROŠKOVNIKA RADOVA PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE Izrada troškovnika svih radova za raspis javne nabave za izvođenje radova, u tiskanom (pdf) i digitalnom (.xls ili .xlsx) formatu, temeljem kojih je u projektnoj dokumentaciji dana procjena vrijednosti investicije. | komplet | 1 |  | 0
8. | PROJEKTANTSKI NADZOR Projektantski nadzor tijekom izvođenja radova kako unutar ugovornog roka izvođenja tako i u slučaju produžetaka rokova do najviše 3 mj. prekoračenja ugovornog roka izvođenja radova. | komplet | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA - PROJEKT OBNOVE ZGRADE OD POSLJEDICA POTRESA:
UKUPNO: |  | 0
PDV: |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0