## NASLOVNICA
INVESTITOR: | Hrvatski glazbeni zavod Gundulićeva 6, HR-10000 Zagreb OIB: 93966915493
NAZIV PROJEKTA: | OBNOVA I REKONSTRUKCIJA ZGRADE HGZ-a
LOKACIJA: | Gunudulićeva 6 i 6a, 10000 Zagreb k.č. br. 2120, k.o. Centar
ZOP: | HGZ–CO
RAZINA PROJEKTA: | PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
FAZA 2 - CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
NAZIV PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
OBNOVA I KONZERVACIJA REPREZENTATIVNIH PROSTORIJA ZGRADE HGZ-a
TROŠKOVNIK
RESTAURATORSKIH RADOVA
GLAVNI PROJEKTANT: | Roman Šilje dia
MJESTO/DATUM | Zagreb, prosinac 2023.
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI

## OBN I KONZERVACIJA
r.br. | opis | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
OBNOVA I KONZERVACIJA REPREZENTATIVNIH PROSTORIJA ZGRADE HGZ-a
Napomene:
1. Projektom se predviđa sve plohe sa gljivičnim oboljenjem tretirati protugljivičnim sredstvom. Nakon što se izvrši predmetni tretman, potrebno je utvrditi konačno stanje zidova i stropova unutar predmetnog obuhvata radova, prilikom čega će se konačno definirati sa kojih dijelova zidova i stropova se u potpunosti uklanja žbuka do opeke. Donesene odluke konačno ovjerava nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik.
2. Izvedba određenih vezanih radova je predviđena zasebnim troškovnicima u sklopu prethodno provedene zasebne nabave radova, a to su sljedeći radovi: - postava skele s platformom u velikoj dvorani - postava skele s platformom u maloj dvorani - uklanjanje ravne žbuke, štuko elemenata i vučenih profilacija u zoni teškog gljivičnog oboljenja i u zoni dotrajale i nevezane žbuke - uklanjanje žbuke i dijela daščane oplate sa stropa u maloj dvorani - zidanje pilastara u velikoj dvorani - izvedba ravne žbuke na zidovima i stropovima - izvedba svih nosivih konstrukcija i potkonstrukcija novog balkona u velikoj dvorani, vijenca u velikoj dvorani i vijenca i stropne oplate u maloj dvorani Glavni izvođač iz gorespomenute zasebne nabave radova je dužan staviti na raspolaganje skele s platformom u velikoj i maloj dvorani odabranom izvođaču radova obnove i konzervacije reprezentativnih prostorija zgrade HGZ-a.
3. U prethodnim fazama izvedbe radova su izvedeni određeni konzervatorsko - restauratorski radovi, a koji su se morali izvesti zbog tehnološke vezanosti na druge građevinske radove obnove konstrukcije zgrade HGZ-a. Izvedeni su sljedeći radovi: - uzimanje otisaka za izradu kalupa dekorativnih elemenata koji se nisu mogli u komadu demontirati u zonama izvedbe konstruktivnih ojačanja - demontaža dekorativnih elemenata u zonama izvedbe konstruktivnih ojačanja i njihovo deponiranje u skladište Predmetne radove je izveo 'DOK-ART' - obrt za restauriranje umjetnina, o čemu je izrađeno Izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima u zgradi Hrvatskog glazbenog zavoda - izrada kalupa, od 7.3.2022. Svi spomenuti uzeti otisci, te demontirani dekorativni elementi će se staviti na raspolaganje odabranom izvođaču radova obnove i konzervacije reprezentativnih prostorija zgrade HGZ-a.
DEMONTAŽA, DEPONIRANJE I PONOVNA MONTAŽA UGRAĐENE OPREME
1. | Demontaža, privremeno deponiranje i ponovna montaža po završetku svih radova zrcala u svečanom stubištu.
Zrcalo montirano na zid na prvom međupodestu u svečanom stubištu, dimenzija 170x230 cm.
Deponiranje za vrijeme izvođenja radova u skladištu udaljenom do 30 km od gradilišta. U cijenu stavke uključena pažljiva demontaža, transport do skladišta i najam skladišnog prostora, to jest transport do gradilišta i ponovna montaža po završetku svih radova.
Obračun po kompletu izvedenih radova.
a \ | Demontaža i privremeno deponiranje | kom | 1 |  | 0
b \ | Ponovna montaža | kom | 1 |  | 0
2. | Demontaža, privremeno deponiranje i ponovna montaža po završetku svih radova spomen ploče u svečanom stubištu.
Spomen ploča montirana na zid na prvom međupodestu u svečanom stubištu, dimenzija 120x225 cm, na visini 300 cm od poda međupodesta.
Deponiranje za vrijeme izvođenja radova u skladištu udaljenom do 30 km od gradilišta. U cijenu stavke uključena pažljiva demontaža, transport do skladišta i najam skladišnog prostora, to jest transport do gradilišta i ponovna montaža po završetku svih radova.
Obračun po kompletu izvedenih radova.
a \ | Demontaža i privremeno deponiranje | kom | 1 |  | 0
b \ | Ponovna montaža | kom | 1 |  | 0
UZIMANJE OTISAKA
3. | Uzimanje otisaka za izradu kalupa za odljeve raznih dekorativnih elemenata.
Za izradu odljeva se po mogućnosti biraju zdravi elementi jasne i oštre forme. U stavku su uključene se predradnje koje mogu biti potrebne za kvalitetno uzimanje otiska:
_ | čišćenje od nanosa žbuke i nečistoća do pune forme odljeva
_ | nadopuna i retuš 'in situ' do originalne izoštrene forme
_ | učvršćenje eventualno rasklimanih dijelova
Predmetni snimak i otisak za izradu odljeva se moraju dati GZZZSKP na ovjeru!
Obračun po komadu uzetog otiska.
a \ | Završni vijenac ispod stropa velike dvorane na istočnom zidu. Vijenac se sastoji od vučene profilacije r.š. cca 100cm, sa donje strane pridržane dekorativnim konzolama veličine cca 10/6/20 cm s volutom i geometrijskim ukrasnim oblicima, ispod kojih se nalaze gusto poredani dentikuli veličine cca 4/6 cm na međurazmaku od 2 cm. Uzimanje otiska u dužini do max 1,0 m; otisak mora obuhvatiti minimalno dvije dekorativne konzole. | kom | 1 |  | 0
b \ | Kapitel pilastra u donjoj zoni zapadnog zida velike dvorane. Kompozitni kapitel (jonske volute sa lišćem korintskog kapitela) širine cca 70 cm, visine cca 47 cm. | kom | 1 |  | 0
c \ | Zaglavni kamen iznad ulaznih vrata velike dvorane. Zaglavni kamen sa ukrasnim lišćem i dekoracijama, širine cca 36 cm, visine cca 30 cm. | kom | 1 |  | 0
d \ | Konzole balkona u velikoj dvorani. Konzole jednostavnih linija sa jednostavnim dekoracijama u obliku voluta, širine cca 57 cm, visine cca 30 cm, dužine cca 138 cm. | kom | 1 |  | 0
e \ | Vijenac ploče balkona u velikoj dvorani. Vijenac se sastoji od vučene profilacije RŠ 35 cm. Uzimanje otiska u dužini min. 30 cm. | kom | 1 |  | 0
f \ | Ukrasni nadvoj vrata prema hodniku u maloj dvorani. Ukrasni nadvoj se sastoji od štuko vučene profilacije polukružnog oblika iznad koje je dekoracija sa floralnim motivima i ovalnim medaljonom, završetak sa istaknutom vučenom profilacijom. Dimenzije cijele kompozicije cca 1,80 x 1,65 m. | kom | 1 |  | 0
g \ | Ukrasni nadvoj krajnjih prozora (unutar erkera) u maloj dvorani. Ukrasni nadvoj se sastoji od izbačene dekorativne ploče sa floralnim motivima, završetak sa istaknutom vučenom profilacijom. Dimenzije cijele kompozicije cca 1,55 x 1,00 m. | kom | 1 |  | 0
h \ | Razdjelna ukrasna bordura na stropu male dvorane. Bordura cca RŠ 50 cm, sastoji se od vučene profilacije sa ukrasnim motivima listova na jednolikom razmaku. Uzimanje otiska u dužini min 1,0 m; otisak mora obuhvatiti minimalno tri ukrasna lista na borduri. | kom | 1 |  | 0
i \ | Ukrasni nadvoj sa dijelom bočnog okvira bočnih vrata u prizemlju svečanog stubišta. Napomena: predmetni ukrasni nadvoj je demontiran sa zida u prethodnoj fazi izvedbe radova (obnova konstrukcije zgrade), te je radionički očišćen i pripremljen za uzimanje otiska. Nadvoj je deponiran u prostorijama izvođača restauratorskif radova prethodne faze (DOK-ART - obrt za restauriranje umjetnina). Vrata su uokvirena okvirom od jednostavne vučene profilacije, bočno od okvira su pilastri koji pri vrhu imaju triglif, pilastri nose razdjelni vijenac od vučene profilacije, iznad kojeg je ukrasni nadvoj sa medaljonom sa ukrasima. Ukupne dimenzije cijele kompozicije su širina 2,4 m, visina 1,5 m. | kom | 1 |  | 0
IZRADA ODLJEVA, DOPREMA NA GRADILIŠTE I MONTAŽA
4. | Izrada odljeva dekorativnih elemenata, doprema na gradilište i montaža.
Stavka se izvodi na armiranobetonsku podlogu, zidanu podlogu ili podlogu od cementnih ploča pojačane nosivosti.
Otisci za izradu odljeva su ili napravljeni u prethodnim istražnim konzervatorsko-restauratorskim radovima ili su opisani u prethodnoj stavci.
Stavka uključuje sljedeće:
_ | izradu odljeva u štuko masi ili nekom drugom zamjenskom materijalu
_ | dopremu odljeva na gradilište i montažu fleksibilnim ljepilom i inox spojnim elementima
Svi radovi se moraju izvoditi po pravilima i uzusima konzervatorsko-restauratorske struke. Tijekom izvođenja radova potrebno je konzultirati i tražiti odobrenje nadležnog predstavnika GZZZSKIP, kao i odobrenje glavnog projektanta i stručnog nadzora.
a \ | Završni vijenac ispod stropa velike dvorane. Vijenac po opisu iz podstavke 3.a. Ova podstavka obuhvaća sve elemente završnog vijenca osim dekorativnih konzola koje su iskazane zasebno u narednoj podstavci. Montaža na zapadnom zidu na AB konzolni istak, na ostalim zidovima montaža na cementne ploče pojačane nosivosti. Obračun po m1. | m1 | 75 |  | 0
b \ | Ukrasne konzole završnog vijenca ispod stropa velike dvorane. Ukrasna konzola sa floralnim motivima dimenzija 16x20x12 cm. Montaža na zapadnom zidu na AB konzolni istak, na ostalim zidovima montaža na cementne ploče pojačane nosivosti. Obračun po komadu. | kom | 154 |  | 0
c \ | Ukrasne razdjelne ploče pilastara na istočnom zidu velike dvorane. Ukrasne ploče sa jednostavnim geometrijskim dekoracijama širine 62 cm, visine 75 cm. Montaža u zoni čeličnog T-stupa. Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
d \ | Kapitel pilastra u donjoj zoni zapadnog zida velike dvorane. Prema opisu iz stavke 3.b. Montaža na zidani zid. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
e \ | Zaglavni kamen iznad ulaznih vrata velike dvorane. Prema opisu iz stavke 3.c. Montaža na zidani zid. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
f \ | Kapitel pilastra u gornjoj zoni zapadnog zida velike dvorane. Kompozitni kapitel (jonske volute sa lišćem korintskog kapitela) širine 60 cm, visine 40 cm. Montaža na zidani zid. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
g \ | Zaglavni kamen iznad otvora galerije velike dvorane. Zaglavni kamen sa motivima lišća širine 40 cm, visine 40 cm. Montaža na zidani zid. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
h \ | Vijenac ploče balkona. Vijenac se izvodi na novom balkonu na južnom zidu, po opisu iz podstavke 3.e. Montaža na cementne ploče pojačane nosivosti. Obračun po m1. | m1 | 12.5 |  | 0
i \ | Konzole balkona u velikoj dvorani. Konzole se izvode na novom balkonu na južnom zidu, po opisu iz podstavke 3.d. Montaža na cementne ploče pojačane nosivosti. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
j \ | Pilastar u maloj dvorani. Pilastri se izvode na istočnom, sjevernom i južnom zidu male dvorane, montaža na zidani zid. Pilastar ukupne visine 4,80 m, sastoji se od kompozitnog kapitela (jonske volute sa lišćem korintskog kapitela) širine 60 cm visine 35 cm, ispod kojeg je tijelo stupa sa kanelurama širine 40 cm visine 275 cm. Tijelu stupa stoji na dekorativnoj ploči sa upuštenim poljem sa floralnim motivima, širina ploče 40 cm, visina 70 cm. Baza stupa se sastoji od pojasa vučenih profilacija i ravne žbuke, širina baze 50 cm, visina 105 cm. Obračun po komadu cijelog pilastra. | kom | 10 |  | 0
k \ | Ukrasni nadvoj vrata prema hodniku u maloj dvorani. Ukrasni nadvoj se izvodi na zapadnom zidu (zidani zid), prema opisu iz stavke 3.f. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
l \ | Ukrasni nadvoj krajnjih prozora (unutar erkera) u maloj dvorani. Ukrasni nadvoj se izvodi na istočnom zidu (zidani zid), prema opisu iz stavke 3.g. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
m \ | Skošeni kut vučene profilacije sa floralnim dekoracijama u poljima između pilastara na južnom zidu. Skošeni kut ortogonalno mjereno širine 50 cm, visine 55 cm. RŠ vučene profiacije 10 cm. Montaža na zidani zid. Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
n \ | Zaglavni kamen iznad središnjih prozora u maloj dvorani. Zaglavni kamen sa motivima lišća širine cca 20 cm, visine cca 20 cm. Montaža na zidani zid. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
o \ | Razdjelna ukrasna bordura na stropu male dvorane. Prema opisu iz stavke 3.h. Montaža nadaščanu oplatu stropa. Obračun po m1. | m1 | 48.5 |  | 0
p \ | Ukrasni nadvoj sa dijelom bočnog okvira bočnih vrata u prizemlju svečanog stubišta. Podstavkom obuhvaćena izrada svih elemenata nadvoja i dijela bočnih stranica okvira vrata, a koji su uklonjeni u prethodnoj fazi izvedbe radova prilikom statičkog ojačanja nadvoja. Vrata su uokvirena okvirom od jednostavne vučene profilacije, bočno od okvira su pilastri koji pri vrhu imaju triglif, pilastri nose razdjelni vijenac od vučene profilacije, iznad kojeg je ukrasni nadvoj sa medaljonom sa ukrasima. Ukupne dimenzije cijele kompozicije su širina 2,4 m, visina 1,5 m. Montaža na zidani zid. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
MONTAŽA IZVORNIH DEKORATIVNIH ELEMENATA
5. | Montaža prethodno demontiranih dekorativnih elemenata sa čišćenjem i pripremom u radionici.
Stavka se odnosi na dekorativne elemente koji su demontirani u prethodnim fazama izvedbe radova i deponirani u skladištu Izvođača tih radova (vidi Napomenu 3 ovog troškovnika).
Stavka uključuje sljedeće:
_ | čišćenje od nanosa žbuke, naliča i nečistoća do pune forme odljeva
_ | nadopuna i retuš u radionici do originalne izoštrene forme
_ | učvršćenje eventualno rasklimanih dijelova
_ | doprema na gradilište i montaža na izvorno mjesto
Svi radovi se moraju izvoditi po pravilima i uzusima konzervatorsko-restauratorske struke. Tijekom izvođenja radova potrebno je konzultirati i tražiti odobrenje nadležnog predstavnika GZZZSKIP, kao i odobrenje glavnog projektanta i stručnog nadzora.
a \ | Kapiteli pilastara na istočnom zidu velike dvorane. Korintski kapitel širine 90 cm, visine 60 cm. Montaža na zidani zid. Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
b \ | Kapiteli pilastara na južom zidu velike dvorane. Korintski kapitel širine 71 cm, visine 48 cm. Montaža na zidani zid. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
c \ | Zaglavni kamen iznad vrata u južnom zidu male dvorane. Zaglavni kamen sa motivom harfe i floralnim ornamentima na ploči trapeznog oblika širine 38 cm, visine 75 cm. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
RADOVI NA POVRŠINAMA SA GLJVIČNIM OBLJENJEM
6. | Tretiranje protugljivičnim sredstvom dijelova zidova i stropova sa gljivičnim oboljenjem.
Stavka se odnosi na dijelove zidova i stropova sa profilacijama i štuko dekoracijama, odnosno ravnu žbuku sa zidnim oslicima, a na kojima je procjenjeno da je stupanj oboljenja na razini koja se može sanirati in situ, a sve sukladno Napomeni 1 ovog troškovnika.
Stavka uključuje skidanje oboljelog dijela naliča i žbuke, te nanošenje protugljivičnog sredstva, kao pripremu podloge za izvedbu radova opisanih u narednoj stavci.
Obračun po m2 stvarno izvedenih radova.
a \ | ravna žbuka | m2 | 35 |  | 0
b \ | vučene profilacije | m2 | 25 |  | 0
c \ | dekorativni štuko elementi | m2 | 25 |  | 0
7. | Uzimanje otisaka za izradu kalupa za odljeve, te izrada odljeva dekorativnih elemenata, doprema na gradilište i montaža raznih dekorativnih elemenata na plohama zahvaćenima gljivičnim oboljenjem, sukladno naknadnoj procjeni stupnja oštećenja i mogućnosti izvedbe in situ obnove.
Za izradu odljeva se po mogućnosti biraju zdravi elementi jasne i oštre forme. U stavku su uključene se predradnje koje mogu biti potrebne za kvalitetno uzimanje otiska, izrada odljeva, doprema i montaža:
_ | čišćenje od nanosa žbuke i nečistoća do pune forme odljeva
_ | nadopuna i retuš 'in situ' do originalne izoštrene forme
_ | učvršćenje eventualno rasklimanih dijelova
_ | izradu odljeva u štuko masi ili nekom drugom zamjenskom materijalu
_ | dopremu odljeva na gradilište i montažu fleksibilnim ljepilom i inox spojnim elementima
Svi radovi se moraju izvoditi po pravilima i uzusima konzervatorsko-restauratorske struke. Predmetni snimak i otisak za izradu odljeva se moraju dati GZZZSKP na ovjeru!
Uzimanje otisaka i definiranje dekorativnih elemenata se izvodi po nalogu glavnog projektanta i glavnog nadzornog inženjera, uz ovjeru predstavnika GZZZSKIP.
Obračun po komadu kompletno obrađenog dekorativnog elementa.
a \ | dekorativni element dimenzija do 0,25 m2 | kom | 5 |  | 0
b \ | dekorativni element dimenzija od 0,25 m2 do 0,50 m2 | kom | 5 |  | 0
c \ | dekorativni element dimenzija od 0,50 m2 do 0,75 m2 | kom | 2 |  | 0
d \ | dekorativni element dimenzija od 0,75 m2 do 1,00 m2 | kom | 2 |  | 0
e \ | dekorativni element dimenzija od 1,00 m2 do 1,50 m2 | kom | 2 |  | 0
8. | Snimanje vučenih profilacija i izrada šablona od aluminija na plohama zahvaćenima gljivičnim oboljenjem, sukladno naknadnoj procjeni stupnja oštećenja i mogućnosti izvedbe in situ obnove.
Snimanje vučenih profilacija se izvodi na onim vučenim profilacijama koje su zahvaćene gljivičnim oboljenjem u stupnju koji ne dopušta mogućnost izvedbe in situ obnove. Rad se izvodi po nalogu glavnog projektanta i glavnog nadzornog inženjera, uz ovjeru predstavnika GZZZSKIP.
Obračun po komadu snimljene vučene profilacije i izrađene šablone.
a \ | vučena profilacija RŠ do 20 cm | kom | 20 |  | 0
b \ | vučena profilacija RŠ 20 do 50 cm | kom | 15 |  | 0
c \ | vučena profilacija RŠ 50 do 100 cm | kom | 5 |  | 0
9. | Izrada grube i fine žbuke na složenim vučenim profilacijama s obratima sa završnom zaglađenom obradom.
Izrada grube i fine žbuke na složenim vučenim profilacijama s obratima, produžnom cementnom žbukom m-5 omjera 1:2:6, debljine 3,5-5,0 cm sa završnom zaglađenom obradom. Profilacije izvoditi sa šablonama iz prethodne stavke. Šablone upotrebljavati uz obaveznu postavu vodilica.
U stavku uključeno i potrebno vlaženje zida i podložni špric.
Obračun po m1 razvijene širine bez ikakvih drugih dodataka.
a \ | vučena profilacija RŠ do 20 cm | m1 | 250 |  | 0
b \ | vučena profilacija RŠ 20 do 50 cm | m1 | 200 |  | 0
c \ | vučena profilacija RŠ 50 do 100 cm | m1 | 100 |  | 0
ZIDNI OSLICI
10. | Zidovi sa detaljima oslika (linijske pozlate i slično). Skidanje naliča sa zidova, in situ retuš i obnova štuko elemenata do pune forme, te restauratorska prezentacija zidova u smislu originalne boje, oslika i pozlata i drugih dekorativnih elemenata.
Stavka se odnosi za zidove vjetrobrana, predprostora svečanog stubišta i svečanog stubišta, na kojima se nalaze pozlate određenih dijelova ukrasa te vodoravne i okomite lajsne koje se protežu čitavim stubištem.
Stavka se izvodi nakon što se prethodno ugrade svi potrebni odljevi štuko dekoracija, te nakon što se saniraju sve vučene profilacije oštećene gljivičnim oboljenjem.
Svi radovi se moraju izvoditi po pravilima i uzusima konzervatorsko-restauratorske struke. Tijekom izvođenja radova potrebno je konzultirati i tražiti odobrenje nadležnog predstavnika GZZZSKIP, kao i odobrenje glavnog projektanta i stručnog nadzora.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije stvarno obrađenog zida po ovjeri glavnog nadzornog inženjera.
a \ | Sjeverni zid vjetrobrana sa špaletom vrata prema hodniku. Špaleta vrata podrazumjeva dvije istaknute plohe - jedna prema vjetrobranu, jedna prema hodniku. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_1-2_S (list 4). | m2 | 20 |  | 0
b \ | Južni zid vjetrobrana sa špaletom vrata prema hodniku. Špaleta vrata podrazumjeva dvije istaknute plohe - jedna prema vjetrobranu, jedna prema hodniku. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_1-2_J (list 5). | m2 | 20 |  | 0
c \ | Portal glavnih vrata svečanog stubišta sa strane hodnika. Napomena: Stavka uključuje špaletu vrata - dimenzija otvora nije odbijena od ukupne površine portala. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLEDI_1_Z_1-2_Z (list 6). | m2 | 15 |  | 0
d \ | Istočni zid svečanog stubišta u prizemlju. Napomena: Stavka uključuje špaletu vrata - dimenzija otvora nije odbijena od ukupne površine zida. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_2_I (list 7). | m2 | 25 |  | 0
e \ | Južni zid svečanog stubišta u prizemlju. Napomena: Stavka uključuje špaletu vrata - dimenzija otvora nije odbijena od ukupne površine zida. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_1-2_J (list 5). | m2 | 26 |  | 0
f \ | Sjeverni zid svečanog stubišta u prizemlju. Napomena: Stavka uključuje špaletu vrata - dimenzija otvora nije odbijena od ukupne površine zida. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_1-2_S (list 4). | m2 | 26 |  | 0
g \ | Bočni zidovi prva dva stubišna kraka svečanog stubišta. Predmetni zidovi prikazani na nacrtu OGRADA REPREZENTATIVNOG STUBIŠTA (list 9). | m2 | 20 |  | 0
h \ | Zapadni zid svečanog stubišta. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLEDI_1_Z_1-2_Z (list 6). | m2 | 65 |  | 0
i \ | Južni zid svečanog stubišta na katu. Napomena: Stavka uključuje špaletu prozora - dimenzija otvora nije odbijena od ukupne površine zida. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_1-2_J (list 5). | m2 | 26 |  | 0
j \ | Sjeverni zid svečanog stubišta na katu. Napomena: Stavka uključuje špaletu prozora - dimenzija otvora nije odbijena od ukupne površine zida. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_1-2_S (list 4). | m2 | 26 |  | 0
k \ | Istočni zid svečanog stubišta na katu. Napomena: Stavka uključuje špalete vrata - dimenzije otvora nisu odbijene od ukupne površine zida. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_2_Ia (list 8). | m2 | 45 |  | 0
11. | Zidovi sa punoplošnim oslicima. Skidanje naliča sa zidova, in situ retuš i obnova štuko elemenata do pune forme, te restauratorska prezentacija zidova u smislu originalne boje, oslika i pozlata i drugih dekorativnih elemenata.
Stavka se odnosi na zidove velike dvorane na kojima su otkriveni oslici na cijeloj plohi zida.
Stavka se izvodi nakon što se prethodno ugrade svi potrebni odljevi štuko dekoracija, te nakon što se saniraju sve vučene profilacije oštećene gljivičnim oboljenjem ili radovima izvedenim na ojačanju konstrukcije u prethodnoj fazi.
Svi radovi se moraju izvoditi po pravilima i uzusima konzervatorsko-restauratorske struke. Tijekom izvođenja radova potrebno je konzultirati i tražiti odobrenje nadležnog predstavnika GZZZSKIP, kao i odobrenje glavnog projektanta i stručnog nadzora.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije stvarno obrađenog zida po ovjeri glavnog nadzornog inženjera.
a \ | Istočni zid velike dvorane. Napomena: Stavka ne uključuje završni vijenac, pilastre, otvore prozora i parapete prozora. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_3_I (list 10). | m2 | 125 |  | 0
b \ | Zapadni zid velike dvorane. Napomena: Stavka uključuje špalete vrata - dimenzije otvora nisu odbijene od ukupne površine zida, ali ne uključuje otvore i pune drvene ograde galerije i završni vijenac. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_3_Z (list 11). | m2 | 150 |  | 0
c \ | Sjeverni zid velike dvorane. Napomena: Stavka uključuje špalete vrata - dimenzije otvora nisu odbijene od ukupne površine zida, ali ne uključuje završni vijenac. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_3_S (list 12). | m2 | 85 |  | 0
d \ | Južni zid velike dvorane. Napomena: Stavka ne uključuje pilastre i završni vijenac. Predmetni zid prikazan na nacrtu POGLED_3_J (list 13). | m2 | 75 |  | 0
IN SITU SANACIJA ŠTUKO DEKORACIJA
12. | In situ sanacija dekorativnih elemenata male dvorane.
Stavka se odnosi na štuko dekoracije na zidovima male dvorane, a koji se zadržavaju.
Stavka uključuje sljedeće radnje:
_ | čišćenje od nanosa žbuke i nečistoća do pune forme odljeva
_ | nadopuna i retuš 'in situ' do originalne izoštrene forme
_ | učvršćenje eventualno rasklimanih dijelova
_ | ličenje dekorativnih elemenata (restauratorska prezentacija boje)
Svi radovi se moraju izvoditi po pravilima i uzusima konzervatorsko-restauratorske struke. Tijekom izvođenja radova potrebno je konzultirati i tražiti odobrenje nadležnog predstavnika GZZZSKIP, kao i odobrenje glavnog projektanta i stručnog nadzora.
a \ | Kutni pilastri. Kutni pilastri u sva 4 kuta male dvorane. Kutni pilastar ukupne visine 4,80 m, sastoji se od kompozitnog kapitela (jonske volute sa lišćem korintskog kapitela) širine 30+30 cm visine 35 cm, ispod kojeg je tijelo stupa sa kanelurama širine 20+20 cm visine 275 cm. Tijelo stupa stoji na dekorativnoj ploči sa upuštenim poljem sa floralnim motivima, širina ploče 25+25 cm, visina 70 cm. Baza stupa se sastoji od pojasa vučenih profilacija i ravne žbuke, širina baze 25+25 cm, visina 105 cm. Obračun po komadu cijelog pilastra. | kom | 4 |  | 0
b \ | Pilastri na zapadnom zidu. Pilastar ukupne visine 4,80 m, sastoji se od kompozitnog kapitela (jonske volute sa lišćem korintskog kapitela) širine 60 cm visine 35 cm, ispod kojeg je tijelo stupa sa kanelurama širine 40 cm visine 275 cm. Tijelu stupa stoji na dekorativnoj ploči sa upuštenim poljem sa floralnim motivima, širina ploče 40 cm, visina 70 cm. Baza stupa se sastoji od pojasa vučenih profilacija i ravne žbuke, širina baze 50 cm, visina 105 cm. Obračun po komadu cijelog pilastra. | kom | 4 |  | 0
c \ | Ukrasni nadvoj krajnjih prozora (unutar erkera). Ukrasni nadvoj se sastoji od izbačene dekorativne ploče sa floralnim motivima, završetak sa istaknutom vučenom profilacijom. Dimenzije cijele kompozicije cca 1,55 x 1,00 m. Stavka se odnosi na ukrasni nadvoj koji nije zahvaćen gljivičnim oštećenjem, te ga je moguće sačuvati. Obračun po komadu cijelog ukrasnog nadvoja. | kom | 1 |  | 0
d \ | Zaglavni kamen iznad središnjih prozora. Zaglavni kamen sa motivima lišća širine cca 20 cm, visine cca 20 cm. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
13. | Skidanje naliča sa stropova, in situ retuš i obnova štuko elemenata do pune forme, te restauratorska prezentacija stropova u smislu originalne boje, oslika i pozlata i drugih dekorativnih elemenata.
Svi radovi se moraju izvoditi po pravilima i uzusima konzervatorsko-restauratorske struke. Tijekom izvođenja radova potrebno je konzultirati i tražiti odobrenje nadležnog predstavnika GZZZSKIP, kao i odobrenje glavnog projektanta i stručnog nadzora.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije stvarno obrađenog stropa po ovjeri glavnog nadzornog inženjera.
a \ | Strop glavnog ulaza. Strop prikazan na nacrtu STROP_1 (list 18) | m2 | 9 |  | 0
b \ | Strop vjetrobrana. Strop prikazan na nacrtu STROP_1 (list 18) | m2 | 10 |  | 0
c \ | Strop dijela hodnika ispred ulaza u svečano stubište. Strop prikazan na nacrtu STROP_1 (list 18) | m2 | 9 |  | 0
d \ | Strop prizemlja svečanog stubišta. Strop prikazan na nacrtu STROP_1 (list 18) | m2 | 31.5 |  | 0
e \ | Strop kata svečanog stubišta. Strop prikazan na nacrtu STROP_2 (list 19) | m2 | 72 |  | 0
f \ | Podgled balkona na sjevernom zidu velike dvorane. | m2 | 16 |  | 0
g \ | Podgled balkona na južnom zidu velike dvorane. Napomena: novi balkon, izvode se faksimilski oslici identični kao na sjevernom balkonu. | m2 | 16 |  | 0
h \ | Podgled balkona središnjeg otvora galerije velike dvorane. | m2 | 4 |  | 0
RESTAURATORSKI RADOVI U KAMENU
14. | Sanacija kamene ograde svečanog stubišta.
Ograda se sastoji od sljedećih dijelova:
_ | rukohvata sa zaobljenom gornjom plohom, profiliranim bočnim stranicama i ravnom donjom plohom; širina rukohvata cca 28 cm, visina rukohvata cca 14 cm
_ | pravokutnih stupova sa profiliranim i kiparskim ukrasima - nalaze se na krajnjim točkama ograde, promjeni smjera, i na pravilnim razmacima na ravnim dionicama ograde
_ | stupića (balustrada) - ispuna ograde; okrugli profilirani stupovi sa pravokutnom bazom i kapitelom, promjer stupa do 18 cm, visina stupa cca 66 cm
_ | baze ograde - niski nadozid sa plitkom profilacijom po rubu, na kojemu stoje zidani stupovi i kameni stupovi ispune
Stavkom su predviđene sljedeće radnje:
_ | konstruktivno povezivanje i učvršćivanje razdvojenih segmenata ograde inox spojnicama i zalijevanjem epoksidnim mortom kompatibilnim sa kamenom, uključivo zapunjavanje međuprostora između razdvojenih elemenata do dobivanja pune forme, a sve prema uputi projektanta konstrukcije
_ | skidanje naknadno izvedenih naliča do izvornog naliča, retuš i ličenje uljenom bojom po RAL-u koji će se utvrditi nakon što se do kraja otkrije izvorni nalič. Odabir RAL-a potvrđuje predstavnik GZZZSKIP.
Svi radovi se moraju izvoditi po pravilima i uzusima konzervatorsko-restauratorske struke. Tijekom izvođenja radova potrebno je konzultirati i tražiti odobrenje nadležnog predstavnika GZZZSKIP, kao i odobrenje glavnog projektanta i stručnog nadzora.
Obračun po komadu izvedenog konstruktivnog spoja segmenata ograde, odnosno m1 obrađenog rukohvata i baze ograde, te komadu zidanog stupa i kamenog stupa ispune.
a \ | Konstruktivno povezivanje i učvršćivanje razdvojenih segmenata ograde | kom | 5 |  | 0
b \ | Rukohvat | m1 | 23 |  | 0
c \ | Stupovi na početku prvog kraka stubišta Sastoje se od kvadratnog segmenta sa profiliranim bočnim stranicama, te izbačenog zaobljenog segmenta sa stiliziranom lavljom glavom. Ukupne dimenzije kompozicije cca 38 x 94 cm, visine 151 cm. | kom | 2 |  | 0
d \ | Stupovi na prvom međupodestu Sastoje se od kvadratnog segmenta sa profiliranim bočnim stranicama, te na njima stoje povijesne samostojeće lampe. Lampa nije predmet stavke. Ukupne dimenzije stupa 38 x 38 cm, visine 151 cm. | kom | 2 |  | 0
e \ | Stupovi na drugom međupodestu Isti kao prethodna stavka, samo bez lampe. | kom | 2 |  | 0
f \ | Stupovi u zoni 1. kata Pravokutni stupovi sa profiliranim vrhom i izbačenim plohama na slobodnim bočnim stranicama. Ukupne dimenzije stupa 44 x 38 cm, visine 101 cm | kom | 6 |  | 0
g \ | Stupovi ispune Okrugli profilirani stupovi sa pravokutnom bazom i kapitelom na spoju sa rukohvatom i bazom ograde. Pravokutna baza i kapitel dimenzija 15x15 cm, najveći promjer stupa 18 cm, najmanji promjer 9 cm, ukupna visina stupa 77 cm. | kom | 66 |  | 0
h \ | Baza ograde Pravokutna jednostavna baza sa plitkom profilacijom na gornjem rubu, visina baze mjereno na sredini stube iznosi 20 cm, širina baze cca 28 cm. | m1 | 23 |  | 0
15. | Sanacija kamenih stuba u ulaznom prostoru.
Oštećeni i napukli dijelovi kamenih stuba se restauriraju što uključuje:
_ | zamjenu oštećenih dijelova tašeliranjem
Zamjena oštećenih i napuklih dijelova kamenom istovjetnom postojećem kamenu tehnikom tašeliranja (zarezivanje i umetanje kamenih ulomaka na mjestima napuklih ili oštećenih stuba).
_ | zamjenu oštećenih dijelova smjesom umjetnog kamena
Sanacija oštećenih i napuklih dijelova smjesom od umjetnog kamena od kamenog praha i akrilne emulzije.
Stavka uključuje rad i materijal, kao i sve pričvrsne elemente potrebne za postavu. Uključivo brušenje i poliranje restauriranih dijelova na potrebnu visinu.
| Obračun po m2 projekcije saniranog dijela stubišta. | m2 | 1 |  | 0
16. | Sanacija kamenih stuba u svečanom stubištu.
Oštećeni i napukli dijelovi kamenih stuba se restauriraju što uključuje:
_ | zamjenu oštećenih dijelova tašeliranjem
Zamjena oštećenih i napuklih dijelova kamenom istovjetnom postojećem kamenu tehnikom tašeliranja (zarezivanje i umetanje kamenih ulomaka na mjestima napuklih ili oštećenih stuba).
_ | zamjenu oštećenih dijelova smjesom umjetnog kamena
Sanacija oštećenih i napuklih dijelova smjesom od umjetnog kamena od kamenog praha i akrilne emulzije.
Stavka uključuje rad i materijal, kao i sve pričvrsne elemente potrebne za postavu. Uključivo brušenje i poliranje restauriranih dijelova na potrebnu visinu.
| Obračun po m2 projekcije saniranog dijela stubišta. | m2 | 2 |  | 0
17. | Čišćenje i obrada kamenog stubišta u ulaznom prostoru i svečanom stubištu.
Čišćenje uključuje mehaničko, ručno i strojno čišćenje kamenih gazišta, te poliranje nakon osnovnog čišćenja i nanošenje impregnacije.
U stavci uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m2 tlocrtne projekcije stubišta. | m2 | 36 |  | 0
18. | Izvedba protukliznog ruba kamenih stuba.
Stavka uključuje izradu protukliznog ruba na kamenim stubama širine 2 cm finim štokanjem.
U stavci uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m1 izvednog ruba | m1 | 110 |  | 0
19. | Popravak i nadopuna držača za tepih na svečanom stubištu.
Držači za tepih od mesinga, mehanički pričvršćeni za stube.
Stavkom obuhvaćen pregled držača, učvršćenje eventualno rasklimanih i ugradnju nedostajućih u svemu identičnih postojećima.
a \ | pregled držača | kpl | 1 |  | 0
b \ | popravak i učvršćenje postojećih rasklimanih držača | kom | 5 |  | 0
c \ | ugradnja novih nedostajućih držača | kom | 5 |  | 0
RESTAURATORSKI RADOVI U DRVETU
20. | Sanacija punih drvenih ograda sjevernog balkona i galerije velike dvorane.
Stavka uključuje skidanje naliča sa ograde, manje stolarske popravke, te restauratorsku prezentaciju u smislu originalne boje, oslika i pozlata i drugih dekorativnih elemenata.
Stavka obuhvaća sanaciju obaju lica ograde.
Svi radovi se moraju izvoditi po pravilima i uzusima konzervatorsko-restauratorske struke. Tijekom izvođenja radova potrebno je konzultirati i tražiti odobrenje nadležnog predstavnika GZZZSKIP, kao i odobrenje glavnog projektanta i stručnog nadzora.
Obračun po komadu kompletno sanirane ograde.
a \ | Ograda bočnih otvora galerije velike dvorane Ograda širine cca 187 cm, visine 77 cm. Puna ograda sa jednim kasetiranim pravokutnim poljem gledano sa strane dvorane, i sa profiliranim rukohvatom. Ograda prikazana na nacrtu POGLED_3_Z (list 11) | kom | 6 |  | 0
b \ | Ograda središnjeg otvora sa balkonom galerije velike dvorane Ograda širine cca 591 cm, visine 77 cm, izbačena iz ravnine zida za 78 cm. Puna ograda sa dva kasetirana pravokutna polja gledano sa strane dvorane, i sa profiliranim rukohvatom. Ograda prikazana na nacrtu POGLED_3_Z (list 11) | kom | 1 |  | 0
c \ | Ograda balkona na sjevernom zidu velike dvorane Ograda razvijene širine cca 1250 cm, visine 77 cm.. Puna ograda razlomljenog tlocrtnog oblika sa kasetiranim pravokutnim poljima gledano sa strane dvorane, i sa profiliranim rukohvatom. Ograda prikazana na nacrtu POGLED_3_S (list 12) | kom | 1 |  | 0
21. | Izrada faksimilske drvene pune ograde na južnom balkonu velike dvorane.
Drvena ograda od masiva jele ili smreke 1. klase, uzgojene ravno, sa malo čvorova i propisno osušene - vlažnost pojedinih elemenata ne smije biti veća od 11%. Oblikovanje ograde po svemu identično ogradi sjevernog balkona.
Stavka uključuje stolarsku izradu i montažu ograde i završnu dekorativnu restauratorsku faksimilsku izradu u svemu po uzoru na ogradu sjevernog balkona (oslici, pozlate i sl.)
Obračun po m2 ispune ograde, m1 rukohvata, te po m2 dekorativne restauratorske faksimilske izrade (prezentacije) oslika, pozlata i sl.
a \ | Puna ispuna ograde Puna ograda sa kasetiranim pravokutnim poljima gledano sa strane dvorane. | m2 | 9 |  | 0
b \ | Rukohvat ograde Profilirani rukohvat nasađen na punu ispunu ograde. Ukupni gabariti rukohvata cca 15x9 cm. | m1 | 12.5 |  | 0
c \ | Dekorativna restauratorska faksimilska izrada oslika, pozlata i drugih ličilačkih i dekorativnih radova. Stavka se izvodi na oba lica ograde. | m2 | 18 |  | 0
RESTAURATORSKI RADOVI U KOVANOM ŽELJEZU
22. | Sanacija ukrasnih potporanja od kovanog željeza ispod sjevernog balkona velike dvorane.
Ukrasni potpornji ukupnih dimenzija cca 112 x 150 cm, izrađeni od šipki i flahova od kovanog željeza, sa motivom lire i floralnih dekoracija.
Stavka uključuje skidanje naliča, pregled i eventualnu nadopunu nedostajućih elemenata, te antikorozivnu zaštitu i završno ličenje u boju po odobrenju predstavnika GZZZSKIP.
| Obračun po komadu kompletno saniranog potpornja. | kom | 4 |  | 0
23. | Izrada faksimilskih ukrasnih potporanja od kovanog željeza ispod južnog balkona velike dvorane.
Potpornji od kovanog željeza u svemu identični postojećim potpornjima sjevernog balkona, kako je opisano u stavci 13.
Stavka uključuje radioničku izradu potporanja, antikorozivnu zaštitu ličenjem, završno ličenje u boju identičnu boji potporanja sjevernog balkona, te dopremu na gradilište i montažu na konačnu lokaciju.
| Obračun po komadu izrađenog, dopremljenog i ugrađenog potpornja. | kom | 4 |  | 0
| OBNOVA I KONZERVACIJA REPREZENTATIVNIH PROSTORIJA ZGRADE HGZ-a - UKUPNO (bez pdv-a) |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0